| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice pentru 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului |  | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  | Standarte de referință |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bec LED E27 10 W |  |  |  |  |  | Bec LED 6000 - 6500k;lumina rece;E27 |  |  |  |  |  |  |
| Tub LED T8 9W |  |  |  |  |  | Tub LED 6000 - 6500k;G13 (L-600);T8;lumina rece |  |  |  |  |  |  |
| Corp de iluminat LED 1*18 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat LED 1*18 alb, IP-44 sau IP-54, G13, T8 |  |  |  |  |  |  |
| Corp de iluminat LED 2*18 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat LED 2*18 alb, IP-44 sau IP-54, G13, T8 |  |  |  |  |  |  |
| Corp de iluminat LED 2*36 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat LED 2*36 alb, IP-44 sau IP-54, G13, T8 |  |  |  |  |  |  |
| Corp de iluminat E27 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat E27 alb, IP-44 sau IP - 54; IP-54, 60W, 220V |  |  |  |  |  |  |
| Cablu VVGng 3*1.5 |  |  |  |  |  | Cablu VVGng 3*1.5 |  |  |  |  |  |  |
| Cablu VVGng 3*2.5 |  |  |  |  |  | Cablu VVGng 3*2.5 |  |  |  |  |  |  |
| Fir electric PVS 3*1.5 PV3 |  |  |  |  |  | Fir electric PVS 3*1.5 PV3 |  |  |  |  |  |  |
| Cablu VVGng 2*4 |  |  |  |  |  | Cablu VVGng 2*4 |  |  |  |  |  |  |
| Cablu electric PV3 1x10 galben-verde cupru |  |  |  |  |  | Cablu electric PV3 1x10 galben-verde cupru. 1x10mm2, Galben-verde, PV3. |  |  |  |  |  |  |
| Șină de conectare |  |  |  |  |  | Șină de conectare 1m, 63A, 220-400V, cupru, 2P. |  |  |  |  |  |  |
| Șină de conectare |  |  |  |  |  | Șină de conectare 1m, 63A, 220-400V, cupru, 1P. |  |  |  |  |  |  |
| Întrerupător automat 2P, 20A, B |  |  |  |  |  | Întrerupător automat 2P, 20A, B 415V, 2P, B, Șină-Din, 20A, 4,5kA, 50/60Hz. |  |  |  |  |  |  |
| Întrerupător unitar cap-scară 10A, alb |  |  |  |  |  | Întrerupător unitar cap-scară 10A, alb IP-20, 50Hz, 10A, 220-240V, Alb, interior. |  |  |  |  |  |  |
| Nituri 4x10 |  |  |  |  |  | Nituri 4x10, aluminiu/oțel 50buc. |  |  |  |  |  |  |
| Curelușă FHS 5x250 |  |  |  |  |  | Curelușă FHS 5x250, alb, Nailon, pentru cabluri și fire electrice, 100buc. |  |  |  |  |  |  |
| Fișă mobilă 32A 5P |  |  |  |  |  | Fișă mobilă 32A 5P, TG-025 |  |  |  |  |  |  |
| Fisa |  |  |  |  |  | Fisa Euro cu pămîtare 16 A |  |  |  |  |  |  |
| Șuruburi autofiletate pentru gips-lemn KGD 4,2*70 mm 50buc |  |  |  |  |  | Șuruburi autofiletate pentru gips-lemn KGD 4,2*70 mm 50buc |  |  |  |  |  |  |
| Șuruburi autofiletate pentru gips-lemn KGD 3,5*35 mm 50buc |  |  |  |  |  | Șuruburi autofiletate pentru gips-lemn KGD 3,5*35 mm 50buc |  |  |  |  |  |  |
| Cablu PVS 5x16 |  |  |  |  |  | Cablu PVS 5x16 |  |  |  |  |  |  |
| Cablu electric PV3 1x16 galben-verde cupru |  |  |  |  |  | Cablu electric PV3 1x16 galben-verde cupru |  |  |  |  |  |  |
| Cablu electric PV3 1x16 roșu cupru |  |  |  |  |  | Cablu electric PV3 1x16 roșu cupru |  |  |  |  |  |  |
| Cablu electric PV3 1x16 albastru cupru |  |  |  |  |  | Cablu electric PV3 1x16 albastru cupru |  |  |  |  |  |  |
| Tub Gofrat d40 |  |  |  |  |  | Tub Gofrat d40 |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________