## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | ACORD-CADRU Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde și tuburi pentru anii 2026-2028 (subsecvent 3) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 101 | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G19 (003115) | 6: 1.mărime:19G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G20 (003116) | 6: 1.mărime: 20G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G21 (003117) | 6: 1.mărime: 21G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G22 (003118) | 6: 1.mărime: 22G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G23 (003119) | 6: 1.mărime: 23G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G24 (003120) | 6: 1.mărime: 24G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G25 (003121) | 6: 1.mărime: 25G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii —315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G26 (003122) | 6: 1.mărime: 26G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G27 (003123) | 6: 1.mărime: 27G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Ambalat individual
33100000-1 | 215 | Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare | Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (003593) | 6: Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (Mount d=22mm cu conector), pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult
33100000-1 | 217 | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N7 (003600) | 6: PVC, înclinarea vârfului 37º, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotica. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N7
33100000-1 |  |  | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N8 (003601) | 6: PVC, înclinarea vârfului 37º, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotica. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N8
33100000-1 |  |  | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N9 (003602) | 6: PVC, înclinarea vârfului 37º, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotica. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N9

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | ACORD-CADRU Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde și tuburi pentru anii 2026-2028 (subsecvent 3) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 101 | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G19 (003115) | Bucată | 2791 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1507.14
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G20 (003116) | Bucată | 11141 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6016.14
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G21 (003117) | Bucată | 36381 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 19645.74
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G22 (003118) | Bucată | 61091 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 32989.14
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G23 (003119) | Bucată | 90851 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 49059.54
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G24 (003120) | Bucată | 23741 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 12820.14
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G25 (003121) | Bucată | 29031 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 15676.74
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G26 (003122) | Bucată | 2970 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1603.8
33100000-1 |  |  | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G27 (003123) | Bucată | 3220 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1738.8
33100000-1 | 215 | Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare | Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (003593) | Bucată | 120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1440
33100000-1 | 217 | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N7 (003600) | Bucată | 210 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 9870
33100000-1 |  |  | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N8 (003601) | Bucată | 75 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3525
33100000-1 |  |  | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N9 (003602) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2350
|  | Total |  | 7: 0; 8: 0 | 158242.18

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________