LOTUL 6 – cercetarea sistemului de hemostază

| Nr. d/o | Denumirea testului | Mar caj | Metoda de determinare | Tipul reagentului | Material pentru investigaţii | Limita minim de detecţie prt set | CV intra serial | CV extra serial | Interferenţe | Ambalajul solicitat | Volumul reagent total solicitat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tromboplastina | CE | Tromboplastin BIO-TP | Reagent liofilizat,ISI=1.65 | Plasma liofilizata | Valabilitatea 18 luni | Poziţiile lotului obligatoriu să fie de aceeaşi marcă (acelaşi producător) | Set a cite 6x4ml +bufer 1x25ml | 20set |
| 2. | Fibrinogen | CE | Clauss Fibrinogen | set | Trombin 5*2ml,Imidazole Buffer 2x25ml,Caolin suspensie 0.5g/lx5ml,,Fibrinogen calibrator 2x1ml. | Valabilitatea 24 luni |  | teste | 3000teste |
| 3. | Plasmă de control normal 4 parametri | CE | flacon |  |  |  |  | 3 ml | 15ml |
| 4. | Plasmă de control patologică 4 parametri | CE | flacon |  |  | Poziţiile lotului obligatoriu să fie de aceeaşi marcă (acelaşi producător) |  | 3 ml | 15ml |
| 5. | Cuve tipul Balls pentru trombostat BE | CE |  | bucăţi |  |  |  | Ambalaj 500 cuve | 12000 buc |