Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Contoare în sortiment

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1. Contoare energie electrică |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contor energie electrică 1F ME 172-D1 5(85)A |  |  |  | Contor energie electrică 1F ME 172-D1 5(85)A. Tip ME 172-D1, monofazat, 230 V, 5-85A. |  |  |
| Lotul 2. Lăzi pentru contoare energie electrică |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ladă pentru contor BZUM DDE-1 TIP 1/25A 220V |  |  |  | Ladă pentru contor BZUM DDE-1 TIP 1/25A 220V. BZUM DDE-1 TIP1, 25 A, 305x140x380 mm, IP66. |  |  |
| Lotul 3. Contoare de energie termică |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contor de energie termică Dn15, Qn1,5 m3/h |  |  |  | Contor de energie termică Dn15, Qn1,5 m3/h. Conform Caietului de sarcini nr. 414-04/0619 din 03.07.2024. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Contoare în sortiment

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lotul 1. Contoare energie electrică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38550000-5 | Contor energie electrică 1F ME 172-D1 5(85)A | buc | 3,00 |  |  |  |  | - Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de până la 30 (treizeci) zile calendaristice. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | TOTAL LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Amestec de poliamine alifatice și amine alcalinizante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38550000-5 | Ladă pentru contor BZUM DDE-1 TIP 1/25A 220V | buc | 3,00 |  |  |  |  | Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de până la 30 (treizeci) zile calendaristice. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | TOTAL LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3. Acid sulfuric tehnic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38550000-5 | Contor de energie termică Dn15, Qn1,5 m3/h | buc | 60,00 |  |  |  |  | Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de până la 45 (patruzeci și cinci) zile calendaristice. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | TOTAL LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: