| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| 1. LOT de medii pentru determinarea Staphilococcus aureus. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator.Conform SM SR EN ISO 6888-3:2013 |
| Mediu agar Baid-Parker cu suplimente de la acelasi producator |  |  |  | Compozitia: digest pancreatic al caseinei 10g, extract de drojdii 1g, extract de carne 5 g, purivat de sodiu 10g, L-glicină 12g, clorura de litiu 5g, agar 12-20g. Borcan de max 500g Supliment emulsie cu continut de oua si telurit. Flacon a cite 100 ml. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |
| Bulion modificat Giolitti şi Cantoni cu suplimente de la acelasi producator |  |  |  | Borcan 500 g Compozitia: digest enzimatic de cazeină 20,0 g; extract de carne 10,0 g; extract de drojdie 10,0 g; clorură de litiu 10,0 g; manitol 40,0 g; clorură de sodiu 10,0 g; glicină 2,4 g; purivat de sodiu 6,0 g; polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) Supliment de telurit de potasiu Supliment polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) - polysorbate 80, 10%. |  |  |
| 2. LOT de medii pentru determinarea Bacteriilor coliforme. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator.Conform SM EN ISO 4831:2010 |
| Bulion Lauril Tryptosa |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: triptosa 20,0 g; lactoză 5,0 g; clorura de sodiu 5,0 g; Di-potassium hydrogen fosfat 2,75g; Potassium dihidrogen fosfat 2,75 g; sodium lauril sulfat 0,1g. |  |  |
| Brilliant Green Bile Broth g/l |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Tryptose 10 g, Lactose 10 g, Bile 20 g, Brilliant green 0,0133 g, |  |  |
| 3. LOT de medii pentru determinarea E coli. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator.Conform SM ISO 7251:2016 |
| Apă peptonată fără indol |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Triptonă 9 g Clorură de sodiu 5 g Extract de drojdie 1 g |  |  |
| Bulion EC |  |  |  | Borcan 500g Compozitia: Tryptone 20 g Lactose 5 g Bile salts mixture 1.5 g Dipotassium hydrogen phosphate 4.0 g Potassium dihydrogen phosphate 1.5 g Sodium chloride 5.0 g |  |  |
| 4. LOT de medii pentru determinarea Salmonella. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator.Conform SM EN ISO 6579-1:2017 |
| MSRV Medium Base |  |  |  | Borcan 500g Compozitia: Digestia enzimatică a țesuturilor animale și vegetale 4,6 g Hidroliză acidă a cazeinei 4,6 g NaCl 7,3 g KH2PO4 1,5 g |  |  |
| Supplement novobiocin |  |  |  | p/u mediu Modified semi-solid Rappaport-Vassiliadis Compoziţie: Sare sodica de novobiocină 0,05 g Apă 10 ml |  |  |
| Supplement novobiocin 81073 |  |  |  | p/u mediu Bulion Muller-Kauffmann tetrationat-novobicin Compoziţie: Sare sodica de novobiocină 0,04 g Apă 10 ml |  |  |
| Uree sterilă 40% |  |  |  | 1 fl/100 ml mediu |  |  |
| Buffered Peptone Water |  |  |  | Borcan 500g Compozitia: Enzymatic digest of casein 10.0 Sodium chloride 5.0 Disodium hydrogen phosphate (anhydrous) 3.5 Potassium dihydrogen phosphate 1.5 |  |  |
| Brilliant Green Agar Medium |  |  |  | Borcan 500g Compozitia: Peptone 5.0 g Tryptone 5.0 g Yeast extract 3.0 g Lactose 10.0 g Sucrose 10.0 g Sodium chloride 5.0 g Phenol red 0.08 g Brilliant green 0.0125 g Agar 20.0 g |  |  |
| Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) Agar |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Xiloză: 3,75, L-lizină: 5, lactoză: 7,5, zaharoză: 7,5, clorură de sodiu: 5, extract de drojdie: 3, deoxicolat de sodiu: 2,5, tiosulfat de sodiu: 6,8, citrat de amoniu fier: 0,8, fenol roșu: 0,08 Agar:13,5 |  |  |
| Lysine Decarboxylase Broth w/o Peptone |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Monoclorhidrat de l-lizină 5,0 g Extract de drogdie 3,0 g Glucoză 1,0 g Bromcrezol purpuriu 0,015 g |  |  |
| Plasma de iepure liofilizata 6x5ml (detectia coagulazei stafilococice) |  |  |  | Plasma de iepure liofilizata 6x5ml (detectia coagulazei stafilococice) |  |  |
| Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g. |  |  |  | Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza. Cutie cite max 100 stripuri Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g. |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Escherichia Coli WDCM 00012 |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Escherichia Coli WDCM 00013 |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Stenotrophomonas maltophilia |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Pseudomonas Aeruginosa WDCM 00025 |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Staphylococcus Aureus WDCM 00034 |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Staphylococcus Aureus WDCM 00032 |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Salmonella . Enteritidis WDCM 00030 |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Brucella abortus |  |  |  | 1 buc = 1 flacon, ambalaj 1-10 stilouri injectoare/flacon |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Salmonella Typhimurium WDCM 00031 |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Clostridium septicum |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Clostridium oedematiens |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Proteus mirabilis WDCM 00023 |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Citrobacter freundii WDCM 00006 |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Enterococcus Faecalis WDCM 00087 |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Enterococcus Faecalis WDCM 00087 |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Bacillus Subtilis (spizizenii) WDCM 00003 |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Klebsiella pneumoniae WDCM 00206 |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Candida Albicans WDCM 00054 |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Mycobacterium tuberculosis H37Ra |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Enterobacter aerogenes |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Enterococcus faecalis WDCM 00009 |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Mucor racemosus WDCM 00181 |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Candida albicans WDCM 00054 |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Pasteurella multocida |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| Pseudomonas Cetrimide Agar (USP, EP) |  |  |  | Borcan 500g Compozitia: Gelatin peptone 20.0 g Magnesium Chloride 1.4g Potassium Sulphate 10.0g Cetrimid 0.3g Agar 13.6g |  |  |
| Cetrimide Agar Base(w 1.3% Agar) |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Peptone from gelatin-20 g Magnesium chloride 1,4 g Potassium sulphate 10 g Cetrimide 0,30 g Agar 13 g |  |  |
| Nalidixic Selective Suppliment |  |  |  | Vioală cite 5 ml Compozitia : Nalidixic acid 15 mg |  |  |
| King,s Medium B Base w/1.5% Agar |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Proteose peptone 20 g Dipotassium hydrogen phosphate 1,5 g Magnesium sulphate 1,5 g Agar 15 g |  |  |
| Nessler,s Reagent |  |  |  | Borcan 500ml Compozitia : Mercuric chloride 10 gm Potassium iodice 7,0 gm Sodium hydroxide 16,0 gm Water(ammonia free) 100,0 ml |  |  |
| Acetamide Broth(Twin Pack) |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Acetamide 2 g Sodium chloride 0,2 g Potassium dihydrogen phosphate 1 g Magnesium sulphate anhydrous 0,2 g Iron sulphate 0,0005 g Sodium molybdate 0,005 g |  |  |
| Triphenyltetrazolium chloride |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Triphenyltetrazolium chloride |  |  |
| Pseudomonas Agar(For Fluorescein) |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Tryptone 10 g Proteose peptone 10 g Dipotassium hydrogen phosăhate 1,5 g Magnesium sulphate 1,5 g Agar 15 g |  |  |
| PLET Agar (Polymyxin B - Lysozyme - EDTA - Thallous acetate Agar) |  |  |  | Borcan 500g Compozitia: Infuzie de inimă de vită (extract din 500 g) 10,0 Triptoza 10.0 Clorura de sodiu 5.0 EDTA 0,3 Acetat talos 0,04 Agar 15.0 |  |  |
| Anthracis-Selective-Supplement (72659) |  |  |  | Compoziţie: Lizozimă 300000 unități Sulfat de polimixină B 30000 unități |  |  |
| Capsule Stains Kit |  |  |  | Compoziţie: Methylene Blue (aqueous)( S021) Methylene blue0.500gm Distilled water 100.000 ml Nigrosin stain, 10% w/v (S025) Nigrosin 10.000 gm Formalin 0.500 ml Distilled water 100.000 ml |  |  |
| Cooked M Medium (R.C. Medium) |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : HMH peptone B 98.000 Proteose peptone 20.000 Dextrose(Glucose) 2.000 Sodium chloride 5.000 |  |  |
| Brucella Agar Base |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Tryptone 10.000 Peptone 10.000 Yeast extract 2.000 Dextrose (Glucose) 1.000 Sodium chloride 5.000 Sodium bisulphite 0.100 Agar 15.000 |  |  |
| Brucella Selective Medium Base |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : HM infusion B from # 500.000 Tryptose 10.000 Sodium chloride 5.000 Gelatin 1.000 Dextrose (Glucose) 2.500 Agar 15.000 |  |  |
| Mediu Stonebrinks |  |  |  | Pyruvic Acid Sodium Salt.4.20 g Potassium Phosphate Monobasic .2.30 g Sodium Phosphate Dibasic.1.30 g Malachite Green .0.27 g Polymyxin B 200,000.00 I.U. Amphotericin B10.00 mg Carbenicillin 100.00 mg Trimethoprim 10.00 mg Whole Eggs 670.00 mL Purified Water 330.00 mL |  |  |
| Mediu Petragnani |  |  |  | L-Asparagine 5.1 g Malachite Green 1.2 g Pancreatic Digest of Casein5.1 g Whole Egg.1277.0 mL Potato Flour 36.4 g Egg Yolk 121.0 mL Skim Milk 100.0 g Glycerol .60.0 mL |  |  |
| PPD tuberculin |  |  |  | Substanță activă - alergen tuberculoproteic - 2 TE (unități de tuberculină); Excipienți - polisorbat-80 (stabilizator) - 5 μg, fenol (conservant) - 275 μg, fosfat acid de sodiu heptahidrat - 783 μg, clorură de sodiu - 457 μg, apă pentru preparate injectabile - până la 0,1 ml. |  |  |
| API 20 E, reagenți |  |  |  | 1 kit 25 galerii API 20E, 25 cutii de incubare, 25 fise de analize, 1 dispozitiv pentru sigulare, 1 insert tehnic Reactiv chimici: TDA, flacon 5 ml JAMES, flacon 5 ml VP1, flacon 5 ml VP2, flacon 5 ml NIT1, flacon 5 ml NIT2, flacon 5 ml Reactiv Zn, flacon 10 gr Ulei mineral, flacon, steril 125 ml |  |  |
| Filtru de membrană |  |  |  | Gridded Cellulose Nitrate Membrane,Sterile filtre de 0,45 micron cu diametrul de 47-50 mm , ambalate individual. Cutie (100 buc.) |  |  |
| Anaero Gen 2,5L |  |  |  | Set 10-20 pacet, 1 pacet/2,5 litr, *AN0025A Anaerogen 2.5L N10 |  |  |
| Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min Set a cite 1000 buc. |  |  |
| Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 20 min |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 20 min Set a cite 1000 buc. |  |  |
| Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1320 C / 20 min |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1320 C / 20 min Set a cite 1000 buc. |  |  |
| Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu aer la 1800 C / 60 min |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu aer la 1800 C / 60 min Set a cite 1000 buc. |  |  |
| Indicator biologic pentru controlul sterilizarii autoclavului (stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus |  |  |  | Indicator biologic pentru controlul sterilizarii autoclavului - stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus. Flacon minim 25 stripuri. |  |  |
| Bufer pH 10,00±0,01 |  |  |  | Flacon 50-500 ml, nominal pH10,00±0,01 Compatibil cu ph metru InoLab 730, Incertitudinea, Declaration of quality, certificat Dakks |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Melissococcus plutonius |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| Agar M 110(B12 Assay Agar (Using E. coli Mutant Culture) |  |  |  | A complete dehydrated medium for microbiological assay of Vitamin B12 contains all essential nutritives except Vitamin B12 for the growth of E.coli mutant 113-3 Davis ATCC11105. The additon of B12 in specified increasing concentration gives a growth response, which can be measured with zone reader.. |  |  |
| Starch, soluble |  |  |  | Formula liniara: (C6H10O5)n 1 pachet 100 g |  |  |
| Filter steril nalidixic acid |  |  |  | Formula liniara: Nalidixic acid C12H12N2O3 1 flacon -30 mg/ml |  |  |
| Dietil eter |  |  |  | În sticle de culoarea închisă , vol 1 L, certificat de calitate |  |  |
| Tampon fosfat salin (TFS) |  |  |  | Tampon fosfat salin se utilizează pentru prepararea soluției echilibrate de sare, fără calciu și magneziu (NaCl, Clorid de potasiu, sodium hydrogen phosphate, potassium dihydrogen phosphate) 1 fl. x100 -500 ml PH 7.3±2 p/u 25°C., certificate de calitate. |  |  |
| Substanță clorigenă |  |  |  | Tablete solubile pentru dezinfectare, ambalate în borcane din materiale polimerice cu capace închise etanș cu masa de 1 kg. sau alt ambalaj polimeric, în cutie 100 tablete de culoare albă cu miros slab de clor substanţă activă sarea de natriu a acidului diclorizocianuric (sarea-Na ADCC) 84%. Conţinutul clorului activ în tablete și granule este de 45,5%. sertificat de calitate |  |  |
| Sol. Fiziologică |  |  |  | Fiole în cutie a câte 10 fiole, fiola de 10 ml, soluția sterilă de 0,9% |  |  |
| Dezinfectant |  |  |  | Dezinfectant universal foarte activ cu protecţie sigură, cu activitatea virucidă, bactericidă şi fungicidă, folosit în scopuri variate:Instituţii veterinare (cabinete, clinici şi laboratoare) Dezinfectant sub formă de pulbere granulară; ușor solubil în apă. 1 cutie x1 kg . |  |  |
| Soluție Alsever |  |  |  | Soluție izotonică echilibrată 1X folosită în mod obișnuit ca anticoagulant sau conservant al sângelui. Stocarea sângelui întreg în condiții de refrigerare, până la 10 săptămâni., certificate de calitate. Flacon 100-500 ml |  |  |
| Microtuburi pentru PCR de 0,2 mkl |  |  |  | Cutie cu 125 de stripuri (a câte 8 în strip), cu capace optice atașate, pentru metoda PCR. Compatibile: 7000 System, 7300 System, 7500 System, GeneAmp 9700, QuantStudio™, SimpliAmp™ Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ Dx, ProFlex™ PCR System, 2720 Thermal Cycler |  |  |
| Iron Sulphate Supplement (FD237) |  |  |  | Supliment p/u mediu Modified Iron Sulphite Agar Base |  |  |
| Termometrul digital |  |  |  | interval: -20 până la 150 °C rezoluție: 0,1 °C/°F precizie: ±1 °C (0 până la 120 °C), altfel ±2 °C baterie: 1,5 volți AAA durata bateriei: 5000 ore tip senzor: termistor display: LCD personalizat material carcasa: plastic ABS garantie: un an scară de măsurare: Celsius/Fahrenheit Certificat de etalonare |  |  |
| Lanterna cu bec UV 365nm, 5W V2 DIO |  |  |  | Lanternă UV cu un spectru de 365-380 nm și o lungime de undă de vârf de 370 nm. Proiectat pentru iluminarea din spate a inscripțiilor luminiscente, încărcarea obiectelor luminoase, întărirea UV. Este potrivit și ca opțiune ieftină pentru verificarea documentelor. Lanterna este echipată cu o lentilă de focalizare și oferă un punct de lumină uniform. Caracteristici: Culoare neagra Strălucire: violet Lungime de unda: 370 nm Reflector: lentila convexa Material: aliaj de aluminiu Zoom Baterie: 1 * baterie AA / 1 * 14500 3.7V (bateria nu Dimensiuni: 9,4 * 2,6 * 2,6 cm Greutate: 50g |  |  |
| Transiluminatoare UV cu o singură lungime de undă din seria standard de la Spectronics Corporation |  |  |  | Unitățile noastre din seria standard de mare putere (15 W) oferă o intensitate UV și o ieșire UV de neegalat, oferind răspunsuri fluorescente strălucitoare și cea mai înaltă claritate. Ideal pentru a detecta chiar și urme de ADN! Modelele sunt disponibile cu diferite lungimi de undă UV, intensitate fixă ​​și variabilă, dimensiuni de filtre, opțiuni de cronometru și capace de blocare UV(360 ±20 nm). MD-20 și HD-20 constau dintr-un tub UV de 6X8W, 312nm sau 365nm, dimensiunea filtrului 20X20cm, sticlă neagră de fundal scăzut, capac de blocare UV, comutator de nivel înalt/jos și placă de aluminiu reflectorizantă utilizată pe scară largă pentru gel vizual colorat cu EtBr, SYBR Green , Coomassie Blue, SYBR Gold, SYPR Ruby și SYPR Portocaliu. Dimensiuni:(LxPxA) 18,5 x 19,25 x 4 inchi. |  |  |
| Saci p/u deșeuri autoclavabile 10 L, rezistent 134ᵒ C |  |  |  | p/u autoclav,pericol biologic 40 x 80 cm (10 l) transparent , rezistent 134 C |  |  |
| Saci p/u deșeuri autoclavabile 50 l, rezistent 134ᵒ C |  |  |  | p/u autoclav,pericol biologic 560 x 750 mm (50 l)galbeni, rezistent 134 C |  |  |
| Saci sterili pentru probe, transparente 134ᵒC 30 min (REINFORCED ROUND BAG) |  |  |  | Mărimea16-30 cm termorezistente, gradate, transparente |  |  |
| Pipete plastic, gradate, sterile 1 ml ±0,1000 |  |  |  | plastic, gradate, sterile 1 ml ±0,1000 |  |  |
| Pipete plastic, gradate, sterile 10 ml ±0,1000 |  |  |  | plastic, gradate, sterile 10 ml ±0,1000 |  |  |
| Pipete plastic, gradate, sterile 25 ml ±0,1000 |  |  |  | plastic, gradate, sterile 25 ml ±0,1000 |  |  |
| Anse sterile din polisterol de 1 µl 1 pacet 5-100 anse |  |  |  | din polisterol de 1 µl 1 pacet 5-100 anse |  |  |
| Anse sterile din polisterol de 10 µl 1 pacet 5-10 anse |  |  |  | din polisterol de 10 µl 1 pacet 5-10 anse |  |  |
| Pipete pasrer steril |  |  |  | Steril, gradat, transparent, polisterol, 1 set 5-10 buc |  |  |
| Plăci petri plastic |  |  |  | Sterile transparente 90 mm, 1 set 10-20 plăci |  |  |
| Vîrfuri pentru dozatoare tip DAC pette |  |  |  | Cîte 96 pe suport ,steril,volum 20-200 µl |  |  |
| Vîrfuri pentru dozatoare tip DAC pette |  |  |  | Cîte 96 pe suport ,steril, volum 100-1000 µl |  |  |
| Seringi 2 ml |  |  |  | sterile |  |  |
| Tuburi Durham |  |  |  | Tuburi Durham pentru eprubete 16x160 mm |  |  |
| Pensetă plată |  |  |  | Pensă de laborator, 115 mm, pentru lame și membrane, oțel inoxidabil |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii 1. LOT de medii pentru determinarea Staphilococcus aureus. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator.Conform SM SR EN ISO 6888-3:2013 Mediu agar Baid-Parker cu suplimente de la acelasi producator kg 0,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Bulion modificat Giolitti şi Cantoni cu suplimente de la acelasi producator kg 0,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 2. LOT de medii pentru determinarea Bacteriilor coliforme. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator.Conform SM EN ISO 4831:2010 Bulion Lauril Tryptosa kg 2,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Brilliant Green Bile Broth g/l kg 2,0 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 3. LOT de medii pentru determinarea E coli. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator.Conform SM ISO 7251:2016 Apă peptonată fără indol kg 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Bulion EC kg 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 4. LOT de medii pentru determinarea Salmonella. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator.Conform SM EN ISO 6579-1:2017 MSRV Medium Base Kg 4,0 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Supplement novobiocin fl 100 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Supplement novobiocin 81073 fl 100 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Uree sterilă 40% Fl 50 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Buffered Peptone Water kg 10,0 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Brilliant Green Agar Medium kg 2,0 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) Agar kg 3,0 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Lysine Decarboxylase Broth w/o Peptone kg 3,0 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Plasma de iepure liofilizata 6x5ml (detectia coagulazei stafilococice) cutie 3 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g. cutie 3 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Cultura de referinta liofilizata Escherichia Coli WDCM 00012 fl 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Cultura de referinta liofilizata Escherichia Coli WDCM 00013 fl 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Cultura de referinta liofilizata Stenotrophomonas maltophilia fl 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Cultura de referinta liofilizata Pseudomonas Aeruginosa WDCM 00025 fl 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Cultura de referinta liofilizata Staphylococcus Aureus WDCM 00034 fl 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Cultura de referinta liofilizata Staphylococcus Aureus WDCM 00032 fl 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Cultura de referinta liofilizata Salmonella . Enteritidis WDCM 00030 fl 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Cultura de referinta liofilizata Brucella abortus fl 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Cultura de referinta liofilizata Salmonella Typhimurium WDCM 00031 fl 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Cultura de referinta liofilizata Clostridium septicum fl 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Cultura de referinta liofilizata Clostridium oedematiens fl 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Cultura de referinta liofilizata Proteus mirabilis WDCM 00023 fl 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Cultura de referinta liofilizata Citrobacter freundii WDCM 00006 fl 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Cultura de referinta liofilizata Enterococcus Faecalis WDCM 00087 fl 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Cultura de referinta liofilizata Enterococcus Faecalis WDCM 00087 fl 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Cultura de referinta liofilizata Bacillus Subtilis (spizizenii) WDCM 00003 fl 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Cultura de referinta liofilizata Klebsiella pneumoniae WDCM 00206 fl 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Cultura de referinta liofilizata Candida Albicans WDCM 00054 fl 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Cultura de referinta liofilizata Mycobacterium tuberculosis H37Ra fl 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Cultura de referinta liofilizata Enterobacter aerogenes fl 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Cultura de referinta liofilizata Enterococcus faecalis WDCM 00009 fl 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Cultura de referinta liofilizata Mucor racemosus WDCM 00181 fl 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Cultura de referinta liofilizata Candida albicans WDCM 00054 fl 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Cultura de referinta liofilizata Pasteurella multocida fl 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Pseudomonas Cetrimide Agar (USP, EP) kg 1,0 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Cetrimide Agar Base(w 1.3% Agar) kg 1,0 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Nalidixic Selective Suppliment fl 100 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA King,s Medium B Base w/1.5% Agar kg 1,0 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Nessler,s Reagent l . 1,0 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Acetamide Broth(Twin Pack) kg 1,0 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Triphenyltetrazolium chloride kg 0,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Pseudomonas Agar(For Fluorescein) kg 1,0 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA PLET Agar (Polymyxin B - Lysozyme - EDTA - Thallous acetate Agar) Kg 0,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Anthracis-Selective-Supplement (72659) Fl 3 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Capsule Stains Kit Set 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Cooked M Medium (R.C. Medium) kg 0,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Brucella Agar Base kg 0,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Brucella Selective Medium Base kg 0,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Mediu Stonebrinks Set 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Mediu Petragnani cutie 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA PPD tuberculin fl 3 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA API 20 E, reagenți set 3 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Filtru de membrană cutie 20 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Anaero Gen 2,5L set 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min Set 5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 20 min Set 4 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1320 C / 20 min Set 5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu aer la 1800 C / 60 min Set 4 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Indicator biologic pentru controlul sterilizarii autoclavului (stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus Flacon 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Bufer pH 10,00±0,01 L 0.5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Cultura de referinta liofilizata Melissococcus plutonius fl 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Agar M 110(B12 Assay Agar (Using E. coli Mutant Culture) Kg 0.5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Starch, soluble pachet 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Filter steril nalidixic acid flacon 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Dietil eter L 5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Tampon fosfat salin (TFS) fl 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Substanță clorigenă cutii 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Sol. Fiziologică buc 50 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Dezinfectant cutii 33 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Soluție Alsever flacoane 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Microtuburi pentru PCR de 0,2 mkl buc 2000 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Iron Sulphate Supplement (FD237) Flacon 50 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Termometrul digital buc 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Lanterna cu bec UV 365nm, 5W V2 DIO Buc 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Transiluminatoare UV cu o singură lungime de undă din seria standard de la Spectronics Corporation Buc 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Saci p/u deșeuri autoclavabile 10 L, rezistent 134ᵒ C buc 100 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Saci p/u deșeuri autoclavabile 50 l, rezistent 134ᵒ C buc 100 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Saci sterili pentru probe, transparente 134ᵒC 30 min (REINFORCED ROUND BAG) buc 3000 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Pipete plastic, gradate, sterile 1 ml ±0,1000 buc 2000 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Pipete plastic, gradate, sterile 10 ml ±0,1000 buc 1000 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Pipete plastic, gradate, sterile 25 ml ±0,1000 buc 1000 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Anse sterile din polisterol de 1 µl 1 pacet 5-100 anse buc 5000 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Anse sterile din polisterol de 10 µl 1 pacet 5-10 anse buc 1000 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Pipete pasrer steril buc 5000 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Plăci petri plastic buc 10000 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Vîrfuri pentru dozatoare tip DAC pette set 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Vîrfuri pentru dozatoare tip DAC pette set 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Seringi 2 ml buc 100 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Tuburi Durham buc 2000 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA Pensetă plată Buc 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)