| Lucrari de reparatie la laborator radiodiagnostic in incinta CCD IMSP AMT Riscani str IMSP AMT Riscani Strada Alecu Russo 11 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie Sectia radiologic |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  |  |  | m2 | 2,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 2,640 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,020 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,120 |  |
| 2 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  |  |  | m2 | 2,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 0,940 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 0,940 |  |
| 3 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  | m2 | 17,60 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om | 14,080 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 14,080 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,053 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,264 |  |
| 4 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , |  |  |  |  | m2 | 40,70 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 4,884 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 6,105 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 2,035 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,407 |  |
| 5 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, |  |  |  |  | m2 | 40,70 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 1,221 |  |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 6,105 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 2,035 |  |
| 6 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 | 40,70 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 49,654 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 290,598 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,163 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 3,215 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,651 |  |
| 7 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 | 40,70 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 8,140 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 | 44,770 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg | 6,105 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,012 |  |
| 8 | CF51B k=5 (mate,util |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) |  |  |  |  | m2 | 40,70 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 9,768 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 291,005 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,204 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 3,256 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,611 |  |
| 9 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  |  |  |  | m2 | 92,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 168,820 |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 | 97,083 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 84,971 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 203,412 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 217,281 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 70,038 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 25,057 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 8,090 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 152,559 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 1 496,927 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,423 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 4,370 |  |
| 10 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (glafuri,grinzi) |  |  |  |  | m2 | 6,30 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 11,560 |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 | 6,648 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 5,819 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 13,929 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 14,879 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 4,796 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 1,716 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 0,554 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 10,447 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 102,507 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,029 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,299 |  |
| 11 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm) |  |  |  |  | m2 | 9,70 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 17,799 |  |
|  | 26621027010004 |  | Placi ghips-carton (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm) |  |  |  |  | m2 | 10,236 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 8,959 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 21,447 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 22,909 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 7,384 |  |
|  | 243022610282211 |  | Chit pe baza de ipsos " |  |  |  |  | kg | 2,642 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 0,853 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 16,085 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 157,828 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,045 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,461 |  |
| 12 | СF60A |  | Placarea suprafetelor in trei straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm) |  |  |  |  | m2 | 12,60 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 25,540 |  |
|  | 26621027010003 |  | Placi ghips-carton (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm) |  |  |  |  | m2 | 26,592 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 9,307 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 27,859 |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  |  | buc | 163,479 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 29,758 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 19,184 |  |
|  | 243022610282211 |  | Chit pe baza de ipsos " |  |  |  |  | kg | 6,180 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 1,108 |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 18,994 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 73,445 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,096 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,714 |  |
| 13 | СF60A k =1,5 |  | Placarea suprafetelor in trei straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm) |  |  |  |  | m2 | 15,30 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 46,520 |  |
|  | 26621027010003 |  | Placi ghips-carton (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm) |  |  |  |  | m2 | 48,356 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 16,924 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 50,658 |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  |  | buc | 297,272 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 54,112 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 34,885 |  |
|  | 243022610282211 |  | Chit pe baza de ipsos " |  |  |  |  | kg | 11,237 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 2,015 |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 34,540 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 133,554 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,174 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 1,301 |  |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton |  |  |  |  | m2 | 176,60 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 5,298 |  |
|  | 2416586105303s |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg | 26,490 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 8,830 |  |
| 15 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 | 176,60 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 79,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 17,660 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 186,295 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,177 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,177 |  |
| 16 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 | 176,60 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 35,320 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 17,660 |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  |  | kg | 87,064 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,177 |  |
| 17 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton |  |  |  |  | m2 | 176,60 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 5,298 |  |
|  | 2416586105303s |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg | 26,490 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 8,830 |  |
| 18 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) |  |  |  |  | m2 | 176,60 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 97,130 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 70,640 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 10,596 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 88,300 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 8,830 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,353 |  |
| 19 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), |  |  |  |  | m2 | 1,80 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 2,970 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 | 1,854 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 6,727 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 0,854 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 36,360 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,022 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 0,018 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite |  |  |  |  | m2 | 4,40 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 0,528 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,660 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,220 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,044 |  |
| 21 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 | 4,40 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 6,538 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg | 1,320 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg | 64,284 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,049 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,348 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut | 0,130 |  |
| 22 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  |  |  |  | m2 | 12,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 22,938 |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 | 13,191 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 11,545 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 27,637 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 29,522 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 9,516 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 3,404 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 1,099 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 20,728 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 203,387 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,057 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,594 |  |
| 23 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 | 4,40 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 0,880 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 | 4,840 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg | 0,660 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,001 |  |
| 24 | CK26D |  | Coltari din aluminiu perforat |  |  |  |  | m | 64,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 5,760 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,640 |  |
|  | 2743123549027al |  | Coltari din aluminiu perforat |  |  |  |  | m | 64,000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 384,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,640 |  |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  |  |  | m2 | 16,95 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 0,508 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 2,542 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,848 |  |
| 26 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane |  |  |  |  | m2 | 16,95 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 7,627 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,695 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 17,881 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,017 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,017 |  |
| 27 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, |  |  |  |  | m2 | 16,95 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 3,390 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,695 |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  |  | kg | 8,356 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,017 |  |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  |  |  | m2 | 16,95 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 0,508 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 2,542 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,848 |  |
| 29 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 | 16,95 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 9,322 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 6,780 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 1,017 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 8,475 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,848 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,034 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri, rigle ,coloane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpCO56B |  | Demontari: tavane suspendate |  |  |  |  | m2 | 14,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 6,580 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 6,580 |  |
| 31 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  |  |  | m2 | 10,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 4,700 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 4,700 |  |
| 32 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 | 71,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 10,770 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 147,190 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  |  |  | buc | 287,200 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  |  | m2 | 75,390 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,077 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RCsB30D k=4 |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 6,048 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 2,592 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  |  | buc | 0,136 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,253 |  |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  |  |  | h-ut | 4,160 |  |
| 34 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 | 14,00 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om | 3,220 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 3,220 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  |  |  | l | 0,420 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,420 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,420 |  |
| 35 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  |  |  | m2 | 41,70 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om | 4,587 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 4,587 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 1,251 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 1,251 |  |
| 36 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 | 6,20 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om | 2,418 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 2,418 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,310 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,310 |  |
| 37 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  |  | m2 | 28,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 22,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 2,800 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 | 2,870 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,924 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  |  |  | h-ut | 0,056 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,800 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  |  |  | h-ut | 0,168 |  |
| 38 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 4 100x100 |  |  |  |  | kg | 56,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om | 2,240 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,280 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg | 56,560 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg | 0,280 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg | 0,560 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  |  | buc | 16,800 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  |  | h-ut | 0,034 |  |
| 39 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 61,90 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 37,140 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 6,190 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 804,700 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 2,600 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,619 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,857 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,743 |  |
| 40 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 | 55,70 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 13,034 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg | 856,471 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 5,038 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,224 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 2,339 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,557 |  |
| 41 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 | 61,27 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om | 122,540 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 72,911 |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg | 9,236 |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg | 21,552 |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  | kg | 323,276 |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m | 62,808 |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  | m | 9,236 |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m | 67,734 |  |
|  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special |  |  |  |  | m2 | 64,655 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,092 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,613 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 0,735 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 12,254 |  |
| 42 | CG50B |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: |  |  |  |  | m2 | 6,20 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 11,836 |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  |  |  |  | m2 | 6,293 |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg | 26,660 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 1,240 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc | 0,124 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,025 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut | 0,283 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,072 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut | 0,033 |  |
| 43 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m | 10,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om | 4,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,000 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m | 10,710 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg | 3,675 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 63,000 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg | 1,050 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut | 3,000 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut | 0,500 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn,pvc (pervaz .) |  |  |  |  | m2 | 2,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 0,420 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 0,420 |  |
| 45 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn,pvc (usi, .) |  |  |  |  | m2 | 9,80 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 2,058 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 2,058 |  |
| 46 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn,pvc (vitraliu cu usa, .) |  |  |  |  | m2 | 6,70 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 1,407 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 1,407 |  |
| 47 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 | 3,90 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om | 3,315 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,390 |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 | 3,900 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 15,600 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg | 1,950 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg | 0,682 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 2,340 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 3,900 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,078 |  |
| 48 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( cu Tabla plumb gr 1 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit )(2100x900 ) |  |  |  |  | m2 | 1,90 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om | 6,726 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,760 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,361 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 0,513 |  |
|  | 28121063060006 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel -Tabla laminata la rece 1,2mm |  |  |  |  | m2 | 1,900 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,532 |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg | 0,266 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 2,660 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,009 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 0,950 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg | 1,330 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,002 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut | 0,038 |  |
| 49 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( cu Tabla plumb gr 2 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit )(2100x950) |  |  |  |  | m2 | 2,00 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om | 7,080 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,800 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,380 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 0,540 |  |
|  | 281210630600032 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel Tabla plumb 2 mm |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,560 |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg | 0,280 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 2,800 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,010 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg | 1,400 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,002 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut | 0,040 |  |
| 50 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( cu Tabla plumb gr 3 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit )(2100x850) |  |  |  |  | m2 | 1,70 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om | 6,018 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,680 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,323 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 0,459 |  |
|  | 2812106306000322 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel Tabla plumb 3 mm |  |  |  |  | m2 | 1,700 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,476 |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg | 0,238 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 2,380 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,009 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 0,850 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg | 1,190 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,002 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut | 0,034 |  |
| 51 | CK12D |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( Obloane la ferestre cu tabla plumb gr 2,5 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit )(5600x1900 ) |  |  |  |  | m2 | 10,60 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om | 39,644 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 4,770 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 2,014 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 2,862 |  |
|  | 281210630600023522 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel cu tabla plumb gr 2 +Tabla laminata la rece gr 3mm |  |  |  |  | m2 | 10,600 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 2,862 |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg | 1,431 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 14,416 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,042 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 5,300 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg | 7,950 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,011 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut | 0,212 |  |
| 52 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg | 30,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 5,700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,300 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,300 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,300 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg | 30,000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,150 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,240 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 0,450 |  |
| 53 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din PAL melaminat 18 mm, inclusiv diblurile |  |  |  |  | m2 | 4,20 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  |  | h-om | 7,770 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,050 |  |
|  | 2030127329586 |  | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare |  |  |  |  | m2 | 4,200 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 1,680 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,004 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 33,600 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,042 |  |
| 54 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle(lacat,miner,cilindru 3-5 chei) |  |  |  |  | buc | 3,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,240 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 7,260 |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 18,000 |  |
| 55 | CK27D |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usi |  |  |  |  | m2 | 6,70 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om | 8,375 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,603 |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  |  |  |  | m2 | 6,700 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 20,100 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg | 1,575 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg | 0,549 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 3,350 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 3,350 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,134 |  |
| 56 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exc lant) |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 2,820 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,180 |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc | 6,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Reteaua de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  |  | m2 | 18,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 2,880 |  |
| 58 | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  | buc | 380,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 38,000 |  |
| 59 | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  | buc | 20,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 2,000 |  |
| 60 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4""(se exclud dop) |  |  |  |  | m | 5,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 1,500 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,300 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,685 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,110 |  |
| 61 | IB05A |  | Radiatoare din bimetal ,h =550, presiunea 16-30 bar ,Puterea termica pe sectiune:120- 136W Culoare-Alba) corpul de radiator avind 10 elemente, (sectii) (modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 12,000 |  |
|  | 282211570000010 |  | Radiator 10 sec cost utilaj |  |  |  |  | buc | 6,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,180 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,360 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 0,300 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 18,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 1,200 |  |
| 62 | pret furnizor |  | Element de sustinere (cronstein) manopera se va realiza din contul simbol IB05A |  |  |  |  | buc | 24,00 |  |
|  | 15002 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc | 24,000 |  |
| 63 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj sfera cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" |  |  |  |  | buc | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,160 |  |
|  | 28752742027001 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  |  |  | buc | 12,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,144 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,288 |  |
| 64 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,600 |  |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  |  |  | buc | 6,000 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  |  | buc | 0,600 |  |
| 65 | IC50A |  | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,900 |  |
|  | 28752741190002 |  | Dop radiator |  |  |  |  | buc | 6,000 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,042 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,072 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,144 |  |
| 66 | IC50A |  | Reductie radiator, avind diametrul de 1/2 |  |  |  |  | buc | 24,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 3,600 |  |
|  | 287527411900022 |  | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" |  |  |  |  | buc | 24,000 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,168 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,288 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,576 |  |
| 67 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. |  |  |  |  | m | 24,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 9,600 |  |
|  | 252121671000032 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=32 mm |  |  |  |  | m | 24,720 |  |
| 68 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  |  |  |  | m | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 4,200 |  |
|  | 252121671000025 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  |  |  | m | 12,360 |  |
| 69 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  |  |  | m | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,100 |  |
|  | 252121671000020 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=20 |  |  |  |  | m | 6,180 |  |
| 70 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv |  |  |  |  | buc | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,500 |  |
|  | 287527411010220 |  | Piesa de racordare (fiting) d=20 mm |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,200 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,060 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut | 0,150 |  |
| 71 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,160 |  |
|  | 287527411010225 |  | Piesa de racordare (fiting)d=25 |  |  |  |  | buc | 12,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,240 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,084 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut | 0,216 |  |
| 72 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  |  |  | buc | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,100 |  |
|  | 287527411010232 |  | Piesa de racordare (fiting) d=32 mm |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,200 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,080 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut | 0,210 |  |
| 73 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,560 |  |
|  | 287527411010225t |  | Piesa de racordare (fiting)d=25 teu |  |  |  |  | buc | 6,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,180 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,042 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut | 0,156 |  |
| 74 | IC38A |  | Piesa de racordare ( racord MP 20x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv |  |  |  |  | buc | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,800 |  |
|  | 2875274110102201 |  | Piesa de racordare (fiting) d=20 mm racord MP 20x1/2) |  |  |  |  | buc | 12,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,240 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,072 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut | 0,180 |  |
| 75 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,360 |  |
|  | 287527411010225 |  | Piesa de racordare (fiting)d=25 |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,040 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,014 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut | 0,036 |  |
| 76 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  |  |  | buc | 40,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 8,000 |  |
|  | 28752742040001 |  | Bratara fixare 20-25 |  |  |  |  | buc | 40,000 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 40,000 |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  |  | buc | 40,000 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  |  | buc | 40,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteaua de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Lucrari tehnico sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 15mm |  |  |  |  | m | 2,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 0,600 |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  |  |  | buc | 0,600 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,120 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,274 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,044 |  |
| 78 | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,850 |  |
| 79 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,950 |  |
| 80 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 3,840 |  |
| 81 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 0,100 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,650 |  |
| 82 | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 0,430 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,150 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 0,350 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,001 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,006 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,010 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,015 |  |
| 83 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,460 |  |
|  | 2913124503150 |  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe |  |  |  |  | buc | 2,030 |  |
| 84 | RpSF02A |  | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2" |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,140 |  |
|  | 2875274123514 |  | Dop pentru busonare |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,014 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg | 0,026 |  |
| 85 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,900 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  |  |  | buc | 1,030 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc | 1,020 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc | 1,020 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m | 0,306 |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc | 1,030 |  |
| 86 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,650 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
| 87 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,500 |  |
|  | 252121672016050 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  |  |  | m | 2,060 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,008 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,024 |  |
| 88 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,880 |  |
|  | 252315672103750 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,040 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,048 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | TrB01A1-3 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m |  |  |  |  | t | 15,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 13,350 |  |
| 90 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre |  |  |  |  | t | 20,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 22,200 |  |
| 91 | TsI50C10 |  | Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  |  |  |  | t | 20,00 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut | 8,682 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Sectia radiologic |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc | 14,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 3,080 |  |
| 93 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc | 13,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 0,780 |  |
| 94 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  |  |  | buc | 5,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 29,400 |  |
| 95 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 4,640 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,300 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,340 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,060 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t | 0,030 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,200 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 1,540 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,200 |  |
| 96 | RpEE05B |  | Montarea transformatorilor electrici, monofazici sau trifazici, ridicator de tensiune (autotransformatori) de 1,5-5 kVA instalati pe console (exclusiv consola), pe tablouri de distributie sau pupitru de comanda(material in utilaj) |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 1,160 |  |
|  | 2523156720028 |  | Elemente componente tablou distributie |  |  |  |  | buc | 1,010 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,010 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,202 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  |  |  | buc | 4,040 |  |
|  | 1592127301154 |  | Alcool tehnic 94 grade |  |  |  |  | l | 0,010 |  |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  |  | buc | 4,040 |  |
| 97 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  |  |  | buc | 3,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 5,400 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,180 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg | 0,003 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,150 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 3,660 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,042 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 3,660 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg | 0,018 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,105 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t | 0,006 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,030 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  |  |  | 100 buc | 0,183 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg | 0,003 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg | 0,018 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,036 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,003 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 0,390 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,120 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,003 |  |
| 98 | RpEQ06A |  | Montarea clemelor CDD-45 |  |  |  |  | buc | 16,00 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om | 3,200 |  |
| 99 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc | 27,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 30,240 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,540 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,054 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,054 |  |
| 100 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 1,130 |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  |  |  | t | 0,002 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,140 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,020 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  |  | h-ut | 0,005 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,020 |  |
| 101 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 3,600 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,120 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg | 0,002 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,100 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 2,440 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,028 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 2,440 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg | 0,012 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,070 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t | 0,004 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,020 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  |  |  | 100 buc | 0,122 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg | 0,002 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg | 0,012 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,024 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,002 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 0,260 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,080 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,002 |  |
| 102 |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 04551 |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
| 103 |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 04552 |  | Sina PE |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
| 104 |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 04553 |  | Sina N |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
| 105 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 1,50 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 10,110 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t | 0,001 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,030 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 0,465 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc | 1,200 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 18,300 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc | 0,075 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,030 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,240 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,030 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,030 |  |
| 106 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m | 150,00 |  |
|  | 04554 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m | 150,000 |  |
| 107 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 15,720 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t | 0,002 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,040 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 0,620 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc | 1,600 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 24,400 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc | 0,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,040 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,640 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,080 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,080 |  |
| 108 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m | 200,00 |  |
|  | 04555 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m | 200,000 |  |
| 109 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 0,65 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 7,280 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t | 0,001 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,013 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 0,202 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc | 0,520 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 7,930 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc | 0,033 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,013 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,208 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,052 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,052 |  |
| 110 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2 |  |  |  |  | m | 10,00 |  |
|  | 04556 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2 |  |  |  |  | m | 10,100 |  |
| 111 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4 mm2 |  |  |  |  | m | 35,00 |  |
|  | 0455625 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4 mm2 |  |  |  |  | m | 35,350 |  |
| 112 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x6 mm2 |  |  |  |  | m | 20,00 |  |
|  | 04556254 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x6 mm2 |  |  |  |  | m | 20,200 |  |
| 113 | 08-02-412-5 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 0,18 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 2,628 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,004 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 0,056 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc | 0,144 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 2,196 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc | 0,009 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,004 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,025 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,025 |  |
| 114 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.4x16 mm2 |  |  |  |  | m | 18,00 |  |
|  | 04556254257 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.4x16 mm2 |  |  |  |  | m | 18,180 |  |
| 115 | 10-01-053-01 |  | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e |  |  |  |  | 100 m | 0,80 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 9,840 |  |
|  | 1010424 |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  |  |  | kg | 0,009 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  | h-ut | 0,392 |  |
| 116 | Pret de piata |  | Cablu UTPcat5e |  |  |  |  | m | 80,00 |  |
|  | 01254 |  | Cablu UTPcat5e |  |  |  |  | m | 80,800 |  |
| 117 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16мм |  |  |  |  | 100 m | 1,50 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 35,700 |  |
|  | 45532 |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16мм |  |  |  |  | m | 150,000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t | 0,003 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 1,440 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 20,100 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 20,100 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg | 0,300 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc | 1,500 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc | 10,050 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 27,000 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc | 2,700 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,165 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 23,700 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 4,050 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut | 7,260 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,165 |  |
| 118 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20мм |  |  |  |  | 100 m | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 47,600 |  |
|  | 45531 |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20мм |  |  |  |  | m | 200,000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t | 0,004 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 1,920 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 26,800 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 26,800 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg | 0,400 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc | 2,000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc | 13,400 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 36,000 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc | 3,600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,220 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 31,600 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 5,400 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut | 9,680 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,220 |  |
| 119 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 40 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25мм |  |  |  |  | 100 m | 0,70 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 24,080 |  |
|  | 45530 |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25мм |  |  |  |  | m | 70,000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,672 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 9,380 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 9,380 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg | 0,280 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc | 0,700 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc | 4,690 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 12,600 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc | 1,260 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,231 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 16,450 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 1,890 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut | 4,872 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,231 |  |
| 120 | 08-03-593-5 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДBО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog |  |  |  |  | 100 buc | 0,13 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 12,142 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,530 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 0,265 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  |  |  | 100 buc | 0,133 |  |
|  | 45528 |  | Plafoniera ДBО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog |  |  |  |  | buc | 13,000 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,104 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 5,200 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 3,328 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,104 |  |
| 121 | 08-03-593-5 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Corp de iluminat bactericid cu lampa in complect T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog |  |  |  |  | 100 buc | 0,02 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 1,868 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,082 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 0,041 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  |  |  | 100 buc | 0,020 |  |
|  | 4552825 |  | Corp de iluminat bactericid cu lampa in complect T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,006 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,016 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 0,800 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,512 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,016 |  |
| 122 | 08-03-593-5 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / OPL/R ECO LED 33 W, IP20, 3400Lm sau analog,, NU INTRATI ,, |  |  |  |  | 100 buc | 0,02 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 1,868 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,082 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 0,041 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  |  |  | 100 buc | 0,020 |  |
|  | 4552827 |  | OPL/R ECO LED 33 W, IP20, 3400Lm sau analogIP20sau analog |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,006 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,016 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 0,800 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,512 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,016 |  |
| 123 | RpEF13C |  | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 2,440 |  |
|  | 28752744005021 |  | Corp de iluminat "EXIT" tip LED |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  | 2874115893301 |  | Bolt metalic |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,100 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m | 0,400 |  |
| 124 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 1,200 |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,020 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m | 0,800 |  |
| 125 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 1,200 |  |
|  | 11110001000202 |  | Intrerupator |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,020 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m | 0,800 |  |
| 126 | RpEE17A |  | Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri |  |  |  |  | buc | 20,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 8,800 |  |
|  | 2746167335101 |  | Priza bipolara |  |  |  |  | buc | 20,000 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc | 20,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 1,000 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m | 4,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,100 |  |
| 127 | RpEE03A |  | Montarea prizelor RJ45 |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 0,620 |  |
|  | 27461673351005 |  | Prizelor RJ45 |  |  |  |  | buc | 2,040 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,010 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,010 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |
| 128 | RpEE03A |  | Montarea prizelor RJ11 |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 0,310 |  |
|  | 27461673351006 |  | Prizelor RJ11 |  |  |  |  | buc | 1,020 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,005 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,005 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
| 129 | RpEA09A |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm |  |  |  |  | m | 20,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 6,000 |  |
|  | 2523156720028 |  | Element de protectie (canal plinta PVC) |  |  |  |  | m | 20,600 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  |  |  | buc | 20,000 |  |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  |  |  | buc | 20,600 |  |
| 130 | RpEA09D |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x40 mm |  |  |  |  | m | 16,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 9,120 |  |
|  | 25231567200285 |  | Element de protectie (canal plinta PVC) 40x60 |  |  |  |  | m | 16,480 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  |  |  | buc | 16,000 |  |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  |  |  | buc | 16,480 |  |
| 131 |  |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 045514 |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  | Panou de distributie cu lacat, ЩМП-4-0 36 250 x 650 x 800 mm |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 045515 |  | Panou de distributie cu lacat,ЩМП-4-0 36 250 x 650 x 800 mm |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
| 133 |  |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ЩРн-П-24 IP41 |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 045516 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ЩРн- IP41 |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
| 134 |  |  | Separator de sarcina 125A ВА 88-35 |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 109 |  | Separator de sarcina |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
| 135 |  |  | Contactor 95A tip LC1D95M5 |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 07 |  | Contactor 95A tip LC1D95M5 |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
| 136 |  |  | Releu R4 220v |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 08 |  | Releu R4 220v |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
| 137 |  |  | Siguranta fuzibila 0.5 mA |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 014 |  | Siguranta fuzibila 0.5 mA |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
| 138 |  |  | Cleme 35 mm2 |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 015 |  | Cleme 35 mm2 |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |
| 139 |  |  | Cleme 16 mm2 |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 016 |  | Cleme 16 mm2 |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
| 140 |  |  | Cleme 4 mm2 |  |  |  |  | buc | 10,00 |  |
|  | 017 |  | Cleme 4 mm2 |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |
| 141 |  |  | Declansator |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 0654525 |  | Declansator |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
| 142 |  |  | Buton dublu iluminat |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 010 |  | Buton dublu iluminat |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
| 143 |  |  | Buton stop cu blocare |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 1011 |  | Buton stop cu blocare |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
| 144 |  |  | Bec indicator led verde 220V |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 012 |  | Bec indicator led verde 220V |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
| 145 |  |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 100A, 4P, BH-32 |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 0455185754 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 100A, 4P, BH-32 |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
| 146 |  |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 045519 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
| 147 |  |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32 |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 045518 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32 |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
| 148 |  |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |
|  | 045524 |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА |  |  |  |  | buc | 6,000 |  |
| 149 |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B6А |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 045523 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B6А |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |
| 150 |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 045522 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |
| 151 |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |
|  | 045521 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А |  |  |  |  | buc | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |