Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1703757816876/ 21137519 , conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici « Servicii de mentenanta a sistemelor antiincendiare de detectare a fumului si a sistemului de evacuare a fumului in caz de incendiu – 2024 ». Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Deservire tehnică a sistemelor antiincendiare și de protecție antifum; 1. Sistem Protecție Automată de Fum: • C2000 – KC – 1 buc. • Сигнал – 20П – 1buc. • C2000 – СП1 – 3 buc. • С2000 – БИ Блок индикации – 1 buc. • С2000 – ПУ – 4 buc. • ИП 212 – 3 СМ – 32 buc 2. Semnalizare automată de incendiu: • C2000 – СП1 – 9 buc. • Сигнал – 20П – 1buc. • C2000 – М – 1 buc. • ИП 212 – 3 СМ – Detector de fum – 50 buc. • ИПР 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 10 buc. • РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 3 buc. • Acumulator 12B/7,0h – 3 buc. 3. Sistemă antiincendiu: • Panou de control PC 5108 – 10 buc. • Tastieră PK 55011E1H – 2buc. • Pасширители PC 5204 – 9 buc. • Panou de control PC 1864 – 2 buc. • СПД 3.10 – Detector de fum – 680. • ИПР 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 24 buc. • ИП 103 – 5.4 А1 – Detector antiincendiu – 150 buc. • РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 14 buc. • Acumulator 12B/7,0h – 14 buc. 1. Sistemă de evacuare a fumului: Ventilator – 1 buc 2.Clapete automate – 9 buc. Total lot 1. Lotul 2 Sistema antiincendiara din Unitatea Primirii Urgente(Server; * SmartLine 036/4,Panou de comandă - 1 buc * SmartLOG/EXP,Plata de memorie - 1 buc * REL 1 INT,Plata Releu - 2 buc * SmartLetLoose/ONE, Modul de comandă a stingerii de incendiu - 1 buc * SmartLetUSee/LCD Remote Control Repeater, Panou repiter - 1 buc * ID100 + Base,Senzor de fum - 4 buc * ISS022 ,Panou ,,Gaz nu intra" - 1 buc * ISS022 ,Panou ,,Gaz pleacă" - 1 buc * IC0020Y ,Modul de declanșare manual - 1 buc * IC0020B ,Modul de declanșare manual - 1 buc * ПУР 3/24 - 1 buc * Импульс-20 - 2 buc * IQ POWER 12V 7Ahm - 4 buc * AUMS-12S (WH/BR) - 2 buc * OTS 210 - 1 buc. Total lot 2. Lotul 3 Semnalizare automată de incendiu din Unitatea Primirii Urgente(Subsol; * SmartLine 020/4 - 1 buc * SmartLine/8Z - 1 buc * REL 1 INT - 2 buc * SmartLAN/485 - 1 buc * HD-PBB2405 РИП 24 V (5A) - 1 buc * STD241201 - 1 buc * SmartLetUSee/LCD Remote Control Repeater - 1 buc * ID100 + BASE - 70 buc * IC0020 - 6 buc * IS0010RE - 5 buc * Ivy - R - 1 buc. Total 3. Lotul 4 Deservire tehnică a sistemelor antiincendiare și de protecție antifum Unitatea Primirii Urgente; * C 2000 M - 1 BUC * Сигнал - 20П -1 BUC * C 2000 - СП1 - 2 BUC * C 2000 - БИ Блок индикации - 2 BUC *ATS -100 -1 buc *C2000-ИТ -1 BUC *ИПК 8 - DETECTOR DE FUM - 142 BUC *ИПР - DETECTOR manual de incendiu - 11 BUC *SIRENA SA -913F - 14 buc *Sirena МАЯК -12-КП - 12 BUC РИП 12-1 BUC. Total 4. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1703757816876/ 21137519, conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici « Servicii de mentenanta a sistemelor antiincendiare de detectare a fumului si a sistemului de evacuare a fumului in caz de incendiu – 2024». Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 51700000-9; Lotul 1 Deservire tehnică a sistemelor antiincendiare și de protecție antifum Bl. Curativ nr.4 si bl. Reanimare 1. Sistem Protecție Automată de Fum: • C2000 – KC – 1 buc. • Сигнал – 20П – 1buc. • C2000 – СП1 – 3 buc. • С2000 – БИ Блок индикации – 1 buc. • С2000 – ПУ – 4 buc. • ИП 212 – 3 СМ – 32 buc. 2. Semnalizare automată de incendiu: • C2000 – СП1 – 9 buc. • Сигнал – 20П – 1buc. • C2000 – М – 1 buc. • ИП 212 – 3 СМ – Detector de fum – 50 buc. • ИПР 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 10 buc. • РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 3 buc. • Acumulator 12B/7,0h – 3 buc. 3. Sistemă antiincendiu: • Panou de control PC 5108 – 10 buc. • Tastieră PK 55011E1H – 2buc. • Pасширители PC 5204 – 9 buc. • Panou de control PC 1864 – 2 buc. • СПД 3.10 – Detector de fum – 680. • ИПР 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 24 buc. • ИП 103 – 5.4 А1 – Detector antiincendiu – 150 buc. • РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 14 buc. • Acumulator 12B/7,0h – 14 buc. 4. Sistemă de evacuare a fumului: 1. Ventilator – 1 buc 2. Clapete automate – 9 buc; 1; buc; Pe parcursul anului 2024, în decurs de 5 zile de la solicitare; MD87TRPCCC518430A00172AA. 51700000-9; Lotul 2 Sistema antiincendiara din Unitatea Primirii Urgente(Server) * SmartLine 036/4,Panou de comandă - 1 buc * SmartLOG/EXP,Plata de memorie - 1 buc * REL 1 INT,Plata Releu - 2 buc * SmartLetLoose/ONE, Modul de comandă a stingerii de incendiu - 1 buc * SmartLetUSee/LCD Remote Control Repeater, Panou repiter - 1 buc * ID100 + Base,Senzor de fum - 4 buc * ISS022 ,Panou ,,Gaz nu intra" - 1 buc * ISS022 ,Panou ,,Gaz pleacă" - 1 buc * IC0020Y ,Modul de declanșare manual - 1 buc * IC0020B ,Modul de declanșare manual - 1 buc * ПУР 3/24 - 1 buc * Импульс-20 - 2 buc * IQ POWER 12V 7Ahm - 4 buc * AUMS-12S (WH/BR) - 2 buc * OTS 210 - 1 buc; 1; buc; Pe parcursul anului 2024, în decurs de 5 zile de la solicitare. 51700000-9; Lotul 3 Semnalizare automată de incendiu din Unitatea Primirii Urgente(Subsol) * SmartLine 020/4 - 1 buc * SmartLine/8Z - 1 buc * REL 1 INT - 2 buc * SmartLAN/485 - 1 buc * HD-PBB2405 РИП 24 V (5A) - 1 buc * STD241201 - 1 buc * SmartLetUSee/LCD Remote Control Repeater - 1 buc * ID100 + BASE - 70 buc * IC0020 - 6 buc * IS0010RE - 5 buc * Ivy - R - 1 buc; 1; buc; Pe parcursul anului 2024, în decurs de 5 zile de la solicitare. 51700000-9; Lotul 4 Deservire tehnică a sistemelor antiincendiare și de protecție antifum Unitatea Primirii Urgente * C 2000 M - 1 BUC * Сигнал - 20П -1 BUC * C 2000 - СП1 - 2 BUC * C 2000 - БИ Блок индикации - 2 BUC *ATS -100 -1 buc *C2000-ИТ -1 BUC *ИПК 8 - DETECTOR DE FUM - 142 BUC *ИПР - DETECTOR manual de incendiu - 11 BUC *SIRENA SA -913F - 14 buc *Sirena МАЯК -12-КП - 12 BUC РИП 12-1 BUC; 1; buc; Pe parcursul anului 2024, în decurs de 5 zile de la solicitare. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________