Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1703757816876/ 21137519 , conform SIA RSAP / M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție cu costuri mici « Servicii de mentenanta a sistemelor antiincendiare de detectare a fumului si a sistemului de evacuare a fumului in caz de incendiu – 2024 » Denumirea bunurilor/serviciilor Model articol Ţara de origine Producător Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specific tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 1. Deservire tehnică a sistemelor antiincendiare și de protecție antifum 1. Sistem Protecție Automată de Fum: • C2000 – KC – 1 buc. • Сигнал – 20П – 1buc. • C2000 – СП1 – 3 buc. • С2000 – БИ Блок индикации – 1 buc. • С2000 – ПУ – 4 buc. • ИП 212 – 3 СМ – 32 buc 2. Semnalizare automată de incendiu: • C2000 – СП1 – 9 buc. • Сигнал – 20П – 1buc. • C2000 – М – 1 buc. • ИП 212 – 3 СМ – Detector de fum – 50 buc. • ИПР 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 10 buc. • РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 3 buc. • Acumulator 12B/7,0h – 3 buc. 3. Sistemă antiincendiu: • Panou de control PC 5108 – 10 buc. • Tastieră PK 55011E1H – 2buc. • Pасширители PC 5204 – 9 buc. • Panou de control PC 1864 – 2 buc. • СПД 3.10 – Detector de fum – 680. • ИПР 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 24 buc. • ИП 103 – 5.4 А1 – Detector antiincendiu – 150 buc. • РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 14 buc. • Acumulator 12B/7,0h – 14 buc. 1. Sistemă de evacuare a fumului: Ventilator – 1 buc 2.Clapete automate – 9 buc Total lot 1 Lotul 2 Sistema antiincendiara din Unitatea Primirii Urgente(Server * SmartLine 036/4,Panou de comandă - 1 buc * SmartLOG/EXP,Plata de memorie - 1 buc * REL 1 INT,Plata Releu - 2 buc * SmartLetLoose/ONE, Modul de comandă a stingerii de incendiu - 1 buc * SmartLetUSee/LCD Remote Control Repeater, Panou repiter - 1 buc * ID100 + Base,Senzor de fum - 4 buc * ISS022 ,Panou ,,Gaz nu intra" - 1 buc * ISS022 ,Panou ,,Gaz pleacă" - 1 buc * IC0020Y ,Modul de declanșare manual - 1 buc * IC0020B ,Modul de declanșare manual - 1 buc * ПУР 3/24 - 1 buc * Импульс-20 - 2 buc * IQ POWER 12V 7Ahm - 4 buc * AUMS-12S (WH/BR) - 2 buc * OTS 210 - 1 buc Total lot 2 Lotul 3 Semnalizare automată de incendiu din Unitatea Primirii Urgente(Subsol * SmartLine 020/4 - 1 buc * SmartLine/8Z - 1 buc * REL 1 INT - 2 buc * SmartLAN/485 - 1 buc * HD-PBB2405 РИП 24 V (5A) - 1 buc * STD241201 - 1 buc * SmartLetUSee/LCD Remote Control Repeater - 1 buc * ID100 + BASE - 70 buc * IC0020 - 6 buc * IS0010RE - 5 buc * Ivy - R - 1 buc Total 3 Lotul 4 Deservire tehnică a sistemelor antiincendiare și de protecție antifum Unitatea Primirii Urgente * C 2000 M - 1 BUC * Сигнал - 20П -1 BUC * C 2000 - СП1 - 2 BUC * C 2000 - БИ Блок индикации - 2 BUC *ATS -100 -1 buc *C2000-ИТ -1 BUC *ИПК 8 - DETECTOR DE FUM - 142 BUC *ИПР - DETECTOR manual de incendiu - 11 BUC *SIRENA SA -913F - 14 buc *Sirena МАЯК -12-КП - 12 BUC РИП 12-1 BUC Total 4 Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1703757816876/ 21137519, conform SIA RSAP / M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție cu costuri mici « Servicii de mentenanta a sistemelor antiincendiare de detectare a fumului si a sistemului de evacuare a fumului in caz de incendiu – 2024» Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Cant. U/M Preţ unitar (f/TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termen livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri/servicii 51700000-9 Lotul 1 Deservire tehnică a sistemelor antiincendiare și de protecție antifum Bl. Curativ nr.4 si bl. Reanimare 1. Sistem Protecție Automată de Fum: • C2000 – KC – 1 buc. • Сигнал – 20П – 1buc. • C2000 – СП1 – 3 buc. • С2000 – БИ Блок индикации – 1 buc. • С2000 – ПУ – 4 buc. • ИП 212 – 3 СМ – 32 buc. 2. Semnalizare automată de incendiu: • C2000 – СП1 – 9 buc. • Сигнал – 20П – 1buc. • C2000 – М – 1 buc. • ИП 212 – 3 СМ – Detector de fum – 50 buc. • ИПР 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 10 buc. • РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 3 buc. • Acumulator 12B/7,0h – 3 buc. 3. Sistemă antiincendiu: • Panou de control PC 5108 – 10 buc. • Tastieră PK 55011E1H – 2buc. • Pасширители PC 5204 – 9 buc. • Panou de control PC 1864 – 2 buc. • СПД 3.10 – Detector de fum – 680. • ИПР 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 24 buc. • ИП 103 – 5.4 А1 – Detector antiincendiu – 150 buc. • РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 14 buc. • Acumulator 12B/7,0h – 14 buc. 4. Sistemă de evacuare a fumului: 1. Ventilator – 1 buc 2. Clapete automate – 9 buc 1 buc Pe parcursul anului 2024, în decurs de 5 zile de la solicitare MD87TRPCCC518430A00172AA 51700000-9 Lotul 2 Sistema antiincendiara din Unitatea Primirii Urgente(Server) * SmartLine 036/4,Panou de comandă - 1 buc * SmartLOG/EXP,Plata de memorie - 1 buc * REL 1 INT,Plata Releu - 2 buc * SmartLetLoose/ONE, Modul de comandă a stingerii de incendiu - 1 buc * SmartLetUSee/LCD Remote Control Repeater, Panou repiter - 1 buc * ID100 + Base,Senzor de fum - 4 buc * ISS022 ,Panou ,,Gaz nu intra" - 1 buc * ISS022 ,Panou ,,Gaz pleacă" - 1 buc * IC0020Y ,Modul de declanșare manual - 1 buc * IC0020B ,Modul de declanșare manual - 1 buc * ПУР 3/24 - 1 buc * Импульс-20 - 2 buc * IQ POWER 12V 7Ahm - 4 buc * AUMS-12S (WH/BR) - 2 buc * OTS 210 - 1 buc 1 buc Pe parcursul anului 2024, în decurs de 5 zile de la solicitare 51700000-9 Lotul 3 Semnalizare automată de incendiu din Unitatea Primirii Urgente(Subsol) * SmartLine 020/4 - 1 buc * SmartLine/8Z - 1 buc * REL 1 INT - 2 buc * SmartLAN/485 - 1 buc * HD-PBB2405 РИП 24 V (5A) - 1 buc * STD241201 - 1 buc * SmartLetUSee/LCD Remote Control Repeater - 1 buc * ID100 + BASE - 70 buc * IC0020 - 6 buc * IS0010RE - 5 buc * Ivy - R - 1 buc 1 buc Pe parcursul anului 2024, în decurs de 5 zile de la solicitare 51700000-9 Lotul 4 Deservire tehnică a sistemelor antiincendiare și de protecție antifum Unitatea Primirii Urgente * C 2000 M - 1 BUC * Сигнал - 20П -1 BUC * C 2000 - СП1 - 2 BUC * C 2000 - БИ Блок индикации - 2 BUC *ATS -100 -1 buc *C2000-ИТ -1 BUC *ИПК 8 - DETECTOR DE FUM - 142 BUC *ИПР - DETECTOR manual de incendiu - 11 BUC *SIRENA SA -913F - 14 buc *Sirena МАЯК -12-КП - 12 BUC РИП 12-1 BUC 1 buc Pe parcursul anului 2024, în decurs de 5 zile de la solicitare TOTAL Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________