Anexa nr.1

la Ordinul ministrului finanţelor

nr.115 din 15.09.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

- INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANŢI

Secţiunea 1

Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziţii de bunuri și servicii iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

1) Anunț de intenție (anexa nr.1);

2) Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr.2); pag.17

3) Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr.3);

4) Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr.4);

5) Anunț de atribuire (anexa nr.5);

6) Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr.6);

7) Cerere de participare (anexa nr.7);

8) Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8);

9) Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr.9);

10) Garanţia de bună execuţie (anexa nr.10.);

11) Informaţii privind asocierea (anexa nr.11);

12) Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr.12);

13) Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr.13);

14) Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr.14);

15) Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr.15);

16) Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr.16);

17) Declaraţie terţ susţinător financiar (anexa nr.17);

18) Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr.18);

19) Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr.19);

20) Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr.20);

21) Caiet de sarcini (anexa nr.21);

22) Specificaţii tehnice (anexa nr.22); pag.36

23) Specificaţii de preț (anexa nr.23); pag.106

24) Contract – model (anexa nr.24);

25) Acord adițional (anexa nr.25);

26) Acord-cadru (anexa nr.26).

- Detaliile privind cantitățile de bunuri și servicii, specificațiile tehnice, standardele și resursele sunt prezentate în caietul de sarcini (anexa nr.21).

- Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și destinate exclusiv achiziției în cauză.

- Atribuirea contractului de achiziție publică de bunuri și servicii se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de bunuri și de servicii, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.694/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr.599/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexa nr.1, anexa nr.3, anexa nr.4, anexa nr.5, anexa nr.6 și anexa nr.25.

- Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

- Cererea de participare (anexa nr.7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba de stat, sau după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite și în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.

- În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct.22 și pct.23 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

- exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1420/2016 pentru aprobarea Regulamentul privind evidenţa Listei operatorilor economici calificaţi; sau

- întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art.42 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice.

- Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:

- promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

- orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaților/ofertanților

- 13. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii.

- 14. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din  procedura de atribuire.

- 15. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante, odată ce a fost declarat în DUAE.

- 16. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct.29, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

- 17. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 18. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

- 19. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 20. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calității;

- 6) standarde de protecție a mediului.

- 21. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizând Sistemul informaţional automatizat «Registrul de stat al achiziţiilor publice» (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art.33 alin.(7) și alin.(11) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

- 22. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

- 23. Se exclude de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv, nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art.19 alin.(2) şi alin.(3) și art.16 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice.

- 24. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct.22 și pct.23 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

- 25. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct.22 și pct.23 în bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct.22 și pct.23 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 26. În ceea ce privesc referințele de la pct.23, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 27. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct.22 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct.23, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 28. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 29. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

- 30. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct.16 din anexa nr.2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor sau serviciilor;

- 2) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 3) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 31. Atunci când un contract este împărțit pe loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

- 32. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe:

- 1) o listă a principalelor livrări de bunuri/servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, conform Anexei nr.12. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valorile și perioadele de livrare/prestare.

- 2) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;

- 3) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii;

- 4) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;

- 5) mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru;

- 6) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului conform Anexei nr.14;

- 7) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 8) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de bunuri/servicii, în corespundere cu pct.36;

- 9) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare al contractului de bunuri/servicii conform Anexei nr.13;

- 10) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform Anexei nr.15. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la Anexa nr.15, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 33. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienţei specifice fiind minimum   de   3   ani   în   livrarea/prestarea   bunurilor/serviciilor   similare,   confirmată   prin anexarea copiilor contractelor, facturilor și actelor de primire-predare.

- 34. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 35. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 36. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1)   la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 37. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

38. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru livrarea bunurilor și prestarea serviciilor:

1) Etichetele cu criterii multiple: eticheta europeană (floarea), eticheta scandinavă (lebăda nordică) şi etichetele naţionale (precum îngerul albastru german);

2) Achiziționarea alimentelor organice și cu un aport nutrițional echilibrat pentru școli/gradințe;

3) Posibilitățile de reciclare/reutilizare a produsului după scoaterea din uz a acestuia;

4) Folosirea de recipiente sau ambalaje reutilizabile pentru transportarea produselor;

5) Furnizarea de hârtie ecologică și reciclată (fără clor și fibră);

6) Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în compoziția produsului;

7) Sisteme eficiente de tratare a deșeurilor în aer și în apă în fabricarea produselor;

8) Utilizarea sistemelor și schemelor de management de mediu (de exemplu EMAS, ISO 14001);

9) Reducere ale emisiilor de CO2 și a altor gaze prin scăderea frecvenței livrării și opțiuni noi de ambalare;

10) Reciclarea sau reutilizarea ambalajelor care însoțesc produsele;

11) Introducerea specificațiilor pentru vehicole cu cel mai mic nivel posibil de emisii de CO2 pentru categoria și dimensiunile respective, standarde EURO privind emisiile de particule și de Nox;

12) Încurajarea utilizării vehiculelor cu combustibili alternativi și a variantelor electrice sau hibride;

13) Achiziționarea vehiculelor cu sisteme de aer condiționat cu agenți de răcire cu nivel scăzut de GWP (potențial de încălzire globală);

14) Achiziționarea echipamentelor/utilajelor din clasa de eficiență energetică cea mai ridicată;

15) Achiziționarea corpurilor de iluminat cu un conținut scăzut de mercur;

16) Reducerea poluării aerului în orașe (prin achiziția de autobuze și automobile cu nivel scăzut al emisiilor de pulberi în suspensie și oxizi de azot);

17) Achiziționarea de alimente organice și nemijlocit susținerea agriculturii durabile;

18) Economisirea resurselor naturale (prin achiziția de produse obținute din materiale reciclate, reducerea consumului de hârtie prin achiziționarea, promovarea utilizării dispozitivelor multifuncționale);

19) Achziționarea de materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

20)  Încurajarea utilizării de materiale reciclate în construcție;

21) Aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

22) Achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

23) Serviciile pentru depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

24) Gestionarea deșeurilor din demolări;

25) Achiziționarea serviciilor de curăţenie ecologică folosind produse care întrunesc cerințele etichetelor ecologice;

26) Achiziționarea serviciilor de catering cu alimente ecologice (bio), indicînd procentul de alimente ecologice;

27) Utilizarea unui sistem de management de mediu (EMS) pentru servicii de catering;

28) Utilizarea de metode non-chimice, care respectă mediul;

29) Achiziționarea de energie electrică ecologică;

30) Impunerea unor durate de viață prelungite ale produselor și a unei garanții pentru piesele de schimb;

31) și altele.

39. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

40. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

41. În ceea ce priveşte experienţa, pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

42. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

43. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct.42 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr.16 și nr. 18) şi declaraţiile terţului susţinător financiar şi terţului susţinător tehnic și profesional (anexele nr.17,  nr.19 şi nr.20), prin care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare cât și resurse tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct.22 și pct.23  care determină excluderea din procedura de atribuire.

Secţiunea a 3-a

Pregătirea/Elaborarea ofertelor

44. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini descrie condițiile/cerințele de furnizare:

- a energiei electrice, în conformitate cu Legea nr.174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare adoptate de către Consiliul de administrație al Agenției Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE), de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.23/2017, Regulamentul privind racordarea la rețele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.168/2019, Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de operatorii de sistem din sectorul electroenergetic, aprobată prin Hotărârea ANRE nr.269/2018, Instrucțiunea privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr.246/2007, Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea ANRE nr.89/2003 etc.

- a gazelor naturale în conformitate cu Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale și Legea nr.174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare ale  ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.113/2019.

- a energiei termice în conformitate cu Legea nr.92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării  și Legea nr.174/2017 cu privire la energetică,  și actele normative de reglementare ale ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.169/2019.

- a alimentării cu apă şi canalizare în conformitate cu Legea nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și actele normative secundare, de exemplu: Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.355/2019 sau Regulamentele de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aprobate de autoritățile publice locale de nivelul întâi, în cazul în care au fost elaborate și aprobate.

- a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor conform listei complete privind rețeaua de distribuție la nivelul țării din care să rezulte ca ofertantul deține stații de alimentare în localitățile indicate în documetația de atribuire. Carburantul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor emise de către Furnizor. Ofertantul oferă autorității contractante posibilitatea de a achiziționa carburant (fără plată în numerar) prin intermediul cardurilor valorice la stațiile de alimentare ale furnizorului la nivelul fiecăreia dintre localitățile menționate în documetația de atribuire. În cazul în care locul destinației finale îl constituie mai multe localități/regiuni, atribuirea contractelor de achiziție se realizează pe loturi pentru fiecare localitate/regiune în parte. Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emitere de card din partea autorității contractante. Termenul solicitat pentru livrarea cardurilor la sediul autorităţii contractante este de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului şi, respectiv, de la data transmiterii cererii de emitere de carduri suplimentare.

45. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare a produselor/serviciilor:

- produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor

Furnizorul acordă permanent achizitorului posibilitatea accesării on-line a informaţiilor privind situaţia detaliată a tuturor achiziţiilor de carburant efectuate de către fiecare autovehicul al său. Posibilitatea achizitorului de a obţine la orice staţie de distribuţie pe bază de card, informaţii privind valoarea rămasă pentru fiecare card în parte. Furnizorul gestionează lista cardurilor pierdute sau furate şi are obligaţia să blocheze/deblocheze utilizarea acestora în cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate respectă standardele minime de poluare aprobate conform legislației naționale și pot fi alimentate de la stațiile existente în localitățile indicate în documetația de atribuire. Carburanţii livraţi trebuie să corespundă calitativ normelor în vigoare. Se prezintă în partea II, Condițiile  Speciale a Contractului, cât și în anexa nr.1 la Contract «Specificaţii Tehnice»,  condiţiile tehnice de calitate şi metodele de determinare a produselor, având la bază standarde şi omologări naţionale sau internaţionale. Furnizorul asigură personalizarea cardurilor pe fiecare autovehicul (pe număr de înmatriculare), configurarea cardului pe tipul carburantului. Furnizorul asigură asistență permanentă 24 h, 7 zile din săptămână, pentru ca, în cazul apariției anumitor deficiențe în funcționarea cardurilor pentru carburant, Furnizorul să fie în măsură să soluționeze problemele apărute în cel mai scurt timp posibil. Furnizorul specifică dacă toate cardurile sunt acceptate la toate stațiile PECO situate în localitățile menționate în documentația de atribuire. Furnizorul pune la dispoziţia achizitorului instrucţiuni de folosire a cardului. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a mări sau micșora numărul de carduri și de a suplimenta sau diminua cantitatea de carburanți în baza prevederilor normative.

- de  furnizare a energiei electrice

Evidența consumului de energie electrică se efectuează prin intermediul echipamentului de măsurare al Beneficiarului care este responsabil de integritatea acestuia. În cazul în care echipamentul de măsurare este instalat în limitele proprietății operatorului de sistem, responsabil de integritatea echipamentului de măsurare și a sigiliilor aplicate este operatorul de sistem. Operatorul de sistem asigură, la solicitare, accesul Beneficiarului la echipamentul de măsurare. În acest caz, Beneficiarul este în drept să aplice sigiliul său echipamentului de măsurare. Lucrările de instalare, exploatare, deservire, reparare, verificare metrologică periodică și de înlocuire a echipamentului de măsurare al Beneficiarului se efectuează în conformitate cu Legea nr.174/2017 cu privire la energetică și Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică, iar cheltuielile se suportă de către Beneficiar. Controlul echipamentului de măsurare și al sigiliilor aplicate acestuia se efectuează de către operatorul de sistem, după necesitate, și numai în prezența reprezentantului Beneficiarului. Citirea indicilor echipamentului de măsurare în scopul facturării energiei electrice consumate de Beneficiar, se efectuează de operatorul de sistem lunar. Personalul operatorului de sistem și utilizatorul de sistem sunt în drept să stabilească, de comun acord, timpul efectuării activităților pentru citirea indicilor echipamentului de măsurare. Cantitatea energiei electrice furnizate Beneficiarului se determină în baza indicilor echipamentului de măsurare, citite la fiecare loc de consum, sau, în cazurile prevăzute în Regulamentul pentru furnizarea energiei electrice, se calculează prin estimare. În cazul deteriorării echipamentului de măsurare sau dacă se constată încălcarea de către Beneficiar a prevederilor Legii cu privire la energia electrică, care a dus la consum de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neânregistrat de echipamentul de măsurare, contravaloarea energiei electrice consumate se calculează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea energiei electrice. Contravaloarea pierderilor de energie electrică în transformatoarele de forță și în liniile electrice ce aparțin Beneficiarului, se calculează în baza Instrucțiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr.246/2007.

46. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează modalitatea de calculare a costului/prețului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative din domeniu.

- a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor

Prețul  unui litru de carburant ofertat va fi cel afișat la stațiile de alimentare ale ofertantului cu aplicarea discount-ului ofertat.

Furnizorul asigură autorității contractante posibilitatea de a stabili limite individuale valorice pentru fiecare card, inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micșorării acestora. Prețul unitar ofertat constituie prețul mediu calculat de către ofertant utilizând prețurile afișate la panourile informative în toate stațiile din localitate/regiune indicate în documentația de atribuire, în decurs de 15 zile până la data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice, la care se aplică un discount.

Calcularea prețului unitar se efectuează conform formulei:

Unde,

Pu – reprezintă prețul unitar ofertat;

M1 – reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct.1 pentru prima zi;

M2 – reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct.1  pentru a doua zi;

M15 – reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct.1  pentru a cincisprezecea zi;

D% – reprezintă discount-ul aplicat.

Discount-ul este specificat expres în ofertă și ulterior în  anexa nr.2 la contract, rămânând neschimbat pe întreaga perioadă de valabilitate al acestuia. Propunerea financiară este însoțită obligatoriu de documentele confirmative cu privire la prețurile prezentate (bon fiscal). Furnizorul facturează contravaloarea produselor la sfârșitul fiecărei luni, pentru consumul efectuat, conform unei centralizări cu cantitatea alimentată pe fiecare autovehicul în parte. Factura aferentă consumului înregistrat pe fiecare card în parte este însoțită de un raport de consum care conține informații detaliate cu privire la tranzacțiile efectuate pe fiecare card și mașină, locație, dată, ora alimentării, tipul carburantului și, după caz, subtotalul cardului și totalul general de carburant după fiecare tranzacție.

În cazul procurării produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor, în conformitate cu art.26 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, se aplică criteriul cel mai bun raport calitate-preț, din care factorul de evaluare prețul, constituie minimum 60%, iar restul factorilor sunt la decizia autorității contractante (ex: discount-ul, amplasarea stațiilor PECO, etc.).

În restul cazurilor ce ține de achiziționarea de carburanţi lichizi şi/sau gazoşi în vrac, uleiuri, etc. se utilizează principiul general de procurare a bunurilor.

- a energiei electrice

Consumul tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se facturează numai în cazul în care factorul de putere Cos φ, calculat în punctul de delimitare, este mai mic de ___(0,92 pentru instalația de utilizare racordată la tensiunea 0,4 kV și 0,87 la tensiunea 10(6) kV). Cantitatea consumului tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se calculează în baza Instrucţiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei nr.89 din 13/2003. În cazul în care furnizorul  calculează prețul reieșind din tariful ANRE minus – discount-ul, modul de calculare a prețului se indică în condițiile speciale a contractului și de asemenea se indică și cazurile de modificare a lui. Micșorarea și/sau majorarea prețului și valorii contractului se efectuează  prin acord adițional la contract.

47. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, în acest sens, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art.33 alin.(7) și alin.(11) al Legii nr.131/2015. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

48. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificaţii tehnice (anexa nr.22);

2) Propunerea financiară - ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23);

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9).

49. Toate documentele menţionate la pct.48 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

50. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art.33 alin.(7) şi alin.(11) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

51. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform prevederilor Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice.

52. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de liderul asociației.

53. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8),  de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr.2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

54. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

55. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

56. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr.2 se  resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

57. Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor în anexa nr.2.

58. Preţurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr.2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

59. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr.2 în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art.33 alin.(7) şi alin.(11) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

60. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

61. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă scanată, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizând mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

62. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

63. În cazurile prevăzute la art.33 alin.(7) și alin.(11) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

64. În cazul asocierii conform pct.15, fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia p/u oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completând anexa nr.11.

65. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative se depun numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

66. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

67. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

68. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale,  autoritatea contractantă asigură  păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art.33 alin.(7) și alin.(11) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

69. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire.

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

70. DUAE a operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

71. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă, și se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

72. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

73. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse  în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

74. Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

75. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

76. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum, și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

77. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art.70 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

78. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neânsemnate.

79. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

80. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se ia în considerare preţul pe unitate, iar preţul total este corectat în mod corespunzător.

81. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

82. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

83. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

84. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

85. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

86. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr.145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neâncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

87. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art.71 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

88. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art.31 alin.(1) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice.

89. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

90. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

91. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în art.68 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice.

92. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante;

4) formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată, (anexa nr.10).

93. Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

94. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

95. La data încheierii contractului de achiziție publică de bunuri/servicii se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

96. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

97. Autoritatea contractantă utilizează contractul - model (anexa nr.24) din prezenta documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr.26), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri, la fel și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor.

98. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării (în special la achiziționarea combustibilului, energiei electrice, gaze, apa și canalizare, salubritate, servicii de comunicații electronice, etc.), atât și de a stabili condițiile achitării în avans. În cazul achizițiilor serviciilor din domeniul energetic și de alimentare cu apă și  de canalizare, contractul de achiziții publice conțin clauzele obligatorii stabilite prin legile sectoriale și actele normative de reglementare aprobate de către ANRE. Totodată, prevederile obligatorii stabilite prin deciziile acesteia, care nu se regăsec în partea I cea generală al contractului, se indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului.

99. Termenii de asumare a angajamentelor în contractele de achiziții publice de către autoritățile/instituțiile bugetare se stabilesc în conformitate cu prevederile art.66 din Legea nr.181/2015 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.

100. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Prestatorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr.160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

101. Nu se acceptă în cadrul achizițiilor publice proiectele contractelor ce deviază de la anexa nr.24, întocmite de prestator/furnizor cu excepția cazurilor când serviciile sunt prestate în afara țării și sunt încheiate conform cadrului juridic local (de exemplu: serviciile de instruire, servicii hoteliere, etc.).

102. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice.

103. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice.

104. Operatorul economic, conform art.83 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile, sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

105. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct.104, însă nu mai târziu de deschiderea ofertelor de către autoritatea contractantă.

106. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri/servicii are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr.2.

Anexa nr. 1

la Documentația standard nr._____

din «_____»_____2021

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________

- Informații generale despre autoritatea contractantă:

| Denumirea autorității contractante |  |
| --- | --- |
| IDNO |  |
| Adresa |  |
| Numărul de telefon/fax |  |
| Adresa de e-mail a autorității contractante |  |
| Pagina web oficială a autorității contractante |  |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail |  |
| Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire) |  |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună) |  |

- Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Cant./ U/M | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, f/TVA (p/u fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Denumire lotul 1 |  |  |  |
| n |  | Denumire lotul n |  |  |  |

- Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu □ Da □ |
| --- | --- |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative | Nu □ Da □ |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție |  |

- Alte informații:

| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție |  |
| --- | --- |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □ |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE) | Nu □ Da □ |
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante |  |

Președintele grupului de lucru:     _________________________

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din «_____»_____2021

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea «Reactive – 2023»
prin procedura de achiziție _Licitație deschisă_

| Procedură inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | □ Da □ Nu |
| --- | --- |
|  | Link-ul: https://www.urgenta.md/Contracte/Plan%20trimestrial%20de%20achzitii%20-%202023.pdf |

- Denumirea autorității contractante: _IMSP Institutul de Medicină Urgentă_

- IDNO: _1003600152606_

- Adresa: _mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1_

- Numărul de telefon/fax: _(022) 250-809 Serviciul achiziții publice_

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: _achizitii@urgenta.md / www.urgenta.md _

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: _SIA RSAP / M-Tender_

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _nu se aplică_

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri / servicii:

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Cant. | U/M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standar de referință | Valoarea estimată (p/u fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33696000-5 | Conforn Anexei nr.22 - Specificații tehnice (Documentația Standard p/u realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii) |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| ... |  |  |  |
|  |  | Valoarea estimativă totală, fără TVA: 9 575 564,00 lei MD |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: _nu se aplică_

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

| Pentru un singur lot | Pentru toate loturile |
| --- | --- |
| Pentru mai multe loturi | Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____. |

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _se admite depunerea ofertelor alternative pentru loturile 15,25,30,31,36,37 cu următoarele condiții:

- Asigurarea cu reactive, calibratori, soluții de spălare și dispozitive medicale compatibile cu reactivele oferite.

- Dispozitive medicale urmează a fi livrate, instalate, calibrate și date în exploatare în decurs de 15 zile din data semnării contractului de achiziție. Starea dispozitivului – nou. Uzura – 0 zile.

- Reactivele urmează să fie compatibile cu dispozitivul medical respectiv și să provină de la același producător.

- Metodele de efectuare a analizelor de laborator urmează că corespundă celor indicate în specificație. Întru vederea lipsei fizice a spațiului suplimentar în laboratorul de urgență DCMU, dimensiunile fizice ale analizatoarelor oferite să nu depășească dimensiunile analizatoarelor a loturilor de bază.

- Reactivele și dispozitivele medicale trebuie să fie înregistrate în RM conform cerințelor actelor normative.

- Ofertantul va prezenta, la solicitarea beneficiarului, mostre de reactive pentru dispozitivele deja existente în instituție, sau va oferi posibilitatea de evaluare de către beneficiar a calității analizelor și dispozitivelor medicale în alte instituții, unde acestea sunt instalate și deja funcționează.

- Modalitatea de lucru a dispozitivelor medicale oferite: automat/semiautomat corespunzător cerințelor tehnice și metodei lotului la care se depune oferta alternativă. Modalitatea de lucru a dispozitivelor medicale oferite p/u lot 15 – dispozitiv complet automat destinat p/u determinarea rapidă cu metoda imunofluorescentă cantitativă în număr de 2 buc.

- Reactivele și dispozitivele medicale vor dispune de parametri clinici și tehnici de performanță identice cu parametrii indicați în specificație. Totodată, se vor admite ofertele reactivelor și dispozitivelor medicale cu performantă mai înaltă decât cele solicitate în specificație. Totodată metode de înaltă performanță nu trebuie să depășească cerințele metodelor aprobate în Anexa 4 la «Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală», HG 1387 din 10.12.2007. Ofertantul este obligat să aducă dovezi legislative de corespundere a metodelor sistemelor analitice propuse precum că nu depășesc cerințele Anexei 4.

- Operatorul economic va dota instituția cu dispozitive adițional pentru lotul 15,25,30,31,36,37 în scopul realizării neîntrerupte a investigațiilor în perioada de staționare a dispozitivelor de bază în caz de defectare.

- Operatorul economic va prezenta prospecte, broșuri, elaborate de producător, conținând informații despre Specificația tehnică detaliată a dispozitivelor medicale propuse în oferta.

- Operatorul economic va asigura instruirea personalului medical gratuit. Pentru laboratoarele de urgență instruirea necesită implicarea bioinginerului operatorului pentru fiecare echipă pe laboranți.

- Livrarea, instalarea, calibrarea și darea în exploatare a dispozitivelor va fi suportată de către agentul economic desemnat câștigător.

- Dispozitivele care consumă apă purificată vor dispune de sistem de purificare a apei.

- Dispozitivele vor dispune de UPS, imprimantă și calculatorul necesar pentru tipărirea rezultatelor analizelor.

- Operatorul economic este obligat să acopere cheltuielile aferente pentru conectarea echipamentului oferit la LIS bazei de date electronice a IMSP IMU: SIAMS și MedProject. Operatorul economic desemnat cîștigător se obligă în scurt timp după desemnarea să prezintă Contract de achiziționare a serviciilor de deservire tehnică prin servicii de conectare a analizatoarelor oferite la SIAAMS și MedProject cu firme care dețin dreptul de deservire a SIAAMS și MedProject.

- Durata conectării analizatorului nou din ”oferta alternativă” la baze de date SIAAMS și MedProject - timp de 5-7 ore cu dare în expluatare în aceeași zi pentru laboratoarele de urgență și 20 zile pentru laboratorul planic.

- Pe parcursul termenului de valabilitate a contractului de achiziție, operatorul economic va asigura deservirea și mentenanța gratuită a dispozitivelor medicale oferite, inclusiv înlocuirea, la necesitate, a pieselor de schimb. Operatorul economic este obligat să aducă dovezi și Certificate de la producător de calificare a bioinginerilor din cadrul companiei, care confirmă instruire directă la sisteme analitice care tinde să ofere prin ”ofertă alternativă”.  Operatorul economic care participă cu oferte alternative de analizatoare imunologice point-of-care pentru testare rapidă cantitativă se obligă să aduc dovezi de dispunerea de stste de bioingeneri cel puțin 2 la număr total. Timpul de reacționare a implicării bioinginerilor la solicitarea disfuncțiunilor analizatoarelor în Laboratoarelor de urgență a IMU pentru servicii de reparații – maxim 3 ore în aceeași zi (1 oră pentru reacționare, 1 oră pentru mobilizarea inginerului sau echipei, 1 oră pentru sosire în IMU). Omiterea sau/și reținerea serviciilor de reparație sau altor tipuri de soluționări care vor perturba activitatea laboratorelor de urgență se va penaliza prin excluderea operatorului economic din lista de participanți admiși la licitații publice pentru mărfuri pentru laboratorele IMSP IMU pentru o perioadă de 1 an sau pînă la acoperirea prejudiciului material instituției pentru timpul de stagnare în condiții de urgență.

- In cazul selectării ofertei alternative clauzele contractuale vor fi completate cu norme juridice corespunzătoare, rezultate din anunțul publicat.

- Ofertantul va prezenta modalități legale de soluționare a posibilităților și condițiilor de oferire a analizatorul în folosire comodat la necesitate mai mult de 1 an pînă la consumarea totală a stocului achiziționat chiar și după expirarea contractului de achiziție a volumului corespunzător de investigații conform necesităților. Achiziționarea mărfurilor se va executa la necesitate_

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: _la comandă, după necesități, în decurs de 48 ore, pe parcursul anului 2023_

- Termenul de valabilitate a contractului: _31.12.2023_

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _nu se aplică_

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _nu se aplică_

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelurile minime ale cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Declaraţie privind valabilit. ofertei (anexa 8) | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | obligatoriu |
| 2 | Specificaţii tehnice (anexa 22) | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț (anexa 23) | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | obligatoriu |
| 4 | Extras din registrul de stat al pers.juridice | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | obligatoriu |
| 5 | Certificat de atribuire a contului bancar | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | obligatoriu |
| 6 | Declarație privind dispunerea de specialiști pe parte de aplicații și ingineri calificați și certificați de la producătorul dispozitivelor medicale (cu anexarea copiilor certificatelor) p/u calibrarea, reprogramarea și deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor p/u lot 15,25,30,31,36,37 | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | obligatoriu |
| 7 | Declarație privind lista principalelor livrări similare efectuate în ultimii 3 ani de activitate (minim 3 ani de experienţă specifică în prestarea serviciilor similare) | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | obligatoriu |
| 8 | Certificat de calitate CE sau echivalent | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | obligatoriu |
| 9 | DUAE | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | obligatoriu |
| 10 | Mostre | În 3 zile, la solicitare, ofertantul va prezenta mostre care vor fi supuse testării | obligatoriu |
| 11 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neâncadrarea acestora în situația condamnării p/u participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, p/u corupție, fraudă și/sau spălare de bani (în cazul adjudecării contractului) | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului (Conform Ordinului MF nr.145/2020) | obligatoriu |
| 12 | Metoda și condițiile de plată: – Prin transfer, în termen de 90 zile, după prezentarea facturii |

- Garanția pentru ofertă: _emisă de o bancă comercială (anexa 9), sau Transfer la contrul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b:VICBMD2X416)_, cuantumul _1%_

- Garanția de bună execuție a contractului: _emisă de o bancă comercială (anexa 10), Transfer la contrul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b:VICBMD2X416) ), sau Rețineri succesive directe din plata cuvenită p/u facturile fiscale înaintate (confirmat prin scrisoarea operatorului economic)_, cuantumul _5%_

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: _nu se aplică_

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _nu se aplică_

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _nu se aplică_

- Ofertele se prezintă în valuta: _lei MD_

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _pentru mai multe loturi, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați_

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: _Indicată în SIA RSAP / M-Tender_      /     pe data de: _Indicată în SIA RSAP / M-Tender_

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: _SIA RSAP – M-Tender_

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile_

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP / M-Tender_

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: _nu se aplică_

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _în limba de stat_

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale UE: _nu se aplică_

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al UE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): _nu se aplică_

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _nu se aplică_

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _BAP nr.85 din 28.10.2022_

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _Indicată în SIA RSAP / M-Tender_

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _nu se aplică_

- Alte informații relevante: _vor fi oferite la nr. de telefon indicat în pct.4 al prezentului anunț_

Președintele grupului de lucru:                                                                                                     Mihail Ciocanu

Anexa nr. 3

la Documentația standard nr._____

din «_____»_____2021

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ETAPELE DE PRESELECȚIE/LA PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea _____________________________________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție_________________________________________________

(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: _______________________________________

- IDNO: ________________________________________________________________

- Adresa________________________________________________________________

- Numărul de telefon/fax: _________________________________________________

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: ____________

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP (după caz)

- Anunțul de participare: Nr._________, Data publicării____________, Link______

- Cumpărătorul invită candidații selectați ________________, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

- Documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice și/sau profesionale şi a celei economice și financiare:

| Nr. d/o | Denumirea documentului | Mod de prezentare a documentului: |
| --- | --- | --- |

- Garanția pentru ofertă, după caz ________________ , cuantumul___________.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz______________, cuantumul.

- Ofertele se prezintă în valuta____________________________________________

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]_____     /     - pe: [data]_____

- Adresa la care trebuie transmise ofertele: Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP (după caz)

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _____________________________________

- Locul deschiderii ofertelor: _________________________        Ofertele întârziate vor fi respinse.

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: ____________________________________

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al UE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):______________________________

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________

Anexa nr.4

la Documentația standard nr._____

din «_____»_____2021

PROCES-VERBAL CU PRIVIRE LA REZULTATELE PRESELECȚIEI CANDIDAȚILOR

Nr. ____________ , aprobat la ___________

Autoritatea contractantă:________________________________________________________

IDNO:________________________________________________________________________

Procedura de achiziţie publică:___________________________________________________

Nr.:__________________________________________________________________________

publicată în ___________link:___________________________________________________

Tipul obiectului de achiziţie:_____________________________________________________

Obiectul achiziţiei:_____________________________________________________________

Cod CPV:____________________________________________________________________

Grupul de lucru numit prin Ordinul (Decizia) nr._ din __ a __ având următoarea componenţă:

1._________________________ preşedinte ____________________________

2. _________________________membru ___________________________

etc.

Până la data limită de depunere a ofertelor s-au depus la sediul organizatorului concursului/SIA RSAP oferte, după cum urmează:

1._________________________________________

2._________________________________________

etc.

Informaţia privind întrunirea condițiilor de calificare și de selecție a candidaților:

| CANDIDAT |
| --- |
| Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe faţă de operatorul economic | Corespundere |

Constatări/Comentarii privind documentele de calificare: ___________________________________

Candidați respinși/descalificaţi:________________________________

Candidații respinși din cauza neprezentării/necorespunderii documentelor de calificare și selecție:____________

Rezultatele preselecției:____________________________________________________

De asemenea autoritatea contractantă va informa ceilalți candidați neselectați despre rezultatele preselecției.

Candidații preselectați:

1.

2.

etc.

Organizatorul procedurii de preselecție de achiziţie publică va anunţa şi va invita în scris/prin mijloace electronice candidații selectați:_________________________________________________________________________

Rezultatele în urma dialogului cu candidaţii admişi în urma preselecţiei (Dialog competitiv), pentru identificarea soluţiei/soluţiilor care să răspundă necesităţilor autorităţii contractante şi în baza căreia/cărora candidaţii vor elabora şi vor depune oferta finală:________________________________________________________________________

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

1.					____________________

2.					____________________

etc.

Anexa nr. 5

la Documentația standard nr._____

din «_____»_____2021

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. din___________

- Date cu privire la autoritatea contractantă

| Denumirea autorității contractante |  |
| --- | --- |
| Localitate |  |
| IDNO |  |
| Adresa |  |
| Număr de telefon/fax |  |
| E-mail |  |
| Pagina web oficială |  |
| Persoana de contact |  |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) |  |

- Date cu privire la procedura de atribuire

| Tipul procedurii de atribuire aplicate |  |
| --- | --- |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare) |  |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri □ / Servicii □ |
| Obiectul de achiziție |  |
| Anunțul de participare | Nr.: |
|  | Data publicării: |
|  | Link: |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut / Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț / Cel mai bun raport calitate-cost |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru / Sistem dinamic de achiziții / Licitație electronică |
| Nr. oferte primite | Total: |
|  | De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: |
|  | De la operatori economici dintr-un alt stat: |
|  | Pe cale electronică: |

- Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr._ din _20_ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

| Denumire |  |
| --- | --- |
| IDNO |  |
| Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web) |  |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da □ Nu □ |
| Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele) | Da □ Nu □ |
| Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) | Da □ Nu □ |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denumire lot nr. 1 |  |  |  |  |
| n | Denumire lot nr. n |  |  |  |  |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

- Alte informații:

| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu □ Da □ |
| --- | --- |
| Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | Nu □ |
|  | Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: |
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante |  |

Președintele grupului de lucru:  ___________________________

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

Anexa nr. 6

la Documentația standard nr._____

din «_____»_____2021

ANUNȚ

privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.___ din ___

- Date cu privire la autoritatea contractantă:

| Denumirea autorității contractante |  |
| --- | --- |
| Localitate |  |
| IDNO |  |
| Adresa |  |
| Număr de telefon |  |
| Număr de fax |  |
| E-mail |  |
| Pagina web oficială |  |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) |  |

- Date cu privire la procedura de achiziție:

| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri / Licitație deschisă / Altele:__ |
| --- | --- |
| Obiectul achiziției |  |
| Cod CPV |  |
| Valoarea estimată a achiziției |  |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: |
|  | Link: |
| Data publicării anunțului de participare |  |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al UE privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) |  |

- Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri □ Servicii □ |
| --- | --- |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu □ Da □ |
| Sursa de finanțare | Buget de stat / FAOAM / BASS / Surse externe / Alte surse:_ |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru |  |
| Denumirea operatorului economic |  |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: |
|  | Data: |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: |
|  | Inclusiv TVA: |
| Termen de valabilitate |  |
| Termen de execuție |  |

- Date cu privire la modificările efectuate:

| Tipul modificărilor | Micşorarea valorii contractului □ / Majorarea valorii contractului □ Modificarea termenului de livrare/prestare □ / Modificarea termenului de valabilitate □ Rezoluțiunea contractului □ / Altele: [Indicați] |
| --- | --- |
| Temeiul juridic | [Indicați actul normativ, articol, alineat] |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru] |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] |
| Alte informații relevante |  |

- Descrierea achiziției înainte și după modificare: (Se vor indica natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

________________________________________________________________________________________________________

- Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: (Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) _____________________________________________________________________________

- Rezultatele examinării:   În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._ din _ a fost încheiat acordul adiţional privind _____________________________________________

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fără TVA | Inclusiv TVA |

Președintele grupului de lucru:     _________________________________________

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din «_____»_____2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din «_____»_____2021

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din «_____»_____2021

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

______________________________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ______________________________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la____________________________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ____________________________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi

(suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul ______________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ________________________ nu a constituit garanţia de bună execuție;

(denumirea ofertantului)

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din «_____»_____2021

[Banca comercială, la cererea ofertantului câştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: «_____»_____2021 Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _________________________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ____________________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr._____ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare Furnizor/Prestator) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare Contract). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai târziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 11

la Documentația standard nr._____

din «_____»_____2021

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

1.Părţi contractante (agenţi economici)

- _________________________________________________________________

- _________________________________________________________________

- _________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

- _________________________________________________________________

- _________________________________________________________________

- _________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere ______________________________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei__________________________________________________________________

c)Activităţi economice ce se vor realiza în comun ________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite ______________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat

f) Condiţii de administrare a asociaţiei__________________________________________________________________

g)Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ______________________________

h)Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării__________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________

j) Alte cauze______________________________________________________________________________________

Data completării: ________________________________

Semnat Liderul Asociației: _________________________

Nume: ________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: _____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Semnat Asociatul secund: ___________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: _____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din «_____»_____2021

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr. | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din «_____»_____2021

## DECLARAŢIE

## privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | U/M (buc. şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din «_____»_____2021

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Nr. şi denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător | Nr. certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr.15

la Documentația standard nr._____

din «_____»_____2021

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul firmei: _________________________

Denumirea firmei: ______________________________

Anexa nr.16

la Documentația standard nr._____

din «_____»_____2021

- ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........(denumirea ofertantului/candidatului) suma de .............................................................(valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată ............................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr.17

la Documentația standard nr._____

din «_____»_____2021

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor contractului de achiziţie publică ..................................... sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect ............................................ (obiectul contractului).

Data completării,					              Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr.18

la Documentația standard nr._____

din «_____»_____2021

- ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ

- A OFERTANTULUI / GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... (adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de .......... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, .......... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de .......... (denumire ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care .......... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .......... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, .......... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .......... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr.19

la Documentația standard nr._____

din «_____»_____2021

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......... (denumirea terţului susţinător tehnic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică .......... sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect .......... ( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la «Angajamentul ferm» privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .......... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard nr._____

din «_____»_____2021

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......... (denumirea terţului susţinător profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică .......... sunt reale.

LISTA

privind personalul de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat p/u îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .......... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la «Angajamentul ferm» privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită ............... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din «_____»_____20__

## CAIET DE SARCINI

## Bunuri / Servicii

Obiectul __________________________________________________________________

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă____________________________________________________

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informaţii

Se dau detalii generale privind obiectul achiziției.

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Se precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare și locul livrării/prestării a produselor/serviciilor.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează conformitatea şi aplicabilitatea materialelor, legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate.

4. Cerinţe privind calculul costului/prețului

Se precizează modalitatea de calculare a costului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative în domeniu.

5. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

6. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, etc..

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor, tipurile şi cantitatea.

8. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Autoritatea contractantă  IMSP Institutul de Medicină Urgentă                     Data «_____»_____20__

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din «_____»_____2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr._21071049_, conform SIA RSAP / M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Reactive – 2023 Denumirea bunurilor Descrierea bunurilor Model articol Ţara de origine Producător Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specific tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1.1. AST (GOT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 1.2. ALT (GPT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 242 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 242 1.3. Albumin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 243 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 243 1.4. alfa-Amylase - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 244 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 244 1.5. Glucose GOD - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 245 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 245 1.6. Total Protein - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 246 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 246 1.7. Urea - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 247 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 247 1.8. Creatinine - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 248 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 248 1.9. Anti-bacterial detergent, fără fosfor - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 249 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 249 1.10. Alkaline detergent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 250 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 250 1.11. Acidic detergent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 251 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 251 1.12. Set de cuve pentru disc de reacție din plastic 20 cuve x 6 grup - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set 20 cuve x 6 grup compatibil cu analizor. (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 252 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 252 1.13. Cuve standarde pentru probe - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 253 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 253 1.14. Multicalibrator nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 254 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 254 1.15. Multicalibrator nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 255 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 255 1.16. Material de control nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 256 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 256 1.17. Material de control nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 257 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 257 1.18. Filtru de apă - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: filtru compatibil cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 258 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 258 1.19. Lampa fotometrica - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: lampa compatibile cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.1. AST (GOT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.2. ALT (GPT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.3. Albumin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.4. Fosfataza Alcaină - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.5. alfa-Amylase - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.6. Calciu - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.7. Cholesterol total - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.8. Creatinine - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.9. Gamma-GT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.10. Glucose GOD - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.11. Iron -Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.12. LDH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.13. Magneziu - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.14. Total Protein - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.15. Trigliceride - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.16. Urea -Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.17. Uric Acid - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.18. LDL Colesterol - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.19. HDL Colesterol - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.20. Calibrator HDL, LDL colesterol -Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.21. CK - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.22. Phosphorus - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.23. Bilirubina directa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.24. Bilirubina totala - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.25. Alkaline detergent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.26. Acidic detergent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.27. Bloc de reacție de 10 cuve pentru disc de reacție din plastic optical - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: bloc din 10 cuve compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.28. Cuve standarde pentru probe - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.29. Cuve de reacție 10 buc - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.30. Filtru de apă - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: filtru compatibil cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.31. Lampa fotometrica - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: lampa compatibile cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.32. Multicalibrator nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.33. Multicalibrator nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.34. Material de control nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.35. Material de control nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro 2.36. Detergent concentrat B - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3.1. Aditiv pentru soluție de spălare -Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3.2. Albumin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3.3. alfa-Amylase - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3.4. ALT (GPT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3.5. AST (GOT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3.6. Bilirubina directa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3.7. Bilirubina totala - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3.8. Creatinine - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3.9. Cuve pentru probe - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3.10. Glucose GOD - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3.11. Diluent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3.12. Material de control nivel Normal - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3.13. Material de control nivel Patologic - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3.14. Multicalibrator - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3.15. Cuve pentru disc de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve pentru disc de reactie compatibil cu analizor(conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3.16. Soluție pentru spălare specială I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3.17. Soluție pentru spălare specială II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3.18. Total Protein - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3.19. Urea - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3.20. LDH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3.21 .Lampa fotometrică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: lampa compatibila cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3.22. CRP reagent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3.23 .CRP standart 2*1ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3.24. Turbidos control 4*3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3.25. Solutie de curatare pentru cuve - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3.26. Set de mentenanță - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.1. AST (GOT) 500 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.2. ALT (GPT) 500 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.3. Albumin 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.4. Fosfataza Alcaină 400 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.5. alfa-Amylase 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.6. Calciu 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.7. Cholesterol total 400 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.8. Creatinine 700 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.9. Gamma-GT 400 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.10. Glucose HK 800 t-Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.11. Iron 200 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.12. LDH 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.13. Magneziu 250 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.14. Total Protein 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.15. Trigliceride 250 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.16. Urea 500 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.17. Uric Acid 400 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.18. LDL Colesterol 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.19. HDL Colesterol 350 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.20. Bilirubina directa 350 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.21. Bilirubina totala 250 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.22. CK creatinfosfokinaza 200 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.23. Fosfor 250 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.24. Cartridge cu electrod K - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.25. Cartridge cu electrod Na - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.26. Cartridge cu electrod Cl - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.27. Electrod de referință - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.28. ISE Standart 10*3 ml Low - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.29. ISE Standart 10*3 ml Ligh - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.30. ISE internal standart - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.31. ISE Diluent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.32. ISE Soluție electrolite referens - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.33. ISE soluție cleaning - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.34. NaOH - D - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.35. Soluție p/u spălare SMS - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.36. NaCl 9% diluent (c-pack) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.37. NaOH Basic Detergent 2*1,8 L - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.38. Acid detergent 2*1,8 L - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.39. Sample cleaner - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.40. Detergent HIT 917 59,5 ml*12 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.41. Lampa fotometrică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: lampa compatibile cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.42. Set cuve de reacție (1*3 set) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.43. Material de control Multi I 100*1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.44. Material de control Multi II 100*1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.45. Multicalibrator universal 36*1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.46. Calibrator lipide 3*1,0 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.47. Calibrator CFAS 3*1,0 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.48. Reșina ionică MBH 100 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.49. Set filtre p/u demineralizarea apei - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.50. Set p/u mentenanță tip 1 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4.51. Set p/u mentenanță tip II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5.1. Reagent pack - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box - 1000ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5.2 .Solutie p/u mentinerea K+ - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5.3. Solutie p/u mentinerea Na+ / Cl-/pH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5.4. Solutie p/u mentinerea Ca2+ - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5.5. Solutie p/u mentinerea Ref - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5.6. Na+ - conditioner Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5.7. Solutie QC - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5.8. Solutie de curatare - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5.9. Electrod K - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5.10. Electrod Na - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5.11. Electrod Cl - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5.12. Electrod Ca - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5.13. Electrod pH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5.14. Electrod de referință - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5.15. Rotor pentru pompa peristaltică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5.16. Motor pentru pompa peristaltică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 5.17. Tub pentru pompa peristaltică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.1. HBsAg -Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.2. Anti HCV - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.3. T PSA - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.4. T3 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.5. T4 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.6. FT4 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.7. Anti - TG - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.8. Anti - TPO - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.9. TSH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.10. HBsAg calibrator 3x2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.11. HBsAg control pozitiv 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.12. HBsAg control negativ 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.13. Anti HCV calibrator 2*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.14. Anti HCV control pozitiv 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.15. Anti HCV control negativ 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.16. FT4 calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.17. T4 calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.18. T3 calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.19. TSH calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.20. Anti TG calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.21. Anti TPO calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.22. Tireoid multicontrol L 3*5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.23. Tireoid multicontrol H 3*5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.24. Anticorpi anti-tireoid control L 3*5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.25. Anticorpi anti-tireoid control H 3*5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.26. T PSA calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.27. Tumor multicontrol L, 3x5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.28. Tumor multicontrol H , 3x5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.29. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.30. Soluție substrat, 4x75 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.31. Soluție de spălare, 10 L - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 6.32. Detergent C, 12x17 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 7. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania 7. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania 7.1. HBsAg Elisa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu locașele analizorului (conform anexei 17 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 7. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania 7. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania 7.2. Anti HCV sumar Elisa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu locașele analizorului (conform anexei 17 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 7. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania 7. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania 7.3. PSA Elisa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu locașele analizorului (conform anexei 17 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 8.1. Reagent p/u diluarea tuturor fracțiilor celulare, 20 L - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: canistra 20 l compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Componența: Sodium clorid - 6,4g/l, Boric Acid - 1,0g/l, Sodium tetraborat - 0,2g/l, EDTA-2K - 0,2g/l. 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 8.2. Reagent p/u lizarea eritrocitelor, trombocitelor și diluarea leucocitelor p/u efectuarea enumerării ulterioare a leucocitelor 3 diff, 3*500 ml. - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set 3x500 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Componența: Ammoniumsalt organice cuaternar 8,5g/l, Sodium chloride 0,5g/l. 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 8.3. Detergent p/u îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 50 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Componența: Sodium Hypochlorite - 5,00%. 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 8.4. Materialul de control patologic (nivel scăzut) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 1,5 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 8.5. Materialul de control (nivel normal) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 1,5 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 8.6. Materialul de control patologic (nivel înalt) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 1,5 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 8.7. Transducer WBC - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 8.8. Tub Assy - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 8.9. Tub silicon - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 8.10. Tub Pharmed - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 8.11. Sensor de nivel - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 9.1. Reagent DCL pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare 20 L -Componenţa:Polymethine dye 0,03%, Methanol 7,9%, Ethilene glycol 99,9% . Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: canistra 20 l compatibila cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 9.2. Reagent Fluorocell WDF p/u colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate şi lizate în prealabil. 2x22ml - Componenţa: Polymethine dye - 0,002%, Methanol - 3,00%, Ethylene glycol - 96,90%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set 2x22ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 9.3. Reagent Lysercell WDF p/u lizarea eritrocitelor în scopul determinării a leucocitelor 4diff (limfocite, monocite, eozinofile, neutrofile+bazofile) 2L - Componenţa: Organic quaternary amonium salts 0,07%, nonionic surfactant 0,17%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 9.4. Reagent Sulfolyser pentru determinarea automată a concentraţiei de hemoglobină din sânge 3x500 ml - Componenţa: Sodium Lauryl Sulphate - 1,7 g/l. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 9.5. Reagent Fluorocell WNR p/u colorarea structurii interne celulelor nucleate din probele diluate şi lizate în prealabil. 2x82ml - Componenţa: Organic quaternary amonium salts 0,07%, nonionic surfactant 0,17%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 9.6. Reagent Lysercell WNR p/u lizarea eritrocitelor în scopul determinării a bazofilelor,leucocitelor și eritrocitelor nucleate, 5L - Componenţa: Organic quaternary amonium salts 0,20%, nonionic surfactant 0,10%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 9.7. Detergent p/u îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. - Componenţa: Sodium Hypochlorite - 5,00%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 9.8. Materialul de control patologic (nivel scăzut) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 9.9. Materialul de control (nivel normal) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 9.10. Materialul de control patologic (nivel înalt) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 9.11. Calibrator Hemoglobina 3x3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 9.12. Unitate pentru prelucrarea eprubetelor - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 9.13. Tray kit - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 10.1. Soluţie pentru curăţare - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 175 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 10.2. Soluţie pentru calibrare 1 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 200 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 10.3. Soluţie pentru calibrare 2 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 200 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 10.4. Soluţie pentru spălare "Rinse" - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 600 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 10.5. Soluţie deproteinizantă hipochlorid - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 100 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 10.6. Gaz pentru calibrare 1 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: balon cu gaz 34 bar compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 10.7. Gaz pentru calibrare 2 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: balon cu gaz 34 bar compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 10.8. Set pentru calibrare tHb, S7770 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: Set 4 fiole compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 10.9. Set AutoCheck 5+, nivel 2 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: Set 30 fiole compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 10.10. Membrane box p/u Lactat electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 11.1. Set p/u detrminarea timpului trombinic TT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Trombin liofilizat 6-8 un. NIH 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 11.2. Set p/u detrminarea protrombinei - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).Tromboplastin - CaCl2 0,025M lichid, gata p/u lucru cu stabilitatea 30 zile după deschiderea flaconului 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 11.3. APTT-El-reagent lichid cu calciu clorid 0,025M - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 11.4. Set p/u determinarea fibrinigenului metoda Klauss fără diluție plasmei - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 11.5. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Coatron X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 11.6. Complexe fibrin-monomerice CFMS-RMFK - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 12. Coagulometru optic HUMANCLOT Quattro, Junior Germania 1. Set p/u detrminarea timpului trombinic TT, 3x3 ml 12.1. Set p/u detrminarea timpului trombinic TT, 3x3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 12. Coagulometru optic HUMANCLOT Quattro, Junior Germania 2. Set p/u detrminarea protrombinei atestat ISI 1,1-1,15, 6x10 ml 12.2. Set p/u detrminarea protrombinei atestat ISI 1,1-1,15, 6x10 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 12. Coagulometru optic HUMANCLOT Quattro, Junior Germania 3. Set p/u detrminarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4 ml 12.3. Set p/u detrminarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4 ml -Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 12. Coagulometru optic HUMANCLOT Quattro, Junior Germania 4. Set p/u determinarea fibrinigenului, metoda Klauss, 5x2 ml 12.4. Set p/u determinarea fibrinigenului, metoda Klauss, 5x2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 12. Coagulometru optic HUMANCLOT Quattro, Junior Germania 5. Hemostat Calibrator 6*1 ml 12.5. Hemostat Calibrator 6*1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 12. Coagulometru optic HUMANCLOT Quattro, Junior Germania 6. Cuve de reacție 12.6. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 12. Coagulometru optic HUMANCLOT Quattro, Junior Germania 7. Cuve de reacție 12.7. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 13.1. Set p/u detrminarea timpului trombinic TT, 3x3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 13.2. Set p/u detrminarea protrombinei atestat ISI 1,1-1,15, 6x10 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 13.3. Set p/u detrminarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 13.4. Set p/u determinarea fibrinigenului, metoda Klauss, 5x2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 13.5. Plasma de control normală 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 13.6. Plasma de control patologică 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 13.7. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 13.8. Cuve conice 1,5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 13.9. Cuve conice 4 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 13.10. Soluție de curățare - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Flacon 50 ml compatibil cu coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 13.11. Catcher assy CA5H - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Compatibil cu coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 13.12. Filtru - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Compatibil cu coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 13.13. Sensor pentru catcher - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Compatibil cu coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 14.1. Set p/u detrminarea timpului trombinic TT, 3x3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 14.2. Set p/u detrminarea protrombinei ataestat ISI 1,1-1,15, 6x10 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 14.3. Set p/u detrminarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 14.4. Set p/u determinarea fibrinigenului, metoda Klauss, 5x2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 14.5. Plasma de control normală 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 14.6. Plasma de control patologică 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 14.7. Cuve de reacție 5x1000 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 14.8. Cuve pentru probe, 1x1000 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 14.9. Soluție de curățare I, 10x15 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Flacon 50 ml compatibil cu coagulometru C 3100 Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 14.10. Soluție de curățare II, 1x2500 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Flacon 50 ml compatibil cu coagulometru C 3100 Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 14.11. Tub pentru pompa peristaltică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Compatibil cu coagulometru C 3100 Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 15. Analizator automat p/u investigații point-of-care metoda imunofluorescență, test rapid cantitativ 15. Analizator automat p/u investigații point-of-care metoda imunofluorescență, test rapid cantitativ 15.1. Test rapid la CK-MB/cTnI/Myo - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart de la producătorul echipamentului (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Lipsa calibratorilor lichizi, curba de calibrare codificată și programată în chip ca partea componentă a fiecărui kit diagnostic. Agentul economic cîștigător obligator să ofere analizator-reader ca macroaccesoriu, (în număr de 2 bucăți), de însoțire a kiturilor p/u diagnostic pe perioada utilizării volumului de teste achiziționat la necesitate. 15. Analizator automat p/u investigații point-of-care metoda imunofluorescență, test rapid cantitativ 15. Analizator automat p/u investigații point-of-care metoda imunofluorescență, test rapid cantitativ 15.2. Test rapid la CRB+hs-CRP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart de la producătorul echipamentului (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Lipsa calibratorilor lichizi, curba de calibrare codificată și programată în chip ca partea componentă a fiecărui kit diagnostic. Agentul economic cîștigător obligator să ofere analizator-reader ca macroaccesoriu, (în număr de 2 bucăți), de însoțire a kiturilor p/u diagnostic pe perioada utilizării volumului de teste achiziționat la necesitate. 15. Analizator automat p/u investigații point-of-care metoda imunofluorescență, test rapid cantitativ 15. Analizator automat p/u investigații point-of-care metoda imunofluorescență, test rapid cantitativ 15.3. Test rapid la D-Dimer - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart de la producătorul echipamentului (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Lipsa calibratorilor lichizi, curba de calibrare codificată și programată în chip ca partea componentă a fiecărui kit diagnostic. Agentul economic cîștigător obligator să ofere analizator-reader ca macroaccesoriu, (în număr de 2 bucăți), de însoțire a kiturilor p/u diagnostic peu perioada utilizării volumului de teste achiziționat la necesitate. 15. Analizator automat p/u investigații point-of-care metoda imunofluorescență, test rapid cantitativ 15. Analizator automat p/u investigații point-of-care metoda imunofluorescență, test rapid cantitativ 15.4. Test rapid la HbA1c - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart de la producătorul echipamentului (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Lipsa calibratorilor lichizi, curba de calibrare codificată și programată în chip ca partea componentă a fiecărui kit diagnostic. Agentul economic cîștigător obligator să ofere analizator-reader ca macroaccesoriu, (în număr de 2 bucăți), de însoțire a kiturilor p/u diagnostic pe perioada utilizării volumului de teste achiziționat la necesitate. 15. Analizator automat p/u investigații point-of-care metoda imunofluorescență, test rapid cantitativ 15. Analizator automat p/u investigații point-of-care metoda imunofluorescență, test rapid cantitativ 15.5. Test rapid la NT- pro BNP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart de la producătorul echipamentului (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Lipsa calibratorilor lichizi, curba de calibrare codificată și programată în chip ca partea componentă a fiecărui kit diagnostic. Agentul economic cîștigător obligator să ofere analizator-reader ca macroaccesoriu, (în număr de 2 bucăți), de însoțire a kiturilor p/u diagnostic pe perioada utilizării volumului de teste achiziționat la necesitate. 15. Analizator automat p/u investigații point-of-care metoda imunofluorescență, test rapid cantitativ 15. Analizator automat p/u investigații point-of-care metoda imunofluorescență, test rapid cantitativ 15.6. Test rapid la PCT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart de la producătorul echipamentului (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Lipsa calibratorilor lichizi, curba de calibrare codificată și programată în chip ca partea componentă a fiecărui kit diagnostic. Agentul economic cîștigător obligator să ofere analizator-reader ca macroaccesoriu, (în număr de 2 bucăți), de însoțire a kiturilor p/u diagnostic pe perioada utilizării volumului de teste achiziționat la necesitate. 16. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. 16. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. 16.1. Teste p/u determinarea 8 parametre in urina - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Marcaj: CE. Ordine testelor pe strip: Ketone, Glucoza, Protein, Sînge, pH, Nitrite, Leucocite, Dens relat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 16. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. 16. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. 16.2. Set de control al proteinei, glucozei, pH in urina cu 2 nivele de concentratie - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 16. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. 16. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. 16.3. Teste p/u determinarea 8 parametre in urina - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Marcaj: CE. Ordine testelor pe strip: Glucoza, Ketone, SG, Sînge, pH, Protein, Nitrite, Leucocite (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 16. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. 16. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. 16.4. Set de control al proteinei, glucozei, pH in urina cu 2 nivele de concentratie - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17.1.Test AFIAS COVID-19 Ab - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17.2.Test AFIAS COVID-19 nAb - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17.3.Test AFIAS COVID-19 Ag/Flu Ag Combo - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17.4.Covid -19 Ab Control 2*0.5ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17.5. Covid -19 nAb Control 2*0.5ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17.6. Covid -19 Ag Control 2*0.5ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17.7. Test AFIAS IL-6 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17.8. Test AFIAS Ferritin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17.9. Ferritin Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17.10. Test AFIAS Cardiac Triple - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17.11. Test AFIAS NT- pro BNP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17.12. Test AFIAS D-Dimer - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17.13. D-dimer Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17.14. Test AFIAS CRР - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17.15. CRB - Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17.16. Test AFIAS PCT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17.17. Test AFIAS HbA1c - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17.18. HbA1c - Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17.19. Test AFIAS AFP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17.20. AFP Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17.21. Test AFIAS CEA - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17.22. CEA Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 17.23. Cartus de spalare pentru AFIAS, 100 buc - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 18. Tromboelastograf UDT-5000 18.1.Test cu cuve de reacție p/u determinarea Thrombelastogramei Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 10 teste compatibile cu Thromboelastograful UDT 5000 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 19.1. Set reagenți p/u investigații imunologice 19.1.CRP Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 19.2. Set reagenți p/u investigații imunologice 19.2.ASLO Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 19.3. Set reagenți p/u investigații imunologice 19.3.RF Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 19.4. Set reagenți p/u investigații imunologice 19.4.Lupus erimatos Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 19.5. Set reagenți p/u investigații imunologice 19.5.Test rapid la Helicobacter Pylori. Ab Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 19.6. Set reagenți p/u investigații imunologice 19.6.Test rapid la Occult Blood Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie. 19.7.Set reagenți p/u investigații imunologice 19.7.Test rapid la HBsAg Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie. 19.8. Set reagenți p/u investigații imunologice 19.8.Test rapid la Anti-HCV Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie. 19.9. Set reagenți p/u investigații imunologice 19.9.Test rapid p/u măsurarea glicemiei în sânge cu analizor portabil (cu donarea 5 aparate în scopuri caritabile) Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste. Analizator portabil (cu donarea 5 aparate în scopuri caritabile) 20.1. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 20.1.Azur II Cerințele p/u articole: Puritatea: Analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 20.2. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 20.2.Albastru de metilen Cerințele p/u articole: Puritatea: Analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 20.3. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 20.3.Eozin K Cerințele p/u articole: Puritatea: Analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 20.4. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 20.4.Ulei de imersie Cerințele p/u articole: Pentru microscopie (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 20.5. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 20.5.Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 20.6. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 20.6.Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A1 Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 20.7. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 20.7.Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A slab Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 20.8. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 20.8.Reagent monoclonal - Țoliclon anti-B Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 20.9. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 20.9.Reagent monoclonal - Țoliclon anti-AB Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 20.10. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 20.10.Reagent monoclonal - Țoliclon anti-D Ig M Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 20.11. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 20.11.Reagent monoclonal - Țoliclon Duoclon anti-D IgM + Ig G Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 20.12. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 20.12.Reagent monoclonal anti-Kell IgM Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** pentru realizarea examinărilor imunohematologice, conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 20.13. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 20.13.Ser polispecific antiglobulinic Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 20.14. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 20.14.Solutie LISS Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 20.15. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 20.15.Proba cu timol Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 20.16. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 20.16.Set colorație după Gram Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 20.17. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 20.17.Set de diagnostic p/u analiza LCR Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 20.18. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 20.18.Set de diagnostic p/u analiza sputei Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 20.19. Expres teste diagnostice p/u analiza de a urinei 20.19.Set de control în urină, cu calibratori Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) 20.20. Expres teste diagnostice p/u analiza a urinei 20.20.Set de control al proteinei, glucozei și pH în urină (2 nivele de concentrație) Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) 21.1. Reactivi chimici p/u analize de rutină 21.1. Acid azotic Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 21.2. Reactivi chimici p/u analize de rutină 21.2. Acid acetic glacial Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 21.3. Reactivi chimici p/u analize de rutină 21.3. Acid clorhidric Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 21.4. Reactivi chimici p/u analize de rutină 21.4. Sodiu de clorură Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 21.5. Reactivi chimici p/u analize de rutină 21.5. Sodiu acetat Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 21.6. Reactivi chimici p/u analize de rutină 21.6. Acid sulfosalicilic Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 21.7. Reactivi chimici p/u analize de rutină 21.7. Sodiu de citrat Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 22.1. Reactivi, materiale de control și articole de ustensilă pentru cromatografia cu gaz 22.1. Acid tricloracetic Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 22.2. Reactivi, materiale de control și articole de ustensilă pentru cromatografia cu gaz 22.2. Sodiu de nitros Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 22.3. Reactivi, materiale de control și articole de ustensilă pentru cromatografia cu gaz 22.3. Izopropanol Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 22.4. Reactivi, materiale de control și articole de ustensilă pentru cromatografia cu gaz 22.4. Etanol absolut Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 22.5. Reactivi, materiale de control și articole de ustensilă pentru cromatografia cu gaz 22.5. Gaz heliu P/u cromatograf Crom-5. Ambalaj: balon (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 22.6. Reactivi, materiale de control și articole de ustensilă pentru cromatografia cu gaz 22.6. Hârtie perforată 270 mm x 30 m P/u cromatograf Crom-5. Mărime: Latimea 270 mm (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 22.7. Reactivi, materiale de control și articole de ustensilă pentru cromatografia cu gaz 22.7. Control MRC Ethanol 1,0 g/l în apă sau în sânge Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Certificat MRC (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 22.8. Reactivi, materiale de control și articole de ustensilă pentru cromatografia cu gaz 22.8. Control MRC Ethanol 3,0 g/l în apă sau în sânge Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Certificat MRC (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 22.9. Reactivi, materiale de control și articole de ustensilă pentru cromatografia cu gaz 22.9. Control MRC Ethanol 4,0 g/l în apă Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Certificat MRC (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 23.1. Veselă și articole de ustensilă 23.1. Marcher pe sticlă Permanent-marcher, culoare închisă (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 23.2. Veselă și articole de ustensilă 23.2. Container din polipropilen 200-250 ml P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 200-250ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 23.3. Veselă și articole de ustensilă 23.3. Container din polipropilen 120-150 ml P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 120-150ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 23.4. Veselă și articole de ustensilă 23.4. Container din polipropilen 40-50 ml P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 40-50 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 23.5. Veselă și articole de ustensilă 23.5. Eprubetă p/u Stat-Fax 12*75 P/u fotometru Stat-Fax (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 23.6. Veselă și articole de ustensilă 23.6. Eprubeta tip 10x75 mm din sticlă Eprubeta tip 10x75 mm din sticlă pentru realizarea examinărilor imunohematologice, metoda în tub. 23.7. Veselă și articole de ustensilă 23.7. Eprubetă hematologica cu K3-EDTA 2-3 ml P/u cercetări hematologice, cu K3-EDTA, cu capac și etichetă. Volum: 2-3ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 23.8. Veselă și articole de ustensilă 23.8.Vacutainer cu K3-EDTA 2,5 ml Vacutainer cu K3-EDTA. Volum de sînge: 2,5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 23.9. Veselă și articole de ustensilă 23.9. Eprubeta cu K3-EDTA 5-10 ml Eprubeta cu K3-EDTA. Volum de sînge: 5 - 10ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 23.10. Veselă și articole de ustensilă 23.10. Eprubetă din polipropilen cu heparina de sodiu 10 ml Cu heparină de sodiu 16x100mm, cu capac și etichetă (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 23.11. Veselă și articole de ustensilă 23.11. Vacutainer cu gel separator, volum singe 5 ml, cu capac și eticheta Vacutainer cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 23.12. Veselă și articole de ustensilă 23.12. Vacutainer cu gel separator, volum singe 8-10 ml, cu capac și eticheta Vacutainer cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 8-10ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 23.13. Veselă și articole de ustensilă 23.13. Eprubeta cu gel separator, volum singe 5 ml, cu capac și eticheta Cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 23.14. Veselă și articole de ustensilă 23.14. Eprubeta cu gel separator, volum singe 8-10 ml, cu capac și eticheta Cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 8-10 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 23.15. Veselă și articole de ustensilă 23.15. Eprubetă din polipropilen conică, 10 ml Conică, p/u urină. Volum: 10 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 23.16. Veselă și articole de ustensilă 23.16. Eprubetă din polipropilen cu citrat de sodiu 3,8%, 5 ml Getabilă, cu dop, cu citrat de sodiu de 3,8% în cantitate de 0,5 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 23.17. Veselă și articole de ustensilă 23.17. Vacutainer cu citrat de sodiu 3,8%, 5 ml Vacutainer cu citrat Na 3,8%, cu capac și etichetă, volum sânge: 5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 23.18. Veselă și articole de ustensilă 23.18. Eprubete Eppendorf 1,5 ml Eprubete Eppendorf 1,5 ml; 23.19. Veselă și articole de ustensilă 23.19. Hârtie termică 110mm x 30m Mărime: 110mm x 30m / rulon (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 23.20. Veselă și articole de ustensilă 23.20. Hârtie termică 57mm x 30m Mărime: 57mm x 30m / rulon (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 23.21. Veselă și articole de ustensilă 23.21. Lame sticlă p/u microscopie P/u microscopie, marginea șlefuită 76x26x2mm (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 23.22. Veselă și articole de ustensilă 23.22. Lame sticlă p/u microscopie P/u miroscopie, margine șlefuită și fâșie p/u notițe (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 23.23. Veselă și articole de ustensilă 23.23. Perie P/u curățirea eprubetelor 23.24. Veselă și articole de ustensilă 23.24. Planșete plastic, 50 lunci P/u determinarea grupei sanguine, 50 lunci 23.25. Veselă și articole de ustensilă 23.25. Stative din plastic la 40-60 eprubete La 40-60 eprubete (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 23.26. Veselă și articole de ustensilă 23.26. Tamponaşe sterile îmbibate cu alcool 70%, ambalate căte 1. Tamponaşe sterile îmbibate cu alcool 70%, ambalate căte 1. 23.27. Veselă și articole de ustensilă 23.27. Vîrfuri 1000-5000 mkl Vîrfuri 1000-5000 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE ; să fie ambalate de producător. 23.28. Veselă și articole de ustensilă 23.28. Vîrfuri 0-100 mkl Vîrfuri 0-100 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE ; să fie ambalate de producător. 23.29. Veselă și articole de ustensilă 23.29. Vîrfuri 100-1000 mkl Vîrfuri 100-1000 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător. 23.30. Veselă și articole de ustensilă 23.30. Vîrfuri universale în stative 0-100 mkl Vîrfuri universale în stative 0-100 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător. 23.31. Veselă și articole de ustensilă 23.31. Vîrfuri universale în stative 100-1000 mkl Vîrfuri universale în stative 100-1000 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător. 24. Analizator hematologic automat Norma ICON 3/5 24. Analizator hematologic automat Norma ICON 3/5 24.1. Pack de reagenți care conține: Diluent, Soluție de lizare și soluție de spălare - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalaj standart pentru aparat: Pack de reagenți care conține: 1) Diluent 2) Soluție de lizare 3) Soluție de spalare - Compatibil cu analizator hematologic automat NORMA ICON 3/5 pentru minim 400 teste. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Camera de bord aparatului hematologic ICON trebuie să identifică pachetul prin citirea codului QR imprimat pe cutie de către producător NORMA (conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 24. Analizator hematologic automat Norma ICON 3/5 24. Analizator hematologic automat Norma ICON 3/5 24.2. Control hematologic: 1) Nivel Normal; 2) Nivel Scăzut; 3) Nive Înalt . 6 eprubete a câte 2,5 ml cu Discheta de programare automata pentru minim 22 de parametri. - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Control hematologic: 1) Nivel Normal; 2) Nivel Scăzut; 3) Nivel Înalt. 6 eprubete a cîte 2,5 ml cu Discheta de programare automata pentru minim 22 de parametri, compatibili cu dispozitivul NORMA ICON 3. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Camera de bord aparatului hematologic ICON trebuie să identifică pachetul prin citirea codului QR imprimat pe cutie de către producător NORMA (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 24. Analizator hematologic automat Norma ICON 3/5 24. Analizator hematologic automat Norma ICON 3/5 24.3. Consumabile pentru mentenanța la 6 luni NORMA ICON 3/5 - Set dedicat pentru mentenanța la 1 an pentru NORMA ICON 3, care conțune: set tub cu pompa peristaltică, conector extern, lubrifianți și materiale suplimentare; unsoare pe bază de teflon (alb); ac de recoltare închis; senzor de detectare a scurgerilor. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. 25. Analizator de gaze Rapid Point 500 25. Analizator de gaze Rapid Point 500 25.1. MCART 250 teste - Cartuș de măsurare pentru 250 probe 10491447 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalajul standart pentru aparat: Cărtuș de măsurare pentru 250 de probe compatibil cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. 25. Analizator de gaze Rapid Point 500 25. Analizator de gaze Rapid Point 500 25.2. WASH WASTE kit 4 CATRIDGE - Cartuș de spalare 8930536 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalajul standart pentru aparat: Cartuș de spalare compatibil cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. 25. Analizator de gaze Rapid Point 500 25. Analizator de gaze Rapid Point 500 25.3. Seringi specializate cu litium heparină de 2,5 ml (LH - 100 UI) 250 buc/set - Seringi specializate cu litium heparină compatibile cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Volum seringă - 2,5 ml (LH - 100 UI). Ambalaj: 250 buc/set. Certificat de Conformitate de la producător. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.1. ALT CP IFCC A11A01627 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea alaninaminotransferazei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.2. AST CP IFCC A11A01629 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea aspartataminotransferazei din ser/plasmă umană.Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.3. Alfa-Amilaza totala CP EPS G-7 A11A01628 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea amilazei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.4. GGTP CP SZAZ Carboxylated Substrate A11A01630 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul ABX Pentra 400 pentru determinarea gamma-glutamiltranspeptidazei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.5. Abumina CP Bromocresol Green A11A01664 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul ABX Pentra 400 pentru determinarea albuminei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord - 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.6. Proteina totală CP Biuret A11A01932 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea proteinei totale din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.7. Creatinina CP Jaffe/Alkaline Picrate A11A01933 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea creatininei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.8. Urea CP GLDH A11A01641 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea ureei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.9. Glucoza CP Glucozoxidazică A11A01668 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea glucozei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.10. Proteina urinară Pirogallol red A11A01642 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea proteinei din urină umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.11. Bilirubina totală CP DCA A11A01639 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea bilirubinei totale din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.12. Bilirubina directă CP DCA A11A01635 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea bilirubinei conjugată (directă) din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.13. MULTICAL Chimie clinică Liofilizat 10 fl. x 3 ml A11A01652 - Set de calibratori multiconstituienți, originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodicilor de chimie clinică tip lichid efectuate pe analizatorul automatizat ABX Pentra 400. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a calibratorului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.14. TPU calibrator RTU 3x3ml - Set de calibratori originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodicilor la analizator chimie clinică automatizat ABX Pentra 400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a calibratorului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind ingineri. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.15. Multicontrol N Liofilizat 10x5 ml ref. A11A01653 - Control cu analiți biochimici nivel normal, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de chimie clinică efectuate pe analizatorul automat ABX Pentra 400. Certificat da Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a controlului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.16. Multicontrol P Liofilizat 10x5 ml ref. A11A01654 - Control cu analiți biochimici nivel patologic, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de chimie clinică efectuate pe analizatorul automat Pentra C400. Certificat de Conformiate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a controlului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.17. Yumizen C Urine Level 1 Control 6x5 mL, 1300023946 - Control cu analiți biochimici urinari nivel 1, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de urină efectuate pe analizatorul automat Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a controlului! Certificatul condițiilor de transportare. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.18. Yumizen C Urine Level 2 Control 6x5 mL, 1300023947 - Control cu analiți biochimici urinari nivel 2, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de urină efectuate pe analizatorul automat Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a controlului! Certificatul condițiilor de transportare. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.19. Clean Chem 99 CP 4x99mL A11A01789 - Cerințe generale* + Nota** Certificat de Conformitate de la producător de reactiv. Certificat de Trasabilitate! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. Setul de soluție de spălare original, specific, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Pentra C400. La necesitate camera de bord/scaner a aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.20. Sample Cup-Blue 1000 buc/cutie A11A01765 - Ependorfi de unică folosință, specifice după volum și formă pentru analizatorul semiautomat de biochimie Pentra C400, destinate pentru reacții chimice și măsurare. Certificat de Conformitate de la producător. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.21. Deproteinizer CP A11A01754 - Cerințe generale* + Nota** Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. Setul de soluție de spălare original, specific, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Pentra C400. La necesitate camera de bord/scaner a aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.22. CUVETTES SEGMENTS A11A01891 - Cuve de unică folosință, specifice după volum și formă pentru analizatorul semiautomat de biochimie Pentra 400, destinate pentru reacții chimice și măsurare. 5400 buc/set (450x12 chiuvete). Certificat de Conformitate de la producător. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.23. Filtru Osmoser o mini - Seturi de filtre Osmoser o mini, specifice, originale, destinate fitrării apei de înaltă calitate compatibilă cu necesitățile analitice și de mentenanță a analizator chimie clinică automatizat Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Certificat de la producător privind instruire ingineri. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.24. Kit de mentenanță 6 luni P400RETET - Kit de mentenanță 12 luni, original, specific, destinat pentru asigurea funcționalității optime a aparatului automatizat de chimie clinică Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.25. Lampa fotometrică 41W66V 1300028830 - Lampa fotometrică, originală, specifică, destinată măsurării analiților biochimici pentru asigurea funcționalității optime a aparatului automatizat de chimie clinică Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de la producător privind instruire ingineri. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.26. Vîrfurile din teflon 10 buc/set - Vîrfurile din teflon de calitate înaltă, specifice, originale, destinate manevrelor de dozare de înaltă precizie a volumurilor necesare de reagenți și specimene la Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.27. Filtru de apa Pentra C400 COD 9001072 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Filtru de apa propriu și compatibil cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea fierului seric din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.28. Ammonia CP 1418‐1042 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea amoniului din ser/plasmă umană. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.29. Ammonia calibrator 2x5 ml 1478‐1042 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de calibrator monoconstituient, originali specific, destinat pentru calibrarea metodei de determinare a amoniului, tip lichid efectuat pe analizatorul automatizat Pentra C400. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a calibratorului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.30. Ammonia control 2x2x5 ml 1478‐1045 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru efectuarea controlului intern de calitate a amoniului. 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 26.31. Omini/Mini OP 100 Resin Kit, 950020 - Seturi de filtre pentru sistem de filtrare de osmpză inversă Osmoser o mini, specifice, originale, destinate fitrării apei de înaltă calitate compatibilă cu necesitățile analitice și de mentenanță a analizator chimie clinică automatizat Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Certificat de la producător privind instruire ingineri. 27. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA 27. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA 27.1. ABX Diluent, 20 L 0901020 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota** Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Ambalajul standart pentru aparat. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru prima etapă de diluție fixă, pe bordul analizatorului, a volumelor de probă destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. Camera de bord/scaner a aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 27. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA 27. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA 27.2. Whitediff, 1L 1210906022 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota** Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Ambalajul standart pentru aparat. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru etapa finală de diferite tipuri de diluții a volumelor de probă, pe bordul analizatorului, destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. Camera de bord/scanerul aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 27. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA 27. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA 27.3. ABX CLEANER, 1L 0903010 - Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Setul de soluție de spălare original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Yumizen H500 27. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA 27. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA 27.4. QC Difftrol N Control hematologic: Nivel Normal 2flx3mL/set 2062203 - Cerințe pentru control: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de la producător de reactivi. Trasabilitatea controlului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind ingineri. Control hematologic Nivel Normal compatibil cu analizatorul Yumizen H500. Camera de bord/scanerul a analizatorului hematologic trebuie să identifice pachetul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 27. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA 27. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA 27.5. QC Difftrol L Control hematologic: Nivel Micșorat 2flx3mL/set 2062207 - Cerințe pentru control: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind ingineri. Control hematologic Nivel Micșorat compatibil cu analizatorul Yumizen H500. Camera de bord/scanerul a analizatorului hematologic trebuie să identifice pachetul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 27. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA 27. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA 27.6. QC Difftrol H Control hematologic: Nivel Înalt 2flx3mL/set 2062208 - Cerințe pentru control: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Control hematologic Nivel Înalt compatibil cu analizatorul Yumizen H500. Camera de bord/scanerul a analizatorului hematologic trebuie să identifice pachetul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 27. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA 27. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA 27.7. MINOCLAIR 0,5 L 0401005 - Setul de soluție de spălare original, specific, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Yumizen H500, pentru asigurarea funcționalității optime a analizatorului. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare 27. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA 27. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA 27.8. Kit de mentenanță 6 luni, original, specific, destinat pentru asigurea funcționalității optime a aparatului automatizat hematologic Yumizen H500 . Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de la producător privind instruire ingineri 27. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA 27. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA 27.9. Lampa originală, de tehnologie specifică, destinată măsurării și numărării indicilor hematologici determinați de analizatorul automatizat hematologic Yumizen H500. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Certificat de la producător privind instruire ingineri 27. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA 27. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA 27.10. Set de calibratori MinoCal original, specific, destinat procedurelor de calibrare a analizator hematologic automatizat Yumizen H500 în cadrul mentenanțelor efectuate de ingineri. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri 27. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA 27. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA 27.11. Latex calibrator - Setul microparticule de latex cu dimensiuni specific înzestrate pentru executarea calibrărilor, controlului de calitate optim în cadrul mentenanțelor specifice analizatorului hematologic automat Yumizen H500 și asigurarea funcționalității optime a analizatorului. Certificat de Conformitate de la producător. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri. 27. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA 27. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA 27.12. Chamber LMNEB FlowCell Yumi, 1300075858 - camera de numărare a leucocitelor și formulei leucocitare, originală, de tehnologie specifică, destinată măsurării și numărării indicilor hematologici determinați de analizatorul automat hematologic Yumizen H500. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Certificat de la producător privind instruire ingineri 28. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G800 28. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G800 28.1. Yumizen G PT liq 4, 12x4 mL - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza Yumizen G200/G400, destinat pentru determinarea timpului și activității protrombinei după Quick din plasmă umană și calcularea INR. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. 28. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G800 28. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G800 28.2. YumizenG APTT liq 4 12x4mL - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza semiautomat cu 2 canale - Yumizen G200/G400, destinat pentru determinarea timpului tromboplastinei pațial activate din plasmă umană. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat privind instruire ingineri. 28. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G800 28. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G800 28.3. Yumizen G FIB 2, 12x2 mL - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de reactivi originali, specifici analizatorului hemostaza - Yumizen G200/G400, destinat pentru determinarea fibrinogenului. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat privind instruire ingineri. 28. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G800 28. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G800 28.4. Yumizen G IMIDAZOL, 12x15 ml - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza - Yumizen G200/G400, destinat pentru determinarea fibrinogenului. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. 28. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G800 28. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G800 28.5. Cuve de unică folosință pentru reacții de coagulare și măsurare. 1000 buc/set - Cuve de unică folosință, specifice după volum și formă pentru analizatorul semiautomat de hemostază Yumizen G200/G400, destinate pentru reacții de coagulare și măsurare. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificatul condițiilor de transportare. 28. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G800 28. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G800 28.6. Yumizen G CTRL I/II, 5x1mm (2x) ref. 1300036412 - Control 2 nivele, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de hemostază efectuate pe analizatorul Yumizen G200/G400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. 28. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G800 28. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G800 28.7. Yumizen G CaCl₂ 12x4mL - Set de reactiv activator a reacțiilor de coagulare destinat pentru testarea sistemului de hemostaza pe analizatorul semiautomat cu 2 canale independente Yumizen G200/G400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. 28. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G800 28. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G800 28.8. Yumizen G CAL 12x1mL - Calibrator original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de hemostază efectuate pe analizatorul Yumizen G200/G400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. 29.1 Consumabile de laborator de unică folosință 29.1. Eprubete de unică folosință Eprubete de unică folosință din polisteren cu diametru 13mm, înălțime 75mm fără capac.Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de Conformitate de la producător. Prezentare exemple de eprubete. 29.2 Consumabile de aborator de unică folosință 29.2. Saci deșeuri 50kg Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Saci (galbene) 50kg, p-u deșeri contaminate cu lichide biologice. Cu insigna ”Pericol Biologic”. Se va da preoritate celor cu densitate mai înaltă. Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor. Sacul să poată fi închis sigur. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Prezentare exemple de saci. 29.3 Consumabile de laborator de unică folosință 29.3. Casete pentru microscopia urinei Casete pentru microscopia urinei cu grilă de numărare pentru 10 poziții de celule. 30. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo 30. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo 30.1. Test rapid cantitativ D-dimeri FIA - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea D-dimeri din plasma, ser sau sânge integral cu anticoagulant prin metoda FIA. Componența setului: 25 card-teste de unica folosință compatibile cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste. 30. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo 30. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo 30.2. Test rapid cantitativ cTrI/CK-MB/Myo FIA - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea cantitativ cTrI/CK-MB/Myo din plasma, ser sau sânge integral cu anticoagulant prin metoda FIA, compatibile cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste. 30. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo 30. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo 30.3. Control pentru test rapid cantitativ D-dimeri, metoda FIA - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea D-dimeri din plasma, ser sau sânge integral cu anticoagulant prin metoda FIA, compatibile cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste. 30. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo 30. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo 30.4. Control pentru test rapid cantitativ cTrI/CK-MB/Myo FIA - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea cantitativ cTrI/CK-MB/Myo din plasma, ser sau sânge integral cu anticoagulant prin metoda FIA. Componența setului: 25 card-teste de unica folosință în ambalaj ermetic individual fiecărui mini-cartridj compatibile cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste. 30. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo 30. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo 30.5. Optical Laser Module - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Modul optic compatibil cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste. 30. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo 30. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo 30.6. Adapter - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Adapter compatibil cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste. 30. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo 30. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo 30.7. Beta-HCG - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea Beta-HCG in plasma, ser sau sânge integral cu anticoagulant prin metoda FIA. Componența setului: 25 card-teste de unica folosință compatibile cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste. 30. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo 30. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo 30.8. Hîrtie termică 57x30 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Hîrtie termică compatibilă cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste. 31. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020 31. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020 31.1. Test rapid cantitativ cTrI/CK-MB/Myo FIA - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea cTrI/CK-MB/Myo FIA prin metoda FIA. Componența setului: 24 cart-teste cu reagenți incorporați, de unica folosință compatibile cu Analizator automatizat AFIAS-6. Sensibilitatea clinică a metodei analitice mai mult de 84%. Specificitatea clinică a metodei analitice mai mult de 98%. De prezentat obligator: Certificat Eropean, Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza în Registru de Stat. 31. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020 31. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020 31.2. Control la Test rapid cantitativ cTrI/CK-MB/Myo FIA - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Control intern de calitate la Determinarea cTrI/CK-MB/Myo FIA prin metoda FIA, compatibile cu Analizator automatizat AFIAS-6. Sensibilitatea clinică a metodei analitice mai mult de 84%. Specificitatea clinică a metodei analitice mai mult de 98%. De prezentat obligator: Certificat Eropean, Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza în Registru de Stat. 31. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020 31. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020 31.3. Hîrtie termică - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Hîrtie termică compatibilă cu analizator automat AFIAS-6. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste. 31. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020 31. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020 31.4. Cartuș de spălare pentru AFIAS, 6 buc/set. - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Set cu cartușuri pentru mentenanța tehnică periodică a Componența setului: 6 rărtușuri compatibile cu Analizator automatizat AFIAS-6. De prezentat obligator: Certificat Eropean, Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza în Registru de Stat. 32. Glucometrie din sînge capilar 32. Chip-test pentru glucometru manual pentru determinarea glicemiei din sînge capilar 32. Chip-test pentru glucometru manual pentru determinarea glicemiei din sînge capilar- Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Strip-test cu microchip, conține ferment glicolitic specific Glucozoxidaza pentru glucometria sîngelui integral express rapidă. Agentul economic obligator să ofere 2-3 glucometre compatibile cu microchip achiziționate. IVD. De prezentat obligator: Certificat de la producător, Certificat de conformitate, CE. Mostre. 33. Reactivi chimici p/u investigații clinice generale 33. Set de diagnostic p/u analiza LCR 33. Set de diagnostic p/u analiza LCR - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat de trasabilitate. 34. Articole p/u microscop 34. Piese, consumabile p/u microscop PW-BK 2000. 34. Piese, consumabile pentru microscop PW-BK 2000 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Set obiective Plan Achromat: 10x, 40x, 100x/1.25 pentru imersie. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de la producător privind instruire ingineri. Instrucțiune de utilizare a unităților tehnice în Limba de Stat. Articole pentru microscopie compatibile cu microscop 35.1. Articole de ustensilă, consum și veselă de laborator 35.1. Dozator semiautomat unicanal 10mkl - 100mkl Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10 mkl-100 mkl. Pasul schimbului diviziunilor: 1 μL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe piston. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Certificat metrologic. 35.2. Articole de ustensilă, consum și veselă de laborator 35.2. Dozator semiautomat unicanal 1mkl - 10mkl Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 1 mkl-10 mkl. Pasul schimbului diviziunilor: 0,1 - 0,5 μL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe piston. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Certificat metrologic. 35.3. Articole de ustensilă, consum și veselă de laborator 35.3. Dozator semiautomat unicanal 1mkl - 20mkl Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 1 mkl-20 mkl. Pasul schimbului diviziunilor: 0,1 - 0,5 μL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe piston. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Certificat metrologic. 35.4. Articole de ustensilă, consum și veselă de laborator 35.4. Dozator semiautomat unicanal 10mkl - 200mkl Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10 mkl-200 mkl cu metrologie. Pasul schimbului diviziunilor: 1 μL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,1%; Vol.max ≤ ± 0,6%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 0,6%; Vol.med. ≤ 0,4%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe piston. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Certificat metrologic. 35.5. Articole de ustensilă, consum și veselă de laborator 35.5. Dozator semiautomat unicanal 100mkl - 1000mkl Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 100 mkl-1000 mkl cu metrologie. Pasul schimbului diviziunilor: 1 μL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,1%; Vol.max ≤ ± 0,6%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 0,6%; Vol.med. ≤ 0,4%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe piston. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Certificat metrologic. 35.6. Articole de ustensilă, consum și veselă de laborator 35.6. Suport vertical p/u 4 dozatoare Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Suport vertical pentru 4 dozatoare. Plastmass. 36. Seruri p/u evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA 36. Seruri p/u evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA 36.1. Program ESfEQA. Control Clinical Chemistry 4. COD - CC4 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Ser uman liofilizat 5 mL pentru control extern international de calitate 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate Clinical Chemistry 15 parametri: Ureea, Creatinina, Proteina totala, Albumina, Acid uric, Bilirubina total/conjugata, Glucoza, ALT (GPT), AST (GOT), γ-GTP, Fosfataza alcalina, Alfa-Amilaza totala, LDH, Fier, Ammoniu. 36. Seruri p/u evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA 36. Seruri p/u evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA 36.2. Program ESfEQA. Control Coagulation 4. COD - COA4 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Ser uman liofilizat 1 mL pentru evaluarea control extern international de calitate a sistemului de Hemostaza de 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate: Activitatea Protrombinei după Quick în % cu INR, APTT, TT, Fibrinogen, D-dimeri. 36. Seruri p/u evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA 36. Seruri p/u evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA 36.3. Program ESfEQA. Control Hematologie 4. COD - HEM4 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Sînge roși integral uman stabilizat 2 mL pentru evaluarea control extern international de calitate Hematologic 5 DIFF de 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate. 37. Analizator urinar semiautomat Mission U500 37. Urinalysis Reagent Strips 8N, 100 buc/set 37. Urinalysis Reagent Strips 8N, 100 buc/set - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Strip test cu 8 parametri pentru urină - leucocite, nitriti, proteine, pH, singe, denstitatea relativa, corpi cetonici, glucoza. Fiecare 2 seturi de stripuri să fie însoțite de 1 buc de hîrtie termică. 38.Test express la droguri 10 parametri 38.Test express la droguri 10 parametri 38.Test express la droguri 10 parametri - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Caseta cu 10 parametri de droguri simultan la următorale grupe generale de substanțe psihotrope și stupefiante: Amfetamine, Metamfetamine, Benzodiazepine (să posede reacții generale inclusiv la Diazepam, Clonazepam, Alprazolam, Lorazepam), Cocaine, Canabinoizi, Metadon, Morfine, Opiate, Acid lisergic dietilamid (LSD), Barbiturice. CE, Certificat de conformitate de la producător. 39. VITEK 2 39. VITEK 2 39.1.VITEK 2 GN - Marcaj CE Carduri de identificare bacili Gr-negativi,fermentativi si nefermentativi Ambalaj standart p/u aparat: carduri 39. VITEK 2 39. VITEK 2 39.2. VITEK 2 AST 222 - Marcaj CE Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-negative nefermentative N222. Ambalaj standart p/u aparat: carduri 39. VITEK 2 39. VITEK 2 39.3. VITEK 2 YST-08 - Marcaj CE Carduri de identificare fungi. Ambalaj standart p/u aparat: carduri 39. VITEK 2 39. VITEK 2 39.4. VITEK 2 AST - GN75 - Marcaj CE Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-negative +E SBL Test. Ambalaj standart p/u aparat: carduri 39. VITEK 2 39. VITEK 2 39.5. VITEK 2 GP - Marcaj CE Carduri de identificare bacili Gr-pozitivi. Ambalaj standart p/u aparat: carduri 39. VITEK 2 39. VITEK 2 39.6. VITEK 2 AST 592 - Marcaj CE Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-pozitive. Ambalaj standart p/u aparat: carduri 39. VITEK 2 39. VITEK 2 39.7. VITEK 2 AST-ST-03 - Marcaj CE Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-pozitive. Ambalaj standart p/u aparat: carduri 39. VITEK 2 39. VITEK 2 39.8. VITEK 2 GN AST-204 - Marcaj CE Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-negative +E SBL Test.Ambalaj standart p/u aparat: carduri 39. VITEK 2 39. VITEK 2 39.9. Soluție NaCl 0,45% - Marcaj: CE; amb. a 1,5L. 40. Tulpini de referință 40. Tulpini de referință 40.1. Tulpini de referință K.pneumoniae ATCC BAA-2814 - Marcaj CE. Substanta liofilizata impregnata pe rondele, ESBL 40. Tulpini de referință 40. Tulpini de referință 40.2. Tulpini de referință Candida Krusei ATCC 6258- Marcaj CE. Substanta liofilizata impregnata pe rondele 41. Agar salin ci manit 41.Agar salin ci manit - Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat:0,5 kg. 41.Agar salin ci manit - Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: 0,5 kg. 42. Mediu de transport Signal-oxoid 42. Mediu de transport Signal-oxoid - Marcaj CE Tipul reagenților: lichid. Ambalaj solicitat: flacon. 42. Mediu de transport Signal-oxoid - Marcaj CE Tipul reagenților: lichid. Ambalaj solicitat: flacon. 43. UTI - agar cromogen 43. UTI - agar cromogen - Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: 0,5 kg. 43. UTI - agar cromogen - Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: 0,5 kg. 44. Bifidum agar 44. Bifidum agar - Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: 0,5 kg. 44. Bifidum agar - Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: 0,5 kg. 45. Chit latex aglutinare Streptococi Diagnostic reagent 45. Chit latex aglutinare Streptococi Diagnostic reagent - cu lamele p/u aglutinare, monoutilizabile. Marcaj CE. Diagnostic reagent23 45. Chit latex aglutinare Streptococi Diagnostic reagent - cu lamele p/u aglutinare, monoutilizabile. Marcaj CE. Diagnostic reagent23 46. Bulion MacConkey 46. Bulion MacConkey - Marcaj CE. Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: 0,5 kg. 46. Bulion MacConkey - Marcaj CE. Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: 0,5 kg. 47. Rondele cu antibiotice in cartuse Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. 47.1. Rondele cu antibiotice in cartuse - Cefotaxime (30mg) + cefotaxime clavulanic acid 30-10mg 47. Rondele cu antibiotice in cartuse Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. 47.2. Rondele cu antibiotice in cartuse - Ceftazidime (30mg) + ceftazidime clavulanic acid 30-10mg 47. Rondele cu antibiotice in cartuse Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. 47.3. Rondele cu antibiotice in cartuse - Cefepime (30mg) + cefepime clavulanic acid (30-10mg) 47. Rondele cu antibiotice in cartuse Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. 47.4. Rondele cu antibiotice in cartuse - Ertapenem (10mg) 47. Rondele cu antibiotice in cartuse Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. 47.5. Rondele cu antibiotice in cartuse - Colistina (50mg) 47. Rondele cu antibiotice in cartuse Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. 47.6. Rondele cu antibiotice in cartuse - Ttrmethoprim/Sulfamethoxazole (1,25-23,75) 47. Rondele cu antibiotice in cartuse Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. 47.7. Rondele cu antibiotice in cartuse - Ticarcilin (75mg) 47. Rondele cu antibiotice in cartuse Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. 47.8. Rondele cu antibiotice in cartuse - Rifampicin (5un) 47. Rondele cu antibiotice in cartuse Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. 47.9. Rondele cu antibiotice in cartuse - Cloxacilin 500 48. Candida cromogen agar 48. Candida cromogen agar - Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: 0,5 kg. 48. Candida cromogen agar - Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: 0,5 kg. 49. Tampon steril pe tija de lemn 49. Tampon steril pe tija de lemn - Marcaj CE. Steril, fiecare tampon ambalat individual sau cite 2 in ambalaj 49. Tampon steril pe tija de lemn - Marcaj CE. Steril, fiecare tampon ambalat individual sau cite 2 in ambalaj 50. Stripuri B stereothermophylus 50. Stripuri B stereothermophylus - marcaj CE. Ambalaj solicitat: set 50. Stripuri B stereothermophylus - marcaj CE. Ambalaj solicitat: set 51.1. Ansă metalică Ø 1mm 51.1. Ansă metalică Ø 1mm; Lungime 9-10 cm; Metal nichel-crom 51.1. Ansă metalică Ø 1mm; Lungime 9-10 cm; Metal nichel-crom 51.2. Ansă metalică Ø 2mm 51.2. Ansă metalică Ø 2mm; Lungime 9-10 cm; Metal nichel-crom 51.2. Ansă metalică Ø 2mm; Lungime 9-10 cm; Metal nichel-crom 51.3. Ansă metalică Ø 3mm 51.3. Ansă metalică Ø 3mm; Lungime 9-10 cm; Metal nichel-crom 51.3. Ansă metalică Ø 3mm; Lungime 9-10 cm; Metal nichel-crom 51.4. Ansă metalică Ø 5mm 51.4. Ansă metalică Ø 5mm; Lungime 9-10 cm; Metal nichel-crom 51.4. Ansă metalică Ø 5mm; Lungime 9-10 cm; Metal nichel-crom 52. Vîrfuri conice sterile p/u dozator volum 5-100mkl (galbene) 52. Vîrfuri conice sterile p/u dozator volum 5-100mkl (galbene). Marcaj CE Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri plastic 5-1000mkl (galbene) p/u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vârfuri. 53. Vîrfuri conice sterile p/u dozator volum 100-1000mkl (albastre) 53. Vîrfuri conice sterile p/u dozator volum 100-1000mkl (albastre). Marcaj CE Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri plastic 100-1000mkl (albastre) p/u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vârfuri. 54. Vîrfuri conice p/u dozator volum 3-5ml 54. Vîrfuri conice p/u dozator volum 3-5ml. Marcaj CE Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri plastic 3-5ml p/u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vârfuri. 55. Marcher negru, albastru p/u sticlă, cu alcool Marcher negru, albastru p/u sticlă, cu alcool Marcher negru, albastru p/u sticlă, cu alcool 56. Container cu lopațică, steril Container mase fecale, 30 ml. Eticheta mata. Capac infiletat. PP. Ambalat individual. Aseptic. Marcaj CE Container mase fecale, 30 ml. Eticheta mata. Capac infiletat. PP. Ambalat individual. Aseptic. Marcaj CE 57. Pipete plastic (pastior) Pipete plastic (pastior), Sterile, fiecare in ambalj individual. Marcaj: CE Pipete plastic (pastior), Sterile, fiecare in ambalj individual. Marcaj: CE 58. Eprubeta din plastic cu tampon steril cu tija de lemn 58. Eprubeta din plastic cu tampon steril cu tija de lemn. Marcaj CE 58. Eprubeta din plastic cu tampon steril cu tija de lemn. Marcaj CE 59. Eprubetă G1005 test tube. Marime: 12x75. Volum: 5ml. PS. Marcaj CE 59. Eprubetă G1005 test tube. Marime: 12x75. Volum: 5ml. PS. Marcaj CE 59. Eprubetă G1005 test tube. Marime: 12x75. Volum: 5ml. PS. Marcaj CE 60. Pipete sterile gradate monoutilizabile 1ml. 60. Pipete sterile gradate monoutilizabile 1ml. Marcaj CE 60. Pipete sterile gradate monoutilizabile 1ml. Marcaj CE 61. Cutie Petri Ø10 61. Cutie Petri din plastic, sterile Ø10. Marcaj CE 61. Cutie Petri din plastic, sterile Ø10. Marcaj CE 62. Hirtie termica BIOBASE 55mm 62. Hirtie termica 55mm p/u autoclav ”BIOBASE”. Ambalaj strinsa gofrat (nu rulon). Marcaj CE 62. Hirtie termica 55mm p/u autoclav ”BIOBASE”. Ambalaj strinsa gofrat (nu rulon). Marcaj CE 63. Foite indicator p/u aprecierea PH 63. Foite indicator p/u aprecierea PH - Cu standard color p/u citirea rezultatului obtinut. Marcaj CE 63. Foite indicator p/u aprecierea PH - Cu standard color p/u citirea rezultatului obtinut. Marcaj CE 64. Saci p/u autoclavare 64. Saci p/u autoclavare - Tipul reagenților: dehidratant. Marcaj CE 64. Saci p/u autoclavare - Tipul reagenților: dehidratant. Marcaj CE 65. Perii p/u eprubete Perii p/u eprubete 65. Perii p/u eprubete 66. Perii p/u flacoane 66. Perii p/u flacoane - vesela de laborator: pahare gradate 1 lit. Marcaj CE 66. Perii p/u flacoane - vesela de laborator: pahare gradate 1 lit. Marcaj CE 67. Teste chimice indicatorii p/u controlul sterilizarii cu aburi – 120.0° 67. Teste chimice indicatorii p/u controlul sterilizarii cu aburi – 120.0°. Marcaj CE 67. Teste chimice indicatorii p/u controlul sterilizarii cu aburi – 120.0°. Marcaj CE 68. Teste chimice indicatorii p/u controlul sterilizarii cu aer uscat – 180.0° 68. Teste chimice indicatorii p/u controlul sterilizarii cu aer uscat – 180.0°. Marcaj CE 68. Teste chimice indicatorii p/u controlul sterilizarii cu aer uscat – 180.0°. Marcaj CE Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ______________________________ Ofertantul: ______________________________ Adresa: ____________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.__ din «__»____

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr._21071049_, conform SIA RSAP / M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Reactive – 2023 Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Cant. U/M Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termen livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri/servicii 33696000-5 1.1. AST (GOT) 1500 ml la comandă, în decurs de 24 ore MD87TRPCCC518430A00172AA 1.2. ALT (GPT) 1500 ml 1.3. Albumin 1500 ml 1.4. alfa-Amylase 2000 ml 1.5. Glucose GOD 5000 ml 1.6. Total Protein 1500 ml 1.7. Urea 1500 ml 1.8. Creatinine 1500 ml 1.9. Anti-bacterial detergent, fără fosfor 2000 ml 1.10. Alkaline detergent 1500 ml 1.11. Acidic detergent 500 ml 1.12. Set de cuve p/u disc de reacție din plastic 20 cuve x 6 grup 2 buc 1.13. Cuve standarde p/u probe 10000 buc 1.14. Multicalibrator nivel I 30 ml 1.15. Multicalibrator nivel II 30 ml 1.16. Material de control nivel I 60 ml 1.17. Material de control nivel II 60 ml 1.18. Filtru de apă 2 buc 1.19. Lampa fotometrica 1 buc 2.1. AST (GOT) 5000 ml 2.2. ALT (GPT) 5000 ml 2.3. Albumin 5000 ml 2.4. Fosfataza Alcaină 500 ml 2.5. alfa-Amylase 5000 ml 2.6. Calciu 500 ml 2.7. Cholesterol total 1000 ml 2.8. Creatinine 5000 ml 2.9. Gamma-GT 500 ml 2.10. Glucose GOD 5000 ml 2.11. Iron 500 ml 2.12. LDH 2000 ml 2.13. Magneziu 500 ml 2.14. Total Protein 5000 ml 2.15. Trigliceride 1000 ml 2.16. Urea 5000 ml 2.17. Uric Acid 1000 ml 2.18. LDL Colesterol 200 ml 2.19. HDL Colesterol 200 ml 2.20. Calibrator HDL, LDL colesterol 4 ml 2.21. CK 500 ml 2.22. Phosphorus 500 ml 2.23. Bilirubina directa 3000 ml 2.24. Bilirubina totala 3000 ml 2.25. Alkaline detergent 500 ml 2.26. Acidic detergent 500 ml 2.27. Bloc de reacție de 10 cuve p/u disc de reacție din plastic optical 2000 buc 2.28. Cuve standarde p/u probe 10000 buc 2.29. Cuve de reacție 10 buc 1 set 2.30. Filtru de apă 4 buc 2.31. Lampa fotometrica 4 buc 2.32. Multicalibrator nivel I 60 ml 2.33. Multicalibrator nivel II 60 ml 2.34. Material de control nivel I 120 ml 2.35. Material de control nivel II 120 ml 2.36. Detergent concentrat B 35 lit 3.1. Aditiv p/u soluție de spălare 200 ml 3.2. Albumin 4 000 buc 3.3. alfa-Amylase 4 000 buc 3.4. ALT (GPT) 4 000 buc 3.5. AST (GOT) 4 000 buc 3.6. Bilirubina directa 3 000 buc 3.7. Bilirubina totala 3 000 buc 3.8. Creatinine 4 000 buc 3.9. Cuve p/u probe 5 000 buc 3.10. Glucose GOD 4 000 buc 3.11. Diluent 600 ml 3.12. Material de control nivel Normal 150 ml 3.13. Material de control nivel Patologic 150 ml 3.14. Multicalibrator 90 ml 3.15. Cuve p/u disc de reacție 100 buc 3.16. Soluție p/u spălare specială I 2 000 ml 3.17. Soluție p/u spălare specială II 1 000 ml 3.18. Total Protein 4 000 buc 3.19. Urea 4 000 buc 3.20. LDH 2 500 buc 3.21. Lampa fotometrică 2 buc 3.22. CRP reagent 5000 buc 3.23 .CRP standart 2*1ml 6 set 3.24. Turbidos control 4*3ml 2 set 3.25. Solutie de curatare p/u cuve 4 set 3.26. Set de mentenanță 1 set 4.1. AST (GOT) 500 t 32 set 4.2. ALT (GPT) 500 t 32 set 4.3. Albumin 300 t 38 set 4.4. Fosfataza Alcaină 400 t 18 set 4.5. alfa-Amylase 300 t 38 set 4.6. Calciu 300 t 15 set 4.7. Cholesterol total 400 t 28 set 4.8. Creatinine 700 t 26 set 4.9. Gamma-GT 400 t 18 set 4.10. Glucose HK 800 t 20 set 4.11. Iron 200 t 18 set 4.12. LDH 300 t 18 set 4.13. Magneziu 250 t 16 set 4.14. Total Protein 300 t 50 set 4.15. Trigliceride 250 t 35 set 4.16. Urea 500 t 32 set 4.17. Uric Acid 400 t 25 set 4.18. LDL Colesterol 300 t 12 set 4.19. HDL Colesterol 350 t 10 set 4.20. Bilirubina directa 350 t 20 set 4.21. Bilirubina totala 250 t 30 set 4.22. CK creatinfosfokinaza 200 t 26 set 4.23. Fosfor 250 t 16 set 4.24. Cartridge cu electrod K 1 set 4.25. Cartridge cu electrod Na 1 set 4.26. Cartridge cu electrod Cl 1 set 4.27. Electrod de referință 1 set 4.28. ISE Standart 10*3 ml Low 3 set 4.29. ISE Standart 10*3 ml Ligh 5 set 4.30. ISE internal standart 10 set 4.31. ISE Diluent 6 set 4.32. ISE Soluție electrolite referens 3 set 4.33. ISE soluție cleaning 1 set 4.34. NaOH - D 50 set 4.35. Soluție p/u spălare SMS 2 set 4.36. NaCl 9% diluent (c-pack) 2 set 4.37. NaOH Basic Detergent 2*1,8 L 12 set 4.38. Acid detergent 2*1,8 L 4 set 4.39. Sample cleaner 2 set 4.40. Detergent HIT 917 59,5 ml*12 2 set 4.41. Lampa fotometrică 1 buc 4.42. Set cuve de reacție (1*3 set) 2 set 4.43. Material de control Multi I 100*1ml 1 set 4.44. Material de control Multi II 100*1ml 1 set 4.45. Multicalibrator universal 36*1ml 2 set 4.46. Calibrator lipide 3*1,0ml 2 set 4.47. Calibrator CFAS 3*1,0ml 2 set 4.48. Reșina ionică MBH 100 1 buc 4.49. Set filtre p/u demineralizarea apei 2 set 4.50. Set p/u mentenanță tip 1 1 set 4.51. Set p/u mentenanță tip II 1 set 5.1. Reagent pack 20 buc 5.2 .Solutie p/u mentinerea K+ 1 buc 5.3. Solutie p/u mentinerea Na+ / Cl-/pH 1 buc 5.4. Solutie p/u mentinerea Ca2+ 1 buc 5.5. Solutie p/u mentinerea Ref 1 buc 5.6. Na+ 1 buc 5.7. Solutie QC 2 buc 5.8. Solutie de curatare 1 buc 5.9. Electrod K 1 buc 5.10. Electrod Na 1 buc 5.11. Electrod Cl 1 buc 5.12. Electrod Ca 1 buc 5.13. Electrod pH 1 buc 5.14. Electrod de referință 1 buc 5.15. Rotor p/u pompa peristaltică 1 buc 5.16. Motor p/u pompa peristaltică 1 buc 5.17. Tub p/u pompa peristaltică 2 buc 6.1. HBsAg - 6000 buc 6.2. Anti HCV 6000 buc 6.3. T PSA 2000 buc 6.4. T3 1000 buc 6.5. T4 1000 buc 6.6. FT4 1000 buc 6.7. Anti - TG 1000 buc 6.8. Anti - TPO 1000 buc 6.9. TSH 1000 buc 6.10. HBsAg calibrator 3x2ml 6 set 6.11. HBsAg control pozitiv 6*2ml 6 set 6.12. HBsAg control negativ 6*2ml 6 set 6.13. Anti HCV calibrator 2*2ml 6 set 6.14. Anti HCV control pozitiv 6*2ml 6 set 6.15. Anti HCV control negativ 6*2ml 6 set 6.16. FT4 calibrator 3*2ml 4 set 6.17. T4 calibrator 3*2ml 4 set 6.18. T3 calibrator 3*2ml 4 set 6.19. TSH calibrator 3*2ml 4 set 6.20. Anti TG calibrator 3*2ml 4 set 6.21. Anti TPO calibrator 3*2ml 4 set 6.22. Tireoid multicontrol L 3*5ml 4 set 6.23. Tireoid multicontrol H 3*5ml 4 set 6.24. Anticorpi anti-tireoid control L 3*5ml 4 set 6.25. Anticorpi anti-tireoid control H 3*5ml 4 set 6.26. T PSA calibrator 3*2ml 4 set 6.27. Tumor multicontrol L, 3x5ml 4 set 6.28. Tumor multicontrol H , 3x5ml 4 set 6.29. Cuve de reacție 30000 buc 6.30. Soluție substrat, 4x75 L 25 set 6.31. Soluție de spălare, 10 L 45 set 6.32. Detergent C, 12x17ml 10 set 7.1. HBsAg Elisa 480 buc 7.2. Anti HCV sumar Elisa 480 buc 7.3. PSA Elisa 480 buc 8.1. Reagent p/u diluarea tuturor fracțiilor celulare, 20 L 80 buc 8.2. Reagent p/u lizarea eritrocitelor, trombocitelor și diluarea leucocitelor p/u efectuarea enumerării ulterioare a leucocitelor 3 diff, 3*500ml 24 set 8.3. Detergent p/u îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului 15 buc 8.4. Materialul de control patologic (nivel scăzut) 36 buc 8.5. Materialul de control (nivel normal) 36 buc 8.6. Materialul de control patologic (nivel înalt) 36 buc 8.7. Transducer WBC 1 buc 8.8. Tub Assy 1 buc 8.9. Tub silicon 2 buc 8.10. Tub Pharmed 2 buc 8.11. Sensor de nivel 1 buc 9.1. Reagent DCL p/u diluarea tuturor fracţiilor celulare 20 L 35 buc 9.2. Reagent Fluorocell WDF p/u colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate şi lizate în prealabil. 2x22ml 10 buc 9.3. Reagent Lysercell WDF p/u lizarea eritrocitelor în scopul determinării a leucocitelor 4diff (limfocite, monocite, eozinofile, neutrofile+bazofile) 2L 16 buc 9.4. Reagent Sulfolyser p/u determinarea automată a concentraţiei de hemoglobină din sânge 3x500ml 10 buc 9.5. Reagent Fluorocell WNR p/u colorarea structurii interne celulelor nucleate din probele diluate şi lizate în prealabil. 2x82ml 5 buc 9.6. Reagent Lysercell WNR p/u lizarea eritrocitelor în scopul determinării a bazofilelor,leucocitelor și eritrocitelor nucleate, 5L 7 buc 9.7. Detergent p/u îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului 10 buc 9.8. Materialul de control patologic (nivel scăzut) 12 buc 9.9. Materialul de control (nivel normal) 12 buc 9.10. Materialul de control patologic (nivel înalt) 12 buc 9.11. Calibrator Hemoglobina 3x3ml 1 buc 9.12. Unitate p/u prelucrarea eprubetelor 1 buc 9.13. Tray kit 1 buc 10.1. Soluţie p/u curăţare 4 buc 10.2. Soluţie p/u calibrare 1 10 buc 10.3. Soluţie p/u calibrare 2 5 buc 10.4. Soluţie p/u spălare "Rinse" 45 buc 10.5. Soluţie deproteinizantă hipochlorid 2 buc 10.6. Gaz p/u calibrare 1 2 buc 10.7. Gaz p/u calibrare 2 2 buc 10.8. Set p/u calibrare tHb, S7770 1 buc 10.9. Set AutoCheck 5+, nivel 2 1 buc 10.10. Membrane box p/u Lactat electrod 1 buc 11.1. Set p/u detrminarea timpului trombinic TT 1500 ml 11.2. Set p/u detrminarea protrombinei 0,025M lichid, gata p/u lucru cu stabilitatea 30 zile după deschiderea flaconului 1500 ml 11.3. APTT-El-reagent lichid cu calciu clorid 0,025M 2000 ml 11.4. Set p/u determinarea fibrinigenului metoda Klauss fără diluție plasmei 3000 ml 11.5. Cuve de reacție 100000 buc 11.6. Complexe fibrin-monomerice CFMS-RMFK 500 ml 12.1. Set p/u detrminarea timpului trombinic TT, 3x3ml 60 set 12.2. Set p/u detrminarea protrombinei atestat ISI 1,1-1,15, 6x10ml 15 set 12.3. Set p/u detrminarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4ml 20 set 12.4. Set p/u determinarea fibrinigenului, metoda Klauss, 5x2ml 30 set 12.5. Hemostat Calibrator 6*1ml 6 set 12.6. Cuve de reacție 12000 buc 12.7. Cuve de reacție 50000 buc 13.1. Set p/u detrminarea timpului trombinic TT, 3x3ml 25 set 13.2. Set p/u detrminarea protrombinei atestat ISI 1,1-1,15, 6x10ml 20 set 13.3. Set p/u detrminarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4ml 25 set 13.4. Set p/u determinarea fibrinigenului, metoda Klauss, 5x2ml 30 set 13.5. Plasma de control normală 6x1ml 15 set 13.6. Plasma de control patologică 6x1ml 15 set 13.7. Cuve de reacție 10000 buc 13.8. Cuve conice 1,5ml 5000 buc 13.9. Cuve conice 4ml 100 buc 13.10. Soluție de curățare 20 buc 13.11. Catcher assy CA5H 1 buc 13.12. Filtru (compatibil cu coagulometru Sysmex-560) 1 buc 13.13. Sensor p/ru catcher 1 buc 14.1. Set p/u detrminarea timpului trombinic TT, 3x3ml 50 set 14.2. Set p/u detrminarea protrombinei ataestat ISI 1,1-1,15, 6x10ml 20 set 14.3. Set p/u detrminarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4ml 40 set 14.4. Set p/u determinarea fibrinigenului, metoda Klauss, 5x2ml 60 set 14.5. Plasma de control normală 6x1ml 20 set 14.6. Plasma de control patologică 6x1ml 20 set 14.7. Cuve de reacție 5x1000 10 set 14.8. Cuve p/u probe, 1x1000 15 set 14.9. Soluție de curățare I, 10x15ml 12 set 14.10. Soluție de curățare II, 1x2500ml 80 set 14.11. Tub p/u pompa peristaltică 1 buc 15.1. Test rapid la CK-MB/cTnI/Myo 1000 buc 15.2. Test rapid la CRB+hs-CRP 2500 buc 15.3. Test rapid la D-Dimer 4000 buc 15.4. Test rapid la HbA1c 500 buc 15.5. Test rapid la NT- pro BNP 200 buc 15.6. Test rapid la PCT 2000 buc 16.1. Teste p/u determinarea 8 parametre in urina 15000 buc 16.2. Set de control al proteinei, glucozei, pH in urina cu 2 nivele de concentratie 1 buc 16.3. Teste p/u determinarea 8 parametre in urina 15000 buc 16.4. Set de control al proteinei, glucozei, pH in urina cu 2 nivele de concentratie 1 buc 17.1.Test AFIAS COVID-19 Ab 300 buc 17.2.Test AFIAS COVID-19 nAb 300 buc 17.3.Test AFIAS COVID-19 Ag/Flu Ag Combo 50 buc 17.4.Covid -19 Ab Control 2*0. 1 set 17.5. Covid -19 nAb Control 2*0.5ml 1 set 17.6. Covid -19 Ag Control 2*0.5ml 1 set 17.7. Test AFIAS IL-6 500 buc 17.8. Test AFIAS Ferritin 500 buc 17.9. Ferritin Control 2*0.5ml 1 set 17.10. Test AFIAS Cardiac Triple 1000 buc 17.11. Test AFIAS NT- pro BNP 200 buc 17.12. Test AFIAS D-Dimer 2000 buc 17.13. D-dimer Control 2*0.5ml 1 set 17.14. Test AFIAS CRР 2000 buc 17.15. CRB - Control 2*0.5ml 1 set 17.16. Test AFIAS PCT 2500 buc 17.17. Test AFIAS HbA1c 800 buc 17.18. HbA1c - Control 2*0.5ml 1 set 17.19. Test AFIAS AFP 25 buc 17.20. AFP Control 2*0.5ml 1 set 17.21. Test AFIAS CEA 25 buc 17.22. CEA Control 2*0.5ml 1 set 17.23. Cartus de spalare p/u AFIAS, 100 buc 1 set 18.1.Test cu cuve de reacție p/u determinarea Thrombelastogramei 200 buc 19.1.CRP 1000 buc 19.2.ASLO 1000 buc 19.3.RF 1000 buc 19.4.Lupus erimatos 20 buc 19.5.Test rapid la Helicobacter Pylori. Ab 50 buc 19.6.Test rapid la Occult Blood 50 buc 19.7.Test rapid la HBsAg 50 buc 19.8.Test rapid la Anti-HCV 50 buc 19.9.Test rapid p/u măsurarea glicemiei în sânge cu analizor portabil (cu donarea 5 aparate în scopuri caritabile) 3000 buc 20.1.Azur II 0,1 kg 20.2.Albastru de metilen 0,1 kg 20.3.Eozin K 0,1 kg 20.4.Ulei de imersie 1 lit 20.5.Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A 1000 ml 20.6.Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A1 30 ml 20.7.Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A slab 30 ml 20.8.Reagent monoclonal - Țoliclon anti-B 1000 ml 20.9.Reagent monoclonal - Țoliclon anti-AB 100 ml 20.10.Reagent monoclonal - Țoliclon anti-D Ig M 1000 ml 20.11.Reagent monoclonal - Țoliclon Duoclon anti-D IgM + Ig G 1000 ml 20.12.Reagent monoclonal anti-Kell IgM 500 ml 20.13.Ser polispecific antiglobulinic 200 ml 20.14.Solutie LISS 1000 ml 20.15.Proba cu timol 10 set 20.16.Set colorație după Gram 1 set 20.17.Set de diagnostic p/u analiza LCR 1 set 20.18.Set de diagnostic p/u analiza sputei 1 set 20.19.Set de control în urină, cu calibratori 1 set 20.20.Set de control al proteinei, glucozei și pH în urină (2 nivele de concentrație) 1 set 21.1. Acid azotic 0,5 kg 21.2. Acid acetic glacial 1 kg 21.3. Acid clorhidric 0,5 kg 21.4. Sodiu de clorură 3 kg 21.5. Sodiu acetat 1 kg 21.6. Acid sulfosalicilic 0,5 kg 21.7. Sodiu de citrat 0,5 kg 22.1. Acid tricloracetic 3 kg 22.2. Sodiu de nitros 4 kg 22.3. Izopropanol 1 lit 22.4. Etanol absolut 1 lit 22.5. Gaz heliu 2 buc 22.6. Hârtie perforată 270mm x 30m 12 buc 22.7. Control MRC Ethanol 1,0 g/l în apă sau în sânge 5 buc 22.8. Control MRC Ethanol 3,0 g/l în apă sau în sânge 5 buc 22.9. Control MRC Ethanol 4,0 g/l în apă 5 buc 23.1. Marcher pe sticlă 200 buc 23.2. Container din polipropilen 200-250ml 300 buc 23.3. Container din polipropilen 120-150ml 1000 buc 23.4. Container din polipropilen 40-50ml 1000 buc 23.5. Eprubetă p/u Stat-Fax 12*75 1000 buc 23.6. Eprubeta tip 10x75 mm din sticlă 5000 buc 23.7. Eprubetă hematologica cu K3-EDTA 2-3ml 5000 buc 23.8.Vacutainer cu K3-EDTA 2,5ml 5000 buc 23.9. Eprubeta cu K3-EDTA 5-10ml 1000 buc 23.10. Eprubetă din polipropilen cu heparina de sodiu 10ml 10000 buc 23.11. Vacutainer cu gel separator, volum singe 5ml, cu capac si eticheta 5000 buc 23.12. Vacutainer cu gel separator, volum singe 8-10ml, cu capac si eticheta 5000 buc 23.13. Eprubeta cu gel separator, volum singe 5ml, cu capac si eticheta 5000 buc 23.14. Eprubeta cu gel separator, volum singe 8-10ml, cu capac si eticheta 5000 buc 23.15. Eprubetă din polipropilen conică, 10ml 1000 buc 23.16. Eprubetă din polipropilen cu citrat de sodiu 3,8%, 5ml 10000 buc 23.17. Vacutainer cu citrat de sodiu 3,8%, 5ml 15000 buc 23.18. Eprubete Eppendorf 1,5ml 1000 buc 23.19. Hârtie termică 110mm x 30m 50 buc 23.20. Hârtie termică 57mm x 30m 1000 buc 23.21. Lame sticlă p/u microscopie 1000 buc 23.22. Lame sticlă p/u microscopie 1000 buc 23.23. Perie 50 buc 23.24. Planșete plastic, 50 lunci 30 buc 23.25. Stative din plastic la 40-60 eprubete 10 buc 23.26. Tamponaşe sterile îmbibate cu alcool 70% 5000 buc 23.27. Vîrfuri 1000-5000mkl 300 buc 23.28. Vîrfuri 0-100mkl 20000 buc 23.29. Vîrfuri 100-1000mkl 20000 buc 23.30. Vîrfuri universale în stative 0-100mkl 1000 buc 23.31. Vîrfuri universale în stative 100-1000mkl 1000 buc 24.1. Pack de reagenți 11 set 24.2. Control hematologic 4 set 24.3. Consumabile p/u mentenanța la 6 luni NORMA ICON 3/5 2 set 25.1. MCART 250 teste 12 buc 25.2. WASH WASTE kit 4 CATRIDGE - Cartuș de spalare 8930536 11 set 25.3. Seringi specializate cu litium heparină de 2,5ml (LH - 100 UI) 10 set 26.1. ALT CP IFCC A11A01627 70 set 26.2. AST CP IFCC A11A01629 70 set 26.3. Alfa-Amilaza totala CP EPS G-7 A11A01628 120 set 26.4. GGTP CP SZAZ Carboxylated Substrate A11A01630 21 set 26.5. Abumina CP Bromocresol Green A11A01664 30 set 26.6. Proteina totală CP Biuret A11A01932 120 set 26.7. Creatinina CP Jaffe/Alkaline Picrate A11A01933 170 set 26.8. Urea CP GLDH 90 set 26.9. Glucoza CP Glucozoxidazică A11A01668 80 set 26.10. Proteina urinară Pirogallol red A11A01642 24 set 26.11. Bilirubina totală CP DCA A11A01639 120 set 26.12. Bilirubina directă CP DCA A11A01635 70 set 26.13. MULTICAL Chimie clinică Liofilizat 10fl. x 3ml A11A01652 4 set 26.14. TPU calibrator RTU 3x3ml 1 set 26.15. Multicontrol N Liofilizat 10x5ml ref. A11A01653 3 set 26.16. Multicontrol P Liofilizat 10x5ml ref. A11A01654 3 set 26.17. Yumizen C Urine Level 1 Control 6x5ml, 1300023946 0,5 set 26.18. Yumizen C Urine Level 2 Control 6x5ml, 1300023947 0,5 set 26.19. Clean Chem 99 CP 4x99ml A11A01789 10 set 26.20. Sample Cup-Blue 1000 buc/cutie A11A01765 2 set 26.21. Deproteinizer CP A11A01754 24 set 26.22. CUVETTES SEGMENTS A11A01891 35 set 26.23. Filtru Osmoser o mini 1 set 26.24. Kit de mentenanță 6 luni P400RETET 1 set 26.25. Lampa fotometrică 41W66V 1300028830 6 buc 26.26. Vîrfurile din teflon 10 buc/set 1 set 26.27. Filtru de apa Pentra C400 COD 9001072 2 buc 26.28. Ammonia CP 1418‐1042 12 set 26.29. Ammonia calibrator 2x5ml 1478‐1042 6 set 26.30. Ammonia control 2x2x5ml 1478‐1045 4 set 26.31. Omini/Mini OP 100 Resin Kit, 950020 2 set 27.1. ABX Diluent, 20L 0901020 35 set 27.2. Whitediff, 1L 1210906022 40 set 27.3. ABX CLEANER, 1L 0903010 12 set 27.4. QC Difftrol N Control hematologic: nivel Normal 2flx3ml/set 2062203 3 set 27.5. QC Difftrol L Control hematologic: nivel Micșorat 2flx3ml/set 2062207 3 set 27.6. QC Difftrol H Control hematologic: nivel Înalt 2flx3ml/set 2062208 3 set 27.7. MINOCLAIR 0,5 L 0401005 10 set 27.8. Kit de mentenanță 6 luni 2 set 27.9. Lampa originală 1 set 27.10. Set de calibratori MinoCal original 1 set 27.11. Latex calibrator 1 set 27.12. Chamber LMNEB FlowCell Yumi, 1300075858 2 set 28.1. Yumizen G PT liq 4, 12x4ml 20 set 28.2. YumizenG APTT liq 4, 12x4ml 10 set 28.3. Yumizen G FIB 2, 12x2ml 20 set 28.4. Yumizen G IMIDAZOL, 12x15ml 10 set 28.5. Cuve de unică folosință 30 set 28.6. Yumizen G CTRL I/II, 5x1mm (2x) ref. 1300036412 4 set 28.7. Yumizen G CaCl₂ 12x4ml 10 set 28.8. Yumizen G CAL 12x1ml 1 set 29.1. Eprubete de unică folosință Ø 13mm 5000 buc 29.2. Saci deșeuri 50kg 1000 buc 29.3. Casete p/u microscopia urinei 500 buc 30.1. Test rapid cantitativ D-dimeri FIA 800 buc 30.2. Test rapid cantitativ cTrI/CK-MB/Myo FIA 1200 buc 30.3. Control p/u test rapid cantitativ D-dimeri, metoda FIA 1 set 30.4. Control p/u test rapid cantitativ cTrI/CK-MB/Myo FIA 1 set 30.5. Optical Laser Module 1 buc 30.6. Adapter 1 buc 30.7. Beta-HCG 100 buc 30.8. Hîrtie termică 57x30 100 buc 31.1. Test rapid cantitativ cTrI/CK-MB/Myo FIA 480 buc 31.2. Control la Test rapid cantitativ cTrI/CK-MB/Myo FIA 1 set 31.3. Hîrtie termică 30 buc 31.4. Cartuș de spălare p/u AFIAS, 6buc/set 2 set 32. Chip-test p/u glucometru manual p/u determinarea glicemiei din sînge capilar 3000 buc 33. Set de diagnostic p/u analiza LCR 1 buc 34. Piese, consumabile p/u microscop PW-BK 2000. 1 buc 35.1. Dozator semiautomat unicanal 10mkl-100mkl 1 set 35.2. Dozator semiautomat unicanal 1mkl-10mkl 2 set 35.3. Dozator semiautomat unicanal 1mkl-20mkl 1 set 35.4. Dozator semiautomat unicanal 10mkl-200mkl 2 set 35.5. Dozator semiautomat unicanal 100mkl-1000mkl 1 set 35.6. Suport vertical p/u 4 dozatoare 1 buc 36.1. Program ESfEQA. Control Clinical Chemistry 4. COD - CC4 1 buc 36.2. Program ESfEQA. Control Coagulation 4. COD - COA4 1 buc 36.3. Program ESfEQA. Control Hematologie 4. COD - HEM4 1 buc 37. Urinalysis Reagent Strips 8N, 100 buc/set 100 set 38.Test express la droguri 10 parametri 50 set 39.1.VITEK 2 GN 1600 buc 39.2. VITEK 2 AST 222 1200 buc 39.3. VITEK 2 YST-08 100 buc 39.4. VITEK 2 AST - GN75 1600 buc 39.5. VITEK 2 GP 1200 buc 39.6. VITEK 2 AST 592 1200 buc 39.7. VITEK 2 AST-ST-03 60 buc 39.8. VITEK 2 GN AST-204 1200 buc 39.9. Soluție NaCl 0,45% - Marcaj: CE; amb. a 1,5L. 20 buc 40.1. Tulpini de referință K.pneumoniae ATCC BAA-2814 1 buc 40.2. Tulpini de referință Candida Krusei ATCC 6258 1 buc 41.Agar salin ci manit 2 kg 42. Mediu de transport Signal-oxoid 2600 buc 43. UTI - agar cromogen 10 kg 44. Bifidum agar 0,5 kg 45. Chit latex aglutinare Streptococi Diagnostic reagent 1000 amb 46. Bulion MacConkey 0,5 kg 47.1. Rondele cu antibiotice in cartuse - Cefotaxime (30mg) + cefotaxime clavulanic acid 30-10mg 20 buc 47.2. Rondele cu antibiotice in cartuse - Ceftazidime (30mg) + ceftazidime clavulanic acid 30-10mg 20 buc 47.3. Rondele cu antibiotice in cartuse - Cefepime (30mg) + cefepime clavulanic acid 30-10mg 20 buc 47.4. Rondele cu antibiotice in cartuse - Ertapenem (10mg) 10 buc 47.5. Rondele cu antibiotice in cartuse - Colistina (50mg) 30 buc 47.6. Rondele cu antibiotice in cartuse - Ttrmethoprim/Sulfamethoxazole (1,25-23,75) 30 buc 47.7. Rondele cu antibiotice in cartuse - Ticarcilin (75mg) 20 buc 47.8. Rondele cu antibiotice in cartuse - Rifampicin (5un) 20 buc 47.9. Rondele cu antibiotice in cartuse - Cloxacilin 500 10 buc 48. Candida cromogen agar 3 kg 49. Tampon steril pe tija de lemn 15000 buc 50. Stripuri B stereothermophylus 4 set 51.1. Ansă metalică Ø 1mm 50 buc 51.2. Ansă metalică Ø 2mm 50 buc 51.3. Ansă metalică Ø 3mm 20 buc 51.4. Ansă metalică Ø 5mm 20 buc 52. Vîrfuri conice sterile p/u dozator volum 5-100mkl (galbene 4000 buc 53. Vîrfuri conice sterile p/u dozator volum 100-1000mkl (albastre 1500 buc 54. Vîrfuri conice p/u dozator volum 3-5ml 500 buc 55. Marcher negru, albastru p/u sticlă, cu alcool 120 buc 56. Container mase fecale, 30ml 500 buc 57. Pipete plastic (pastior) 4000 buc 58. Eprubeta din plastic cu tampon steril cu tija de lemn 15000 buc 59. Eprubetă G1005 test tube 10000 buc 60. Pipete sterile gradate monoutilizabile 1ml 1000 buc 61. Cutie Petri din plastic, sterile Ø10 50000 buc 62. Hirtie termica 55mm p/u autoclav BIOBASE 10 buc 63. Foite indicator p/u aprecierea PH 5 buc 64. Saci p/u autoclavare 1200 buc 65. Perii p/u eprubete 30 buc 66. Perii p/u flacoane 10 buc 67. Teste chimice indicatorii p/u controlul sterilizarii cu aburi – 120° 1000 amb 68. Teste chimice indicatorii p/u controlul sterilizarii cu aer uscat – 180° 2000 amb TOTAL Semnat:________________________________________ Numele, Prenumele:_________________________________ În calitate de: ____________________________________ Ofertantul: ________________________________________ Adresa: _________________________________

Anexa nr. 24

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CONTRACT – MODEL

ACHIZIŢII PUBLICE Contract Nr. , privind achiziţia de bunuri I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU) Obiectul achiziției: «Reactive – 2023» CPV: 33696000-5 2023 mun.Chișinău Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Autoritatea contractantă SRL « » , reprezentată prin , care acţionează în baza Statutului , denumit(a) în continuare Vânzător/Prestator, pe de o parte, IMSP Institutul de Medicină Urgentă , reprezentată prin Mihail Ciocanu – director , care acţionează în baza Regulamentului , denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar, pe de altă parte, ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea «Reactive – 2023», denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip Licitație deschisă nr._21071049_ din 10.02.2023, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din ____2023. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c) Garanția de bună execuție. c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul/Prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul/Benificiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. 1.5. Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificaţii tehnice. 2. Termeni şi condiţii de livrare/prestare 2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare:la comandă, după necesități, în decurs de 24 ore, pe parcursul anului 2023 . 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor/Serviciilor include: Originalele facturilor fiscale; .......................................... . 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Benificiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: lei MD. 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: Prin transfer în termen de 90 zile după prezentarea facturii / actului de predare-primire. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator şi recepţionate de către Cumpărător/Beneficiar dacă: a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor/serviciilor şi graficul livrării/prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor/Serviciilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă: a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător/Beneficiar. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pământ, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord-adițional, privind neândeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite; c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor; d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3. Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este conform formularului F3.3 sau transfer la contul autorității contractante , în cuantum de 5% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 3 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului/Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plăţii pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2022 . 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizor/Prestator de bunuri/servicii Cumpărător/Beneficiar SRL « » IMSP Institutul de Medicină Urgentă MD-20, mun.Chișinău, str. MD-2004, mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1 Telefon/fax: Telefon/fax: (022) 250-808 / 250-809 E – mail: E – mail: achizitii@urgenta.md Web site: Web site: www.urgenta.md Cod fiscal: Cod fiscal: 1003600152606 Cod IBAN: Cod IBAN: MD87TRPCCC518430A00172AA Cod bancar: Cod bancar: TREZMD2X BC « » SA MF TR Chișinău bugetul de stat SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizor/Prestator de bunuri/servicii Cumpărător/Beneficiar L.Ș. L.Ș. Anexa nr. 1 la contractul nr._____ din «_____»_____2021 SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizor/Prestator de bunuri/servicii Cumpărător/Beneficiar L.Ș. L.Ș. Anexa nr. 2 la contractul nr._____ din «_____»_____2021 SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizor/Prestator de bunuri/servicii Cumpărător/Beneficiar L.Ș. L.Ș.

Anexa nr. 25 la Documentația standard nr._____ din «_____»_____2021 ACORD ADIȚIONAL Nr.______ la contractul Nr.________din «_____»_____2021

Prezentul acord este semnat astăzi din «_____»_____2021, între _____, în persoana _____ și _____, în persoana _____, în scopul modificării Contractului nr._____ din«_____»_____2021(numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr._____ din «_____»_____2021. Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr._____ din «_____»_____2021. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare. Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări: _________________________________________________________________________ Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la data semnării lui de către părți sau la o dată ulterioară indicată în acest acord. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizor/Prestator de bunuri/servicii Cumpărător/Beneficiar

Anexa nr.26 la Documentația standard nr._____ din «_____»_____2021 ACORD-CADRU nr._____ data _____ 1. Părţile acordului-cadru În temeiul Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare, s-a încheiat prezentul acord-cadru, între (Denumirea autorităţii contractante)……………, adresa completă: ……………, telefon/fax: ……………, cod fiscal ……………, cont Trezorerie: ………….., reprezentată prin domnul ……………, în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte, şi .......... (denumirea operatorului economic), adresa .........., telefon/fax .........., cod fiscal .........., cont (banca) .........., reprezentată prin .......... (denumirea conducătorului), funcţia .........., în calitate de promitent-furnizor/prestator, pe de alta parte. 2. Scopul acordului-cadru 2.1 Scopul acordului - cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord, precum și stabilirea condițiilor contractuale care vor completa în mod corespunzător contractele subsecvente. 2.2 Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect bunuri/serviciilivrate/prestate de către agenți autorizați în vederea achiziționării, în funcție de necesitățile concrete ale autorității contractante, cuprinse în Caietul de Sarcini, celelalte părți ale Documentației de atribuire sau în Invitațiile de participare la reofertare. 3. Durata acordului-cadru 3.1 Durata prezentului acord-cadru este de ....... ani şi ……………. de luni, începând de la data semnării. 4. Obligaţiile promitentului – furnizor/prestator 4.1 Promitenții furnizori/prestatori se obligă să răspundă invitațiilor la reofertare și, în caz că au fost selectați, să livreze bunurile și/sau să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în documentația de atribuire și în acordul – cadru, ori de câte ori autoritatea contractantă solicită acest lucru. 4.2 Promitenții furnizori/prestatori se obligă să nu transfere, nici total și nici parţial, obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru. 5. Obligaţiile promitentului-achizitor 5.1 Promitentul achizitor se obligă ca, în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și a prezentului acord-cadru, să achiziționeze bunuri/servicii, prin reluarea competiției între semnatarii prezentului acord-cadru și/sau fără reluarea competiție, în cazul în care cuprinsul acestuia stabilește toate termenele și condițiile care reglementează livrarea bunurilor/prestarea serviciilor care constituie obiectul achiziției prevăzute în acordul-cadru, precum și condițiile obiective în funcție de care se stabilește care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va livra bunurile sau va presta serviciile, respectiv, prin atribuirea către aceștia de contracte subsecvente, în urma reluării competiției potrivit prevederilor documentației de atribuire. 6. Rezoluțiune unilaterală 6.1. Partea promitentă este în drept să rezoluționeze unilateral acordul – cadru ca urmare a neândeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă parte. 6.2. Rezoluțiunea unilaterală determină încetarea efectelor juridice a acordului cadru cu condiția ca promitentul achizitor să anunţe în scris promitentul – furnizor/prestator cu 10 zile înainte de data încetării acestuia. 7. Documentele acordului cadru: a) propunerea tehnică; b) propunerea financiară; c) caietul de sarcini, după caz; d) alte anexe, după caz. 8. Încetarea acordului - cadru 8.1 - (1) Prezentul acord - cadru încetează de drept: - prin ajungerea la termen; - (2)Acordul - cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: - prin acordul de voinţă al părţilor ; - prin rezoluțiunea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord–cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de_____ zile a părţii în culpă. CLAUZE APLICABILE CONTRACTELOR SUBSECVENTE 9. Executarea contractelor subsecvente 9.1 Executarea contractelor subsecvente va începe din momentul încheierii acestora. 9.2 Furnizorul/Prestatorul are obligaţia de a începe livrarea bunurilor/prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt rezonabil posibil de la primirea comenzii; 10. Obligaţiile principale ale furnizorului/prestatorului după încheierea contractului subsecvent 10.1 Operatorul economic desemnat câștigător se obligă să livreze bunurile/presteze serviciile în strictă conformitate cu standardele şi caracteristicile prevăzute în Caietul de sarcini precum și în Invitația de participare la reofertare. 11. Litigii 11.1 Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord - cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă. 11.2 Dacă, după începerea tratativelor, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă legată de prezentul acord, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Republica Moldova. Părţile au încheiat astăzi, _____2021, prezentul acord-cadru, în __ exemplare toate având aceeaşi putere juridică. Prezentul Acord – cadru se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi, fiind valabil până la _2021. Promitent-achizitor, Promitent-furnizor/prestator, ........................... .......................... (semnatura autorizata) (semnatura autorizata) Promitent-achizitor, Promitent-furnizor /prestator, ........................... ........................... (semnatura autorizata) (semnatura autorizata) Promitent-achizitor, Promitent-furnizor /prestator, ........................... ........................... (semnatura autorizata) (semnatura autorizata)

Anexa nr. 2

la Ordinul ministrului finanţelor

nr._________din “____” ________ 2021___

Lista ordinelor ministrului finanţelor care se abrogă

- Ordinul ministrului finanțelor nr. 173/2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 396-397, art. 1521), înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 1369 din 10 octombrie 2018.

- Ordinul ministrului finanțelor nr. 174/2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 396-397, art. 1522), înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 1367 din 10 octombrie 2018.

- Ordinul ministrului finanțelor nr. 175/2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin cererea ofertleor de prețuri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 396-397, art. 1523), înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 1368 din 10 octombrie 2018.