Proiect  de executare privind	\¥тС м ета2000

Formular N r.l

forarea unei sonde arteziene in

scopul aprovizionării cu apa a s.Mindic, raionul Drochia

(denumirea obiectivului)

Lista ce cantităţile de lucrări № 2-2-1

Beviz-oferta № 2-2-1 Statia de pompare de asupra sondei arteziene

(denumirea lucrări)

№	Simbol	Cantitate	Preţ pe unitate Total, lei (col.5

crt.	norme, cod	Denumire lucrări	U.M.	de măsură, lei	x col.6) resurse				(inclusiv

salariu)

1	2	^  :ii i i 1	4	5	6	liil! 7 ii

Capitolul 1. Lucrări de construcţii Capitolul 1.1. Rezistenta

1	TsC03B	Săpătură mecanica cu excavatorul de

1	0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna

si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,08	9

umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. II

2	TsA05B	Săpătură manuala de pamint in spatii

1	limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat, fara sprijiniri,

pina la 6 m adincime, cu evacuare	m3	1,00

manuala la fundaţii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu

3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a

umpluturilor executate in săpături

orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv	m3	1,13

udarea fiecărui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv

4	RpAcA2	Taierea in sant, cu arc electric, a tuburilor

7A	din fonta de presiune, avind diametrul de	buc	2,00

200-300 mm (Срезка обсадной

колонны и кондуктора)

5	CA03F0	Beton simplu turnat cu mijloace clasice,

1	in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin,

pereţi sub cota zero, preparat cu betoniera	m3	2,82

pe şantier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..-fundament

6	AcE12A	Executarea căminelor de vane din

elemente de beton armat prefabricat,

pentru alimentare cu apa circulare	m3	1,71

(inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara

apa subterana

7	AcE12A	Elemente din beton armat prefabricat, ale

1	căminelor de vane, circulare (inelare) cu

diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu	buc	1,00

apa, in teren fara apa subterana. Nota:

resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -КЦО-1

1	2	3	4	5	6	i " ™ - 7

8	АсЕ12А	Elemente din beton armat prefabricat, ale

1	căminelor de vane, circulare (inelare) cu

diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu	buc	1,00

apa, in teren fara apa subterana. Nota:

resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului- КЦП1-20-1

9	АсЕ12А	Elemente din beton armat prefabricat, ale

1	căminelor de vane, circulare (inelare) cu

diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu	buc	2,00

apa, in teren fara apa subterana. Nota:

resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului- КЦ20-9

10	! АсЕ07В	Montarea capacelor din fonta sau

fonta-beton fara piesa-suport, la căminele

de vizitare ale instalaţiilor de alimentare	buc	1,00

cu apa si canalizare, necarosabil tip IIA si

В (Тип Л )

11	RpAcEl	Spargerea manuala a porţiunilor din

0А	fundaţie, la canale din beton simplu canal	m3	0,04

cu H de 1.2-1,8 m si acoperire 1-5 m din

interiorul canalelor

12	RpAcHl	Refacerea etansarilor la trecerea

9А	conductelor prin pereţi, la instalaţiile de	buc	2,00

alimentare cu apa potabila, cu presetupa,

avind dimetrul de 50-200 mm	•

13	CL18A	Confecţii metalice diverse din profile

laminate, tabla, tabla striata, otel beton,

tevi pentru susţineri sau acoperiri,

inglobate total sau parţial in beton	kg	27,60

-Consumul de metale pentru consolidarea căminului

14	CLI 8А	Confecţii metalice diverse din profile

laminate, tabla, tabla striata, otel beton,

tevi pentru susţineri sau acoperiri,	kg	8,00

inglobate total sau parţial in beton

(Scobe))

15	IzDIOA	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina

a confecţiilor si construcţiilor metalice cu

un strat de grund anticoroziv pe baza de

miniu de plumb si doua straturi de email	t	0,01

clorcauciuc, a confecţiilor si

construcţiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv

16	CN01A	Zugrăveli simple pe baza de lapte de var,

executate la interior sau exterior pe orice	m2	15,70

suprafaţa suport cu doua straturi de lapte

de var (spoeli)

17	TsDOlB	Imprastierea cu lopata a pamintului

afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm

grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	2,50

din grămezi, inclusiv sfarimarea

bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

18	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a

umpluturilor executate in săpături

orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv	m3	2,50

udarea fiecărui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv

1	1111	|	4	5	6	7

19	TsD02A	Imprastierea pamintului afinat provenit

1	din teren categoria I sau II, executata cu

buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,	100 шЗ	0,06

in straturi cu grosimea de 15-20 cm -в пазухи

20	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de

150-200 kg a umpluturilor in straturi

succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv	100 т З	0,06

udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

21	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate,

avind funcţia de rezistenta filtranta,

izolatoare, aerisire, antigeliva si	шЗ	0,53

anticapilara, cu astemere manuala cu balast (pentru pereu)

, 22	CA03F0	; Beton simplu turnat cu mijloace clasice,

1	in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin,

pereţi sub cota zero, preparat cu betoniera	т З	:	0,38

pe şantier, turnare cu mijloace clasice,

beton simplu clasa.. (Устройство бетонной отмостки)

Capitolul 1.2. Montarea tevilior si armaturi

23	FjH03C	Montarea si demontarea instalaţiei de

foraj hidraulica FA	buc	1,00

24	АсАОбС	Montarea in pamint a ţevilor din otel

negre sau zincate, asamblate prin

insurubare, avind diametrul de	т	75,00

60,3x5mm- водоподъёмные трубы с резьбами и муфтами

25	AcA26A	îmbinarea cu flanse a pieselor de legatara,

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a

armaturilor, avind diametrul de 50-100	buc	1,00

mm (Оголовок герметизированный

ОГ-51)

26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor

de legatara, din otel, la poziţie, avind	buc	1,00

diametrul de 50-100 mm-Cot din otel

d=57x3,0mm

27	GE10A1	Manometru industrial cu ac de control si

deametrul carcasei de  160 mm Pn 10 -	buc	1,00

montare(KpaH трёхходовой и манометр)

28	AcBOlA	Montarea armaturilor cu acţionare

manuala sau mecanica (vane, robinete,

ventile), la conductele de alimentare cu

apa sau de canalizare, avind diametrul de	buc	1,00

50-100 mm Vana din fonta d=50mm

-монтаж чугунной задвижки д=50мм PN=1.6MIIa

29	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor

de legătură, din otel, la poziţie, avind	buc	3,00

diametrul de 50-100 mm(Flansa din otel

sudabila О=50тт)-фланцы и сварка

30	AcA26A	îmbinarea cu flanse a pieselor de legatara,

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a

armaturilor, avind diametrul de 50-100	buc	3,00

mm -болтовое соединение без стоимости фланцев

1 II	2	4	5	6	CA 7 7

31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor

de legătură, din otel, la poziţie, avind

diametrul de 50-100 mm -racord din otel	buc	i 5oo	!

d=57x3.5mm L-0.4m

32	AcBOlA	Montarea armaturilor cu acţionare

manuala sau mecanica (vane, robinete,

ventile), la conductele de alimentare cu	buc	1,00

apa sau de canalizare, avind diametrul de

50-100 mm Clapeta de reţinere d=50mm

33	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic

(insurubare). îmbinare mecanica intre

ţeava si fîting (mufe, teu, cot) din	buc	1,00

polietilena, ţevile avind diametrul de 50-110 mm.-mufa-flansa d=50mm

34	AcA52A	Ţeava din polietilena, pentru conducte de

*	alimentare cu apa montata in sant, cu	m	1,50

diametrul de 50 mm.

35	RpEG06	Cutii sau rame de protecţie pentru

В	tablourile electrice, din metalica cu suprafaţa uşii de ... montata aparent

pentru protecţia tablourilor de distribuţie	buc	1,00

-шкаф для станции управления (спецификация на листе Desen tehnic Nr.2

Capitolul 1.3. Ventilarea	•

36	RCsB21	Forarea mecanica a găurilor cu diametrul

A	del5cm, in elementele de beton, avind	buc	1,00

grosimea de pina la 20 cm K=3.0

37	VB27A1	Căciulă de protecţie, pentru canale

circulare cu perimetrul 230-700 mm,

confecţionarea in ateliere centraalizate	buc	1,00

D315.00.00 -дефлектор д=150мм

38	AcAlOB	Montarea in pamint a ţevilor din

polipropilen de presiune, de inalta

densitate, destinate alimentarilor cu apa,	m	2,00

asamblate prin sudura cap la cap, conform

normativului I-6-PE, avind diametrul de 150 mm

39	AcA13C	Sudarea ţevilor din polipropilen de

presiune, de inalta densitate, destinate

alimentarilor cu apa, in vederea realizării

ramificaţiilor si reparaţii accidentale,	buc	1,00

conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-225 mm -Cot 90gr. d= 15Ommmm-1buc

Cheltuieli directe	lei

Asigurarea sociala si medicala	22,50 %

Transportare materialelor	10,00 %

Cheltuieli de depozit	2,00 %

Cheltuieli de regie	14,50 %

Beneficiu de deviz	6,00 %

Capitolul 2.  Lucrări de montare

40	07-04-03	Montarea pompei arteziana, cu motor

0-05	electric submersibil, marca	buc	1,00

"13IJ,B6-10-120"-3KcnjiyaTamioHm>m

1	2	i l l s i l	4	iii	6	7

насос

41	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului

de concesie îngropat, pe poziţie existenta	buc	1,00

pe branşamente de otel, avind diametrul

de 50 mm

Cheltuieli directe	lei

Asigurarea sociala si medicala	22,50 %

Cheltuieli de regie	76,00 %

Beneficiu de deviz	6,00%

Capitolul 3. Procurarea utilajului

42	Pret de	Stafia de comanda "Каскад"

peata	(спецификация на листе Desen tehnic	buc	1,00

№2)

’43	Hidropo	Pompa HP6-10-120-эксплуатационный

mpa	насос	buc	1,00

44	Pret de	Contor de apa d=50mm

peata	buc	1,00

Cheltuieli directe	lei

Cheltuieli de depozit	1,20%	«

Total:

Total deviz:

întocmit	___________________________ (P.Cunev)

(funcţia, semnătura)

Verificat	0

(funcţia, semnătura)