Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Comisia Nationala a Pietei Financiara bd. Stefan cel Mare si Sfint nr.77, mun. Chisinau | Investitor Comisia Nationala a Pietei Financiara bd. Stefan cel Mare si Sfint nr.77, mun. Chisinau |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrarari de reparatii |  |  |  |  |
| 1 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea, pe durata refacerii | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m |  |  |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  |  |  |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  |  |  |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  |  |  |
|  | 265310210083135 | Amestec uscat | kg |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  |  |  |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (80gr/m2) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  |  |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund | kg |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  |  |  |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  |  |  |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  |
|  |  | 2. Acoperis |  |  |  |  |
| 10 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane, jgheaburi | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  |  |  |
| 11 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  |  |  |
| 12 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton (carniz) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  |  |  |
| 13 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (carniz) | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  |  |  |
| 14 | RCsN02B | Repararea scafelor din ipsos sau profiluri de ipsos, trase pe loc, fara ornamente, la imbinarea peretilor cu tavanul, cu dimensiuni de peste 20 cm latime, executate din mortar de ipsos-var M 25 - pe schelet de rabit gata montat . | m |  |  |  |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  |
|  | 2710403600370 | Tabla neagra cal.1 cl. u 0,8 x 750 x 1500 | kg |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg |  |  |  |
|  | 29522700038172 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  |  |  |
| 15 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  |  |  |
| 16 | RpCJ21C | Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  |  |  |
| 17 | RpCR24A | Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, pe glet existent | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  |  |  |
|  | 2430116104071 | Vopsea pe baza de polimeri acetilici | kg |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  |  |  |
| 18 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  |  |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m |  |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc |  |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc |  |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc |  |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc |  |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc |  |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  |
| 19 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m |  |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc |  |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc |  |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc |  |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc |  |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  |  |  |
| 20 | CE23D4 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm, montarea cu autoturnul telescopic | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg |  |  |  |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg |  |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 |  |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  |
|  | 3410520005702 | Autoturnul telescopic de 5 tf | h-ut |  |  |  |
| 21 | CE23C4 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm, montarea cu autoturnul telescopic | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg |  |  |  |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg |  |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 |  |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  |
|  | 3410520005702 | Autoturnul telescopic de 5 tf | h-ut |  |  |  |
| 22 | CE23B4 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm, montarea cu autoturnul telescopic | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg |  |  |  |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg |  |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 |  |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  |
|  | 3410520005702 | Autoturnul telescopic de 5 tf | h-ut |  |  |  |
| 23 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  |  |  |
|  | 1421402200410 | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667 | m3 |  |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut |  |  |  |
|  | 2952270007617 | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m | h-ut |  |  |  |
| 24 | pret de piata | Platforma telescopica pe auto | h-ut |  |  |  |
|  | 01 | Platforma telescopica pe auto | h-ut |  |  |  |
|  |  | 3. Diverse |  |  |  |  |
| 25 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  |
| 26 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  |
| 27 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut |  |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Anexa nr.1

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

- Date despre Prestator/Furnizor  (persoană juridică/persoană fizică)

  - Denumirea completă/ Nume, prenume____________________________________

  - Forma de organizare juridică/ - _____________________________________

  - Codul fiscal/IDNO______________________________________

  - Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)________________________

  - Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu___________________________________

  - Numărul de telefon, fax, email ______________________________________________

  - Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

    - Numele, prenumele ____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO_________________________________

    - Adresa de domiciliu ____________________________________________

    - Funcția deținută _______________________________________________

    - Telefon, fax, e-mail _____________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) __________

- Informație privind natura relației de afaceri cu CNPF

  - Domeniul de activitate __________________________________________________

  - Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale __________

  - Activități preconizate  ___________________________________________________

- Declarația privind beneficiarul efectiv

  - Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

  - Date despre beneficiarul efectiv :

    - Numele, prenumele _____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO__________________________________

    - Adresa de domiciliu _____________________________________________

    - Funcția deținută ________________________________________________

    - Telefon, fax, email ______________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) _________

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului __________________________

beneficiar efectiv – persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăţi de investiţii sau administrator al societăţii de investiţii, ori persoană în al cărei nume se desfăşoară o activitate sau se realizează o tranzacţie şi/sau care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară;

_______________________
Parlamentul Republicii Moldova 308/22.12.2017 Lege cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului Monitorul Oficial al R.  Moldova, 58-66/133, 23.02.2018

Anexa nr.2

DECLARAŢIE

privind confirmarea identităţii beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea

acestora în situaţia condamnării pentru participarea la activităţi

ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru

corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani

Subsemnatul, ________________________              reprezentant împuternicit al _____________

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câştigător în cadrul procedurii de achiziţie publică nr._________________ din data __/__/___, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnaţi prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

| Numele şi prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |
| Data completării:______________________ Semnat: ____________________________ Nume/prenume: ___________________________________ Funcţia în cadrul persoanei juridice: ___________________ Denumirea persoanei juridice ________________________ IDNO al persoanei juridice __________________________ |  |

### Anexa nr.2

la Caietul de sarcini

SPECIFICAŢIA DE PREŢ

| Nr. d/o | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Termenii de executare | Suma fără TVA (MDL) | Suma inclusiv TVA (MDL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Lucrărilor de reparație curente a clădirii CNPF: - -lucrări de reparație a peretelui interior și exterior - -lucrările de reparație a burlanelor de scurgere a apei de pe acoperișul clădirii - -servicii auxiliare reparațiilor (livrarea materialelor de construcție, arenda schelelor, transport, transportatea deșeurilor ș.a.) | - 45453000-7 | - lucrare | - 1 | - 25 zile calendaristice |  |  |
| - TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |

| Prestatorul de servicii | Beneficiarul |
| --- | --- |
| Semnătura autorizată: | Semnătura autorizată: |
|  | Dumitru BUDIANSCHI |