Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri/Servicii

Obiectul_Materiale şi semifabricate pentru confeţionarea protezelor pentru  membrele superioare şi inferioare, ortezelor şi altor articole protetico ortopedice

(denumirea, adresa)

- Autoritatea contractantă___Instituţia Publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” , MD-2005, mun. Chișinău, str. Romană 1

____

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informaţii

Materiale şi semifabricate pentru cfabricarea  protezelor pentru  membrele superioare şi inferioare, ortezelor şi altor articole protetico ortopedice

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Modul de livrare DDP, (Incontems 2013).

Punctul de descărcare: MD-2005, mun. Chișinău, str. Romană 1

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul I. Materiale pentru fabricarea protezelor membrelor superioare |  |  |  |  |  | 15135,70 |
| 1 | 33183200-8 | Mînă pentru protezarea membrului superior din plastisol medical 19L, analogic 715 | Buc. | 4 | Mînă cosmetică destinată protezelor bărbaților, femeilor și copiilor, după amputarea membrelor superioare. Material: plastisol medical; Culoare: palitra bej. Carcasă monostrat; Cavitate internă: umplută cu spumă poliuretanică cu ramă metalică la toate cinci degete. Termen de garanție min. 12 luni |  |
| 2 | 33183200-8 | Mînă pentru protezarea membrului superior din plastisol medical 20R, analogic 715 | Buc. | 5 |  |  |
| 3 | 33183200-8 | Mînă pentru protezarea membrului superior din plastisol medical 23L, analogic 715 | Buc. | 3 |  |  |
| 4 | 33183200-8 | Mînă pentru protezarea membrului superior din plastisol medical 23R, analogic 715 | Buc. | 3 |  |  |
| 5 | 33183200-8 | Atele cu articulație fără lacăt pentru protezele membrelor superioare. (Ansamblu) 0804 sau analogic | Buc. | 2 | Atele din oţel pentru protezele membrelor superioare. Termen de garanție min. 24 luni |  |
| Lotul I. Materiale pentru fabricarea protezelor membrelor inferioare |  |  |  |  |  | 410030,96 |
| 1 | 33183200-8 | Adaptor uniaxial pentru picior protetic (lungimea piciorului 220-250 mm) PM-SD1 sau 2R10 sau analogic | Buc. | 30 | Adaptor uniaxial Material: oțel inoxidabil; Masa corpului max. 125 Kg; Greutatea adaptorului: 285 g. Termen de garanție min. 24 luni Produsele pe poizițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele.Ambalat în pungi PVC sub vid. |  |
| 2 | 33183200-8 | Bandă elastică | Buc. | 100 | Bandă elastică din bumbac pentru confecționarea protezelor din piele. Lățimea 45 mm. Bumbac: min. 80 % |  |
| 3 | 33183200-8 | Capac fără arcă normal (dreptul) | Buc. | 10 | Se utilizează la confecționarea bandajelor pentru hernii inghinale și socrale, pot fi pentru partea dreaptă sau stîngă. Sunt confecționate din metal marca 65Г grosimea metalului 1,2 mmm. Pentru capac mărit dimensiunile: Lungimea 97 mm; Lățimea 61 mm; Ggreutatea: 0,05 Kg Pentru capac normal dimensiunile: Lungimea 121 mm; Lățimea 74 mm; Lungimea arcului 82 cm; Greutatea: 0,03 kg |  |
| 4 | 33183200-8 | Capac fără arcă normal (stingul) | Buc. | 10 |  |  |
| 5 | 33183200-8 | Capac fără arcă mărit (dreptul) | Buc. | 10 |  |  |
| 6 | 33183200-8 | Capac fără arcă mărit (stîngul) | Buc. | 10 |  |  |
| 7 | 33183200-8 | Rama metalică 25 mm | Buc. | 500 | Ramă metalică utilizată la confecționarea corsetelorși reclinatoarelor. Material: oțel; Dimensiuni: Lungimea: 25 mm mm; Lățimea: 10 mm |  |
| 8 | 33183200-8 | Ciorap cosmetic cu călcîi tricotat | Buc. | 1 | Este utilizat la confecționarea protezelor memrelor inferioare. Și are ca scop redarea aspectului estetic al protezei finite. Dar totodată protejează elementele constructive ale protezei de pătrundere și murdărire. Rezistent în utilizare (termen de uilizare min. 1 an). |  |
| 9 | 33183200-8 | Adaptor tub cu cupă integrată pentru protezele membelor inferioare (gambă+coapsă) | Buc. | 3 | Destinat pentru proteza de gambă cu învelire cosmetică din spumă poliuritanică. Material: aluminiu; Diametrul cupei(D): 135 mm; Lungimea semifabricatului(l): 520 mm; Datele tehnice se referă la mărimea medie a piciorului. Termen de garanție min. 24 luni . Ambalat în cutii carton și sacoşe din PVC şi sigilate pentru fiecare bucată în parte. |  |
| 10 | 33183200-8 | Picior protetic uniaxial dreptul marimea-220 mm 1H 40 sau analogic | Buc. | 6 | Picior protetic din poliuritan cu gleznă standart. Are formă anatomică și suprafață netedă, cu formă difrențială a degetelor. Culoarea : bej. Masa corpului max. 100 kg; |  |
| 11 | 33183200-8 | Picior protetic uniaxial stîngul marimea-230 mm 1H 40 sau analogic | Buc. | 7 |  |  |
| 12 | 33183200-8 | Picior protetic uniaxial dreptul marimea-230 mm 1H 40 sau analogic | Buc. | 7 |  |  |
| 13 | 33183200-8 | Picior protetic uniaxial stîngul marimea-240 mm 1H 40 sau analogic | Buc. | 7 |  |  |
| 14 | 33183200-8 | Picior protetic uniaxial dreptul marimea-240 mm 1H 40 sau analogic | Buc. | 7 |  |  |
| 15 | 33183200-8 | Picior protetic uniaxial stîngul marimea-250 mm 1H 40 sau analogic | Buc. | 8 |  |  |
| 16 | 33183200-8 | Picior protetic uniaxial dreptul marimea-260 mm 1H 40 sau analogic | Buc. | 10 |  |  |
| 17 | 33183200-8 | Picior protetic uniaxial st]ngul marimea-260 mm 1H 40 sau analogic | Buc. | 5 |  |  |
| 18 | 33183200-8 | Picior protetic uniaxial stîngul marimea-270 mm 1H 40 sau analogic | Buc. | 20 |  |  |
| 19 | 33183200-8 | Picior protetic uniaxial dreptul marimea-270 mm1H 40 sau analogic | Buc. | 20 |  |  |
| 20 | 33183200-8 | Picior protetic uniaxial stîngul marimea-280 mm 1H 40 sau analogic | Buc. | 10 |  |  |
| 21 | 33183200-8 | Picior protetic uniaxial dreptul marimea-280 mm 1H 40 sau analogic | Buc. | 10 |  |  |
| 22 | 33183200-8 | Picior protetic pentru protezele din piele 28L 711 sau analogic | Buc. | 5 | Destinat confecționării protezelor din piele. Material exterior::Fabricat din spumă poliuretanică de culoare bej; Material interior:Polimer pe bază de carbon; Înălțimea tocului: 15 mm; Masa maximă a corpului admisă: 100 kg |  |
| 23 | 33183200-8 | Picior protetic pentru protezele din piele 28R 711 sau analogic | Buc. | 5 |  |  |
| 24 | 33183200-8 | Seminel 126-02 sau analogic | Buc. | 6 | Seiminel configurat destinat pentru confecționare protezelor de gambă, protezelor pentru amputație după Pirogof cu descărcare sub genunchi cît și la confecționarea protezelor membrelor inferioare după amputația tip Șopar sau fix aparate. Sunt utilizate pentru conferirea rigidității manșoanelor din piele. Material: oțel. Dimensiuni: c= 20 mm; a=2 mm |  |
| 25 | 33183200-8 | Poliester tricot 623T 4=10/ analogic | Buc. | 5 | Utilizat la confecționarea cupei pentru protezele membrelor superioare cît și inferioare. Compoziție: 100% poliester Rezistență sporită la destrămare. 275% elasticitate. |  |
| 26 | 33183200-8 | Poliester tricot 623T 4=15/analogic | Buc. | 5 |  |  |
| 27 | 33183200-8 | Manșon PVA 12′′ | Buc. | 7 | Se utilizează la confecționarea cupelor din rășini acrilice pentru protezele membrelor superioare cît și inferioare. Material : alcool polivinil c/s. Se ambalează în pachete a cîte 20 buc. |  |
| 28 | 33183200-8 | Manșon PVA 14′′ | Buc. | 7 |  |  |
| 29 | 33183200-8 | Manșon PVA 16′′ | Buc. | 6 |  |  |
| 30 | 33183200-8 | Element de susținere normal dreptul | Buc. | 30 | Element de susținere pentru bandajele inghinale normal(dreptul). Material: amestec de cauciuc. Greutatea:0,050 kg |  |
| 31 | 33183200-8 | Element de susținere normal stingul | Buc. | 30 |  |  |
| 32 | 33183200-8 | Element de susținere mărit dreptul | Buc. | 30 | Element de susținere pentru bandajele inghinale mărit (dreptul). Material: amestec de cauciuc. Greutatea:0,080 kg |  |
| 33 | 33183200-8 | Element de susținere mărit stingul | Buc. | 30 |  |  |
| 34 | 33183200-8 | Scripete pentru centură (bloc centură 590/ analogic) | Buc. | 50 | Se utilizează la confecționarea protezelor de coapsă, și anume ajută la fixarea cu ajutorul centurii de fixare și ajutor a protezei de centură. Materiale: Rotița: plastic; Suportul: oțel |  |
| 35 | 33183200-8 | Centură pentru fixare | Buc. | 50 | Este destinat pentru fixarea protezelor membrelor inferioare de centură. Material: piele crudă. |  |
| 36 | 33183200-8 | Curelușă de fixare | Buc. | 100 | Sunt destinatepentru fixarea protezelor membrelor infereioare și superioare. Materiale: piele crudă. Lungimea: 170 mm; lățimea 16 mm |  |
| 37 | 33183200-8 | Curelușă de fixare | Buc. | 200 | Sunt destinatepentru fixarea protezelor membrelor infereioare și superioare. Materiale: piele crudă. Lungimea: 230 mm; lățimea 19 mm |  |
| 38 | 33183200-8 | Adaptor dublu 55 mm | Buc. | 2 | Adaptoarele duble ervesc racordării a două miezuri de ajustare. Locaşurile pentru miezurile de ajustare facilitează modificări unghiulare distale şi proximale în plan frontal şi plan sagital. Destinat asamblării protezelor de gambă și coapsă. Sunt prevăzute cu șuruburi (in set) din ambele părți.Material: aluminu de rezistență sporită;Masa corpului max. 125 Kg; Adaptorele duble aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele.Termen de garanție min. 24 luni |  |
| 39 | 33183200-8 | Adaptor dublu 65 mm | Buc. | 2 |  |  |
| 40 | 33183200-8 | Articulația genunchiului pneumomecanică policentrică cu sistem pneumatic cu două camere | Buc. | 2 | Articulația genunchiului pneumomecanică policentrică cu sistem pneumatic cu două camere, reglare separată a fazei de transfer (flexie și extensie). Este utilizat pentru protezarea pacienților cu amputație de șold la toate nivelurile. Proiectat pentru pacienții cu niveluri de activitate 2 și 3. Material: oțel inoxidabil, compoziții umplute cu carbon, aluminiu Greutate corporală maximă, kg100 Greutate articulației, 800 g Conexiune - de jos clemă de prindere Conexiune - sus piramidă de reglare Max. unghi de flexie 170˚ |  |
| 41 | 33183200-8 | Liner Trans Tibial | Buc. | 2 | Căptuşelile Liner ameliorează amortizarea şocurilor şi confortul la purtare. Este confecționat din silicon în amestec cu supstanțe antebacteriale și prevăzut în partea distală cu un știft de fixare. Caracteristici: adaos de material antebacterial; - Silicon moale și plăcut la atingere; - Rezistent la deformații ce țin de întidere de volum; la partea exterioară acoperit cu material textil; -Prevăzut în partea distală cu o pernă moale; -Grosimea pereților la partea distală 5 mm iar la partea superioară 3 mm |  |
| 42 | 33183200-8 | Lacăt lainer pentru proteze de gambă | Buc. | 2 | Utilizate la confecționarea potezelor de gambă. Conținutul complectului: Ancoră de laminare; Carcasă Shuttle Lock; Unitate de înclichetare; Ştift Protecţie din ghips pentru ştift Set şablon (1 şablon de formă semisferică, 1 machetă filetată, 1 şurub de ghips); Ştift filetat lungimea: 67,8 mm. Greutata sistemului:425g; Înălțimea sistemului; 25 mm; Material ancoră de laminare: oțel; Material Shuttle Loc: aluminiu; Geutatea corporală maximă: 125 kg |  |
| 43 | 33183200-8 | Semifabr. p-u manșon flexibil grosimea 12 mm | Buc. | 1 | Utilizat pentru fabricarea cupelor interioare flexibile pentru protezele membrelor inferioare. Are în componență silicon. Cu caracteristici antibacteriene • Flexibilitate ridicată • Calitate ridicată a suprafeței • Poate fi ulterior termoformat • Contracție mică: aprox. 3% • Confortabil de purtat • Lavabil • Recomandare de temperatură: 160 ° C / 320 ° F (cuptor cu convecție, cuptor cu infraroșu). Culoarea: transparentă. Dimenziunile plăcilor: 400×400 mm |  |
| 44 | 33183200-8 | Semifabr. p-u manșon de probă grosimea 12 mm | Buc. | 1 | Utilizat pentru fabricarea cupelor de probă pentru protezele membrelor inferioareTemperatura de procesare pentru plăcile de încălzire, cuptoarele cu convecție și infrarosu este de 160 ° C / 320 ° F. Transparența cupei de probă facilitează verificarea precisă a potrivirii și a verificării presiunilor exercitate de cupă asupra bontului. Prin încălzirea cupei, este posibilă reformarea termoplasticului, de exemplu, punctele de presiune. Culoarea: transparentă. Dimenziunile plăcilor: 400×400 mm |  |
| 45 | 33183200-8 | Semifabr. p-u manșon de probă grosimea 15 mm | Buc. | 1 |  |  |
| 46 | 33183200-8 | Cîrlig pentru bandaje mare | Buc. | 30 | Se utilizează la fixarea bandajelor inghinale. Se confecționează din metal oțel noxidabil. Greutatea 0,008 g. Se livrează în bucăți. |  |
| 47 | 33183200-8 | Cîrlig pentru bandaje mic | Buc. | 30 | Se utilizează la fixarea bandajelor inghinale. Se confecționează din metal oțel noxidabil. Greutatea 0,006 g. Se livrează în bucăți. |  |
| 48 | 33183200-8 | Husă pentru amputație de coapsă din lînă | Buc. | 160 | Este destinat pentru protecția bontului amputațional de exercitarea presiunilor manșonului protezei. Compoziție: lînă – 60 %, PA-10%; Culoarea: naturală. Lungimea 40 cm х lătimea partea superioară 25 cm * lătimea partea inferioara 15 cm |  |
| 49 | 33183200-8 | Husă pentru amputație de gambă din lînă | Buc. | 160 | Este destinat pentru protecția bontului amputațional de exercitarea presiunilor manșonului protezei. Compoziție: lînă – 60 %, PA-10%; Culoarea: naturală. Lungime 63 cm х lățimea superioară 25 cm lățimea inferioară 15 cm |  |
| 50 | 33183200-8 | Căpotușeală pentru proteze (laica) | Buc. | 2000 | Să corespundă GOST 3674-74, GOST 3673-69 sau reglamentărilor tehnice aprobate în țara producătorului. Se va indica preţul pentru 1 dm2 de piele, calitatea I (min 25%), II, categoria de grosime 0,7 – 0,9 mm. Aspectul feţei: cu faţa naturală sau şlefuită. Partea cărnoasă să fie bine prelucrată prin şlefuire uniformă. Pieile trebuie să prezinte suplețe și moliciune. Să îndeplinească cerințele din normativele tehnice privind indicii fizico- mecanice și chimice precum: - rezistența la rupere, 10Mpa, min. 1,8; - alungire la un efort de 10Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni); - conținutul de grăsime, 6,0÷14%. Sortimentele admise: Meşină de ovine, caprine și bovine. |  |
| Valoarea estimativă totală, lei |  |  |  |  |  | 425166,66 |

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Se precizează modalitatea de calculare a costului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative în domeniu.

- Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, etc..

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor, tipurile şi cantitatea.

8. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | Propunerea tehnică | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, semnat electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Propunerea financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23, din Documentația standard, semnat electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |  |
|  |  | DUAE | completat conform Formularului standard plasat pe platforma electronică, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |  |
|  | - 4. | Garanția pentru ofertă, valabilă 60 zile din momentul deschiderii ofertelor | 1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de scrisoare bancară, eliberată de banca deținătoare de cont , semnată olograf de către bancă. Garanția bancară urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, la sediul IP CREPOR termen de 24 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. | Obligatoriu |  |
| 5 |  | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copie-semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |  |
| 6 |  | Certificat de atribuire a contului bancar | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |  |
| 7 |  | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabil în momentul deschiderii ofertelor, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |  |
| 8 |  | Situațiile financiare | pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |  |
| 9 |  | Declaraţii privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului (livrarea bunurilor similare) într-o perioadă anterioară care vizează activitatea | pentru ultimii 3 ani - a cîte min 425000,00 lei pentru fiecare an, confirmat prin semnătura electronică a participantului, la solicitare se va prezentă documente primare de confirmare. | Obligatoriu |  |
| 10 |  | Declarație privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform Anexei nr. 12, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |  |
| 11 |  | Certificat de Dealer autorizat ( în cazulîn care este dealer) | Copie confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |  |
| 12 |  | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu va fi prezentată de către ofertant desemnat câștigător, în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică |  |
| 13 |  | Documente ce atestă calitaeta bunurilor | Pentru dispositive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor medicale – să se prezinte certificate/extras de înregistrare în Registrul de Stat a dispozitivelor medicale- emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului *Pentru dispositive medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului se vor prezenta:-Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului (ISO)-valabil- copie-confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; Certificat CE sau declaratie de conformitate CE , în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil - copie-confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | Obligatoriu |  |
| 14 |  | Declarație cu privire la instruirea specialiștilor | Original, confirmat prin semnătura electronica a particitttpantului , prin care se obligă să asigure instruirea personalului Beneficiarului ( specialisti în Secția Protetico-ortopedică) privind utilizarea echipamentelor livrate,. Cursul de instruire (minim 40 ore ) vor fi organizate la sediul Beneficiarului de către personalul autorizat al Producătorului. | Obligatoriu, la semnarea contractului adjudecat |  |
| 15 |  | Declarație de la potențialii cîștigători | - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de elemente a protezelor modulare pentru asamblarea după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Componentele defecte pe perioasda de garanție vor fi înlocuite în timp de pînă la 10 zile lucrătoare | Obligatoriu, la semnarea contractului adjudecat |  |

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Autoritatea contractantă  ___________              Data „____”__________________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.