| Nr. d/o | Materiale | u.m. | Cantitatea | Preț unitar, lei, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare Ø325*6/450 | m.l. | 470 | 2 391,42 |
| 2. | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 75° DN 300/450 | buc. | 2 | 6 500,18 |
| 3. | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN 300/450 | buc. | 16 | 6 500,18 |
| 4. | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN 300/450 | buc. | 6 | 10 066,62 |
| 5. | Căciulă de capăt DN 300/450 | set | 8 | 811,06 |
| 6. | Manșon de cauciuc DN 300/450 | buc. | 20 | 175,18 |
| 7. | Set de izolare îmbinărilor DN 300/450 | set | 84 | 825,22 |
| 8. | Bandă de semnalizare | m.l. | 420 | 3,92 |
| 9. | Garnitura elastic din polietilen expandat | buc. | 54 | 185,06 |
| 10. | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN 300/450 | buc. | 8 | 607,57 |
| 11. | Talpă de reazem OP-3 | buc. | 8 | 296,21 |

ANEXA 2

Lista materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul:

Reparația rețelelor termice DN 300 de la CT-131a până la CT-132

din str. Spicului, proiectul – 101/23-RT.