Lucrari de reparatie DDF Botanica or. Chisinau str. Teiului 7/2	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 
 Lucrari de reparatie DDF Botanica or. Chisinau str. Teiului 7/

Valoarea de deviz  134 658,54 lei	
Intocmit in preţuri  curente 06.11.2018

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	7122050013400	Zidar	h-om	15,72	45,00	707,40	
 2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,70	45,00	526,50	
 3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	31,72	45,00	1 427,40	
 4.	7124010010700	Dulgher	h-om	18,00	45,00	810,00	
 5.	7132010010900	Faiantar	h-om	129,97	45,00	5 848,65	
 6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	43,20	45,00	1 944,00	
 7.	7132040012700	Parchetar	h-om	21,36	45,00	961,20	
 8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,16	45,00	322,20	
 9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	285,36	45,00	12 841,20	
 10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	13,55	45,00	609,75	
 11.	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	45,00	54,00	
 12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,01	45,00	180,45	
 13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,80	40,00	672,00	
 14.	7422010060100	Timplar	h-om	63,70	40,00	2 548,00	
 15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,47	40,00	298,80	
 16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	108,80	40,00	4 352,00	
 17.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	3,17	40,00	126,80	
 18.	9310060019930	Muncitor	h-om	146,49	40,00	5 859,60	
		Total manopera				40 089,95	
			Materiale:
 1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,40	10,00	24,00	
 2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	4,04	30,00	121,20	
 3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,23	160,00	36,80	
 4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,62	10,00	246,20	
 5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01	3 000,00	30,00	
 6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	3 200,00	32,00	
 7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	3 200,00	0,00	
 8.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,01	3 200,00	32,00	
 9.	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	1 565,72	0,10	156,57	
 10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,12	16,00	1,92	
 11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,10	16,00	1,60	
 12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	73,80	16,00	1 180,80	
 13.	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	196,80	25,00	4 920,00	
 14.	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	1,20	25,00	30,00	
 15.	24302261000001	Fuga	kg	14,36	20,00	287,20	
 16.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	40,17	22,00	883,74	
 17.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	18,69	20,00	373,80	
 18.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,70	20,00	54,00	
 19.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	77,49	2,00	154,98	
 20.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	220,40	2,00	440,80	
 21.	2513736621337	Pufere din cauciuc	buc	23,46	1,00	23,46	
 22.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,02	100,00	102,00	
 23.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	19,80	9,00	178,20	
 24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,75	1,40	43,05	
 25.	2652102100737	Var hidratat	kg	32,40	2,00	64,80	
 26.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	19,70	2,00	39,40	
 27.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	29,72	2,00	59,44	
 28.	2653102100831	Amestec uscat	kg	185,64	2,00	371,28	
 29.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	27,43	5,00	137,15	
 30.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	5,70	20,00	114,00	
 31.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	19,78	100,00	1 978,00	
 32.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,04	0,00	0,00	
 33.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,14	0,00	0,00	
 34.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	77,76	2,00	155,52	
 35.	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	3,26	100,00	326,00	
 36.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	38,76	100,00	3 876,00	
 37.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	246,00	10,00	2 460,00	
 38.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	29,40	120,00	3 528,00	
 39.	2743123549027	Pervazuri ( baghete)  din aluminiu pentru ferestre si usi	m	66,00	100,00	6 600,00	
 40.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	120,00	30,00	3 600,00	
 41.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,00	3,00	12,00	
 42.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,45	15,00	6,75	
 43.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,60	30,00	18,00	
 44.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	400,08	0,20	80,02	
 45.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm	buc	23,46	1,00	23,46	
 46.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	190,64	30,00	5 719,20	
 47.	2874136313300	Diblu din metal	buc	112,00	1,00	112,00	
 48.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,76	10,00	7,60	
 49.	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	16,80	30,00	504,00	
 50.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,96	0,00	0,00	
 51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,45	0,00	0,00	
 52.	4100126202818	 Apa	m3	3,04	0,00	0,00	
 53.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	29,44	10,00	294,40	
		Total materiale de construcţii				39 441,34	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	300,00	0,80	240,00	
 2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,73	10,00	17,30	
 3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,87	10,00	38,70	
 4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,13	10,00	41,30	
 5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,83	10,00	8,30	
 6.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	10,06	10,00	100,60	
 7.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	13,03	10,00	130,30	
 8.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,04	60,00	2,40	
 9.	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	53,40	10,00	534,00	
 10.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,05	60,00	3,00	
 11.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,27	10,00	2,70	
 12.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	1,16	10,00	11,60	
 13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,60	10,00	6,00	
 14.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,87	10,00	8,70	
		Total utilaje de construcţii				1 144,90	

	Total	 lei			80 676,19	
	Transport materiale	7,00 %			2 760,89	
	Fond social si medical	22,50 %			9 020,24	
	Total	100,00 +			92 457,32	
	Cheltuieli de regie	14,50 %			13 406,31	
	Total	100,00 +			105 863,63	
	Beneficiul	6,00 %			6 351,82	
	Total	100,00 +			112 215,45	
	TVA	20,00 %			22 443,09	
	Total deviz:				134 658,54	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)