CAIET DE SARCINI

Obiectul caietului de sarcini:  Turbogenerator nr.1 Sursa nr.2

| Nrd/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 50532300–6 | Reparația capitală a turbogeneratorului nr: TG-1 Tip T-12-2УЗ | unit. | 1 | Conform Anexei nr.1 și alte cerințe tehnice specifice (după caz) | 250 000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 250 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar Operatorul economic are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

* ТГ-1 Т-12-2

- DESCRIERE GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

Locul, adresa desfășurării lucrărilor: CET Sursa nr. 2, str. Vadul lui Vodă, 5.

Termenul de realizare a lucrărilor:   Luna martie – mai anul 2024.

- REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARTE UTILIZATE.

Documente tehnico – normative ce dictează necesitatea lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | RS-21 | „Regulile de exploatare tehnică a instalaţiilor stațiilor electrice, centralelor termice şi reţelelor aferente “Termoelectrica” S.A.” |
| 2 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 3 | Hotărârea ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 4 | NAIE Ediția 7 | Normele de Amenajare a Instalațiilor Electrice |
| 5 | РД 34.45.501-88„ | РД 34.45.501-88 Типовая инструкция по эксплуатации турбогенераторов на электростанциях |

- LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

| Nr. d/o | Denumirea utilajului | Lista lucrărilor necesare de a fi efectuate |
| --- | --- | --- |
| Turbogenerator Т2-12-2У3 |  | Dezasamblarea totală a generatorului. |
| 1 | Stator TG-1 | - Demontarea și montarea scuturilor exterioare și interioare. |
|  |  | - Extragerea și introducerea rotorului. |
|  |  | - Deconectarea/conectarea barelor. |
|  |  | - Reâmpanarea, rebandajarea și strângerea miezului magnetic, restabilirea izolației frontale a înfășurării, curățirea și vopsirea statorului |
|  |  | - Reparația bornelor generatorului. |
|  |  | - Efectuarea încercărilor și măsurărilor miezului feromagnetic al statorului. |
| 2 | Rotorul TG-1 | 2.1 Demontarea inelelor de bandaj și efectuarea verificărilor prin metoda defectoscopiei, privind lipsa micro-fisurilor. Vopsirea cu vopsea КО 983 și montarea inelelor de bandaj. Verificarea prin suflare a canalelor de ventilare. Demontarea, reparația și montarea paletelor ventilatorului și verificarea la lipsa micro-fisurilor prin metoda defectoscopiei. |
|  |  | 2.4 Verificarea împănării înfășurărilor rotorului, la necesitate efectuarea reîmpănării. |
| 3 | Răcitoarele de aer TG-1 | 3.1 Demontarea și dezasamblarea răcitoarelor. Curățarea tuburilor și a suprafețelor de conexiune, vopsirea lor. Asamblarea răcitoarelor și verificarea lor sub presiune, montarea . Înlocuirea garniturilor de etanșare pentru apă. |
| 4 | Reparația mașinii de curent continuu (specializată) | 4.1 Demontarea de pe fundament și dezasamblarea. |
|  |  | 4.2 Verificarea și repararea tuturor părților componente ale rotorului și ale inductorului. |
|  |  | 4.3 Vopsirea cu vopsea ГФ-92. |
|  |  | 4.4 Asamblarea și montarea pe fundament. |
| 5 | Turbogenerator Т2-12-2У3 ; TG-1 | 5.1 Asamblarea în totalitate a generatorului . |
|  |  | 5.2 Testările termice a turbogeneratorului |
|  |  | 5.3 Perfectarea tuturor actelor de recepție . |

Notă: Beneficiarul își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în dependență de rezultatele actului de defectare.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTELOR

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

- Licența.

- Lista lucrărilor similare cu experiența minimă 3 ani (obligatoriu).

- Lista statelor de personal cu atestările din domeniul respectiv, care dețin dreptul de executare a lucrărilor în Instalații Electrice funcționale, conform pct. 957 NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.

- Calificarea personalului, conform pct. 26, 956, care să corespundă Anexei 5 din contextul NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 394/2019 din 01.11.2019.

- Confirmarea privind echiparea tehnică pentru executarea tuturor lucrărilor de reparație enumerate în prezentul Caietul de Sarcini.

- Declarația operatorului economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare – punere în funcțiune.

- Garanția bancară.

- Devizul de cheltuieli.

- CERINȚE FAȚĂ DE OPERATORII ECONOMICI ȘI EXECUTAREA LUCRĂRILOR:

  - Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și autorizațiilor respective emise.

  - Lucrările vor fi executate cu materialele și forțele Operatorului economic. La utilizarea materialelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi excluse din devizele de cheltuieli executive.

  - Рentru executarea lucrărilor se vor folosi materialele Beneficiarului.

  - Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, echipamentele și dispozitivele proprii. În cazul utilizării mecanismelor, echipamentelor și  dispozitivelor, ce aparțin Beneficiarului, acestea vor fi excluse din devizele executive de cheltuieli.

  - Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - La efectuarea lucrărilor Operatorul economic va utiliza numai piese corespunzătoare datelor din pașaport și reglementarilor în vigoare.

  - Beneficiarul  oferă  Antreprenorului  gratuit: energie  electrică,  apă,  aer  comprimat  și abur,  precum  și  încăperile  de  serviciu,  auxiliare   și/ sau  de  produceree  conform   p.6 ord. 52 din 30.03.2023.

  - Operatorul economic garantează efectuarea calitativă a lucrărilor și în volum deplin, prevăzut                   de documentația tehnico-normativă de reglementare a acestor lucrări.

  - Testările termice a turbogeneratorului Nr.1 sunt obligatorie și vor fi executate de către Executant.

- CERINȚE FAȚĂ DE RECEPȚIA LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, Operatorul economic va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție finală.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 15 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție finală, sau să remită în același termen Operatorului economic refuzul de a semna actul dat cu indicarea neconformităților.

  - În cazul în care vor fi depistate neconformități, acestea vor fi prezentate Operatorului Economic, cu stabilirea termenelor pentru înlăturarea acestora. Înlăturarea neconformităților va fi efectuată din contul Operatorului economic.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - După înlăturarea neconformităților de către Operatorul economic, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Costul lucrărilor va fi exprimat în lei fără  TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Operatorul Economic pentru  îndeplinirea  volumului  de  lucrări/servicii.

  - Condiții de executare a lucrărilor   sunt  normale.

  - Costul lucrărilor va fi confirmat printr-o estimare de preț și efectuat în condițiile ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr.52 din 30.03.2023.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

  - Calculul se va face pe baza intensității forței de muncă a lucrării (Anexa nr.1) cu calculul costurilor preconizate ale Antreprenorului.

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ:

  - Perioada de garanție, va fi de minimum 3 ani din data recepției finale, pentru toate componentele.

  - Termenul maxim de înlăturare a defecțiunilor - 5 zile.

  - Executarea și transmiterea Beneficiarului procesele verbale de măsurări şi încercări.

  - Compania va asigura respectarea tuturor normelor de securitate și protecție a muncii.

  - ”TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor.

  - Operatorul economic va fi responsabil să asigure  coordonarea, consultații,  concretizări  (dup caz) după  executarea  în volumul deplin  a lucrărilor - punerea în funcțiune și primiri în exploatare a utilajului la necesitate – solicitarea Beneficiarului, în termen de 1-2 zile lucrătoare din ziua adresării în perioada de garanție a cestora.

9. REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSEA ȘI A DEFECTELOR

- Executorul garantează efectuarea lucrărilor/serviciilor calitativ și în volumul deplin prevăzut de documentație tehnico-normativă de reglementare a acestor lucrărilor/serviciilor.

- Executorul poartă răspunderea pentru remedierea lor pe cheltuială proprie în termen cât mai scurt posibil, dar în nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

Anexa 1  la  Caietul de  Sarcini

Obiect: Sursa nr.2

Lista cu cantităţile de lucrări

Reparația capitală a Turbogeneratorului Nr. 1 (Т2-12-2У3)

Обоснование: ТРУДОЕМКОСТЬ к <<Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению>> ЧАСТЬ 5 Работы по ремонту электрооборудования

| Nr. | Nr. poziției | Denumirea lucrărilor | Unități de masurare | Canti-tatea | Norma, om/oră |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reparația capitală a Turbogeneratorului Nr. 1 (Т2-12-2У3) |  |  |  |  |  |
| 1. | 0107030102 | Расшиновка и ошиновка вывода со стороны обмотки | вывод | 6 | 2,9 |
| 2. | 0107010101 | Ремонт концевого вывода (снятие, разборка, замена дефектных деталей, сборка, опрессовка и установка) | вывод | 3 | 23,3 |
| 3. | 0201010103 | Ремонт возбудителя (Машины постоянного тока специального назначения) | шт. | 1 | 155,1 |
| 4. | 0102010102 | Снятие и установка верхних половин торцевых щитов (наружных, промежуточных, внутренних щитов), диффузоров, маслоуловителей или коробов одной стороны турбогенератора | шт. | 8 | 21,9 |
| 5. | 0102020102 | Вывод и ввод ротора (транспортировка, установка и снятие рельсового пути и приспособлений. Вывод и ввод ротора с транспортировкой на ремонтную площадку и обратно | ротор | 1 | 51,4 |
| 6. | 0106010102 | Ремонт газоохладителя (выемка, разборка, чистка, замена уплотняющей резины, сборка, опрессовка и установка | газоохладитель | 2 | 46,7 |
| 7. | 0103010102 | Ремонт статора с переклиновкой до 10% пазов, перебандажировкой до 10 шнуровых бандажей, устранением мелких дефектов активной стали, уплотнением активной стали в пределах одного пакета, восстановлением до 5 поверхностных повреждений изоляции лобовых частей, переизолировкой до 5 головок, проверкой обмотки на продуваемость, чисткой и покраской расточки и лобовых честей | статор | 1 | 174,4 |
| 8. | 0103080102 | Испытание активной стали статора (транспортировка к статору испытательной аппаратуры и кабелей, подготовка схемы, разборка схем, уборка аппаратуры и кабелей) | испытание | 1 | 19,2 |
| 9. | 0103130101 | Перепайка головки обмотки статора с переизолировкой | головка | 2 | 4,8 |
| 10. | 0103340101 | Ремонт диффузора, промвтулки, перепускного кожуха, внутреннего и промежуточного щитов и внутренних маслоуловителей с одной стороны турбогенератора | комплект | 1 | 7,7 |
| 11. | 0104020102 | Ремонт ротора со снятием и установкой бандажных и центрирующих колец с их дефектоскопией, ремонтом, покрытием эмалью, снятием и установкой деталей расклиновки и чисткой лобовых частей, снятием и установкой вентиляторов, ремонтом демпферной системы, проверкой состояния вентиляторов, токоподводов, газоплотности, продуваемость вентиляционны каналов, гидравлической плотности | ротор | 1 | 170,2 |
| 12. | 0104140102 | Переклиновка паза ротора при снятых бандажных кольцах | паз | 5 | 3,5 |
| 13. | 0101030101 | Тепловые испытания турбогенератора | испытание | 1 | 379,2 |
| Испытания турбогенератора Nr. 1 (Т2-12-2У3) будут проведены специалистами „TERMOELECTRICA” S.A. |  |  |  |  |  |