| Constructia retelelor exterioare de alimentarecu apa in s.Slobozia Cremene, com.Varancau, r-nul Soroca N11/20-A-AEE | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 4-2-1

Retele electrice ВЛ-0,4 кВ

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior СВ-95 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,40 |  |  |
|  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi СВ95-2 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 6,24 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 1,52 |  |  |
| 2 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 39,50 |  |  |
|  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi СВ95-2 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 9,30 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 2,00 |  |  |
| 3 | 33-04-003-3 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele СВ95-2 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 48,44 |  |  |
|  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi СВ95-2 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 12,04 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 2,44 |  |  |
| 4 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,20 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 7,20 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 7,20 |  |  |
| 5 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 4,20 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 4,20 |  |  |
| 6 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut. |  | 0,1435 |  |  |
| 7 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления) |  |  | m3 |  | 7,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,79 |  |  |
| 8 | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului |  |  | 1000 m |  | 0,80 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 52,192 |  |  |
|  | 0302031 |  | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t |  |  | h-ut. |  | 7,808 |  |  |
|  | 030411 |  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) |  |  | h-ut. |  | 9,56 |  |  |
|  | 031002 |  | Autohidroascensor |  |  | h-ut. |  | 19,528 |  |  |
| 9 | Pretul firmei |  | Cablu СИП-2 -3x35+1x50 mm2 |  |  | m |  | 800,00 |  |  |
|  | 02 |  | Cablu СИП-2А -3x35+1x50 mm2 |  |  | m |  | 800,00 |  |  |
| 10 | 163 |  | Consola CA 1500 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 163 |  | Consola CA 1500 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 11 | 110-0303 |  | Clema de perforare "P2x95" |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 110-0303 |  | Clema de perforare "P2x95" |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
| 12 | 161 |  | Clema PA 1500 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 161 |  | Clema PA 1500 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 13 | 110-0305 |  | Clema de ancoraj "PА 25x100" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 110-0305 |  | Clema de ancoraj "PА 25x100" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 14 | 1681 |  | Clema ES 1500 |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 1681 |  | Clema ES 1500 |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
| 15 | 136 |  | Banda F2007 |  |  | m |  | 64,00 |  |  |
|  | 136 |  | Banda F2007 |  |  | m |  | 64,00 |  |  |
| 16 | 137 |  | Screpa A200 |  |  | buc |  | 64,00 |  |  |
|  | 137 |  | Screpa A200 |  |  | buc |  | 64,00 |  |  |
| 17 | 162 |  | Сurau CSB |  |  | buc |  | 115,00 |  |  |
|  | 162 |  | Curau CSB |  |  | buc |  | 115,00 |  |  |
| 18 | 1516 |  | Capac CPTAU-16 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1516 |  | Capac CPTAU-16 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 19 | 15160 |  | Capac CPTAU-54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 15160 |  | Capac CPTAU-54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 20 | 15161 |  | Capac CPTAU-70 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 15161 |  | Capac CPTAU-70 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 21 | 1682 |  | Armatura BRPF70-150-1F |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1682 |  | Armatura BRPF70-150-1F |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 22 | 1519 |  | Уплотнитель RDSS75+CIPS75 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 15199 |  | Уплотнитель RDSS75+CIPS75 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-526-2 |  | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DPX3 40А (сущ.ТП-10/0,4кВ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
| 24 | 08-01-066-1 |  | Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS |  |  | set |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,11 |  |  |
| 25 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut. |  | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,22 |  |  |
| 26 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,87 |  |  |
| 27 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor ВН32-3Р-20А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
| 28 | 08-03-526-2 |  | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DPX3 40А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
| 29 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,06 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,744 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 0,18 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,18 |  |  |
| 30 | Pretul firmei |  | Cablu ВВГ-3х4 mm2 |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 590-2058 |  | Cablu ВВГ-3х4 mm2 |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
| 31 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,06 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,082 |  |  |
|  | 646533 |  | Furtun metalic D25mm |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,0031 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,308 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,074 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,2664 |  |  |
| 32 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 10 buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,0243 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,042 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,762 |  |  |
| 33 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 1,71 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,423 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,1573 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,0068 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,539 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 14,022 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 14,022 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 4,104 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,565 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,3249 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 5,7456 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pretul firmei |  | Automat DPX3 100/40А (сущ.ТП-10/0,4кВ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 540-269 |  | Automat DPX3 100/40А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 35 | Pretul firmei |  | Dulap BZUM-TF-01-63 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 620-10- |  | Dulap BZUM-TF-01-63 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 36 | Pretul firmei |  | Contor electric ZMR100AC 5-60А 380B |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 503-9969 |  | Contor electric ZMR100AC 5-60А 380B |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 37 | Pretul firmei |  | Automat DPX3 100/40А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 540-269 |  | Automat DPX3 100/40А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 38 | Pretul firmei |  | Intreruptor BH32-3P-20A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 530-2011 |  | Intreruptor BH32-3P-20A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 39 | Pretul firmei |  | Limitator LVA-440-CS |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 510-12 |  | Limitator LVA-440-CS |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |