Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificaţii tehnice

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1649419941138 din 08.04.2022 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipament medical |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| Cuseta medicala de examinare cu reglarea sectiunii capului |  |  |  | Cadru metal vopsit cu rășină epoxidică necorozivă. In partea de sus este tapițata și acoperită cu material plastic lavabil. Dimensiuni: 190 x 60 x 60 cm Reglarea secției cap. Sarcina de lucru: 135 – 150 kg |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |
| Cusetă medicală pentru masaj |  |  |  | Cadru metal vopsit cu rășină epoxidică necorozivă. In partea de sus este tapițata și acoperită cu material plastic lavabil. Dimensiuni: 190 x 60 x 75 cm Reglarea secției cap. |  |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |  |
| Dulap pentru medicamente |  |  |  | Structura din oțel laminat, rezistent la dezinfectanți și sticla călita. Picioare din cauciuc. Rafturi reglabile din sticlă: 4 Uși: 2 Dimensiuni: 170 x 75 x 38 cm |  |  |

| Lot 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dulap pentru medicamente cu safeu |  |  |  | Dulap pentru păstrarea medicamentelor și/sau instrumentelor în săli de procedură, cabinet medical, etc. Safeu pentru păstrarea medicamentelor periculoase. Dulap metalic vopsit cu vopsea alba în pulbere. Partea inferioara este blocata cu cheie, cu 1 raft din metal. Partea superioara blocata cu cheie, cu 2 rafturi din metal. Marginile de pe uși și de pe rafturi sunt procesate pentru a evita tăieturile. Dimensiuni: 160 x 95 x 40 cm |  |  |
| Lot 5 |  |  |  |  |  |  |
| Masă pentru instrumente |  |  |  | Dimensiuni: 80 x 45 x 92(h) cm. Greutate: 16 kg. Număr niveluri: 2 Culoare: albă Număr roti: 4 Număr suport pentru sac deșeuri: 2 |  |  |
| Lot 6 |  |  |  |  |  |  |
| Masă pentru manipulare |  |  |  | Cadru din oțel inoxidabil. Cu 1 sertar. Dimensiuni: 67 x 55 x 92 cm Sarcina maximă: ≤ 25 kg |  |  |
| Lot 7 |  |  |  |  |  |  |
| Masă pentru manipulare (troliu din inox) |  |  |  | Cadru din oțel inoxidabil. Sertar divizat în 4 sectoare. Role din cauciuc rotativ Ø 8 cm, 2 cu frîna. Dimensiuni: 70 x 50 x 82 cm Sarcina maximă: ≤ 25 kg (per raft) |  |  |
| Lot 8 |  |  |  |  |  |  |
| Dozator pentru săpun lichid |  |  |  | Dozator pentru săpun manual, economic si igienic. Aceeași doza la fiecare presiune. Montare: de perete. Capacitatea: 500 – 800 ml. Material: ABS/PC L: 10 – 12 cm l: 70 – 90 cm h: 18 – 22 cm |  |  |
| Lot 9 |  |  |  |  |  |  |
| Stativ pentru perfuzie |  |  |  | Material: oțel inoxidabil. Înălțime reglabilă: 160 – 220 cm Număr coșuri: 2 Sarcina maxima: 2 kg (per coș) Stand mobil: 4 roți, 1-2 cu frîna. |  |  |
| Lot 10 |  |  |  |  |  |  |
| Higrometru Psihrometric |  |  |  | Pentru măsurarea exactă a umiditații și temperaturii aerului din încăpere. Lichid termometric: toluen Fixare: de perete. Carcasa: plastic Număr de termomentre: 2 buc (uscat/ umed) Scară de temperatură: da (Celsius) Diapazonul măsurării: +15⁰ - +40⁰ C (temperatura) 40 – 90 % (umiditatea) |  |  |
| Lot 11 |  |  |  |  |  |  |
| Cuvă medicală |  |  |  | Cuvă din inox, reniformă Dimensiuni: 22 cm |  |  |
| Cuvă medicală |  |  |  | Cuvă din inox Dimensiuni: 22 x 12 cm |  |  |
| Cuvă medicală |  |  |  | Cuvă din inox Dimensiuni: 25 x 20 cm |  |  |

| Lot 12 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lampă bactericidă mobilă |  |  |  | Lampă de quart mobilă Cu 3-4 lămpi/tuburi, TUV-30W Frecvență – 50 Hz Durata de ardere: 8000 – 10000 ore Spectru de raze: UV + vizibil |  |  |
| Lot 13 |  |  |  |  |  |  |
| Lampă bactericidă stationar |  |  |  | Lampă de quart stațioar Montare: de perete/tavan 1 lampă/tub TUV-30W Carcasă pentru 1 lampă bactericidă. Durata de ardere: 8000 – 10000 ore |  |  |
| Lot 14 |  |  |  |  |  |  |
| Paravan medical |  |  |  | Paravan medical pliant mobil. 4 sectii. Perdea din material de plastic și cu retardare a flăcării. Dotat cu roți Ø 5 cm Dimensiuni: Lungime: 40 – 45 cm Latime: 200 cm Inaltime: 165 – 170 cm |  |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _______________ Numele, Prenumele: ____________________________ In calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr.23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificaţii de pret

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 11, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziți ocds-b3wdp1-MD-1649419941138 din 08.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipament medical |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33110000-1 | Lot 1 |  |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate integral într-un singur lot, conform contractului, în termen de pînă la 30 zile lucrătoatre de la data înregistrării contractului adjudecat de către IP CREPOR. Bunurile vor fi livrate la depozitul Beneficiarului. La livrare, Bunurile vor fi însoțite, de copia certificatului ce confirmă provenienţa. | Bugetul de Stat 2022 MD44TRPCCC518430A01034AA |  |
|  | Cuseta medicala de examinare cu reglarea sectiunii capului | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cusetă medicală pentru masaj | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dulap pentru medicamente | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dulap pentru medicamente cu safeu | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masă pentru instrumente | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masă pentru manipulare | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Lot 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masă pentru manipulare (troliu din inox) | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dozator pentru săpun lichid | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stativ pentru perfuzie | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Higrometru Psihrometric | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuvă medicală | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuvă medicală | Buc. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuvă medicală | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampă bactericidă mobilă | Buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampă bactericidă stationar | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paravan medical | Buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _______________ Numele, Prenumele: ____________________________ In calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________