| Constructia sondei arteziene si statiei de hlorinare in sat. Andrusul de Sus r-ul Cagul (27/2023-1-TH-RAC-SU) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-2

Sonda arteziana. Utilaj, tevi si armatura.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Sonda arteziana. Utilaj, tevi si armatura. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Трубопроводы и арматура. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Oголовок герметизированный) |  |  | kg |  | 35,20 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,69 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,35 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,35 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 35,20 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,18 |  |
| 2 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Задвижка 30ч39р д=50мм) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,10 |  |
|  | 287430000050 |  | Задвижка 30ч39р д=50мм |  |  | buc |  | 2,08 |  |
| 3 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный 19ч21бр д=50мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |
|  | 28743000120050 |  | Клапан обратный 19ч21бр д=50мм |  |  | buc |  | 1,04 |  |
| 4 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран трехходовой для манометра ф15мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 2875274201000 |  | Кран трехходовой для манометра ф15мм) |  |  | buc |  | 1,02 |  |
| 5 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57x3,0mm (Переход стальной ф60x50) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |
|  | 276767411506050 |  | Переход стальной ф60x50 |  |  | buc |  | 2,04 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |
| 6 | Pret de piata |  | Cтоимость труб водоподьемных резьбовых ГОСТ 633-80 ф60.3x5 |  |  | m |  | 260,00 |  |
|  | 1239876523456222112 |  | Трубы обсадные ГОСТ 633-80 ф60.3x5 |  |  | m |  | 260,00 |  |
| 7 | SA03F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" (Трубы стальные водогазопроводные оцинк.ф50мм) |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,45 |  |
|  | 27221033060005012 |  | Tevi din otel zincat ф50мм |  |  | m |  | 3,09 |  |
| 8 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 0,30 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,03 |  |
| 9 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57x3,0mm (Тройник cтальной ф50м) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |
|  | 27677677410502 |  | Тройник cтальной ф50м |  |  | buc |  | 2,04 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |
| 10 | ID04C прим. |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Муфта соединительная ф60мм) |  |  | buc |  | 22,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,90 |  |
|  | 287527420510050 |  | Муфта соединительная ф50мм |  |  | buc |  | 22,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,84 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,67 |  |
| 11 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57x3,0mm (Отвод cтальной 90* ф50) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |
|  | 28757741105000 |  | Отвод cтальной 90* ф50 |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 12 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Заслонка вентиляционная с ручным приводом P200P) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2811236306200 |  | Заслонка вентиляционная с ручным приводом P200P |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |
| 13 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm (Фланец стальной ф50) |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,23 |  |
|  | 2875270018760050 |  | Flansa din otel pentru sudura ф50 |  |  | buc |  | 7,35 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 2,80 |  |
| 14 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец свободный ф50мм) |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,06 |  |
|  | 287527442820050 |  | Фланец свободный ф50мм |  |  | buc |  | 7,21 |  |
|  | 251373660100050 |  | Garnituri cauciuc cu insertii ф50 |  |  | buc |  | 7,28 |  |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  | buc |  | 57,68 |  |
| 15 | SA03F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" (Трубы стальные водогазопроводные оцинк.ф50мм) |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |
|  | 272210330600050 |  | Tevi din otel zincat ф50мм |  |  | m |  | 2,06 |  |
| 16 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 0,20 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,02 |  |
| 17 | IzA08B |  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm ( Труб ф50мм) |  |  | m2 |  | 0,31 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,17 |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,01 |  |
| 18 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Трубы полиэтиленовые PE80 ф200 SDR 17,6 PN6) |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,50 |  |
|  | 2521216701001200 |  | Трубы полиэтиленовые PE80 ф200 SDR 17,6 PN6 |  |  | m |  | 3,08 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 19 | AcF11E |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (ф200) |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | м3 |  | 0,60 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |
| 20 | AcF12C |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,02 |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 21 | Pret de piata |  | Сетка 20x20 |  |  | m2 |  | 0,05 |  |
|  | 287576527411350 |  | Сетка 20x20 |  |  | m2 |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  | Total Трубопроводы и арматура. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare soiciale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuiele directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сheltuieli regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificul de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sonda arteziana. Utilaj, tevi si armatura. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 07-04-030-01 |  | Pompa arteziana, cu motor electric submer (Насос 4 SR 4/46 Q=4.0м3/час; H=220м: N=4.0кВт)(c учетом монтажа стальных труб Д60.3x5) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 88,30 |  |
|  | 1010388 |  | Vopsele de ulei, culoare de pamint "МА-0115": mumie, miniu de fier |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1010849 |  | Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou |  |  | kg |  | 3,00 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 5,00 |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t |  |  | h-ut |  | 8,18 |  |
| 23 | SE58B |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm(Cчетчик ф50) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,35 |  |
| 24 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый ф50мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |
| 25 | GE10A1 |  | Manometru - montare |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  | h-om. |  | 0,46 |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  | kg |  | 0,01 |  |
| 26 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Вантуз ф50мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сolectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuieli rejie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вenificul de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pret de piata |  | Насос 4SR4/46 Q=4.0м3/час; H=220м: N=4.0кВт(''Pedrollo'') (''Termostat R MD'') |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 565789895000122 |  | Насос 4SR4/46 Q=4.0м3/час; H=220м: N=4.0кВт |  |  | buc |  | 1,04 |  |
| 28 | Pret de piatas |  | Cчетчик ф50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 332063462500050 |  | Cчетчик ф50 |  |  | buc |  | 1,01 |  |
| 29 | Pret de piata |  | Фильтр сетчатый ф50мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 29241273220650 |  | Filtru pentru apa potabila ф50 |  |  | buc |  | 1,01 |  |
| 30 | Pret de piata |  | Maнометр OБМ-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 33205273281001 |  | Manometru ОБМ-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 31 | Pret de piata |  | Вантуз ф50мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 5656767878798950 |  | Вантуз ф50мм |  |  | buc |  | 1,04 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соlectarea materiale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование. |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |