CAIET DE SARCINI

Lista dispozitivelor medicale înaintate pentru mentenanță în anul 2026

| Nr. | Dispozitiv | Nr. dispozitivelor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Lucrările de mentenanță necesare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicii de mentenanță a utilajului secției Anatomopatologie Sakura Finetek |  |  |  |  |
| 1.1 | Histoprocesor Histo-Tek VP1, producător Sakura Finetek Europe BV | 1 unit | trimestre | 3 | 1. Mentenanța preventivă va include kit-ul de mentenanță și lucrările standard corespunzătoare. Schimbarea unui set (2 filtre) o dată la jumătate de an. 2. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. (trimestrial și la necesitate); 3. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. Termen de prestare: 31.12.2026 |
| 1.2 | Sistem impregnare în parafină Tissue-Tek TEC 6, producător Sakura Finetek Europe BV | 1 unit | trimetre | 3 | 1. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. (trimestrial și la necesitate); 2. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. Termen de prestare: 31.12.2026 |
| 1.3 | Microtom Accu-Cut SRM 200, producător Sakura Finetek Europe BV | 1 unit | trimestre | 3 |  |
| 2 | Servicii de mentenanță a Computerului Tomograf |  |  |  |  |
| 2.1 | Computer Tomograf CT Revolution Evo, producția GE Health Care | 1 unit | trimestre | 2 | 1. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. (trimestrial și la necesitate); 2. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. Termen de prestare: 30.06.2026 |
| 3 | Servicii de mentenanță a Sistemelor radiologice |  |  |  |  |
| 3.1 | Sistem radiologic Flexavision SF, Shimadzu, Japonia | 1 unit | trimestre | 2 | 1. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. (trimestrial și la necesitate); 2. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. Termen de prestare: 30.06.2026 |
| 3.2 | Sistem radiologic Radspeed pro, Shimadzu, Japonia | 1 unit | trimestre | 2 |  |
| 3.3 | Radiografie computerizată CR3600, iCRco, SUA | 1 unit | trimestre | 3 | 1. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. (trimestrial și la necesitate); 2. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. Termen de prestare: 31.12.2026 |
| 4 | Servicii de mentenanță a utilajului x-Ray mobil XFM, Italray |  |  |  |  |
| 4.1 | X-Ray mobil XFM, Italray, Italia | 1 unit | trimestre | 2 | 1. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. (trimestrial și la necesitate); 2. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. Termen de prestare: 30.06.2026 |
| 5 | Servicii de mentenanță a Mașinii de anestezie Astra 3i |  |  |  |  |
| 5.1 | Mașină de anestezie Astra3i, OES Medical, Marea Britanie | 1 unit | semestre | 2 | 1. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. (semestrial și la necesitate); 2. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. Termen de prestare: 31.12.2026 |
| 6 | Servicii de mentenanță a ventilatoarelor pulmonare |  |  |  |  |
| 6.1 | Ventilator pulmonar Mindray | 9 unit | semestre | 2 | 1. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. (semestrial și la necesitate); 2. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. Termen de prestare: 31.12.2026 |
| 6.2 | Ventilator pulmonar Hamilton C-1 | 4 unit | semestre | 2 |  |
| 6.3 | Ventilator pulmonar Event Solution | 1 unit | semestre | 2 |  |
| 6.4 | Ventilator pulmonar Maquet Servo -1 | 1 unit | semestre | 2 |  |
| 7 | Servicii de mentenanță a Autoclavului Plusteam 6 TBT |  |  |  |  |
| 7.1 | Autoclav Plusteam 6 TBT | 1 unit | trimestre | 1 | 1. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. (trimestrial și la necesitate); 2. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. Termen de prestare: 30.06.2026 |
| 8 | Servicii de mentenanță a utilajului de sterilizare și autoclavare |  |  |  |  |
| 8.1 | Autoclav Cliniclav 25 | 1 unit | semestre | 1 | 1. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. (semestrial și la necesitate); 2. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. Termen de prestare: 30.06.2026 |
| 8.2 | Mașină de termodezinfecție Melatherm 10 | 1 unit | semestre | 1 |  |
| 8.3 | Autoclav Euroclav 23S | 1 unit | semestre | 1 |  |
| 8.4 | Autoclav Euroclav 23VS+ | 1 unit | semestre | 1 |  |
| 9 | Servicii de mentenanță a Combinelor BTL |  |  |  |  |
| 9.1 | Combină fizio BTL5800LM2 | 1 unit | semestre | 2 | 1. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. (semestrial și la necesitate); 2. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. |
| 9.2 | Combină fizio BTL5645 | 1 unit | semestre | 2 |  |
| 9.3 | Combină fizio BTL5825S | 2 unit | semestre | 2 |  |
| 9.4 | Aparat pentru terapie cu unde scurte BTL6000 | 1 unit | semestre | 2 |  |
| 9.5 | Combină fizio BTL5000 SWT | 1 unit | semestre | 2 |  |
| 9.6 | Combină fizio BTL4800LM | 1 unit | semestre | 2 |  |
| 9.7 | Combină fizio BTL4610S | 1 unit | semestre | 2 |  |
| 10 | Servicii de mentenanță a Stației de producere a oxigenului medical Atlas Copco GA75 |  |  |  |  |
| 10.1 | Stația de producere a oxigenului medical Atlas Copco GA75 | 1 unit | luni | 4 | -Verificarea funcționalității sistemului în ansamblu – lunar; - Verificarea de scurgeri de gaze – lunar; - Verificarea de scurgeri de ulei – lunar; - Verificarea de erori de sistem – lunar; - Resetarea erorilor – lunar; - O vizită neplanificată în caz de urgențe – minim una pe lună; - Schimbarea kitului de mentenanță – semestrial; - Spălarea mecanică a sistemului în ansamblu – semestrial. |
| 11 | Servicii de mentenanță a utilajului de laborator |  |  |  |  |
| 11.1 | Analizator pentru aprecierea electroliților în sînge Na, K „EasyLyte” | 1 unit | trimestre | 3 | 1. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. (trimestrial și la necesitate); 2. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor. |
| 11.2 | Analizator pentru aprecierea electroliților în sînge Na, K, Cl „EasyLyte PLUS” | 1 unit | trimestre | 3 |  |
| 11.3 | Analizator biochimic automat Selectra PRO-M | 1 unit | trimestre | 3 |  |
| 11.4 | Analizator automat de urină Uryxon-500 | 1 unit | trimestre | 3 |  |
| 11.5 | Analizator imunologic Stat-Fax 303 | 1 unit | trimestre | 3 |  |
| 11.6 | Analizator automat Architect C8000 | 1 unit | trimestre | 3 |  |
| 11.7 | Analizator biochimic semiautomat Stat-Fax 1904 | 1 unit | trimestre | 3 |  |
| 11.8 | Stație de purificare a apei Aqualine | 1 unit | trimestre | 3 |  |

ACTE OBLIGATORII:

- Certificat privind atestarea tehnico-profesională a inginerului care va efectua deservirea pentru modelul de dispozitiv solicitate;

- Certificat de instruire de la producător sau de către alt organism autorizat de către producător pentru inginerul angajat și certificatul de autorizare de la ANRAR pe modelul solicitat, care atestă că specialistul are cunoștințe necesare pentru procedura de mentenanță, reparare a dispozitivului;

CERINȚE GENERALE:

1. Toate activitățile se coordonează cu persoana responsabilă din cadrul instituției și vor fi efectuate în prezența lui;

2. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „Jurnalul de gardă” și „Fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării;

3. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;

Timpul de reacționare de la chemarea inginerului pînă la 24 ore și soluționare problmei nu mai mult de 72 ore (cu excepția cazurilor unde necesită schimb de piese cu procurarea de peste hotare);

4. La finalul lucrărilor prestatorul de servicii, mentenanță va întocmi un act de predare-primire, Raport de Service sau Proces Verbal în care se vor menționa operațiunile efectuate, piesele utilizate și care va fi semnat de persoana responsabilă din cadrul instituției, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se vor indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului;

5. Prestatorul se obligă sa ofere garanție pentru lucrările efectuate pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la data întocmirii raportului de service.

CONTROLUL PRIN VERIFICARE A ECHIPAMENTELOR MEDICALE

- evaluarea parametrilor definitorii de securitate, prin examinare și testare;

- evaluarea parametrilor definitorii de performanță, prin examinare și testare;

- verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.).

OPERAȚIUNI GENERALE:

- curățarea părților componente ale echipamentului (altele decât cele ce sunt executate de către operator, tehnician);

- controlul și eventual o nouă reglare a dispozitivului;

- înlocuirea părților componente ale aparatului pe care producătorul le recomandă a fi înlocuite periodic.

OPERAȚIUNI MECANICE:

- verificarea și reglarea părților mecanice aflate în mișcare;

- curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare.

OPERAȚIUNI LA PARTEA ELECTRICĂ ȘI ELECTRONICĂ:

- verificarea tensiunilor de alimentare;

- verificarea conexiunilor electrice;

- verificarea cablurilor de masă;

- curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente;

- verificarea funcționării motoarelor;

- verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc;

- verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul).

CERINȚE FAȚĂ DE DISPOZITIVELE REPARATE:

1. Garanție lucrărilor de reparație efectuate, minim 6 luni.

2. Testarea, verificarea dispozitivului după îndeplinirea lucrărilor de reparație.

Inginer-metrolog________________Vladimir Popescu