| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 nr. ocds-b3wdp1-MD-1774447820105 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1774447820105 din 25.03.2026 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Uscătoare de mîini. |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Uscător de mâini electric, montaj pe perete, acționare automată cu senzor, carcasă din oțel inoxidabil satinat |  |  |  | Uscător cu un design compact. Acest uscător de mâini este extrem de eficient din punct de vedere energetic și durabil, oferind economii semnificative de energie și o uscare rapidă a mâinilor. Este ideal pentru zonele cu trafic intens. Este dotat cu un motor cu putere reglabilă care vă permite să controlați consumul de energie (între 420 W și 1500 W). Asigură o viteză maximă a aerului de 480 km/h, uscând mâinile în 10-15 secunde. Uscătorul de mîini este echipat standard cu un filtru HEPA care captează particulele solide din aer (polen, acarieni, fum de țigară etc.), îmbunătățind semnificativ calitatea aerului. Material: Inox satin Putere de încălzire: 400 W Consumul de energie: 1500 W Rezistanța la apă: IP23 Clasa de protecție electrică: I class Temperatura fluxului de aer: 45 °С Viteza fluxului de aer: 50 l/c Culoare: inox mat Timpul uscării: 10-15 sec. Modelul antivandal: da Dimensiuni: înălțime – 330mm; lățime – 213 mm; adîncime – 170 mm. Nivel de zgomot maxim: 67-75 Db Greutate: 5,0 - 5.1 kg |  |  |
| Uscător de mâini electric, montaj pe perete, acționare automată cu senzor, carcasă din material rezistent (plastic ABS), culoare albă |  |  |  | Uscător de mâini hands-free de ultimă generație, rapid, eficient și cu un design elegant, potrivit în special pentru zonele cu trafic intens. Echipat cu: • Un filtru HEPA care filtrează particulele solide în suspensie (polen, acarieni, fum de țigară etc.), îmbunătățind semnificativ calitatea aerului. •Ionizator care elimină majoritatea particulelor și germenilor din aer, făcându-l mai sănătos și mai pur. • Protecția antimicrobiană și antibacteriană Biocote inhibă dezvoltarea microorganismelor în produs pe toată durata de viață a acestuia. Carcasă nouă, îmbunătățită, care previne scurgerea apei pe pardoseală și pe perete. Material: plastic ABS Consumul de energie: 420 W Material: plastic Viteză maximă a aerului: 410 km/h Rezistența la apă: IPХ4 Clasa de protecție electrică: I class Temperatura fluxului de aer: 35 °С Culoare: alb Timpul uscării: 8-10 sec Funcționarea fără întreruperi: 30 s Dimensiuni: înălțime – 656 mm; lățime – 320 mm; adîncime – 226 mm. Nivel de zgomot maxim: 72 Db Greutate: 8.2 – 8.3 kg |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

________________________________________________________________________________________________