Incаncalzirea gradinitei de copii pentru 60 locuri din s.Dobrusa, r-l Soldanesti	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-6
 Retele de apa

Valoarea de deviz  10 502,46 lei	
Intocmit in preţuri  curente 15.06.2021
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructie 
					
		1.1. Sistem de alimentare cu apa rece
					
1	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300
	buc	1,0000
	1 364,545
——————————
294,066
	1 364,545
——————————
294,066
	
 2	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200
	buc	1,0000
	961,406
——————————
126,852
	961,406
——————————
126,852
	
 3	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,0000
	599,320
——————————
115,320
	599,320
——————————
115,320
	
 4	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050
	buc	6,0000
	43,676
——————————
7,496
	262,055
——————————
44,975
	
 5	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de  1"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060
	buc	1,0000
	73,254
——————————
10,379
	73,254
——————————
10,379
	
 6	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm  d20 Ecoplastic
	m	8,0000
	68,898
——————————
36,326
	551,186
——————————
290,606
	
 7	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm  d25   Ecoplastic
	m	12,0000
	77,589
——————————
36,326
	931,064
——————————
435,910
	
 8	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"
	buc	4,0000
	34,913
——————————
19,028
	139,651
——————————
76,111
	
 9	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la ПЭП 5 mm d20
Materiale marunte=1,0500
	m	8,0000
	30,996
——————————
20,181
	247,968
——————————
161,448
	
 10	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea  de la ПЭП 5 mm d25
Materiale marunte=1,0500
	m	12,0000
	33,159
——————————
20,181
	397,908
——————————
242,172
	
 11	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	20,0000
	8,649
——————————
8,649
	172,980
——————————
172,980
	
 12	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m	2,0000
	5,766
——————————
5,766
	11,532
——————————
11,532

		Total Sistem de alimentare cu apa rece
Inclusiv salariu				5 712,869
1 982,351	
		1.2. Canalizarea menajera
					
13	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	5,0000
	39,989
——————————
17,298
	199,945
——————————
86,490
	
 14	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	10,0000
	70,292
——————————
21,911
	702,922
——————————
219,108
	
 15	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110   Revizia d110mm
	buc	1,0000
	75,501
——————————
18,451
	75,501
——————————
18,451
	
 16	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm   pe d 50
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500
	buc	1,0000
	125,365
——————————
47,858
	125,365
——————————
47,858
	
 17	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	1,5000
	4,613
——————————
4,613
	6,919
——————————
6,919
	
 18	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	3,0000
	43,245
——————————
43,245
	129,735
——————————
129,735
	
 19	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	3,0000
	26,218
——————————
24,794
	78,653
——————————
74,381

		Total Canalizarea menajera
Inclusiv salariu				1 319,040
582,942	
							
		Прямые затраты	 lei			 7 031,909
	
		Asigurari sociale	24,00 %			 615,670
	
		Total	100,00 +			 7 647,579
	
		Transportarea materialelor	5,00 %			 220,129
	
		Total	100,00 +			 7 867,708
	
		Cheltuieli de regie	8,00 %			 629,417
	
		Total	100,00 +			 8 497,125
	
		Beneficiu de deviz	3,00 %			 254,914
	
		Total Lucrari de constructie 
Inclusiv salariu				8 752,039
2 565,293	

		Прямые затраты	 lei			8 752,05
	
		TVA	20,00 %			1 750,41

Total deviz:
Inclusiv salariu				10 502,46
——————
2 565,31

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

cаncalzirea gradinitei de copii pentru 60 locuri din s.Dobrusa, r-l Soldanesti	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 2-1-6
 Retele de apa

Valoarea de deviz  10 502,46 lei	
Intocmit in preţuri  curente 15.06.2021

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 2-1-6:					
			Manopera:
 1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,2900	57,66	74,381	
 2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	33,9500	57,66	1 957,557	
 3.	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	7,0000	57,66	403,620	
 4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,735	
		Total manopera				2 565,31	
			Materiale:
 1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	221,00	0,663	
 2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	220,00	1,056	
 3.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0420	21,00	0,882	
 4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,6400	5,00	3,200	
 5.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0200	25,00	0,500	
 6.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2400	70,00	16,800	
 7.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0400	70,00	2,800	
 8.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0300	32,00	32,960	
 9.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	32,00	64,000	
 10.	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,6120	21,70	13,280	
 11.	252121671705020	Teava din material plastic  ф20	m	8,1600	19,70	160,752	
 12.	252121671705025	Teava din material plastic  ф25	m	12,2400	28,22	345,413	
 13.	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare ф110	m	10,3000	45,88	472,564	
 14.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare ф50	m	5,1500	21,70	111,755	
 15.	2523156719430	Cot din material plastic 	buc	14,0000	5,00	70,000	
 16.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	9,0000	3,50	31,500	
 17.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,0000	3,50	7,000	
 18.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	20,0000	3,50	70,000	
 19.	2523156721015110	Revizia d110mm	buc	1,0000	52,00	52,000	
 20.	2622102438000	Lavoar	buc	1,0200	620,00	632,400	
 21.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0403	920,00	957,076	
 22.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0300	0,50	0,515	
 23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9900	1,60	1,584	
 24.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,3555	1,60	2,169	
 25.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 000,00	0,900	
 26.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200	66,00	67,320	
 27.	287511420290550	Sifon simplu pe d50	buc	1,0500	72,80	76,440	
 28.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200	85,83	87,547	
 29.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0400	16,67	34,007	
 30.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0300	1,00	1,030	
 31.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze	buc	4,0000	15,00	60,000	
 32.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	420,00	420,000	
 33.	291312420210015	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord  d 155	buc	6,0300	36,00	217,080	
 34.	291312420210025	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord ф25	buc	1,0060	62,50	62,875	
 35.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0300	36,00	37,080	
 36.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0300	40,60	41,818	
 37.	3220137315778	Decapant	kg	0,1200	25,00	3,000	
 38.	33205173522320	Termoizolatie conducte  ПЭП 5 mm d20	m	8,6520	10,00	86,520	
 39.	33205173522325	Termoizolatie conducte  ПЭП 5 mm d25	m	12,9780	12,00	155,736	
 40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	20,00	0,360	
		Total materiale de construcţii				4 402,58	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0450	5,00	0,225	
 2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,8380	75,50	63,269	
 3.	29522700038171	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	18,00	0,540	
		Total utilaje de construcţii				64,04	

	Прямые затраты	 lei			8 752,05	
	TVA	20,00 %			1 750,41	
	Total deviz:				10 502,46	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Incаncalzirea gradinitei de copii pentru 60 locuri din s.Dobrusa, r-l Soldanesti	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie 
					
		1.1. Sistem de alimentare cu apa rece
					
1	RpSC24A1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300
	buc			1 364,545
—————
294,066	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000	57,66	294,066	
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	920,00	957,076	
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	0,50	0,515	
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	36,00	37,080	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	40,60	41,818	
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	32,00	32,960	
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	1,00	1,030	
2	RpSC21A
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200
	buc			961,406
—————
126,852	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	57,66	126,852	
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	620,00	632,400	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,320	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	85,83	87,547	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,6000	21,70	13,280	
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	16,67	34,007	
3	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc			599,320
—————
115,320	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	57,66	115,320	
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	420,00	420,000	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	32,00	64,000	
4	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050
	buc			43,676
—————
7,496	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	57,66	7,496	
	291312420210015	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord  d 155	buc	1,0000	36,00	36,180	
5	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de  1"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060
	buc			73,254
—————
10,379	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,379	
	291312420210025	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord ф25	buc	1,0000	62,50	62,875	
6	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm  d20 Ecoplastic
	m			68,898
—————
36,326	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	57,66	36,326	
	252121671705020	Teava din material plastic  ф20	m	1,0200	19,70	20,094	
	2523156719430	Cot din material plastic 	buc	0,7000	5,00	3,500	
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,50	1,575	
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	3,50	0,350	
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	3,50	3,500	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,150	
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	70,00	0,140	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	75,50	3,163	
7	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm  d25   Ecoplastic
	m			77,589
—————
36,326	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	57,66	36,326	
	252121671705025	Teava din material plastic  ф25	m	1,0200	28,22	28,784	
	2523156719430	Cot din material plastic 	buc	0,7000	5,00	3,500	
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,50	1,575	
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	3,50	0,350	
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	3,50	3,500	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,150	
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	70,00	0,140	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	75,50	3,163	
8	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"
	buc			34,913
—————
19,028	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,028	
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze	buc	1,0000	15,00	15,000	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,125	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,496	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	220,00	0,264	
9	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la ПЭП 5 mm d20
Materiale marunte=1,0500
	m			30,996
—————
20,181	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,3500	57,66	20,181	
	33205173522320	Termoizolatie conducte  ПЭП 5 mm d20	m	1,0300	10,00	10,815	
10	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea  de la ПЭП 5 mm d25
Materiale marunte=1,0500
	m			33,159
—————
20,181	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,3500	57,66	20,181	
	33205173522325	Termoizolatie conducte  ПЭП 5 mm d25	m	1,0300	12,00	12,978	
11	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m			8,649
—————
8,649	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,66	8,649	
12	RpSF06A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m			5,766
—————
5,766	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	57,66	5,766	
		1.2. Canalizarea menajera
					
13	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m			39,989
—————
17,298	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,298	
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare ф50	m	1,0300	21,70	22,351	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	70,00	0,280	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060	
14	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m			70,292
—————
21,911	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,911	
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare ф110	m	1,0300	45,88	47,256	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	70,00	1,050	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075	
15	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110   Revizia d110mm
	buc			75,501
—————
18,451	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,451	
	2523156721015110	Revizia d110mm	buc	1,0000	52,00	52,000	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	70,00	4,900	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,150	
16	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm   pe d 50
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500
	buc			125,365
—————
47,858	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	57,66	47,858	
	287511420290550	Sifon simplu pe d50	buc	1,0000	72,80	76,440	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,60	0,185	
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	21,00	0,882	
17	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m			4,613
—————
4,613	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,613	
18	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc			43,245
—————
43,245	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479	
19	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc			26,218
—————
24,794	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,028	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,60	0,528	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	221,00	0,221	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,120	
	29522700038171	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	18,00	0,180	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.