ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind  „Achiziționarea produselor chimice, veselei chimice, accesoriilor și consumabilelor pentru laboratoarele chimice a întreprinderii”.

Cod CPV: 33600000-6

prin procedura de achiziție sectorială  Valoare mică

licitație electronică: 3 runde

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa: Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-490, 022-436-357

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activități licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție sectorială privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33696500-0 |  | Lotul 1 - Reactivi chimici |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Acid sulfosalicilic, dihidrat C7H6O6S•2H2O | kg | 4,000 | puritatea analitică „чда” conform prevederilor ГОСТ 4478-78; Ambalare: recipient plastic; Capacitate 1 kg |  |
| 1.2 |  | Dicromat de potasiu K2Сr2O7 | kg | 2,000 | puritatea analitică «чда» conform prevederilor ГОСТ 4220-75 Ambalare: recipient plastic; Capacitate 1 kg |  |
| 1.3 |  | Hidroxid de potasiu KOH | kg | 125,00 | puritatea analitică «чда» conform prevederilor ГОСТ 24363-80 ambalare: pungi din polietilenă sigilate, capacitate 25 kg |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA LOT 1 |  |  |  |  |  | 51 500 |
| 24000000-4 |  | Lotul 2 - Soluții volumetrice standardizate |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Soluție volumetrică de acid sulfuric H2SO4, 1 N | flacon | 20 | Concentrație: 0,999-1,001 N; toleranța: ±0,001 N; Ambalare: recipient plastic Capacitate : 1 L |  |
| 2.2 |  | Soluţie volumetrică de acid clorhidric HCl, 1N | flacon | 10 | Concentrație: 0,999-1,001N; toleranța: ±0,001N Ambalare: recipient plastic; Capacitate : 1 L |  |
| 2.3 |  | Soluție volumetrică de sare disodică EDTA C10H14N2Na2O8 (trilon B), 0,2 N | flacon | 10 | Concentrație: 0,1992-0,2008N; toleranța ±0,0008N; Ambalare : recipient plastic Capacitate : 1 L |  |
| 2.4 |  | Soluție volumetrică de hidroxid de sodiu NaOH, 1 N | flacon | 20 | Concentrație: 0,999-1,001N;toleranța: ±0,001N Ambalare: recipient plastic; Capacitate : 1 L |  |
| 2.5 |  | Soluţie volumetrică de dicromat de potasiu K2Cr2O7, c=1/24 mol/l (0,25 N) | flacon | 2 | Concentrație: 0,04146 – 0,04188 mol/l; toleranța ±0,0013 mol/l; Ambalare: recipient plastic GL 45 Capacitate : 1 L |  |
| 2.6 |  | Soluţie volumetrică de azotat de argint 0,1 N | flacon | 2 | Concentrație: 0,0995-0,1005 N; toleranța: ±0,0003 N Ambalare: recipient sticla GL 45; Capacitate : 1 L |  |
| 2.7 |  | Soluţie volumetrică de clorură de sodiu 0,1 N | flacon | 2 | Concentratie: 0,0998-0,1002 N; toleranta ±0,0002N; Ambalare: recipient plastic GL 45.Capacitate : 1 L |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA LOT 2 |  |  |  |  |  | 66 000 |
| 38900000-4 |  | Lotul 3 - Soluții standard de referință certificate |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Soluție standard de amoniu NH4+, 1000 mg/L | flacon | 3 | Concentrație nominală: 1000 mg/L NH4+ în apă. Ambalare: recipient plastic Capacitate: 100 ml |  |
| 3.2 |  | Soluție standard de fosfor P , 1 mg/ml | flacon | 1 | Concentrație: 0,997 ÷ 1,003 mg/ml P în apă (20°C). Ambalare: recipient plastic Capacitate: 500 ml |  |
| 3.3 |  | Soluție standard de fosfați PO43-, 1000 mg/L | flacon | 2 | Concentrație: 990 ÷ 1010 mg/l PO43- în apă Ambalare: recipient plastic Capacitate: 500 ml |  |
| 3.4 |  | Soluție standard de fier Fe3+, 1 mg/ml | flacon | 2 | Concentrație nominală: 1 mg/ml Fe în 2% HNO3. Ambalare: recipient plastic Capacitate: 500 ml |  |
| 3.5 |  | Soluție standard de nitrați NO3-, 1000 mg/L | flacon | 1 | Concentrație: 990 ÷ 1010 mg/l NO3- în apă. Ambalare: recipient plastic Capacitate: 500 ml |  |
| 3.6 |  | Soluție standard de nitriți NO2-, 1000 mg/L | flacon | 1 | Concentrație: 990 ÷ 1010 mg/l NO2- în apă. Ambalare: recipient plastic Capacitate: 500 ml |  |
| 3.7 |  | Soluție standard de siliciu Si-, 1000 mg/L | flacon | 1 | Concentrație: 990 ÷ 1010 mg/l SiO2 în soluție NaOH 0,5 mol/l. Ambalare: recipient plastic Capacitate: 500 ml |  |
| 3.8 |  | Soluție standard de sulfat SO42-, 1000 mg/L | flacon | 1 | Concentrație: 990 ÷ 1010 mg/l SO42- în apă. Ambalare: recipient plastic Capacitate: 500 ml |  |
| 3.9 |  | Soluție standard de cupru Cu2+, 1 mg/ml | flacon | 1 | Concentrație: 0,997 ÷ 1,003 mg/ml Cu2+ în soluție 2% HNO3. Ambalare: recipient plastic Capacitate: 500 ml |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA LOT 3 |  |  |  |  |  | 30 000 |
| 38900000-4 |  | Lotul 4 - Materiale de referință certificate |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Material de referinţă Ionii de sulfură 1 g/dm3 | fiolă | 2 | Conform ГСО 7970-2001 (МСО 0307:2002) soluție apoasă de sulfură de sodiu 9-apă, ambalată în fiole de sticlă. |  |
| 4.2 |  | Material de referinţă Detergenți sintetici anioni activi biodegradabili, 1 mg/cm3 | fiolă | 2 | Conform ГСО 8748-2006 soluție apoasă de dodecil sulfat de sodiu, ambalată în fiole de sticlă. |  |
| 4.3 |  | Material de referinţă certificat Produse petroliere, 50 mg | fiolă | 5 | Conform ГСО 7822-2000 - soluție dintr-o amestec de hidrocarburilor (izooctan - 37,5%; hexadecan - 37,5%; benzen - 25%) în tetraclorură de carbon, ambalată în fiole de sticlă |  |
| 4.4 |  | Material de referinţă certificat Amestec de trigliceride ale acizilor grași (10,0 ± 0,2) g/dm3 | fiolă | 5 | Conform ГСО 11630-2020 - soluție a unui amestec de trigliceride de acizi grași într-o matrice organică solubilă în apă, ambalată în fiole de sticlă |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA LOT 4 |  |  |  |  |  | 11 000 |
|  |  | Lotul 5 - Electrod combinat de pH |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Electrod combinat de pH | buc | 2 | Electrod combinat de pH pentru uz general tip SP 10T cu diapazon de măsurare 0-14 pH, corp epoxi, temperatura de operare de la 1 până la 80 °C, cu o singura joncțiune sigilată, livrat cu cablu de 1 m cu mufa tip BCN, dimensiuni (mm): lungime - 110, diametrul - 12. |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA LOT 5 |  |  |  |  |  | 10 000 |
|  |  | Lotul 6 - Electrod pentru determinarea concentrației de sodiu |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Electrod de sodiu ioni selectivi | buc | 2 | Electrod cu membrană selectivă de sticlă echivalent cu tipul ЭЛИС-212 Na/3.0 (К 80.7) pentru determinarea ionilor de sodiu cu cablu de 80 mm cu mufa tip BCN. Domeniul de măsurare a Na+ într-un flux de la 10-7 până la 1 mol/l (2,3*10-6 ÷ 23 mg/l Na+) |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA LOT 6 |  |  |  |  |  | 16 000 |
|  |  | Lotul 7 - Piese din sticlă pentru analizorul de gaz de tip КГА 2-1 |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Biuretă pentru gaze | buc | 3 | Biuretă cu tub cilindric de sticlă pentru măsurarea cu exactitate a volumelor de gaze echivalentă cu biuretă Мб 5.887.358 din setul de accesorii pentru echipamentul de analiza gazelor КГА 2-1 |  |
| 7.2 |  | Vas de absorbție pentru gaze | buc | 21 | Vasul de absorbție echivalent cu vasul de absorbție Мб 5.887.085 din setul de accesorii pentru echipamentul de analiza gazelor КГА 2-1 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA LOT 7 |  |  |  |  |  | 180 000 |
|  |  | Lotul 8 - Accesorii și consumabile de laborator |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Vată hidrofilă | pachet | 3 | Vată din fibre de bumbac 100%, cu capacitate mare de absorbție, nesterilă. Așezarea sub formă de bandă zig-zag de presare liberă în pachete (250 ± 10) g fiecare. |  |
| 8.2 |  | Dop conic din polietilenă, NS 29/32 | buc | 20 | Dop conic confecționat din polietilenă de presiune joasă. |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA LOT 8 |  |  |  |  |  | 1 500 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA LOT 1 – LOT 8 |  |  |  |  |  | 366 000 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice ale bunurilor solicitate vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu stabilite să fie îndeplinite. Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristici referitoare la procesul sau metoda de producere, de furnizare a bunurilor ori la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia. Specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de achiziție, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele “sau echivalentul”.

- Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000.

- După caz, orice garanții solicitate: nu se aplică.

- Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin:

surse proprii, achitarea va fi efectuată în termen de pînă la 90 de zile din data facturării.

- În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

-    Pentru un singur lot;

-    Pentru mai multe loturi;

-    Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: conform cerințelor Caietului de sarcini.

Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului, conform cerințelor reale, în decurs de maximum 30 de zile calendaristice de la data înaintării comenzii. Data și ora livrărilor vor fi stabilite de comun acord între reprezentantul beneficiarului și furnizor. Adresa livrării produsului: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul central al „TERMOELECTRICA” S.A.

- Vânzător va asigura transportarea, încărcarea, descărcarea și manipularea produselor chimice în siguranță.

-  Bunurile vor fi livrate în ambalajul firmei producătoare, cu etichetă originală, însoțite de factură fiscală / certificate de calitate emise de producător /  buletine de analize/încercări emise de laborator acreditat (după caz) / fișe cu date de securitate în una din limbi: română/rusă/engleză / pașapoarte și/sau instrucțiuni de utilizare în una din limbi: română/rusă/engleză (dup caz).

- Termenul de valabilitate al contractului:  31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

| Nr. d/o | Descrierea cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Date generale despre participant | Original, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii /Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice / Lista fondatorilor. Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de conformitate / calitate a produsului sau alte documente (ce atestă calitatea bunului livrat și corespunderea standardului de referință); Fișe cu date de securitate în una din limbi: română/rusă/engleză. | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 8 | Declarație de eligibilitate | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 9 | Actul ce confirmă dreptul legal de comercializa bunurile solicitate, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova) eliberat de organele abilitate a statului. | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 10 | Buletine de analize/încercări a calității produsului, emise de laborator acreditat; Pașapoarte și/sau instrucțiuni de utilizare (dup caz) în una din limbi: română/rusă/engleză. | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu (după caz) |
| 11 | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 12 | Certificat/ Declarație de garanție a bunurilor | Copie-scanată de pe original, semnată electronic/declarație- în original, semnată electronic | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și a procedurii negociate), după caz:

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) : conform cerințelor Caietului de sarcini.

- Termenul de valabilitate a produselor chimice (loturile 1-4) la momentul livrării trebuie să fie minim 80% din cel declarat de producător.

- Perioada de garanție acordată produsului chimic de către Vânzător este cea declarată în certificatul de calitate emis de către producător.

- Bunurile propuse la loturile 5-8 vor fi  noi, nefolosite, fabricate în conformitate cu specificația tehnică solicitată.

- Condițiile de primire-predare a produselor chimici sunt stabilite în ГОСТ 3885-73 « Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

- Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza Actului de primire - predare și a facturii fiscale.

- Bunurile, la predare, vor trece obligatoriu controlul calității efectuat de către Beneficiar.

- Dacă bunurile nu trec controlul calitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al comisiei de recepție, atunci ele se returnează Vânzătorului  prin întocmirea Actului de primire- predare, cu indicarea în mod obligatoriu „Returul de la testarea calitativă”.

- Dacă bunurile au trecut testarea, atunci se semnează actul de predare primire și Vânzătorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

- Puritatea produselor chimice trebuie să respecte cerințele documentului normativ indicat care stabilește indicatorii de calitate ai acestuia sau să corespundă documentului echivalent recunoscut.

- Ofertele se prezintă în valuta:   Lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Alte informații relevante: Semnarea contractului de achiziții se va efectua în termen de 10 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză sa semneze contractul de achiziții sectoriale, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare.

Președintele grupului de lucru:   __________________    Andrei VÎRLAN