Anexa nA                                                       AAnexa nr.22

la Documentația standard nr.115

din “15”09.2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ______________________ din ________________

Obiectul achiziției: Amenajarea locurilor de joacă pentru copiii de la grădinița "Andrieș" din s. Parcova, r-nul Edineț

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ- cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări de amenajare |  |  |  |  |  |  |
| Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| Complex de joacă Forest 1 |  |  |  | Complex de joacă Forest 1 Material: Stîlpi din lemn lamelat, țevi metalice acoperite cu vopsea eco non-toxică, placaj laminat color rezistent la umeditate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal Conține: ❖ 2 turnuri: unul cu acoperiș și elemente decorative, al doilea deschis. ❖ Podișor cu balustradă ❖ 1 balcon cu elemente decorative ❖ 1 topogan spiralat(H=1,5 m), ❖ 1 tobogan drept (H=1 m) ❖ 2 nisipiere la subsol ❖ scară Suprafața: ❖ spațiu ocupat (L x l x h): ❖ 800 x 450 x 350 cm |  |  |
| Complex de joacă Forest 5 |  |  |  | Complex de joacă Forest 5 Material: Stîlpi din lemn lamelat, țevi metalice acoperite cu vopsea eco non-toxică, placaj laminat color rezistent la umeditate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Conține: ❖ 2 turnuri: unul cu acoperiș și elemente decorative. ❖ Podișor cu balustradă ❖ 1 balcon cu elemente decorative ❖ 1 topogan drept(H=1,2 m), ❖ escaladă ❖ Bara de tracțiune ❖ Panou de baschet ❖ Leagăn dublu de metal ❖ scară Suprafața: spațiu ocupat (L x l x h): 6200 x 3370 x 2800 mm |  |  |
| Complex de joacă Cetate |  |  |  | Complex de joacă Cetate Conține: - ▪ 1 topogane drepte din oțel inoxidabil grosime 1.5 mm, h = 500 cm - ▪ 2 casuțe din placaj laminat color - ▪ nisipiera ▪ poarta ▪ gărduț - ▪Element decoativ- brăduț Suprafața: ▪ spațiu ocupat (L x l x h): 500 x 500 x 220 cm |  |  |
| Carusel cu 4 locuri |  |  |  | Material: Caruselul trebuie să reprezinte o construcție metalică, dotat cu scaune din placaj laminat rezisten la umeditate, Caruselul poate fi folosit de copii cu un spectru larg al vîrstei între 2 și 14 ani. Dimensiuni: 1650 x 635 mm |  |  |
| Balansor p/u 2 copii |  |  |  | Material: țevi metalice vopsite cu pulbere, placaj laminat color de fabrică SVEZA, rezistent la umeditate. Elementele de fixare sunt galvanizate. Toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Limitaror de siguranta: cauciuc. Dimensiuni: 2250 x 250 x 640 mm |  |  |
| Pavilion Terra |  |  |  | Dimensiuni : Lungimea 5900 mm Înălțimea 2450 mm Adîncime 3850 mm Materialele : Carcasa pavelionului este confecționată din metal cu mărimea de 60/60/3 mm . Podeaua pavelionului este confecționată din țevi metalice cu dimensiuni de 60/60/3 mm și este acoperită cu placaj finlandez antiderapant cu o grosime de minim 15 mm și cu o garanție de exploatare de minimum 20 ani . Pereții sunt confecționați din carcasa metalica de 60/60/3 mm și 30/20/2 mm și sunt acoperiți cu lambriu de calitate superioara - Lambriul este prelucrat și vopsit cu vopsea pulbere in 2 straturi) . De la înălțimea de 100 cm pînă la înălțimea de 200 cm se folosește material din plastic străveziu ( policarbonat ) -Acoperișul este confecționat din carcasă metalica cu dimensiuni de 60/30/3 mm și 40/20/2 mm Este acoperit cu tablă cutata cu o grosime de 0.55 mm ( Coreea ) de colorare deschisă ( aliuma țînc ) cu o garanție de exploatare minimum 20 ani -În interiorul pavelionului contine scaune Toate țevile sunt astupate cu capace din plastic |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________
Numele, Prenumele: _____________
În calitate de:  __________________

Ofertantul: _____________________  
Adresa: ________________________