| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.01; 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/220158B

Gimnaziul nr.52. Bloc B. Nodul de reglare nr.2. Nodul de reglare a temperaturi si a presiunii a agentului termic cu 2 comp.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 1 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,40 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 16,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 16,00 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 16,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,44 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,04 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,12 |
| 2 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,20 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 32,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 32,00 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 32,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,28 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,88 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,28 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,32 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,072 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,06 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,08 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,16 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2. Lucrari sanitare |  |  |  |
| 3 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |
|  | 287527420140 | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy40 mm | buc | 4,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,12 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,24 |
| 4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (supapa de siguranta) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30 |
|  | 2875274205125 | Supapa de siguranta, Dy25 mm | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,064 |
| 5 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (supapa de retinere) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |
|  | 2875274205140 | Supapa de retinere, Dy40 mm | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,12 |
| 6 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (manometru cu gradare) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,60 |
|  | 33205000156 | Manometru cu gradare | buc | 4,04 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,024 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,048 |
| 7 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (termometru cu gradare) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,56 |
|  | 33205000015 | Termometru cu gradare | buc | 4,04 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,04 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,024 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,048 |
| 8 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (robinen sferic din alama сu mufa cu 3-i cai) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,00 |
|  | 287527420115 | Robinen sferic din alama сu mufa cu 3-i caitru, Dy15 mm | buc | 4,00 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 48,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 48,00 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 48,00 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,18 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,072 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,048 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,216 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,54 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,12 |
| 9 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (stut Dy15 mm pentru manometru) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,20 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,052 |
|  | 2913134504275 | Stut Dy15 mm pentru manometru | buc | 4,00 |
| 10 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (stut Dy15 mm pentru termometru) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,20 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,052 |
|  | 2913134504276 | Stut Dy15 mm pentru termometru | buc | 4,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 11 |  | Pompa de recirculatie a agentului termic, N=1,5 kW, DAB CP40/2700T | buc | 3,00 |
|  | 292412723040 | Pompa de recirculatie a agentului termic, N=1,5 kW, DAB CP40/2700T | buc | 3,00 |
| 12 |  | Regulator de presiune ai temperatura, VFS-2 cu motor-AMV-35, DANFOSS | buc | 2,00 |
|  | 292412723035 | Regulator de presiune ai temperatura, VFS-2 cu motor-AMV-35, DANFOSS | buc | 2,00 |
| 13 |  | Regulator electronic de presiune ai temperatura, ECL Comfort 200, DANFOSS | buc | 2,00 |
|  | 292412723020 | Regulator electronic de presiune ai temperatura, ECL Comfort 200, DANFOSS | buc | 2,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |