Caiet de sarcini

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor | U/M | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prestarea serviciilor se va efectua la ascensorul existent AP 500/4 după cum urmează: (MrasA04C) Înlocuirea cupeului cabinei ascensorului – 1 bucată; (MrasA05E) Înlocuirea canaturilor la ușile de acces – 8 bucăți; (MrasA12C) Înlocuirea panoului de comanda – 1 bucată; (MrasA29C) Înlocuirea ancadramentului ușii de acces – 4 bucăți; (MrasA33A) Înlocuirea iluminării cabinei – 1 bucată; (MrasB13A) Instalarea balustradei de sprijin in cabina – 1 bucată; (MrasE02A) Verificarea tehnica a ascensorului la 2 stații (electromecanic) – 1 bucată; (MrasE02B) Verificarea tehnica a ascensorului pentru stații suplimentare (electromecanic) – 2 st. Materiale necesare pentru modernizarea ascensorului: (Pereții cabinei din inox – 1 set; Podeaua cabinei granit – 1 bucată; fir electric PV 1-0,75 – 200 m; Senzor de etaj – 2 bucăți; plinta inox – 1 set; colțar inox – 4 bucăți; tavanul cabinei – 1 bucată; buton de apel – 4 bucăți; plafon LED – 4 bucăți; post de comanda cu display – 1 bucată; ușă de acces a cabinei – 10 bucăți; înrămarea ușii de acces – 4 bucăți; oglindă – 1 bucată; balustradă – 1 bucată; Fir PVS 2*0,75 – 6 m. | Serviciu | 1 |

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor | U/M | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prestarea serviciilor se va efectua la ascensorul existent AP 320/4 după cum urmează: (MrasA04A) Înlocuirea cupeului cabinei ascensorului – 1 bucată; (MrasA05E) Înlocuirea canaturilor la ușile de acces – 8 bucăți; (MrasA12C) Înlocuirea panoului de comanda – 1 bucată; (MrasA07C) Înlocuirea sistemului de comanda a ascensorului la 9 stații – 1 bucată; (MrasA07F) Se reduce cu numărul de stații – -5 stații; (MrasA29C) Înlocuirea ancadramentului ușii de acces – 4 bucăți; (MrasA33A) Înlocuirea iluminării cabinei – 1 bucată; (MrasB13A) Instalarea balustradei de sprijin in cabina – 1 bucată; (MrasE02A) Verificarea tehnica a ascensorului la 2 stații (electromecanic) – 1 bucată; (MrasE02B) Verificarea tehnica a ascensorului pentru stații suplimentare (electromecanic) – 2 st. Materiale necesare pentru modernizarea ascensorului: (Pereții cabinei din inox – 1 set; Podeaua cabinei granit – 1 bucată; Panou de dirijare cu 2 viteze – 1 bucata; Cablu flexibil – 60 m; Fir electric PV 1-0,75 – 500 m; Întrerupător FR 555 – 2 bucăți; Ghercon – 3 bucăți; Magnet – 4 bucăți; Motor electric AIR 0,63 – 1 bucată; Plinta inox – 1 set; Colțar inox – 4 bucăți; Tavanul cabinei – 1 bucată; Buton de apel – 4 bucăți; Plafon LED – 4 bucăți; Post de comanda cu display – 1 bucată; Ușă de acces a cabinei – 10 bucăți; Înrămarea ușii de acces – 4 bucăți; Oglindă – 1 bucată; Balustradă – 1 bucată; Fir PVS 2*0,75 – 6 m. | Serviciu | 1 |