Anexa 4

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________

Obiectul achiziției: Materiale în asortiment conform necesităților PRA (relee, blocuri de alimentare etc.)

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă | Denumirea modelului bunurilor propuse de către ofertant | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot nr.1: Relee și accesorii pentru reparaţia şi deservirea tehnică a DPRA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Indicator de poziție RTS de tip УП-25-Г sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 1 din fișa tehnică |  |
| 2 | Bloc de alimentare de tip: Юнит-БПТМ-0200 sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 2 din fișa tehnică |  |
| 3 | Releu cu temporizare de tip: РСВ260 ~220В УХЛ4 з/п-ш ЧЭАЗ sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 3 din fișa tehnică |  |
| 4 | Releu cu temporizare după curent de tip: PCB 13-18 УХЛ4 з/п-в sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 4 din fișa tehnică |  |
| 5 | Releu de curent de tip: РТ 40/10 УХЛ4 з/п-ш (21 040 005701) ЧЭАЗ sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 5 din fișa tehnică |  |
| 6 | Releu de curent de tip: РТ 40/20 з/п-ш ЧЭАЗ (21040007701) ЧЭАЗ sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 6 din fișa tehnică |  |
| 7 | Releu de curent de tip: РТ 40/100 з/п-ш ЧЭАЗ (21040009701) ЧЭАЗ sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 7 din fișa tehnică |  |
| 8 | Releu de curent de tip: РТ 40/6 з/п-ш ЧЭАЗ (21040004501) ЧЭАЗ sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 8 din fișa tehnică |  |
| 9 | Releu intermediar de tip: РП 361 ~220В УХЛ4 з/п-ш ЧЭАЗ sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 9 din fișa tehnică |  |
| 10 | Releu cu temporizare de tip: РСВ160 = 220В УХЛ4 з/п-ш (26 160 024 7 01) ЧЭАЗ sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 10 din fișa tehnică |  |
| 11 | Releu intermediar de tip: РП 25 ~220В УХЛ4 з/п-ш sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 11 din fișa tehnică |  |
| 12 | Releu de curent de tip: PC80M2-30 sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 12 din fișa tehnică |  |
| 13 | Releu de indicare de tip: РУ21 ~0,16А sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 13 din fișa tehnică |  |
| 14 | Releu de indicare de tip: РУ21 =0,5А sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 14 din fișa tehnică |  |
| 15 | Releu de indicare de tip: РУ21=0.01А sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 15 din fișa tehnică |  |
| 16 | Releu de indicare de tip: РУ21=0.016А sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 16 din fișa tehnică |  |
| 17 | Releu de indicare de tip: РУ21=0.05А sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 17 din fișa tehnică |  |
| 18 | Releu de indicare de tip: РУ21=1А sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 18 din fișa tehnică |  |
| 19 | Releu de indicare de tip: РУ21=220В sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 19 din fișa tehnică |  |
| 20 | Releu de semnalizare de tip: РЭУ11~0.16А sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 20 din fișa tehnică |  |
| 21 | Releu de semnalizare de tip: РЭУ11=0.05А sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 21 din fișa tehnică |  |
| 22 | Releu de indicare de tip: РЭУ11=0.01А sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 22 din fișa tehnică |  |
| 23 | Releu de indicare de tip: РЭУ11 =0.1А sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 23 din fișa tehnică |  |
| 24 | Releu de indicare de tip: РЭУ11~0.1А sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 24 din fișa tehnică |  |
| 25 | Releu de indicare de tip: РЭУ11 =0.5А sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 25 din fișa tehnică |  |
| 26 | Releu de indicare de tip: РЭУ11=220В sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 26 din fișa tehnică |  |
| 27 | Lampă de tip: СКЛ-11Б-Б-2-220-Р sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 27 din fișa tehnică |  |
| 28 | Lampă de tip: СКЛ-11Б-К-2-220-Р sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 28 din fișa tehnică |  |
| 29 | Lampă de tip: СКЛ-11Б-Л-2-220-Р sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 29 din fișa tehnică |  |
| 30 | Releu de monitorizare tensiune trifazată de tip: РКФ-М07-1-15 AС400В УХЛ4 |  |  |  | Conform anexei nr. 30 din fișa tehnică |  |
| Lot 2: Marcaje cabluri în asortiment |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Conductor marking tip: US-WMT (30*4) sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 31 din fișa tehnică |  |
| 2 | Port tila de tip: PATG 2/30 sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 32 din fișa tehnică |  |
| 3 | Conductor marking tip: US-WMT (18*4) sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 33 din fișa tehnică |  |
| 4 | Port tila de tip: PATG 2/18 sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 34 din fișa tehnică |  |
| 5 | Plastic label de tip: US-EMLP 35*15 sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 35 din fișa tehnică |  |
| 6 | Plastic label de tip: US-EMLP 49*15 sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 36 din fișa tehnică |  |
| 7 | Plastic label de tip: US-EMLP 20*8 (Albe) sau echivalentul |  |  |  | Conform anexei nr. 37 din fișa tehnică |  |

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

____________________________

(semnătura)