Anexă APROBAT prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173 din 5 octombrie 2018 DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri Obiectul achiziţiei: Achiziționarea mobilei, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți Cod CPV: 39100000-3 Autoritatea Contractantă: DÎTS a Primăriei mun.Bălți Procedura achiziţiei: Licitație Deschisă

CAPITOLUL I INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO) [Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

Secțiunea 1. Dispoziții generale

Scopul procedurii de achiziție Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA). Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie 2.1.Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sînt: libera concurenţă; eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante; transparenţa; tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici; protecția mediului; respectarea ordinii de drept; confidenţialitatea; asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică. Sursa de finanţare În FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză. Participanţii la licitaţie Participant la licitaţie poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de licitaţie. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menţionate, precum şi cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta. Limba de comunicare în cadrul licitaţiei Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională. Secţiunile Documentelor de atribuire Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate în prezentul punct şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctului IPO8. CAPITOLUL I. Instrucţiuni pentru ofertanţi CAPITOLUL II. Fişa de date a achiziţiei CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț. CAPITOLUL V. Formularul de contract Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. Practicile de corupere şi alte practici interzise Autoritățile contractante şi participanţii la licitaţiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică. În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționatela punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta: va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv. În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele acţiuni: promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi; orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie; înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice; deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia; distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta. Personalul autorităţii contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obţinerii beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea procedurii de achiziţii publice.

Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

Criterii generale Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE decît cel solicitat de către autoritatea contractantă, poate servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la: eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică şi financiară; capacitatea tehnică şi/sau profesională; standarde de asigurare a calității; standarde de protecţie a mediului. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii: se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești; nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens; se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015; este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii. Capacitatea de exercitare a activității profesionale Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit Capacitatea economică şi financiară În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare; declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului. Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordata de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctulIPO11.2șipunctulIPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane. Capacitate tehnică și/sau profesională În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele: o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; o declarație referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante; mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienţei specifice în livrarea bunurilor; capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la punctulIPO11.2șipunctulIPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă. Standarde de asigurare a calităţii. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. Standarde de protecție a mediului. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze: a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS); b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului. Calificarea candidaților în cazul asocierii În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

Documentele ce constituie oferta Oferta va cuprinde următoarele: propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă; propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă; Documentul unic de achiziții european; Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea 131/2015. Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condiţiilor de livrare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în CAPITOLUL IV. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităţilor propuse şi a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice (F4.1) și Specificaţii de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative, după caz. Oferte alternative Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare și în FDA punctul3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentaţia de atribuire a cerinţelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autortiatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative. Garanţia pentru ofertă Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F3.2), după cum este specificat în FDApunctul 3.2. Garanţia pentru ofertă va fi în suma specificată în FDApunctul 3.3, în lei moldoveneşti, şi va fi: în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau transfer pe contul autorităţii contractante; sau alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA punctul 3.2. Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente: a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă; b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire; c) suspendarea procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţii publice; d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri. Garanţia pentru ofertă va fi reţinută dacă: ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau ofertantul cîştigător refuză: să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42; să semneze contractul conform punctului IPO43. Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta. Preţuri Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F3.1) şi în Specificaţiile de preț (F4.2) se vor conforma cerinţelor specificate în punctul IPO22. Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice (F4.1) și Specificațiile de preț (F4.2). Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în FDApunctul 3.4. Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de preț (F4.2). Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDApunctul 3.7. Termenul de valabilitate a ofertelor Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDApunctul 3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele. Valuta ofertei Preţurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDApunctul 3.9. prevede altfel. Formatul ofertei Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.

Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

Depunerea ofertelor Oferta, scrisă şi semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA “RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și a garanției pentru ofertă. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți. Termenul limită de depunere a ofertelor Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDApunctul 4.2. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7, caz în care toate drepturile şi obligaţiile autorităţii contractante şi ale ofertanţilor vor fi supuse ulterior termenului-limită prelungit. Oferte întîrziate SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor. În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise. Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. Deschiderea ofertelor Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în FDApunctul 4.2. Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

Secțiunea a-5-a. Evaluarea și compararea ofertelor

Confidenţialitate SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice. Clarificarea ofertelor Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33. În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia. Determinarea conformităţii ofertelor Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei. Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă: nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor specificate în contract; nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului; nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor. Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă. Neconformităţi, erori şi omiteri Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge. Evaluarea ofertelor Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele şi documentaţia tehnică prevăzute în punctul IPO18au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus. Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, utilizînd instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Calificarea ofertantului Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităţilor acelui ofertant în executarea contractului. Descalificarea ofertantului Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare. Anularea procedurii Autoritatea contractantă va anula procedura de achiziție în cazul în care constată lipsa unei concurenţe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în prezenta documentaţie, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii faţă de ofertanţi. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

Secțiunea a-2-a. Adjudecarea contractului

Criteriul de adjudecare Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDApunctul 6.1. acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum şi altor condiţii şi cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului. Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile în timpul adjudecării La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micşora cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate iniţial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire. Înştiinţarea de adjudecare Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat. Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora. Ofertanţii necîştigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate. Garanţia de bună execuţie La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDApunctul 6.2., folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F3.3), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condiţiilor formularului (F3.3). Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte. Semnarea contractului O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului (F5.1) completat şi toate celelalte documente componente ale contratului. Ofertantul cîştigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare, în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat în FDApunctul 6.5. Dreptul de contestare Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire vor fi depuse pînă la deschiderea de către autoritatea contractantă a pachetelor cu oferte.

| CAPITOLUL II FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) |
| --- |
| Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I. Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive. |
| Dispoziții generale Nr. Rubrica Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii 1.1. Organizatorul procedurii, IDNO Autoritatea contractantă. IDNO Primăria mun. Bălți – 1007601003161 DÎTS a Primăriei mun. Bălți- 1015601000259 1.2. Obiectul achiziției: Achiziționarea mobilei conform, necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți 1.3. Numărul și tipul procedurii de achiziție: Nr.: conform SIA RSAP MTEnder Tipul procedurii de achiziție: LICITAȚIE DESCHISĂ 1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Bunuri 1.5. Codul CPV: 39100000-3 1.6. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: Bugetul local 01.01.2021 – 31.12.2021 1.7. Administratorul alocațiilor bugetare: DÎTS a Primăriei mun.Bălți 1.8. Partenerul de dezvoltare (după caz): Nu se utilizează 1.9. Denumirea cumpărătorului, IDNO: DÎTS a Primăriei mun.Bălți - 1015601000259 1.10. Destinatarul bunurilor, IDNO: Instituțiile din subordinea DÎTS - 1015601000259 1.11. Limba de comunicare: Limba de stat 1.12. Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire SIA RSAP MTender 1.13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate NU 1.14. Tipul contractului: Vînzare-cumpărare 1.15. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplică |
| Lista bunurilor și specificații tehnice: |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| Lotul Nr.1 Set mobilier scolar dublu cu polita pe teava patrata, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 (pentru ciclul primar) LT V.Alecsandri | 39100000-3 | Set mobilier scolar dublu cu polita pe teava patrata, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 (pentru ciclul primar) Bancă școlară (ciclul primar) DSP - 15 buc. Scaun scolar pe teava patrata, reglabil - 30 buc. | Set | 15 | Set mobilier scolar dublu cu polita pe teava patrata, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 (pentru ciclul primar) Produs în condiții de fabrică Bancă școlară (ciclul primar) DSP - 15 buc. Înălțimea-65 cm Lungimea blatului-120 cm Lățimea blatului-50 cm Cîrlig Culoarea lemnului-cafeniu deschis Termen de garantie: 12 luni. Scaun scolar pe teava patrata, reglabil - 30 buc. Înălțimea-65 cm Înălțimea pînă la scaun-43 cm Înălțimea spetezei-15 cm Lățimea spetezei-35 cm Cadru tub metalic 20x20 cm Lățimea-35 cm Culoarea lemnului-cafeniu deschis Termen de garantie: 12 luni Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 11 875,00 |
| Lotul Nr.2 Set mobilier scolar dublu cu polita pe teava rotunda, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 (pentru ciclul gimnazial) LT V.Alecsandri | 39100000-3 | Set mobilier scolar dublu cu polita pe teava rotunda, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 (pentru ciclul gimnazial) Banca scolara cu raft DSP - 15 buc. Scaun scolar pe teava rotunda, reglabil DSP - 30 buc. | Set | 15 | Set mobilier scolar dublu cu polita pe teava rotunda, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 (pentru ciclul gimnazial) Produs în condiții de fabrică Banca scolara cu raft DSP – 15 buc. Înălțimea -75 cm Lungimea blatului -120 cm (standart) Lățimea blatului -50 cm Dimensiuni raft -120 cmx20 cm Culoarea - lemnului cafeniu deschis Termen de garantie: 12 luni Scaun scolar pe teava rotunda, reglabil DSP - 30 buc. Înălțimea-75 cm Înălțimea pînă la scaun-47 cm Cadru tub metalic 20 mm*20 mm Înălțimea spetezei-15 cm Lățimea spetezei-40 cm Lățimea-40 cm Culoarea lemnului- cafeniu deschis Termen de garantie: 12 luni. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 24 750,00 |
| Lotul Nr.3 Tribuna LT V.Alecsandri | 39000000-2 | Tribuna | buc | 2 | Tribuna Produs în condiții de fabrică/ la comandă Dimensiuni (lungime x latime x inaltime) 550x560x1300 mm Greutatea – maxim 28.5 kg Tribuna este confecționată din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, pe suport rotund. Fațada tribunei este incleiată cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Blatul tribunei este neted cu colțuri rotunjite. Partea din spate a tribunei conține o nișa deschisă. Părțile laterale sunt semiovale. Piesele tribunei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Culoare: fag Termen de garanție: 12 luni Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 4 166,67 |
| Lotul Nr.4 Set mobilier scolar individual cu polita pe teava rotunda, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 LT V.Alecsandri | 39100000-3 | Set mobilier scolar individual cu polita pe teava rotunda, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 Banca scolara individuala cu polita, pe teava rotunda, reglabila – 30 buc. Scaun scolar pe teava rotunda, reglabil – 30 buc. | set | 30 | Set mobilier scolar individual cu polita pe teava rotunda, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 Produs în condiții de fabrică Banca scolara individuala cu polita, pe teava rotunda, reglabila – 30 buc. Dimensiuni (Lungime x latime): 700х500 mm. Greutatea: maxim 12,7 kg. Inaltime reglabila: 640-700-760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm de culoare fag. Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm de culoare fag. Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu un agatator de ghiozdan. Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul de 25 mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Culoare blat: fag. Culoare cadru: verde, gri. Termen de garantie: 12 luni. Scaun scolar pe teava rotunda, reglabil – 30 buc. Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x350 mm. Inaltime reglabila : 380-420-460 mm. Greutatea: maxim 4,57 kg. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic si lacuit cu marimea de 8 mm cu colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul in forma de "T" al scaunului este fiabil in utilizare. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de ansamblare sigure. Profilele scaunului sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul de 25 mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm , zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Culoare placaj: lemn. Culoare cadru: verde, gri. Termen de garantie: 12 luni. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 23 250,00 |
| Lotul Nr.5 Set individual STUDIO gimnazial LT G.Coșbuc | 39100000-3 | Set individual STUDIO gimnazial Bancă individuală + 1 scaun | set | 300 | Set individual STUDIO gimnazial Produs în condiții de fabrică Bancă individuală + 1 scaun Bancă – 300 buc. Dimensiuni: Lungimea -600mm, lățimea - 400mm H - 760mm. Structura: profil din oţel, format elipsoidal, curbat la cald, sudat în mediu argon, vopsit electrostatic. Blatul: placaj stratificat/PAL de 20mm, colţuri rotunjite, încapsulat şi format vacumatic. Tălpi: cu protecţie din plastic, reglabile cu fixare rigidă. Poliţă/sertar: plasă metalică. Suprafaţa front: placaj melaminat/PAL, pentru utilizare intensivă. Nişe pentru pixuri: din plastic, format vacumatic monolit. Culori pentru suprafeţe melaminate: fag. Culoare structura metalică: gri. Greutate - maxim 15 kg. Scaun individual – 300 buc. Dimensiuni:Lungimea - 375mm; lățimea - 375 mm; H - 440 mm. Structura: profil din oţel elicoidal, curbat la cald, sudură argonică şi vopsit electrostatic Tălpi: cu protecţie din plastic, reglabile cu fixare rigidă Sezut: curbat ergonomic din placaj multicatat melaminat (minim 10 mm) cu margini rotunjit Spetează: curbat ergonomic din placaj multicatat melaminat (minim 10mm) cu margini rotunjite Culori pentru suprafeţe melaminate: fag. Culoare structura metalică: gri Greutate: maxim 6 kg. Termen de garanție: 12 luni Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 375 000,00 |
| Lotul Nr.6 Dulap pentru cărți LT G.Coșbuc | 39120000-9 | Dulap pentru cărți | set | 5 | Dulap pentru cărți Produs în condiții de fabrică/ la comandă Biblioteca+panou/ușa sticla Culoare albă 160x30x202 cm (echivalent BILLY Oxberg) Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. Termen de garanție: 12 luni | 16 766,67 |
| Lotul Nr.7 Garderobă/dulap pentru haine LT G.Coșbuc | 39120000-9 | Garderobă/dulap pentru haine | buc | 1 | Garderobă/dulap pentru haine Produs în condiții de fabrică/ la comandă Dimensiuni(Lxlxh): 402х519х1816 mm. Greutatea: maxim 40,90 kg. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul, este prevazut cu un raft si cu o bara ovala cromata pentru umerase cu marimea de 22x15 mm. Dulapul este dotat cu minere cromate. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Termen de garanție: 12 luni Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 1 308,33 |
| Lotul Nr.8 Set individual cu înălțime ajustabilă Bancă reglabilă+ Scaun reglabil LT L.Blaga | 39100000-3 | Set individual cu înălțime ajustabilă Bancă reglabilă+ Scaun reglabil | set | 454 | Set individual cu înălțime ajustabilă Produs în condiții de fabrică Bancă reglabilă pe înălţime – 454 buc. Dimensiuni banca: 700x500 mm Inalțime reglabilă: 670-790 mm Structura: profil de 50x30xl,5 mm din oțel, imbinat prin sudura în camp protector de argon, vopsit in camp electrostatic. Picioarele structurii sunt prevăzute cu talpi din PVC, fixate de structura cu posibilitatea de regulare pe inaltime pentru a prelua eventualele denivelari ale pardoselii; Compartiment depozitare: executat din tabla ambutisata îmbinata prin nituire, vopsita în camp electrostatic; Blatul este executat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, rotunjit la colturi, cantuit cu cant bordurat din PVC aplicat prin capsulare vacuumatica, astfel incat prin aplicare sunt protejate continuu toate muchiile dar si suprafata superioara și inferioară in imediata apropiere a cantului. Pe partea superioara a acestuia este prevazut un suport de creioane-pixuri din PVC, incastrat si fixat tot prin vacuum; Culori: pentru lemn-fag; pentru structura metalica-gri; Scaun reglabil – 454 buc. Inaltime sezut reglabila: 340-440 mm; Inaltime totală reglabila: 710-800 mm; Sezut si spatar: realizate din lemn stratificat cu grosimea de 10 mm; Structura: profil de 50x30x1,5 mm din otel, imbinat prin sudura in camp protector de argon, vopsit in camp electrostatic. Picioarele structurii sunt prevazute cu talpi din PVA, fixate de structura cu posibilitatea de reglare pe inaltime pentru a prelua eventualele denivelari ale pardoselii; Culori: pentru lemn - fag; pentru structura metalica - gri Garanție: 3 ani de la data livrarii Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 605 333,33 |
| Lotul Nr.9 Vestiar cusetat 3x2 cusete LT L.Blaga | 39120000-9 | Vestiar cusetat 3x2 cusete | buc | 25 | Vestiar cusetat 3x2 cusete Produs în condiții de fabrică Vestiarele metalice sunt disponibile in diferite variante constructive: cu usa plina, cusetate sau compartimentate (pentru haine de lucru/haine personal). Sunt destinate pentru utilarea de scoli, spitale, fabrici, sedii de politie, cluburi sportive, magazine, birouri si multe altele. Dimensiuni: L 889; A 450; H 1800 Termen de garanție: 12 luni Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 102 083,33 |
| Lotul Nr.10 Bănci de curte cu urnă LT L.Blaga | 39111000-3 | Bănci de curte cu urnă | set | 4 | Bănci de curte cu urnă Produs în condiții de fabrică Băncă de curte – 4 buc. Suport: Oțel. Pulbere de polimer. Culoare - negru. Scaun si spate: Coat de lemn Ram - Angarsk Pine (versiuni: zada, Materiale compozite, Thermodervo). Impregnările protejate împotriva FireBI + compoziția de tonifiere cu antiseptic + două straturi de lac. Abilitatea de a selecta culoarea. Fitinguri: galvanizate. Culoare standard - Silver. Posibilitatea de a folosi accesorii secrete / ascunse. Dimensiuni generale, mm: Lungime: 600-3000. Lățime: 528/1150. Înălțime: 853. Lățimea scaunului: 415 Înălțimea de la podea la scaune: 430 Greutatea produsului: de la 46 kg Urna – 4 buc. Caracteristici: Urnă fără scrumieră Capacitatea internă - inclusă Material - lemn. Volumul - 40 l Metoda de montare - universală (poate fi atașată) Înălțime - 60 cm Lățime - 30 cm Lungime - 35 cm Greutate - maxim 15 kg Volumul în ambalare, M3 - 0,06 Termen de garanție: 24 luni Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 4 000,00 |
| Lotul Nr.11 Gimnaziul Set mobilier scolar individual cu polita pe teava patrata, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 Bancă+Scaun școlar Gimnaziul A.I.Cuza | 39100000-3 | Set mobilier scolar individual cu polita pe teava patrata, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 Bancă+Scaun | set | 42 | Set mobilier scolar individual cu polita pe teava patrata, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 Produs în condiții de fabrică Bancă – 42 buc. Dimensiuni (Lungime x latime): 700x500 mm. Greutatea: maxim 12,12kg Inaltimea reglabila: 640-700-760 mm Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm de culoare fag. Partea frontală și polița sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm de culoare fag. Banca școlară este dotată cu polița pentru depozitare și un agatator de ghiozdan. Blatul băncii este neted cu colțuri rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele băncii sunt confecționate din țeava patrată de metal, marimea de 20x20x1,2 mm se îmbină telescopic cu marimea de 25x25x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperită cu garnituri din plastic sigure, fixate în procesul de reglare. Profilele băncii sunt vopsite în cimp electrostatic și polimerizat și sunt prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Culoare blat: fag Culoare cadru: gri Scaun școlar pe teava patrată, reglabilă – 42 buc. Dimensiune spatar: 380x200 mm Dimensiune sezut: 380x350 mm Inaltime reglabilă: 380-420-460 mm Greutatea: maxim 4,45 kg Spatarul și sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic și lacuit cu marimea de 8 mm cu colturi rotunjite și margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul în forma T al scaunului este fiabil în utilizare. Spatarul și sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de asamblare sigure. Profilele scaunului sunt confectionate din teava patrata de metal: marimea de 20x20x1,2 mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic și polimerizat și sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Culoare placaj: lemn Culoare caru: gri Termen de garanție: 12 luni. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 38 850,00 |
| Lotul Nr.12 Fotoliu de oficiu Gimnaziul A.I.Cuza | 39112000-0 | Fotoliu de oficiu | buc | 2 | Fotoliu de oficiu (echivalent EO 103) Produs în condiții de fabrică Lățime (mm) 530 Adâncime (mm) 690 Înălțime minimală (mm) 1140 Înălțime maximală (mm) 1240 Înalțime spătar (mm) 740 Sarcină maximală admisă (kg) 120 Material tapițerie piele ecologică Culoare: roșie Termen de garanție: 12 luni. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 3 000,00 |
| Lotul Nr.13 Set de bancă școlară reglabilă x2 (120x50) + 2 scaune școlare reglabile Gimnaziul nr.19 s.Elizaveta | 39100000-3 | Set de bancă școlară reglabilă x2 (120x50) + 2 scaune școlare reglabile | set | 16 | Set de bancă școlară reglabilă x2 (120x50) + 2 scaune școlare reglabile Produs în condiții de fabrică Banca scolara dubla cu polita pe teava patrata, reglabila – 16 buc. Dimensiuni (Lungime x latime):1200х500mm. Greutatea: maxim 16,85 kg. Inaltime reglabila : 640-700-760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm de culoare fag. Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm de culoare fag. Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu agatatori de ghiozdane din ambele parti. Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din teava patrata de metal : marimea de 20x20x1,2 mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Culoare blat : fag. Culoare cadru: gri. Termen de garantie: 12 luni. Scaun scolar pe teava patrata, reglabil – 32 buc. Dimensiune spatar:380x200mm. Dimensiune sezut: 380x350mm. Inaltime reglabila : 380-420-460 mm. Greutatea: maxim 4,45 kg. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic si lacuit cu marimea de 8 mm cu colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de ansamblare sigure. Profilele scaunului sunt confectionate din teava patrata de metal : marimea de 20x20x1,2 mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Culoare placaj : lemn. Culoare cadru: gri. Termen de garantie: 12 luni. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 31 466,67 |
| Lotul Nr.14 Set mobilier scolar individual anti-scolioza cu polita pe teava patrata, reglabila pentru grupuri nr. 4-6 LT B.P.Hașdeu | 39100000-3 | Set mobilier scolar individual anti-scolioza cu polita pe teava patrata, reglabila pentru grupuri nr. 4-6 | set | 170 | Set mobilier scolar individual anti-scolioza cu polita pe teava patrata, reglabila pentru grupuri nr. 4-6 Produs în condiții de fabrică Banca – 170 buc. Dimensiuni (Lungime x latime): 700х585 mm. Greutatea: maxim 12,70 kg. Inaltime reglabila : 640-700-760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm de culoare argint. Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm de culoare argint. Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu agatator de ghiozdan. Blatul de lucru anti-scolioza este format din 2 parti: blat orizontal, pe care sunt montate compartimentul pentru pixuri si suportul de pahar, si blatul de lucru avand unghiul de inclinare de 7°. Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Blatul contine margine decorativa. Profilele bancii sunt confectionate din teava patrata de metal : marimea de 20x20x1,2 mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Culoare blat : fag sau stejar deschis. Culoare cadru: gri. Termen de garantie: 12 luni. Scaun scolar pe teava patrata, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 – 170 buc. Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x350 mm. Inaltime reglabila : 380-420-460 mm. Greutatea: maxim 4,81 kg. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic si lacuit cu marimea de 8 mm, de culoarea lemnului. Spatarul si sezutul contin colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice accesorii de ansamblare sigure. Cadrul scaunului este prevazut in ambele parti cu cite 2 profile metalice rezistente. Profilele scaunului sunt confectionate din teava patrata de metal : marimea de 20x20x1,2 mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Culoare placaj: lemn. Culoare cadru: gri Termen de garanție: 12 luni. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 195 500,00 |
| Lotul Nr.15 Set mobilier scolar individual cu polita pe teava patrata, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 LT D.Cantemir | 39100000-3 | Set mobilier scolar individual cu polita pe teava patrata, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 | set | 180 | Set mobilier scolar individual cu polita pe teava patrata, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 Produs în condiții de fabrică Banca scolara antiscoliotica pentru 1 loc cu polita, reglabila pentru grupuri nr. 4-6 – 180buc. Dimensiuni (Lungime x latime): 700х500 mm. Greutatea: maxim 12,12 kg. Inaltime reglabila:640-700-760mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm de culoare fag. Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm de culoare fag. Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu un agatator de ghiozdan. Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din teava patrata de metal : marimea de 20x20x1,2 mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Culoare blat : fag Culoare cadru: gri. Termen de garantie: 12 luni. Scaun scolar în formă T, reglabil, pentru grupuri nr. 4-6 – 180 buc. Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x350 mm. Inaltime reglabila : 380-420-460 mm. Greutatea: maxim 4,45 kg. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic si lacuit cu marimea de 8 mm cu colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul in forma de " T" al scaunului este fiabil in utilizare. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de ansamblare sigure. Profilele scaunului sunt confectionate din teava patrata de metal : marimea de 20x20x1,2 mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Culoare placaj : lemn. Culoare cadru: gri. Termen de garantie: 12 luni. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 165 000,00 |
| Lotul Nr.16 Scaun ISO Școala sportivă nr.1 | 39112000-0 | Scaun ISO | buc | 40 | Scaun ISO Produs în condiții de fabrică Scaunul ISO este realizat pe un cadru din oțel vopsit în câmp electrostatic, care îi asigură rezistența în timp. Tapițeria din stofă este ușor de întreținut și curățat. Structura simplă permite depozitarea lui în spații restrânse. Susține o greutate maximă de 120 kg. Material tapițerie: Stofă Material picioare: Metal Lățime:53 cm Adâncime:56 cm Înălțime:86 cm Lățime șezut pe interior:48 cm Adâncime șezut pe interior43 cm Înălțime până la șezut:50 cm Înălțime spătar pe interior:36 cm Sarcină maximală admisă:120 kg Culoare: negru Termen de garanție: 12 luni. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 8 333,33 |
| Lotul Nr.17 Dulap de birou/oficiu Școala sportivă nr.1 | 39122100-4 | Dulap de birou/oficiu (стенка офисная) | buc | 2 | Dulap de birou/oficiu (стенка офисная) Produs la comandă Dimensiuni: 2400*400*2100 Culoare: stejar deschis Termen de garanție: 12 luni. PAL melaminat de 18 cm Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 13 333,33 |
| Lotul Nr.18 Masa cu sertar Școala sportivă nr.1 | 39120000-9 | Masa cu sertar (стол-тумба с выдвижным ящиком) | buc | 40 | Masa cu sertar (стол-тумба с выдвижным ящиком) Produs în condiții de fabrică/ la comandă Dimensiuni: 700*500*760 Culoare: stejar deschis Termen de garanție: 12 luni. PAL melaminat de 18 cm Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 16 666,67 |
| Lotul Nr.19 Masa de oficiu Școala sportivă nr.1 | 39120000-9 | Masa de oficiu (стол офисный ДСП, дуб светлый) | buc | 1 | Masa de oficiu (стол офисный ДСП, дуб светлый) Produs în condiții de fabrică/ la comandă Masa de oficiu este confectionata din PAL melaminat (dublă) cu grosimea de 36 mm (стол офисный для конференц-зала 2200*760*700 ДСП, дуб светлый, двойной верх с тумбой 400*600*600 на 3 шуфляды) Masa de birou este prevazuta cu 3 sertare (400*600*600) cu minere cromate Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure Dimensiuni: 2200*760*700 Culoare: stejar deschis Termen de garanție: 12 luni. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 4 166,67 |
| Lotul Nr.20 Etajera pentru hîrtie cu 2 uși și rafturi Direcția Învățămînt, Tineret și Sport | 39122100-4 | Etajera pentru hîrtie cu 2 uși și rafturi | buc | 21 | Etajera pentru hîrtie cu 2 uși și rafturi Produs la comandă Dimensiunea: 900*400*2000 mm Blatul confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, de calitate superioară, prelucrat cu cant. Fatada dulapului este de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Dotat cu 2 uși- 750 mm, cu lăcat și 4 rafturi (distanța dintre rafturi 400 mm). Feroneria de calitate superioară. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dotat cu 2 mînere de 25 cm, care sînt realizate din zamak și au finisaj nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW . Dulapul contine 3 nise deschise si 2 rafturi inchise. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice ale mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 47 250,00 |
| Dulap pentru haine cu 2 uși Direcția Învățămînt, Tineret și Sport | 39122100-4 | Dulap pentru haine cu 2 uși | buc | 8 | Dulap pentru haine cu 2 uși Produs la comandă Dimensiunea: 1000*600*2000 mm Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul este prevazut cu 2 compartimente cu 2 usi. Primul compartiment este dotat cu un raft si cu bara ovala cromata pentru umerase, cel de-al doilea compartiment deschis, este dotat cu 5 rafturi. Dotat cu 2 mânere de 25 cm, care este realizate din zamak și are finisaj nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Culori: Liberty Gălbui K017 PW Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice ale mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 28 666,67 |
| Dulap închis cu 4 uși Direcția Învățămînt, Tineret și Sport | 39122100-4 | Dulap închis cu 4 uși | buc | 3 | Dulap închis cu 4 uși Produs la comandă Dulap închis cu 4 uși Dimensiunea: 900*400*2000 mm Blatul confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, de calitate superioară, prelucrat cu cant. Fatada dulapului este de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Este format din 2 părți: partea 1-1200 mm, partea a 2-750 mm. Dotat cu 4 uși cu lăcat și 4 rafturi (distanța dintre rafturi 400 mm). Dotat cu 4 mânere de 25 cm, care sînt realizate din zamak și au finisaj nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW . Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice ale mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 9 000,00 |
| Dulap cu sticlă Direcția Învățămînt, Tineret și Sport | 39122100-4 | Dulap cu sticlă | buc | 1 | Dulap cu sticlă Produs la comandă Dimensiunea: 900*400*2000 mm Blatul confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, de calitate superioară, prelucrat cu cant. Fatada dulapului este de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Dotat cu 2 uși- 750 mm închise și 2 uși din sticlă, cu lăcat și 4 rafturi (distanța dintre rafturi 400 mm). Feroneria de calitate superioară. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dotat cu 2 mânere de 25 cm, care sînt realizate din zamak și au finisaj nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW . Dulapul constine in partea de sus 3 rafturi, iar in partea de jos 2 rafturi. Suruburile si accesoriile folosite sunt de inalta calitate, oferind stabilitate si rezistenta. Termen de garanție: 24 luni Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice ale mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 3 333,33 |
| Etajeră nr.1 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport | 39122100-4 | Etajeră nr. 1 | buc | 21 | Etajeră nr. 1 Produs la comandă Dimensiunea: 900*400*2000 mm Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Culori: Liberty Gălbui K017 PW. Dotat cu 4 rafturi din din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice ale mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 26 250,00 |
| Etajeră nr. 2 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport | 39122100-4 | Etajeră nr. 2 | buc | 1 | Etajeră nr.2 Produs la comandă Dimensiunea: 900*300*1200 mm Etajera este confectionată din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada etajerei este incleiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Peretele din spate al etajerei este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele etajerei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Culori: Liberty Gălbui K017 PW. Dotată cu 2 rafturi din din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice ale mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 750,00 |
| Etajeră nr. 3 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport | 39122100-4 | Etajeră nr. 3 | buc | 1 | Etajeră nr. 3 Produs la comandă Dimensiunea: 600*300*1200 mm Etajeră este confectionată din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada etajerei este incleiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Peretele din spate al etajerei este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele etajerei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Culori: Liberty Gălbui K017 PW. Dotată cu 2 rafturi din din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice ale mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 500,00 |
| Dulăpior fără sertare pentru imprimanta nr.1 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport | 39122100-4 | Dulăpior fără sertare pentru imprimanta nr. 1 | buc | 1 | Dulăpior fără sertare pentru imprimanta nr. 1 Produs la comandă Dimensiunea: 500*500*750 mm Dulăpiorul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulăpiorului este incleiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Peretele din spatele dulăpiorului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele dulăpiorului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Culori: Liberty Gălbui K017 PW. Dotată cu 2 rafturi din din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice a mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 458,33 |
| Dulăpior fără sertare pentru imprimanta nr.2 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport | 39122100-4 | Dulăpior fără sertare pentru imprimanta nr. 2 | buc | 1 | Dulăpior fără sertare pentru imprimanta nr. 2 Produs la comandă Dimensiunea: 400*400*750 mm Dulăpiorul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulăpiorului este incleiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Peretele din spatele dulăpiorului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele dulăpiorului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Culori: Liberty Gălbui K017 PW. Dotată cu 2 rafturi din din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice ale mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 333,33 |
| Set dulapuri de birou cu 3 secții nr. 1 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport | 39122100-4 | Set dulapuri de birou cu 3 secții nr. 1 | set | 1 | Set dulapuri de birou cu 3 secții nr. 1 Produs la comandă Setul include 2 dulapuri cu 2 uși, cu rafturi plus 1 dulap deschis cu rafturi. Total 3 unitati. Dulap cu 2 uși și rafturi-2 unități: Dimensiunea: 900*400*2000 mm Blatul confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, de calitate superioară, prelucrat cu cant. Fatada dulapului este de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Dotat cu 2 uși- 750 mm, cu lacăt și 4 rafturi (distanța dintre rafturi 400 mm). Feroneria de calitate superioară. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dotat cu 2 mânere de 25 cm, care sînt realizate din zamak și au finisaj nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW . Dulapul contine 3 nise deschise si 2 rafturi inchise Dulap închis cu 4 uși-1 unitate: Dimensiunea: 900*400*2000 mm Blatul confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, de calitate superioară, prelucrat cu cant. Fatada dulapului este de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Este format din 2 părți: partea 1-1200 mm, partea a 2-750 mm. Dotat cu 4 uși cu lacăt și 4 rafturi (distanța dintre rafturi 400 mm). Dotat cu 4 mânere de 25 cm, care sînt realizate din zamak și au finisaj din nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW . Feroneria de calitate superioară. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Toate dulapurile din set sunt fixate intre ele. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice ale mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 7 916,67 |
| Set dulapuri de birou cu 3 secții nr. 2 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport | 39122100-4 | Set dulapuri de birou cu 3 secții nr. 2 | set | 1 | Set dulapuri de birou cu 3 secții nr. 2 Produs la comandă Setul include 2 dulapuri, plus 1 etajeră. Total 3 unitati. Dulap pentru haine Dimensiunea: 900*400*2000 mm Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul este prevazut din 2 compartimente cu 2 usi. Primul compartiment este dotat cu un raft si cu bara ovala cromata pentru umerase, cel de-al doilea compartiment deschis, este dotat cu 5 rafturi. Dotat cu 2 mânere de 25 cm, care sînt realizate din zamak și au finisaj nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Culori: Liberty Gălbui K017 PW Etajeră Dimensiunea: 900*400*2000 mm Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Culori: Liberty Gălbui K017 PW. Dulap închis cu 4 uși Dimensiunea: 900*400*2000 mm Blatul confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, de calitate superioară, prelucrat cu cant. Fatada dulapului este de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Este format din 2 părți: partea 1-1200 mm, partea a 2-750 mm. Dotat cu 4 uși cu lacăt și 4 rafturi (distanța dintre rafturi 400 mm). Dotat cu 4 mânere de 25 cm, care sînt realizate din zamak și are finisaj nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW . Toate dulapurile din set sunt fixate intre ele. Feroneria de calitate superioară. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice ale mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 8 166,67 |
| Set dulapuri de birou cu 3 secții nr.3 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport | 39122100-4 | Set dulapuri de birou cu 3 secții nr. 3 | set | 1 | Set dulapuri de birou cu 3 secții nr. 3 Produs la comandă Setul include 2 dulapuri cu vitrina, plus 1 dulap cu 6 uși. Total 3 unitati. Dulap cu vitrina și 4 sertare Dimensiunea: 900*400*2000 mm Dulapul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, de calitate superioară, prelucrat cu cant. Fatada dulapului este de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Este format din 2 părți: partea 1-2 uși din sticlă, înălțimea-750 mm și cu un raft confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, cu 2 mânere, partea a două este formată din 4 sertare cu 8 mânere de 25 cm, care sînt realizate din zamak și au finisaj nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Fatada dulapului este incleiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Culori: Liberty Gălbui K017 PW. Dulap cu vitrina și 2 uși Dimensiunea: 900*400*2000 mm Dulapul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, de calitate superioară, prelucrat cu cant. Fatada dulapului este de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Este format din 2 părți: partea 1-2 uși din sticlă, înălțimea-750 mm și cu un raft confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, partea a două este dotată cu 2 uși, cu lacăt și 2 rafturi (distanța dintre rafturi 400 mm), cu 2 mânere. Fatada dulapului este incleiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Culori: Liberty Gălbui K017 PW. Dulap cu 6 uși: Dimensiunea: 900*400*2000 mm Dulapul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, de calitate superioară, prelucrat cu cant. Fatada dulapului este de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Dotat cu 6 mânere de 25 cm, care sînt realizate din zamak și au finisaj nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Toate dulapurile din set sunt fixate intre ele. Feroneria de calitate superioară. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice a mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 10 000,00 |
| Set dulapuri de birou cu 2 secții Direcția Învățămînt, Tineret și Sport | 39122100-4 | Set dulapuri de birou cu 2 secții | set | 1 | Set dulapuri de birou cu 2 secții Produs la comandă Setul include 1 dulap cu 2 uși și 1 etajeră. Dulap cu 2 uși și rafturi: Dimensiunea: 600*300*2000 mm Blatul confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, de calitate superioară, prelucrat cu cant. Fatada dulapului este de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Dotat cu 2 uși- 750 mm, cu lacăt și 4 rafturi (distanța dintre rafturi 400 mm). Feroneria de calitate superioară. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dotat cu 2 mânere de 25 cm, care sînt realizate din zamak și au finisaj nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW . Dulapul contine 3 nise deschise si 2 rafturi inchise Etajeră Dimensiunea: 600*300*2000 mm Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Culori: Liberty Gălbui K017 PW. Toate dulapurile din set sunt fixate intre ele. Feroneria de calitate superioară. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice a mobilierului. Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 2 833,33 |
| Cuier de colț Direcția Învățămînt, Tineret și Sport | 39136000-4 | Cuier de colț | buc | 1 | Cuier de colț Produs la comandă Blatul confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, de calitate superioară, prelucrat cu cant. Fatada dulapului este de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Înălțimea-2000 mm Adâncime-400 mm Este dotat cu 4 cuiere și 3 rafturi. Feroneria de calitate superioară. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice ale mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 1 250,00 |
| Masă pentru secretariat de colț Direcția Învățămînt, Tineret și Sport | 39121200-8 | Masă pentru secretariat de colț | buc | 1 | Masă pentru secretariat de colț Produs la comandă Masa contine blat de lucru 1700x660x750h mm, iar in fata polita h300 mm pus pe blat. Colț pe dreaptă. Toate elementele mesei sunt confectionate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Culoarea mesei: Liberty Gălbui K017 PW. În partea dreaptă masa este dotată cu 4 sertare h500 mm, în partea stăngă-tumbă h500 mm cu 1 ușă și 1 raft. Dotată cu 5 mânere de 25 cm, care sînt realizate din zamak și au finisaj nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Feroneria de calitate superioară. Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice a mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 3 333,33 |
| Masa de birou cu anexa (dulap pe dreapta) Direcția Învățămînt, Tineret și Sport | 39121200-8 | Masa de birou cu anexa (dulap pe dreapta) | buc | 1 | Masa de birou cu anexa (dulap pe dreapta) Produs la comandă Toate elementele mesei sunt confectionate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Culoarea mesei: Liberty Gălbui K017 PW. Dotată cu 7 mânere de 25 cm, care sînt realizate din zamak și au finisaj nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Feroneria de calitate superioară. Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Mărimi conform desenului. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice ale mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 6 666,67 |
| Masa de birou cu anexa (dulap pe stînga) Direcția Învățămînt, Tineret și Sport | 39121200-8 | Masa de birou cu anexa (dulap pe stînga) | buc | 1 | Masa de birou cu anexa (dulap pe stînga) Produs la comandă Toate elementele mesei sunt confectionate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Culoarea mesei: Liberty Gălbui K017 PW. Dotată cu 7 mâinere de 25 cm, care sînt realizate din zamak și au finisaj nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Feroneria de calitate superioară. Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Mărimi conform desenului. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice a mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 6 666,67 |
| Dulap cu 4 sertare Direcția Învățămînt, Tineret și Sport | 39122100-4 | Dulap cu 4 sertare | buc | 1 | Dulap cu 4 sertare Produs la comandă Toate elementele dulapului sunt confectionate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Culoarea dulapului: Liberty Gălbui K017 PW. Dotat cu 4 mânere. Feroneria de calitate superioară. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Mărimi conform desenului. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice ale mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. | 1 500,00 |
| Total lotul nr.20 | 164 875,00 |
| Valoarea estimativă a achiziției: | 1 809 725,00 / 2 171 670,00 lei fără TVA/cuTVA |

## Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | nu vor fi acceptate |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | a) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau b) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Direcția Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți / p-ţa Independenţei, 1/ MD 3106 Denumirea Băncii: Trezoreria de stat Nord-Bălţi Codul fiscal: 1015601000259 Contul de decontare: TREZMD2X Contul trezorerial: 518410A01529AA Contul bancar: MD45TRPCDJ518410A01529AA Trezoreria regională: Trezoreria de stat Nord-Bălţi cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la „procedura de achiziție publică nr. ____ din _______” |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1 % din valoarea ofertei fără TVA. |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013 |
| 3.5. | Termenul de livrare | pentru toate loturile - în termen de 30 zile, cu excepția lotului nr.20 – maxim 60 de zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord |
| 3.6. | Locul livrării bunurilor: | Conform listei cu adrese anexate |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare. În decurs de 30 zile după livrarea fiecărei partide, prezentarea facturilor fiscale și a documentelor de origine și caliate. |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | [ 45 zile] |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | nu se acceptă |
| Depunerea și deschiderea ofertelor |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: |  |  |
|  |  | SIA RSAP Mtender |  |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Conform SIA RSAP MTender |  |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). |  | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” |
| Evaluarea și compararea ofertelor |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | Nu se acceptă |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | Nu se aplică |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | Nu se aplică |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Evaluarea va fi efectuată pe: loturi |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | [_____NU SUNT______________] |
| Adjudecarea contractului |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de evaluare: cel mai mic preț fără TVA pe fiecare lot în parte și îndeplinirea tuturor cerințelor de calificare |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | _5_% |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | garanția emisă de o bancă comercială, în cuantum de _5_% din valoarea a contractului. |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | Societate pe acţiuni Societate cu răspundere limitată |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | ___6___ zile |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________

| CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |
| --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.2 | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare |
| F3.3 | Garanţie de bună execuţie |

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț de participare Nr.: ______________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri _______________________ ________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor] Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA7, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.] __________________________________________________________________ [Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente] Beneficiar: _______________________________________________________ [numele şi adresa autorităţii contractante] Data: “___” _____________________ 20__ GARANŢIE DE OFERTĂ Nr._________________ _______________________________________________________________ a fost informată că [denumirea băncii] ____________________________________________________ (numit în continuare „Ofertant”) [numele ofertantului] urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “___” _____________________ 20__ (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea/prestarea __________________________________________ [obiectul achiziţiei] conform anunțului de participare nr. __________________ din “___” _____________________ 20__. La cererea Ofertantului, noi, ____________________________________________,prin prezenta, [denumirea băncii] ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de: ______________________ (_______________________________________________________) [suma în cifre] ([suma în cuvinte]) la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi anume: şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului;; sau (ii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor licitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţie. Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului. Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “___” _____________________ 20__. _________________________________________ [semnătura autorizată a băncii]

Garanţie de bună execuţie (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Licitaţia Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului] (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile] conform invitaţiei la licitaţia nr. din _________. 20 _ [numărul şi data licitaţiei] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire. În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului] CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I. Formular Denumirea F4.1 Specificaţii tehnice F4.2 Specificații de preț

|  | Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- | --- |
| Numărul licitaţiei: |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________ |
| Denumirea LP: | Achiziționarea mobilei, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | Lot: ___________ | Pagina: __din __ |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 39100000-3 | Lotul Nr.1 Set mobilier scolar dublu cu polita pe teava patrata, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 (pentru ciclul primar) LT V.Alecsandri |  |  | Set mobilier scolar dublu cu polita pe teava patrata, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 (pentru ciclul primar) Produs în condiții de fabrică Bancă școlară (ciclul primar) DSP - 15 buc. Înălțimea-65 cm Lungimea blatului-120 cm Lățimea blatului-50 cm Cîrlig Culoarea lemnului-cafeniu deschis Termen de garantie: 12 luni. Scaun scolar pe teava patrata, reglabil - 30 buc. Înălțimea-65 cm Înălțimea pînă la scaun-43 cm Înălțimea spetezei-15 cm Lățimea spetezei-35 cm Cadru tub metalic 20x20 cm Lățimea-35 cm Culoarea lemnului-cafeniu deschis Termen de garantie: 12 luni Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39100000-3 | Lotul Nr.2 Set mobilier scolar dublu cu polita pe teava rotunda, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 (pentru ciclul gimnazial) LT V.Alecsandri |  |  | Set mobilier scolar dublu cu polita pe teava rotunda, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 (pentru ciclul gimnazial) Produs în condiții de fabrică Banca scolara cu raft DSP – 15 buc. Înălțimea -75 cm Lungimea blatului -120 cm (standart) Lățimea blatului -50 cm Dimensiuni raft -120 cmx20 cm Culoarea - lemnului cafeniu deschis Termen de garantie: 12 luni Scaun scolar pe teava rotunda, reglabil DSP - 30 buc. Înălțimea-75 cm Înălțimea pînă la scaun-47 cm Cadru tub metalic 20 mm*20 mm Înălțimea spetezei-15 cm Lățimea spetezei-40 cm Lățimea-40 cm Culoarea lemnului- cafeniu deschis Termen de garantie: 12 luni. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39000000-2 | Lotul Nr.3 Tribuna LT V.Alecsandri |  |  | Tribuna Produs în condiții de fabrică/ la comandă Dimensiuni (lungime x latime x inaltime) 550x560x1300 mm Greutatea – maxim 28.5 kg Tribuna este confecționată din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, pe suport rotund. Fațada tribunei este incleiată cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Blatul tribunei este neted cu colțuri rotunjite. Partea din spate a tribunei conține o nișa deschisă. Părțile laterale sunt semiovale. Piesele tribunei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Culoare: fag Termen de garanție: 12 luni Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39100000-3 | Lotul Nr.4 Set mobilier scolar individual cu polita pe teava rotunda, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 LT V.Alecsandri |  |  | Set mobilier scolar individual cu polita pe teava rotunda, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 Produs în condiții de fabrică Banca scolara individuala cu polita, pe teava rotunda, reglabila – 30 buc. Dimensiuni (Lungime x latime): 700х500 mm. Greutatea: maxim 12,7 kg. Inaltime reglabila: 640-700-760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm de culoare fag. Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm de culoare fag. Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu un agatator de ghiozdan. Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul de 25 mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Culoare blat: fag. Culoare cadru: verde, gri. Termen de garantie: 12 luni. Scaun scolar pe teava rotunda, reglabil – 30 buc. Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x350 mm. Inaltime reglabila : 380-420-460 mm. Greutatea: maxim 4,57 kg. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic si lacuit cu marimea de 8 mm cu colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul in forma de "T" al scaunului este fiabil in utilizare. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de ansamblare sigure. Profilele scaunului sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul de 25 mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm , zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Culoare placaj: lemn. Culoare cadru: verde, gri. Termen de garantie: 12 luni. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39100000-3 | Lotul Nr.5 Set individual STUDIO gimnazial LT G.Coșbuc |  |  | Set individual STUDIO gimnazial Produs în condiții de fabrică Bancă individuală + 1 scaun Bancă – 300 buc. Dimensiuni: Lungimea -600mm, lățimea - 400mm H - 760mm. Structura: profil din oţel, format elipsoidal, curbat la cald, sudat în mediu argon, vopsit electrostatic. Blatul: placaj stratificat/PAL de 20mm, colţuri rotunjite, încapsulat şi format vacumatic. Tălpi: cu protecţie din plastic, reglabile cu fixare rigidă. Poliţă/sertar: plasă metalică. Suprafaţa front: placaj melaminat/PAL, pentru utilizare intensivă. Nişe pentru pixuri: din plastic, format vacumatic monolit. Culori pentru suprafeţe melaminate: fag. Culoare structura metalică: gri. Greutate - maxim 15 kg. Scaun individual – 300 buc. Dimensiuni:Lungimea - 375mm; lățimea - 375 mm; H - 440 mm. Structura: profil din oţel elicoidal, curbat la cald, sudură argonică şi vopsit electrostatic Tălpi: cu protecţie din plastic, reglabile cu fixare rigidă Sezut: curbat ergonomic din placaj multicatat melaminat (minim 10 mm) cu margini rotunjit Spetează: curbat ergonomic din placaj multicatat melaminat (minim 10mm) cu margini rotunjite Culori pentru suprafeţe melaminate: fag. Culoare structura metalică: gri Greutate: maxim 6 kg. Termen de garanție: 12 luni Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39120000-9 | Lotul Nr.6 Dulap pentru cărți LT G.Coșbuc |  |  | Dulap pentru cărți Produs în condiții de fabrică/ la comandă Biblioteca+panou/ușa sticla Culoare albă 160x30x202 cm (echivalent BILLY Oxberg) Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. Termen de garanție: 12 luni |  |  |
| 39120000-9 | Lotul Nr.7 Garderobă/dulap pentru haine LT G.Coșbuc |  |  | Garderobă/dulap pentru haine Produs în condiții de fabrică/ la comandă Dimensiuni(Lxlxh): 402х519х1816 mm. Greutatea: maxim 40,90 kg. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul, este prevazut cu un raft si cu o bara ovala cromata pentru umerase cu marimea de 22x15 mm. Dulapul este dotat cu minere cromate. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Termen de garanție: 12 luni Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39100000-3 | Lotul Nr.8 Set individual cu înălțime ajustabilă Bancă reglabilă+ Scaun reglabil LT L.Blaga |  |  | Set individual cu înălțime ajustabilă Produs în condiții de fabrică Bancă reglabilă pe înălţime – 454 buc. Dimensiuni banca: 700x500 mm Inalțime reglabilă: 670-790 mm Structura: profil de 50x30xl,5 mm din oțel, imbinat prin sudura în camp protector de argon, vopsit in camp electrostatic. Picioarele structurii sunt prevăzute cu talpi din PVC, fixate de structura cu posibilitatea de regulare pe inaltime pentru a prelua eventualele denivelari ale pardoselii; Compartiment depozitare: executat din tabla ambutisata îmbinata prin nituire, vopsita în camp electrostatic; Blatul este executat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, rotunjit la colturi, cantuit cu cant bordurat din PVC aplicat prin capsulare vacuumatica, astfel incat prin aplicare sunt protejate continuu toate muchiile dar si suprafata superioara și inferioară in imediata apropiere a cantului. Pe partea superioara a acestuia este prevazut un suport de creioane-pixuri din PVC, incastrat si fixat tot prin vacuum; Culori: pentru lemn-fag; pentru structura metalica-gri; Scaun reglabil – 454 buc. Inaltime sezut reglabila: 340-440 mm; Inaltime totală reglabila: 710-800 mm; Sezut si spatar: realizate din lemn stratificat cu grosimea de 10 mm; Structura: profil de 50x30x1,5 mm din otel, imbinat prin sudura in camp protector de argon, vopsit in camp electrostatic. Picioarele structurii sunt prevazute cu talpi din PVA, fixate de structura cu posibilitatea de reglare pe inaltime pentru a prelua eventualele denivelari ale pardoselii; Culori: pentru lemn - fag; pentru structura metalica - gri Garanție: 3 ani de la data livrarii Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39120000-9 | Lotul Nr.9 Vestiar cusetat 3x2 cusete LT L.Blaga |  |  | Vestiar cusetat 3x2 cusete Produs în condiții de fabrică Vestiarele metalice sunt disponibile in diferite variante constructive: cu usa plina, cusetate sau compartimentate (pentru haine de lucru/haine personal). Sunt destinate pentru utilarea de scoli, spitale, fabrici, sedii de politie, cluburi sportive, magazine, birouri si multe altele. Dimensiuni: L 889; A 450; H 1800 Termen de garanție: 12 luni Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39111000-3 | Lotul Nr.10 Bănci de curte cu urnă LT L.Blaga |  |  | Bănci de curte cu urnă Produs în condiții de fabrică Băncă de curte – 4 buc. Suport: Oțel. Pulbere de polimer. Culoare - negru. Scaun si spate: Coat de lemn Ram - Angarsk Pine (versiuni: zada, Materiale compozite, Thermodervo). Impregnările protejate împotriva FireBI + compoziția de tonifiere cu antiseptic + două straturi de lac. Abilitatea de a selecta culoarea. Fitinguri: galvanizate. Culoare standard - Silver. Posibilitatea de a folosi accesorii secrete / ascunse. Dimensiuni generale, mm: Lungime: 600-3000. Lățime: 528/1150. Înălțime: 853. Lățimea scaunului: 415 Înălțimea de la podea la scaune: 430 Greutatea produsului: de la 46 kg Urna – 4 buc. Caracteristici: Urnă fără scrumieră Capacitatea internă - inclusă Material - lemn. Volumul - 40 l Metoda de montare - universală (poate fi atașată) Înălțime - 60 cm Lățime - 30 cm Lungime - 35 cm Greutate - maxim 15 kg Volumul în ambalare, M3 - 0,06 Termen de garanție: 24 luni Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39100000-3 | Lotul Nr.11 Gimnaziul Set mobilier scolar individual cu polita pe teava patrata, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 Bancă+Scaun școlar Gimnaziul A.I.Cuza |  |  | Set mobilier scolar individual cu polita pe teava patrata, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 Produs în condiții de fabrică Bancă – 42 buc. Dimensiuni (Lungime x latime): 700x500 mm. Greutatea: maxim 12,12kg Inaltimea reglabila: 640-700-760 mm Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm de culoare fag. Partea frontală și polița sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm de culoare fag. Banca școlară este dotată cu polița pentru depozitare și un agatator de ghiozdan. Blatul băncii este neted cu colțuri rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele băncii sunt confecționate din țeava patrată de metal, marimea de 20x20x1,2 mm se îmbină telescopic cu marimea de 25x25x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperită cu garnituri din plastic sigure, fixate în procesul de reglare. Profilele băncii sunt vopsite în cimp electrostatic și polimerizat și sunt prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Culoare blat: fag Culoare cadru: gri Scaun școlar pe teava patrată, reglabilă – 42 buc. Dimensiune spatar: 380x200 mm Dimensiune sezut: 380x350 mm Inaltime reglabilă: 380-420-460 mm Greutatea: maxim 4,45 kg Spatarul și sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic și lacuit cu marimea de 8 mm cu colturi rotunjite și margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul în forma T al scaunului este fiabil în utilizare. Spatarul și sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de asamblare sigure. Profilele scaunului sunt confectionate din teava patrata de metal: marimea de 20x20x1,2 mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic și polimerizat și sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Culoare placaj: lemn Culoare caru: gri Termen de garanție: 12 luni. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39112000-0 | Lotul Nr.12 Fotoliu de oficiu Gimnaziul A.I.Cuza |  |  | Fotoliu de oficiu (echivalent EO 103) Produs în condiții de fabrică Lățime (mm) 530 Adâncime (mm) 690 Înălțime minimală (mm) 1140 Înălțime maximală (mm) 1240 Înalțime spătar (mm) 740 Sarcină maximală admisă (kg) 120 Material tapițerie piele ecologică Culoare: roșie Termen de garanție: 12 luni. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39100000-3 | Lotul Nr.13 Set de bancă școlară reglabilă x2 (120x50) + 2 scaune școlare reglabile Gimnaziul nr.19 s.Elizaveta |  |  | Set de bancă școlară reglabilă x2 (120x50) + 2 scaune școlare reglabile Produs în condiții de fabrică Banca scolara dubla cu polita pe teava patrata, reglabila – 16 buc. Dimensiuni (Lungime x latime):1200х500mm. Greutatea: maxim 16,85 kg. Inaltime reglabila : 640-700-760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm de culoare fag. Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm de culoare fag. Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu agatatori de ghiozdane din ambele parti. Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din teava patrata de metal : marimea de 20x20x1,2 mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Culoare blat : fag. Culoare cadru: gri. Termen de garantie: 12 luni. Scaun scolar pe teava patrata, reglabil – 32 buc. Dimensiune spatar:380x200mm. Dimensiune sezut: 380x350mm. Inaltime reglabila : 380-420-460 mm. Greutatea: maxim 4,45 kg. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic si lacuit cu marimea de 8 mm cu colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de ansamblare sigure. Profilele scaunului sunt confectionate din teava patrata de metal : marimea de 20x20x1,2 mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Culoare placaj : lemn. Culoare cadru: gri. Termen de garantie: 12 luni. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39100000-3 | Lotul Nr.14 Set mobilier scolar individual anti-scolioza cu polita pe teava patrata, reglabila pentru grupuri nr. 4-6 LT B.P.Hașdeu |  |  | Set mobilier scolar individual anti-scolioza cu polita pe teava patrata, reglabila pentru grupuri nr. 4-6 Produs în condiții de fabrică Banca – 170 buc. Dimensiuni (Lungime x latime): 700х585 mm. Greutatea: maxim 12,70 kg. Inaltime reglabila : 640-700-760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm de culoare argint. Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm de culoare argint. Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu agatator de ghiozdan. Blatul de lucru anti-scolioza este format din 2 parti: blat orizontal, pe care sunt montate compartimentul pentru pixuri si suportul de pahar, si blatul de lucru avand unghiul de inclinare de 7°. Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Blatul contine margine decorativa. Profilele bancii sunt confectionate din teava patrata de metal : marimea de 20x20x1,2 mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Culoare blat : fag sau stejar deschis. Culoare cadru: gri. Termen de garantie: 12 luni. Scaun scolar pe teava patrata, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 – 170 buc. Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x350 mm. Inaltime reglabila : 380-420-460 mm. Greutatea: maxim 4,81 kg. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic si lacuit cu marimea de 8 mm, de culoarea lemnului. Spatarul si sezutul contin colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice accesorii de ansamblare sigure. Cadrul scaunului este prevazut in ambele parti cu cite 2 profile metalice rezistente. Profilele scaunului sunt confectionate din teava patrata de metal : marimea de 20x20x1,2 mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Culoare placaj: lemn. Culoare cadru: gri Termen de garanție: 12 luni. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39100000-3 | Lotul Nr.15 Set mobilier scolar individual cu polita pe teava patrata, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 LT D.Cantemir |  |  | Set mobilier scolar individual cu polita pe teava patrata, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 Produs în condiții de fabrică Banca scolara antiscoliotica pentru 1 loc cu polita, reglabila pentru grupuri nr. 4-6 – 180buc. Dimensiuni (Lungime x latime): 700х500 mm. Greutatea: maxim 12,12 kg. Inaltime reglabila:640-700-760mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm de culoare fag. Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm de culoare fag. Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu un agatator de ghiozdan. Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din teava patrata de metal : marimea de 20x20x1,2 mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Culoare blat : fag Culoare cadru: gri. Termen de garantie: 12 luni. Scaun scolar în formă T, reglabil, pentru grupuri nr. 4-6 – 180 buc. Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x350 mm. Inaltime reglabila : 380-420-460 mm. Greutatea: maxim 4,45 kg. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic si lacuit cu marimea de 8 mm cu colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul in forma de " T" al scaunului este fiabil in utilizare. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de ansamblare sigure. Profilele scaunului sunt confectionate din teava patrata de metal : marimea de 20x20x1,2 mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Culoare placaj : lemn. Culoare cadru: gri. Termen de garantie: 12 luni. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39112000-0 | Lotul Nr.16 Scaun ISO Școala sportivă nr.1 |  |  | Scaun ISO Produs în condiții de fabrică Scaunul ISO este realizat pe un cadru din oțel vopsit în câmp electrostatic, care îi asigură rezistența în timp. Tapițeria din stofă este ușor de întreținut și curățat. Structura simplă permite depozitarea lui în spații restrânse. Susține o greutate maximă de 120 kg. Material tapițerie: Stofă Material picioare: Metal Lățime:53 cm Adâncime:56 cm Înălțime:86 cm Lățime șezut pe interior:48 cm Adâncime șezut pe interior43 cm Înălțime până la șezut:50 cm Înălțime spătar pe interior:36 cm Sarcină maximală admisă:120 kg Culoare: negru Termen de garanție: 12 luni. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39122100-4 | Lotul Nr.17 Dulap de birou/oficiu Școala sportivă nr.1 |  |  | Dulap de birou/oficiu (стенка офисная) Produs la comandă Dimensiuni: 2400*400*2100 Culoare: stejar deschis Termen de garanție: 12 luni. PAL melaminat de 18 cm Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39120000-9 | Lotul Nr.18 Masa cu sertar Școala sportivă nr.1 |  |  | Masa cu sertar (стол-тумба с выдвижным ящиком) Produs în condiții de fabrică/ la comandă Dimensiuni: 700*500*760 Culoare: stejar deschis Termen de garanție: 12 luni. PAL melaminat de 18 cm Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39120000-9 | Lotul Nr.19 Masa de oficiu Școala sportivă nr.1 |  |  | Masa de oficiu (стол офисный ДСП, дуб светлый) Produs în condiții de fabrică/ la comandă Masa de oficiu este confectionata din PAL melaminat (dublă) cu grosimea de 36 mm (стол офисный для конференц-зала 2200*760*700 ДСП, дуб светлый, двойной верх с тумбой 400*600*600 на 3 шуфляды) Masa de birou este prevazuta cu 3 sertare (400*600*600) cu minere cromate Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure Dimensiuni: 2200*760*700 Culoare: stejar deschis Termen de garanție: 12 luni. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39122100-4 | Lotul Nr.20 Etajera pentru hîrtie cu 2 uși și rafturi Direcția Învățămînt, Tineret și Sport |  |  | Etajera pentru hîrtie cu 2 uși și rafturi Produs la comandă Dimensiunea: 900*400*2000 mm Blatul confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, de calitate superioară, prelucrat cu cant. Fatada dulapului este de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Dotat cu 2 uși- 750 mm, cu lăcat și 4 rafturi (distanța dintre rafturi 400 mm). Feroneria de calitate superioară. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dotat cu 2 mînere de 25 cm, care sînt realizate din zamak și au finisaj nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW . Dulapul contine 3 nise deschise si 2 rafturi inchise. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice ale mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39122100-4 | Dulap pentru haine cu 2 uși Direcția Învățămînt, Tineret și Sport |  |  | Dulap pentru haine cu 2 uși Produs la comandă Dimensiunea: 1000*600*2000 mm Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul este prevazut cu 2 compartimente cu 2 usi. Primul compartiment este dotat cu un raft si cu bara ovala cromata pentru umerase, cel de-al doilea compartiment deschis, este dotat cu 5 rafturi. Dotat cu 2 mânere de 25 cm, care este realizate din zamak și are finisaj nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Culori: Liberty Gălbui K017 PW Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice ale mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39122100-4 | Dulap închis cu 4 uși Direcția Învățămînt, Tineret și Sport |  |  | Dulap închis cu 4 uși Produs la comandă Dulap închis cu 4 uși Dimensiunea: 900*400*2000 mm Blatul confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, de calitate superioară, prelucrat cu cant. Fatada dulapului este de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Este format din 2 părți: partea 1-1200 mm, partea a 2-750 mm. Dotat cu 4 uși cu lăcat și 4 rafturi (distanța dintre rafturi 400 mm). Dotat cu 4 mânere de 25 cm, care sînt realizate din zamak și au finisaj nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW . Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice ale mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39122100-4 | Dulap cu sticlă Direcția Învățămînt, Tineret și Sport |  |  | Dulap cu sticlă Produs la comandă Dimensiunea: 900*400*2000 mm Blatul confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, de calitate superioară, prelucrat cu cant. Fatada dulapului este de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Dotat cu 2 uși- 750 mm închise și 2 uși din sticlă, cu lăcat și 4 rafturi (distanța dintre rafturi 400 mm). Feroneria de calitate superioară. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dotat cu 2 mânere de 25 cm, care sînt realizate din zamak și au finisaj nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW . Dulapul constine in partea de sus 3 rafturi, iar in partea de jos 2 rafturi. Suruburile si accesoriile folosite sunt de inalta calitate, oferind stabilitate si rezistenta. Termen de garanție: 24 luni Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice ale mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39122100-4 | Etajeră nr.1 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport |  |  | Etajeră nr. 1 Produs la comandă Dimensiunea: 900*400*2000 mm Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Culori: Liberty Gălbui K017 PW. Dotat cu 4 rafturi din din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice ale mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39122100-4 | Etajeră nr. 2 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport |  |  | Etajeră nr.2 Produs la comandă Dimensiunea: 900*300*1200 mm Etajera este confectionată din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada etajerei este incleiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Peretele din spate al etajerei este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele etajerei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Culori: Liberty Gălbui K017 PW. Dotată cu 2 rafturi din din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice ale mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39122100-4 | Etajeră nr. 3 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport |  |  | Etajeră nr. 3 Produs la comandă Dimensiunea: 600*300*1200 mm Etajeră este confectionată din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada etajerei este incleiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Peretele din spate al etajerei este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele etajerei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Culori: Liberty Gălbui K017 PW. Dotată cu 2 rafturi din din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice ale mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39122100-4 | Dulăpior fără sertare pentru imprimanta nr. 1 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport |  |  | Dulăpior fără sertare pentru imprimanta nr. 1 Produs la comandă Dimensiunea: 500*500*750 mm Dulăpiorul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulăpiorului este incleiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Peretele din spatele dulăpiorului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele dulăpiorului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Culori: Liberty Gălbui K017 PW. Dotată cu 2 rafturi din din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice a mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39122100-4 | Dulăpior fără sertare pentru imprimanta nr. 2 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport |  |  | Dulăpior fără sertare pentru imprimanta nr. 2 Produs la comandă Dimensiunea: 400*400*750 mm Dulăpiorul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulăpiorului este incleiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Peretele din spatele dulăpiorului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele dulăpiorului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Culori: Liberty Gălbui K017 PW. Dotată cu 2 rafturi din din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice ale mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39122100-4 | Set dulapuri de birou cu 3 secții nr. 1 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport |  |  | Set dulapuri de birou cu 3 secții nr. 1 Produs la comandă Setul include 2 dulapuri cu 2 uși, cu rafturi plus 1 dulap deschis cu rafturi. Total 3 unitati. Dulap cu 2 uși și rafturi-2 unități: Dimensiunea: 900*400*2000 mm Blatul confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, de calitate superioară, prelucrat cu cant. Fatada dulapului este de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Dotat cu 2 uși- 750 mm, cu lacăt și 4 rafturi (distanța dintre rafturi 400 mm). Feroneria de calitate superioară. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dotat cu 2 mânere de 25 cm, care sînt realizate din zamak și au finisaj nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW . Dulapul contine 3 nise deschise si 2 rafturi inchise Dulap închis cu 4 uși-1 unitate: Dimensiunea: 900*400*2000 mm Blatul confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, de calitate superioară, prelucrat cu cant. Fatada dulapului este de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Este format din 2 părți: partea 1-1200 mm, partea a 2-750 mm. Dotat cu 4 uși cu lacăt și 4 rafturi (distanța dintre rafturi 400 mm). Dotat cu 4 mânere de 25 cm, care sînt realizate din zamak și au finisaj din nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW . Feroneria de calitate superioară. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Toate dulapurile din set sunt fixate intre ele. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice ale mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39122100-4 | Set dulapuri de birou cu 3 secții nr. 2 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport |  |  | Set dulapuri de birou cu 3 secții nr. 2 Produs la comandă Setul include 2 dulapuri, plus 1 etajeră. Total 3 unitati. Dulap pentru haine Dimensiunea: 900*400*2000 mm Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul este prevazut din 2 compartimente cu 2 usi. Primul compartiment este dotat cu un raft si cu bara ovala cromata pentru umerase, cel de-al doilea compartiment deschis, este dotat cu 5 rafturi. Dotat cu 2 mânere de 25 cm, care sînt realizate din zamak și au finisaj nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Culori: Liberty Gălbui K017 PW Etajeră Dimensiunea: 900*400*2000 mm Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Culori: Liberty Gălbui K017 PW. Dulap închis cu 4 uși Dimensiunea: 900*400*2000 mm Blatul confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, de calitate superioară, prelucrat cu cant. Fatada dulapului este de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Este format din 2 părți: partea 1-1200 mm, partea a 2-750 mm. Dotat cu 4 uși cu lacăt și 4 rafturi (distanța dintre rafturi 400 mm). Dotat cu 4 mânere de 25 cm, care sînt realizate din zamak și are finisaj nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW . Toate dulapurile din set sunt fixate intre ele. Feroneria de calitate superioară. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice ale mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39122100-4 | Set dulapuri de birou cu 3 secții nr. 3 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport |  |  | Set dulapuri de birou cu 3 secții nr. 3 Produs la comandă Setul include 2 dulapuri cu vitrina, plus 1 dulap cu 6 uși. Total 3 unitati. Dulap cu vitrina și 4 sertare Dimensiunea: 900*400*2000 mm Dulapul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, de calitate superioară, prelucrat cu cant. Fatada dulapului este de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Este format din 2 părți: partea 1-2 uși din sticlă, înălțimea-750 mm și cu un raft confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, cu 2 mânere, partea a două este formată din 4 sertare cu 8 mânere de 25 cm, care sînt realizate din zamak și au finisaj nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Fatada dulapului este incleiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Culori: Liberty Gălbui K017 PW. Dulap cu vitrina și 2 uși Dimensiunea: 900*400*2000 mm Dulapul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, de calitate superioară, prelucrat cu cant. Fatada dulapului este de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Este format din 2 părți: partea 1-2 uși din sticlă, înălțimea-750 mm și cu un raft confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, partea a două este dotată cu 2 uși, cu lacăt și 2 rafturi (distanța dintre rafturi 400 mm), cu 2 mânere. Fatada dulapului este incleiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Culori: Liberty Gălbui K017 PW. Dulap cu 6 uși: Dimensiunea: 900*400*2000 mm Dulapul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, de calitate superioară, prelucrat cu cant. Fatada dulapului este de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Dotat cu 6 mânere de 25 cm, care sînt realizate din zamak și au finisaj nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Toate dulapurile din set sunt fixate intre ele. Feroneria de calitate superioară. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice a mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39122100-4 | Set dulapuri de birou cu 2 secții Direcția Învățămînt, Tineret și Sport |  |  | Set dulapuri de birou cu 2 secții Produs la comandă Setul include 1 dulap cu 2 uși și 1 etajeră. Dulap cu 2 uși și rafturi: Dimensiunea: 600*300*2000 mm Blatul confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, de calitate superioară, prelucrat cu cant. Fatada dulapului este de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Dotat cu 2 uși- 750 mm, cu lacăt și 4 rafturi (distanța dintre rafturi 400 mm). Feroneria de calitate superioară. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dotat cu 2 mânere de 25 cm, care sînt realizate din zamak și au finisaj nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW . Dulapul contine 3 nise deschise si 2 rafturi inchise Etajeră Dimensiunea: 600*300*2000 mm Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Culori: Liberty Gălbui K017 PW. Toate dulapurile din set sunt fixate intre ele. Feroneria de calitate superioară. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice a mobilierului. Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39136000-4 | Cuier de colț Direcția Învățămînt, Tineret și Sport |  |  | Cuier de colț Produs la comandă Blatul confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, de calitate superioară, prelucrat cu cant. Fatada dulapului este de culoare Liberty Gălbui K017 PW. Înălțimea-2000 mm Adâncime-400 mm Este dotat cu 4 cuiere și 3 rafturi. Feroneria de calitate superioară. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice ale mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39121200-8 | Masă pentru secretariat de colț Direcția Învățămînt, Tineret și Sport |  |  | Masă pentru secretariat de colț Produs la comandă Masa contine blat de lucru 1700x660x750h mm, iar in fata polita h300 mm pus pe blat. Colț pe dreaptă. Toate elementele mesei sunt confectionate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Culoarea mesei: Liberty Gălbui K017 PW. În partea dreaptă masa este dotată cu 4 sertare h500 mm, în partea stăngă-tumbă h500 mm cu 1 ușă și 1 raft. Dotată cu 5 mânere de 25 cm, care sînt realizate din zamak și au finisaj nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Feroneria de calitate superioară. Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice a mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39121200-8 | Masa de birou cu anexa (dulap pe dreapta) Direcția Învățămînt, Tineret și Sport |  |  | Masa de birou cu anexa (dulap pe dreapta) Produs la comandă Toate elementele mesei sunt confectionate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Culoarea mesei: Liberty Gălbui K017 PW. Dotată cu 7 mânere de 25 cm, care sînt realizate din zamak și au finisaj nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Feroneria de calitate superioară. Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Mărimi conform desenului. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice ale mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39121200-8 | Masa de birou cu anexa (dulap pe stînga) Direcția Învățămînt, Tineret și Sport |  |  | Masa de birou cu anexa (dulap pe stînga) Produs la comandă Toate elementele mesei sunt confectionate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Culoarea mesei: Liberty Gălbui K017 PW. Dotată cu 7 mâinere de 25 cm, care sînt realizate din zamak și au finisaj nichel mat, distanța dintre gaurile de montare 20 cm. Feroneria de calitate superioară. Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Mărimi conform desenului. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice a mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |
| 39122100-4 | Dulap cu 4 sertare Direcția Învățămînt, Tineret și Sport |  |  | Dulap cu 4 sertare Produs la comandă Toate elementele dulapului sunt confectionate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Culoarea dulapului: Liberty Gălbui K017 PW. Dotat cu 4 mânere. Feroneria de calitate superioară. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Mărimi conform desenului. Termen de garanție: 24 luni. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minime. Agentul economic este obligat să se prezinte la punctul de livrare a mobilierului. Fabricarea mobilierului va fi după măsurarea dimensiunilor de către agentul economic și atribuirea desenelor tehnice ale mobilierului. Transportarea, asamblarea, descarcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia. |  |  |

Notă: Se admit abateri neesențiale la dimensiunile de gabarit.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_ O. Iurcenco_ În calitate de:  Şef adjunct al DÎTS

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

|  | Specificații de preț (F4.2) Numărul licitaţiei: Data: „___” _________________ 20__ Alternativa nr.: ___________ Denumirea LP : Achiziționarea mobilei, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți Lot: ___________ Pagina: __din __ Cod CPV Denumirea bunurilor şi sau a serviciilor Unitatea de măsură Cantitatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/ prestare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 39100000-3 Lotul Nr.1 Set mobilier scolar dublu cu polita pe teava patrata, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 (pentru ciclul primar) LT V.Alecsandri set 15 În termen de 30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39100000-3 Lotul Nr.2 Set mobilier scolar dublu cu polita pe teava rotunda, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 (pentru ciclul gimnazial) LT V.Alecsandri set 15 În termen de 30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39000000-2 Lotul Nr.3 Tribuna LT V.Alecsandri buc 2 În termen de 30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39100000-3 Lotul Nr.4 Set mobilier scolar individual cu polita pe teava rotunda, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 LT V.Alecsandri set 30 În termen de 30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39100000-3 Lotul Nr.5 Set individual STUDIO gimnazial LT G.Coșbuc set 300 În termen de 30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39120000-9 Lotul Nr.6 Dulap pentru cărți LT G.Coșbuc set 5 În termen de 30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39120000-9 Lotul Nr.7 Garderobă/dulap pentru haine LT G.Coșbuc buc 1 În termen de 30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39100000-3 Lotul Nr.8 Set individual cu înălțime ajustabilă Bancă reglabilă+ Scaun reglabil LT L.Blaga set 454 În termen de 30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39120000-9 Lotul Nr.9 Vestiar cusetat 3x2 cusete LT L.Blaga buc 25 În termen de 30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39111000-3 Lotul Nr.10 Bănci de curte cu urnă LT L.Blaga set 4 În termen de 30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39100000-3 Lotul Nr.11 Gimnaziul Set mobilier scolar individual cu polita pe teava patrata, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 Bancă+Scaun școlar Gimnaziul A.I.Cuza set 42 În termen de 30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39112000-0 Lotul Nr.12 Fotoliu de oficiu Gimnaziul A.I.Cuza buc 2 În termen de 30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39100000-3 Lotul Nr.13 Set de bancă școlară reglabilă x2 (120x50) + 2 scaune școlare reglabile Gimnaziul nr.19 s.Elizaveta set 16 În termen de 30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39100000-3 Lotul Nr.14 Set mobilier scolar individual anti-scolioza cu polita pe teava patrata, reglabila pentru grupuri nr. 4-6 LT B.P.Hașdeu set 170 În termen de 30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39100000-3 Lotul Nr.15 Set mobilier scolar individual cu polita pe teava patrata, reglabil pentru grupuri nr. 4-6 LT D.Cantemir set 180 În termen de 30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39112000-0 Lotul Nr.16 Scaun ISO Școala sportivă nr.1 buc 40 În termen de 30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39122100-4 Lotul Nr.17 Dulap de birou/oficiu Școala sportivă nr.1 buc 2 În termen de 30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39120000-9 Lotul Nr.18 Masa cu sertar Școala sportivă nr.1 buc 40 În termen de 30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39120000-9 Lotul Nr.19 Masa de oficiu Școala sportivă nr.1 buc 1 În termen de 30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39122100-4 Lotul Nr.20 Etajera pentru hîrtie cu 2 uși și rafturi Direcția Învățămînt, Tineret și Sport buc 21 În termen de maxim 60 de zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39122100-4 Dulap pentru haine cu 2 uși Direcția Învățămînt, Tineret și Sport buc 8 În termen de maxim 60 de zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39122100-4 Dulap închis cu 4 uși Direcția Învățămînt, Tineret și Sport buc 3 În termen de maxim 60 de zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39122100-4 Dulap cu sticlă Direcția Învățămînt, Tineret și Sport buc 1 În termen de maxim 60 de zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39122100-4 Etajeră nr.1 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport buc 21 În termen de maxim 60 de zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39122100-4 Etajeră nr. 2 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport buc 1 În termen de maxim 60 de zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39122100-4 Etajeră nr. 3 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport buc 1 În termen de maxim 60 de zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39122100-4 Dulăpior fără sertare pentru imprimanta nr. 1 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport buc 1 În termen de maxim 60 de zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39122100-4 Dulăpior fără sertare pentru imprimanta nr. 2 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport buc 1 În termen de maxim 60 de zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39122100-4 Set dulapuri de birou cu 3 secții nr. 1 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport set 1 În termen de maxim 60 de zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39122100-4 Set dulapuri de birou cu 3 secții nr. 2 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport set 1 În termen de maxim 60 de zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39122100-4 Set dulapuri de birou cu 3 secții nr. 3 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport set 1 În termen de maxim 60 de zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39122100-4 Set dulapuri de birou cu 2 secții Direcția Învățămînt, Tineret și Sport set 1 În termen de maxim 60 de zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39136000-4 Cuier de colț Direcția Învățămînt, Tineret și Sport buc 1 În termen de maxim 60 de zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39121200-8 Masă pentru secretariat de colț Direcția Învățămînt, Tineret și Sport buc 1 În termen de maxim 60 de zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39121200-8 Masa de birou cu anexa (dulap pe dreapta) Direcția Învățămînt, Tineret și Sport buc 1 În termen de maxim 60 de zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39121200-8 Masa de birou cu anexa (dulap pe stînga) Direcția Învățămînt, Tineret și Sport buc 1 În termen de maxim 60 de zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord 39122100-4 Dulap cu 4 sertare Direcția Învățămînt, Tineret și Sport buc 1 În termen de maxim 60 de zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord Notă: transportarea, asamblarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia în instituțiile de învățămînt (conform anexei). Semnat:___________________ Numele, Prenumele:_ O. Iurcenco_ În calitate de: _ Şef adjunct al DÎTS_ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |
| --- | --- |

| CAPITOLUL V FORMULARUL DE CONTRACT |
| --- |
| Formular | Denumirea |
| F5.1 | Contract-model |

| Contract-model (F5.1) |
| --- |
| ACHIZIŢII PUBLICE |
| Contract Nr. __ de achiziţionare: Achiziționarea mobilei, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți Cod CPV: 39100000-3 “ ” 2021 _____ mun. Bălţi________ (localitataea) |
| Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii | Autoritatea contractantă |
| _________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin _______________ , (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, | Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport a Primariei mun. Bălţi _________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza dispoziției primarului, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, |
| ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: Achiziţionarea: Achiziționarea mobilei, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți, (denumirea bunului, serviciului) denumite în continuare Bunuri (şi/sau Servicii), conform LP nr. din, ___________ (procedura de achiziţie) în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului nr. ______________ din „ ” ___________2021. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: Specificaţia tehnică; Specificația de preț; Lista bunurilor / serviciilor şi graficul livrării / prestării; Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile şi/sau Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor şi serviciilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. |
| Obiectul Contractului |
| Vînzătorul/prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile şi/sau de a presta Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile şi/sau Serviciile livrate de Vînzător. Calitatea Bunurilor şi/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. Bunurile livrate şi/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor şi/sau Serviciilor sînt indicate în Specificaţie. |
| Termeni şi condiţii de livrare/prestare |
| Livrarea Bunurilor şi/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare: pentru toate loturile - în termen de 30 zile, cu excepția lotului nr.20 – maxim 60 de zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord, în condițiile DDP-Franco destinație vămuită, Incoterms 2013 (Conform listei cu adrese anexate). Documentaţia de însoţire a Bunurilor şi/sau a Serviciilor include: Originalele facturilor fiscale; Certificatul de origine (copie cu ștampila umedă al Vînzătorului); Certificatul de calitate (copie cu ștampila umedă al Vînzătorului); Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. |
| Preţul şi condiţii de plată |
| Preţul Bunurilor şi/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie:_____________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate şi/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldoveneşti. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: În decurs de 30 zile după livrarea fiecărei partide, prezentarea facturilor fiscale și a documentelor de origine și calitate. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract. |
| Condiţii de predare-primire |
| Bunurile şi/sau Serviciile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă: cantitatea Bunurilor şi/sau a Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor / serviciilor şi graficul livrării / prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; calitatea Bunurilor şi/sau a Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor şi/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. |
| Standarde |
| Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. |
| Obligaţiile părţilor |
| În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă: să livreze Bunurile şi/sau să presteze Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor şi/sau prestării Serviciilor; să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor şi/sau Serviciilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz]. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate şi/sau a Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; să asigure achitarea Bunurilor livrate şi/sau Serviciilor prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. |
| Forţa majoră |
| Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. |
| Rezilierea |
| Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile şi/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract; Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare/prestare stabilite; Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor / Serviciilor; Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezilierea. |
| Reclamaţii |
| Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sînt înaintate Vînzătorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului/Prestatorului. Pretenţiile privind calitatea bunurilor şi/sau serviciilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri şi/sau serviciile neprestate, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor şi/sau a Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată. Sancţiuni Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este garanția emisă de o bancă comercială, în cuantum de _5_% din valoarea a contractului. . Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Pentru refuzul de a vinde Bunurile şi/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de _5_% din suma totală a contractului. Pentru livrarea/prestarea cu întîrziere a Bunurilor/Serviciilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate şi/sau a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de _5_ % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește ____ zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile şi/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de _0,1_% din suma Bunurilor şi/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de _5_% din suma totală a prezentului contract. |
| Drepturi de proprietate intelectuală |
| Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. |
| Dispoziţii finale |
| Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător şi Agenţia Achiziţii Publice. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenţia Achiziţii Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2021 Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi, “______” __________2021_ . Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. |
| Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor |
| Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii | Autoritatea contractantă |
| Adresa poştală: _________________ | Adresa poştală: mun. Bălți, str. Independenței,1 |
| Telefon: _______________________ | Telefon: (0213)2-23-07 |
| IBAN: ____________________________ | IBAN: MD31TRPDAA30000000375100 |
| Banca: __________________________________ | Banca: Ministerul Finanţelor Trezoreria Regională Nord |
| Adresa poştală a băncii: | Adresa poştală a băncii: |
| Cod: ______________________ | Cod: TREZMD2X |
| Cod fiscal: ______________________ | Cod fiscal: 1015601000259 |
| Semnăturile părţilor |
| Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii | Autoritatea contractantă |
| Semnătura autorizată: | Semnătura autorizată: |
| L.Ș. | L.Ș. |
|  | Contabil-șef: |

Anexa nr.1

la contractul nr.___

din “____”__   2021

SPECIFICAŢIA

Bunului (Serviciului)

| № | Denumirea Bunului (Serviciului) | Cod CPV | Cantitatea (unit. de măsură) | Preţul fără TVA lei | Cuantumul TVA % | Preţul cu TVA lei | Suma totală lei cu TVA | STAS (ГОСТ) | Producătorul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

“Vînzător”                                                                  “Cumpărător”

# Footnotes

Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf:  „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”