| Anexa nr. 22 la Documentația standard din Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15 septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1700491266549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a gazelor medicale necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 (repetat nr. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 10 litri (1,57 m3) (SR Briceni, CNAMUP reg. Nord) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 10 litri (1,57 m3) (SR Briceni, CNAMUP reg. Nord). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| 2.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 40 litri (6,3 m3) (Spitalul de Psihiatrie Bălți, SR Telenești, SR Soroca, SR Șoldănești, SR Sîngerei, SR Rezina, SR Ocnița, SR Fălești, SR Drochia, SR Dondușeni, SR Briceni, Spitalul Clinic Bălți, CNAMUP reg. Nord) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 40 litri (6,3 m3) (Spitalul de Psihiatrie Bălți, SR Telenești, SR Soroca, SR Șoldănești, SR Sîngerei, SR Rezina, SR Ocnița, SR Fălești, SR Drochia, SR Dondușeni, SR Briceni, Spitalul Clinic Bălți, CNAMUP reg. Nord). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| 3.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 5 litri (0,78 m3) (SR Telenești, SR Briceni, CNAMUP reg. Nord) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 5 litri (0,78 m3) (SR Telenești, SR Briceni, CNAMUP reg. Nord). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| 4.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 2 litri (0,315 m3) (Serviciul Medical MAI, CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 2 litri (0,315 m3) (Serviciul Medical MAI, CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| 5.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 2 litri (0,315 m3) (CNAMUP reg. Nord) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 2 litri (0,315 m3) (CNAMUP reg. Nord). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| 6.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 1 litru (0,15 m3) (CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 1 litru (0,15 m3) (CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| 7.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 1 litru (0,15 m3) (CNAMUP reg. Nord) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 1 litru (0,15 m3) (CNAMUP reg. Nord). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| 8.Oxigen medical lichid (criogenic) - (SC Bălți) |  |  |  |  |  | Oxigen medical lichid (criogenic) - mun. Bălți (SC Bălți). Punctul de fierbere: -183 grade Celsius, concentrația nu mai puțin de 99,5%, densitatea – 1,429 kg/m3. Cerințe tehnice conform GOST 6331-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| 9.Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în butelii 40 litri (25 kg per butelie) (SR Soroca, SR Sîngerei, SR Briceni, SC Bălți) |  |  |  |  |  | Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în butelii 40 litri (25kg per butelie) (). Cerințe tehnice conform GOST 8050-85 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| 10.Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în butelii 10 litri (6 kg per butelie) (SC Bălți) |  |  |  |  |  | Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în butelii 10 litri (6 kg per butelie) (SC Bălți). Cerințe tehnice conform GOST 8050-85 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| 11.Heliu (He) medical în stare gazificată (IMU) |  |  |  |  |  | Heliu (He) medical în stare gazificată (IMU). Încărcarea buteliilor specializate aflate în dotarea instituției beneficiare (IMU). Puritatea ≥ 99,0%. 1 Butelie - 40 L. Cerințe tehnice conform GOST 20461-75 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| 12.Argon (Ar) medical în stare gazificată (CRDM, SCR Timofei Moșneaga, SC al Ministerului Sănătății, IMU) |  |  |  |  |  | Argon (Ar) medical în stare gazificată (CRDM, SCR Timofei Moșneaga, SC al Ministerului Sănătății, IMU). Oferirea buteliilor cu titlu gratuit în folosință (CRDM și SC al Ministerului Sănătății). Încărcarea buteliilor specializate aflate în dotarea instituției beneficiare (SCR Timofei Moșneaga și IMU). Volum butelie 5 L, Puritatea ≥ 99,993% (Argon 4.8), presiunea - 150 bar. Cerințe tehnice conform GOST 10157-79 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |