| Modernizarea si reconstructia Centrului de Excelenta in Constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086-1-SA | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Bloc de studii. Lucrari de constructie generale (mаrcа SA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta) | m2 | 562,000 |
| 2 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" (colorat) la pereti | m2 | 562,000 |

| Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086-1-SA | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Bloc de studii. Lucrari de constructie generale (mаrcа SA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Демонтажные работы |  |  |
| 1 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж мет/кон-ций козырька) | kg | 800,000 |
| 2 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice (Демонтаж металлических витражей глав. входа) | kg | 630,000 |
| 3 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок) | t | 100,400 |
| 4 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Вывоз мусора на расстояние 15 км) | t | 100,400 |
| 5 | TsC50D | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, к=2) | 100 m3 | 0,670 |
|  |  | Capitolul 2. Стены и перегородки |  |  |
| 6 | IzF14A | Strat fonoizolant intrea pereti dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из мин. ваты) | m2 | 18,800 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj- проклейка тканью | m2 | 18,800 |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Каркас из труб для перегородок из пластика в с/у) | kg | 344,090 |
| 9 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска) | m2 | 18,640 |
| 10 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Поручни из труб Bs1, Bs2 в c/уз для инвалидов) | kg | 15,670 |
| 11 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска) | m2 | 0,630 |
|  |  | Capitolul 3. Кровля |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Металлочерепица |  |  |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Охранное ограждение из арматуры) | kg | 1 593,400 |
| 13 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска) | m2 | 63,700 |
|  |  | Capitolul 3.2. Кровля рулонная - Petroflex |  |  |
| 14 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Огрунтовка битумом) | m2 | 28,500 |
| 15 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Petroflex - 2 straturi) | m2 | 28,500 |
|  |  | Capitolul 3.3. Слуховые окна |  |  |
| 16 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Деревянные окна из реек GV1, GV2 площадь переплета между 1-2,5 м2 включительно) | m2 | 20,000 |
| 17 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска дерев. окон GV) | m2 | 35,000 |
|  |  | Capitolul 4. Полы |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. отм. -2,550 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1.1. тип пола 2 |  |  |
| 18 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска дерев. пола) | m2 | 444,870 |
|  |  | Capitolul 4.1.2. тип пола 3* |  |  |
| 19 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Бетоноконтакт "Tuffuhgpuht") | m2 | 10,300 |
| 20 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" 600*600 на клею) | m2 | 10,300 |
|  |  | Capitolul 4.1.3. тип пола 3 |  |  |
| 21 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой - CERESIT CE50) | m2 | 18,940 |
| 22 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 | 18,940 |
| 23 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавить 1см, к=2 до толщ.40мм) | m2 | 18,940 |
| 24 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" 600*600 на клею) | m2 | 18,940 |
| 25 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плинтусы на клею) | m | 17,050 |
|  |  | Capitolul 4.1.4. тип пола 4 |  |  |
| 26 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) | 100m2 | 1,450 |
| 27 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью более 16 м2) | m2 | 101,750 |
| 28 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | 42,600 |
| 29 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2) | m2 | -144,350 |
| 30 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 | 144,350 |
| 31 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавить 1см, к=2 до толщ.40мм) | m2 | 144,350 |
| 32 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум Tarket, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более16 м2: на клеевом составе) cl. 33 | m2 | 101,750 |
| 33 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум Tarkett, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе) cl. 33 | m2 | 42,600 |
|  |  | Capitolul 4.1.5. тип пола 6 |  |  |
| 34 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Бетоноконтакт "Tuffuhgpuht") | m2 | 43,720 |
| 35 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство рулонного резинового покрытия полов Taraflex Sport Perfomance Plus толщ.9мм) | m2 | 43,720 |
|  |  | Capitolul 4.1.6. тип пола 7 |  |  |
| 36 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 | 18,700 |
| 37 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавить 1см, к=2 до толщ.40мм) | m2 | 18,700 |
| 38 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" 600*600 на клею, площадью: более 16 м2) | m2 | 18,700 |
| 39 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плинтусы на клею) | m | 17,000 |
|  |  | Capitolul 4.2. отм. 0,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2.1. тип пола 1, 1* |  |  |
| 40 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 | 32,000 |
| 41 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавить 1см, к=2 до толщ.40мм) | m2 | 32,000 |
| 42 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Бетоноконтакт "Tuffuhgpuht") | m2 | 32,000 |
| 43 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Полы из керамических плиток "Portelanat" на клее (сухая смесь) размером: 600 х 600 мм) | m2 | 32,000 |
| 44 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плинтусы на клею) | m | 39,000 |
|  |  | Capitolul 4.2.2. тип пола 2 |  |  |
| 45 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" 600*600 на клею, площадью: более 16 м2) | m2 | 3,350 |
| 46 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" 600*600 на клею) | m2 | 1,920 |
| 47 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плинтусы на клею) | m | 9,200 |
|  |  | Capitolul 4.2.3. тип пола 3 |  |  |
| 48 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум Tarket, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более16 м2: на клеевом составе) cl. 33 | m2 | 74,410 |
| 49 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум Tarkett, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе) cl. 33 | m2 | 56,020 |
|  |  | Capitolul 4.3. отм. 3,700 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3.1. тип пола 3 |  |  |
| 50 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум Tarkett, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе) cl. 33 | m2 | 6,200 |
|  |  | Capitolul 4.4. отм. 7,400 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.4.1. тип пола 1 |  |  |
| 51 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Бетоноконтакт "Tuffuhgpuht") | m2 | 13,200 |
| 52 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Полы из керамических плиток "Portelanat" на клее (сухая смесь) размером: 600 х 600 мм) | m2 | 13,200 |
|  |  | Capitolul 4.4.2. тип пола 3 |  |  |
| 53 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум Tarket, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более16 м2: на клеевом составе) cl. 33 | m2 | 47,000 |
| 54 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум Tarkett, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе) cl. 33 | m2 | 46,100 |
|  |  | Capitolul 4.5. отм. 11,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.5.1. тип пола 4, 5 |  |  |
| 55 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой перекрытий минераловатными плитами "Rockmin" толщ.30, наклеенными на битумную мастику) | m2 | 508,800 |
| 56 | Pretul firmei | Виброгасители SE-TS80 60x80 | buc | 1 221,000 |
| 57 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Фанера OSB т.15мм - 2слоя) | m2 | 605,600 |
| 58 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Акустическая мембрана Impactodan) | m2 | 302,800 |
| 59 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пленка) | m2 | 508,800 |
| 60 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 | 508,800 |
| 61 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавить 2см, к=4 до толщ.5см) | m2 | 508,800 |
| 62 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка C1) | kg | 1 582,400 |
| 63 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство рулонного резинового покрытия полов Taraflex Sport Perfomance Plus толщ.9мм) | m2 | 351,100 |
|  |  | Capitolul 5. Внутренняя отделка |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Потолки |  |  |
| 64 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 715,300 |
| 65 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) | m2 | 715,300 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 655,300 |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм) k-2 | m2 | 425,300 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3 625,300 |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3 625,300 |
| 70 | CF07A | Tencuieli interioare, driscuite, pentru netezirea suprafetelor de beton monolit, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T (Внутренняя затирка, тонкая, для исправления поверхностей из монолитного бетона, вручную, ровных потолков, толщиной 1 см, цементно-известковым ратвором М 100-Т для обрызга и М10-Т) | m2 | 346,380 |
| 71 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя потолков в два слоя) | m2 | 346,380 |
| 72 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм - 2 слоя, (с к=2 ), на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | 203,100 |
| 73 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 404,100 |
| 74 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - отнимать 3мм, к=3) | m2 | -404,100 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 404,100 |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 554,100 |
|  |  | Capitolul 5.2. Стены |  |  |
| 77 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок и вокруг раковин в кабин.) | m2 | 281,600 |
| 78 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 705,500 |
| 79 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) | m2 | 809,000 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок) | m2 | 2 001,120 |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен) | m2 | 2 001,120 |
| 82 | CF07A | Tencuieli interioare, driscuite, pentru netezirea suprafetelor de beton monolit, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T (Внутренняя затирка вручную, стен, толщиной 1 см, цементно-известковым ратвором М 100-Т для обрызга и М10-Т) | m2 | 529,000 |
| 83 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя стен в два слоя) | m2 | 529,000 |
| 84 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюм.уголка на углах колон, ригелей и поворотах) | m | 362,000 |
|  |  | Capitolul 6. Прочие работы |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Вентшахты РА1...РА8 |  |  |
| 85 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Покрытие и обшивка металлочерепицей плоской Rannila) | m2 | 21,900 |
| 86 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизоляция минераловат. плитами "Rockwool" толщ.50мм, наклеенными по вертикальным поверхностям) | m2 | 76,900 |
| 87 | CL16B | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинков. толщ.1мм) | t | 1,138 |
| 88 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Каркас вентшахты из уголков и листовой стали) | kg | 1 661,990 |
| 89 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска каркаса) | m2 | 66,500 |
| 90 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,5мм, на поверхности до 40 м2 включительно) | m2 | 12,000 |
|  |  | Capitolul 6.2. Главный вход |  |  |
| 91 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профнастила - верхний и нижний слой) | m2 | 60,000 |
| 92 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка - 2 слоя) | m2 | 60,000 |
| 93 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой перекрытий минераловатными плитами толщ.150) | m2 | 30,000 |
| 94 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 12,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | 30,000 |
| 95 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 30,000 |
| 96 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - отнимать 3мм, к=3) | m2 | -30,000 |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 30,000 |
| 98 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 30,000 |
| 99 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Обшивка стен профнастилом с внутр.стороны козырька, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте до 6м включительно) | m2 | 20,000 |
| 100 | CK17G | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu (Обшивка стен Эталбондом площадью более 10 м2) | m2 | 145,500 |
| 101 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до 7 м2, из алюминиевого профиля - U1) | m2 | 14,880 |
| 102 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка готовых алюминиевых витражей остекл. с дверью - V1) | m2 | 7,990 |
| 103 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной) | buc | 4,000 |
| 104 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu punte termica cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна F1, площадью переплета более 6 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 12,460 |
| 105 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu punte termica cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна F2 с одной или более створок, площадью переплета между 3-6 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 6,140 |
| 106 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 | 93,200 |
| 107 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2) | m2 | -93,200 |
| 108 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки Klinker на клею, площадью: более 16 м2) | m2 | 93,200 |
|  |  | Capitolul 6.3. Отмостка шир.1,5 м |  |  |
| 109 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) | 100m2 | 3,072 |
| 110 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную) | m3 | 30,720 |
| 111 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (Асф.бет. смесь) | m2 | 307,200 |

| Lucrari de reconstructie si modernizare a cladirii Centrului de Excelenta in Constructii, str. Gh. Asachi nr.71, municipiul Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Bloc de studii. Lucrari tehnico sanitare  (marca RAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul . 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul . 1,1 Alimentarea cu apa |  |  |
| 2 | SF51C | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm -Contor d50 | компл. | 1,000 |
| 3 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cu ventil de inchidere d15) | buc | 10,000 |
| 31 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 120,000 |
| 32 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 12,000 |
| 33 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 120,000 |
| 34 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". ( Clema din polietilena pentru tevi ф20) | buc | 30,000 |
| 36 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm . (Mate din vata minerala Heralan-LAM 040 cu folga aliuminata) | m2 | 36,000 |
| 37 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF d22 ) | m | 75,000 |
|  |  | Capitolul . 1,2 Alimentarea cu apa calda |  |  |
| 46 | SF51A | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm -Contor d15 | компл. | 1,000 |
| 47 | SF51A | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm -contor d20 | компл. | 1,000 |
| 48 | SA04D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" (Trecerea din fonta maleabila d32x25) | buc | 2,000 |
| 59 | SA04D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" (Teu din fonta maleabila d32x20) | buc | 2,000 |
| 62 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Тevi din polipropilena PPRC-3 (PN20) d20x2,1) | m | 5,000 |
| 63 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 70,000 |
| 64 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm. | m | 70,000 |
| 65 | SA04A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2" | m | 36,000 |
| 66 | SA04B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" | m | 115,000 |
| 67 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1" | m | 18,000 |
| 68 | SA04D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" | m | 18,000 |
| 69 | IzA08A | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 187,000 |
| 70 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 187,000 |
| 71 | SF03A | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 18,700 |
| 72 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 187,000 |
| 74 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm . (Mate din vata minerala Heralan-LAM 040 cu folga aliuminata) | m2 | 21,000 |
| 75 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF d22 ) | m | 30,000 |
| 77 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 0,050 |
|  |  | Capitolul . 1,3 Canalizarea |  |  |
| 78 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. ( Vaz de clozet din ceramica suspendiat) | buc | 15,000 |
| 79 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic) | buc | 26,000 |
| 81 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida . (Spalator din otel emaliat cu amestecator si cu sifon plastic ) | buc | 7,000 |
| 82 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a | buc | 7,000 |
| 83 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Self-Chiveta mod3863) | buc | 1,000 |
| 91 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений) | m2 | 1,500 |
|  |  | Capitolul . 2 Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul . 2,1 Alimentarea cu apa |  |  |
| 105 | SD11C | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Clapeta de presitupa cu mecanizm electromagnetic 51кч892n3 d50) | buc | 1,000 |
| 106 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de32mm (Установка устройств электропривода ) | buc | 1,000 |
| 107 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul . 2,2 Canalizarea |  |  |
| 108 | AcC05A | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4".(Ianstalatie cu pompa Sanicibic*2 ) | buc | 1,000 |
| 109 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.. (Cabina de dus cu amestecator si sifon) | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul . 3 Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul . 3,1 Alimentarea cu apa |  |  |
| 110 | pretul firmei | Clapeta de presitupa cu mecanizm electromagnetic 51кч892n3 d50 | buc | 1,000 |
| 111 | pretul firmei | Contor combinat de sens SW-K Dn 50x15 | buc | 1,000 |
| 112 | pretul firmei | Фильтр ф50 | buc | 1,000 |
| 113 | pretul firmei | Manometru | buc | 1,000 |
| 114 | pretul firmei | Incalzitor de apa electric V=80l | buc | 1,000 |
| 115 | pretul firmei | Stingator cu spuma chimice OП -2 | buc | 20,000 |
|  |  | Capitolul . 3,2 Alimentarea cu apa calda |  |  |
| 116 | pretul firmei | Contor pentru apa calda d15 | buc | 1,000 |
| 117 | pretul firmei | Contor pentru apa calda d20 | buc | 1,000 |
| 118 | pretul firmei | filtru d15 | buc | 1,000 |
| 119 | pretul firmei | filtru d20 | buc | 1,000 |
| 120 | pretul firmei | Manometru | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul . 3,3 Canalizarea |  |  |
| 121 | pretul firmei | Instalatie cu pompa Sanicubic*2,Q=2l/c, H=50m | buc | 1,000 |
| 122 | pretul firmei | Cabina de dus cu amestecator si sifon | buc | 5,000 |

| Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str. Gh.Asachi nr.71,sect.Centru,mun. Chisinau №15/02463/C/5086-1-IV | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Bloc de studii      Incalzire

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Отопление |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Арматура и трубопроводы |  |  |
| 1 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca R470 "Giocomini" | buc | 180,000 |
| 2 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 2 765,000 |
| 3 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 45,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Изоляция трубопроводов |  |  |
| 4 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 50) | m2 | 156,000 |
| 5 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-120Л | m2 | 188,150 |

| Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str. Gh.Asachi nr.71,sect.Centru,mun. Chisinau №15/02463/C/5086-1-IV | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Bloc de studii      Incalzire

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Отопление |  |  |
| 1 | Цена пост-ка | Кронштейн для крепления радиаторов (4шт на 1 радиатор) | buc | 472,000 |
| 2 | Цена пост-ка | Пробка проходная 5/4"x1/2" ( 3шт на 1 радиатор) | buc | 144,000 |
| 3 | Цена пост-ка | Пробка глухая 1" ( 1шт на 1 радиатор) | buc | 48,000 |
| 4 | Цена пост-ка | Уплотнительная прокладка 60х42х1 (4 шт на 1 радиатор) | buc | 752,000 |
| 5 | Цена пост-ка | Niplu fonta 5/4" (2 шт на 1 радиатор) | buc | 96,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Арматура и трубопроводы |  |  |
| 6 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca R470 "Giocomini" | buc | 180,000 |
| 7 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 2 765,000 |
| 8 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 45,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Изоляция трубопроводов |  |  |
| 9 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 50) | m2 | 156,000 |
| 10 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-120Л | m2 | 188,150 |
|  |  | Capitolul 1.4. Демонтаж и монтаж |  |  |
| 11 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений) 230секц | m2 | 68,770 |
| 12 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica 230секц | m2 | 68,770 |

| Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str. Gh.Asachi nr.71,sect.Centru,mun. Chisinau №15/02463/C/5086-1-IV | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Bloc de studii     Ventilare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Вентиляция |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG 150x100 | buc | 2,000 |
| 2 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG700х200 | buc | 7,000 |
| 3 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG 400х300 | buc | 5,000 |
| 4 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG 500x150 | buc | 2,000 |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG600х100 | buc | 28,000 |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG 400х100 | buc | 1,000 |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG 800х150 | buc | 2,000 |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG 300x300 | buc | 5,000 |
| 9 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( Клапан огнезадерживающий 150х300 КП-1-72.с) | buc | 1,000 |
| 10 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( Клапан огнезадерживающий 200х200 КП-1-72.с) | buc | 4,000 |
| 11 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( Клапан огнезадерживающий 150х150 КП-1-72.с) | buc | 15,000 |
| 12 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗК 00, 000-01 на в-д ф315, 1шт | m2 | 0,420 |
| 13 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗК 00, 000 на в-д ф160, 1шт | m2 | 0,210 |
| 14 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( Заслонка воздушная Р 180 Р) | buc | 3,000 |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка архитектурная 600х300 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Вентиляция |  |  |
| 16 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный K315L | buc | 3,000 |
| 17 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный K160XL | buc | 3,000 |
| 18 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный KD355XL1 | buc | 4,000 |
| 19 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель LDC315 "Systemair") | buc | 3,000 |
| 20 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель LDC355 "Systemair") | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. П1, П6 Приточная установка L=3520м3/час, Н=380Па, в составе: |  |  |
| 21 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор общеобменный КТ 80-50-4 | buc | 2,000 |
| 22 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Фильтр FFK 80-50 "Systemair" | buc | 2,000 |
| 23 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, Водяной воздухонагреватель VBR 80-50-2 | buc | 2,000 |
| 24 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, Шумоглушитель LDR 80-50 | buc | 2,000 |
| 25 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm Заслонка SRK 80-50 "Systemair" | buc | 2,000 |
| 26 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Электропривод BELIMO LF230 | buc | 2,000 |
| 27 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Фильтровальный элемент FFK 80-50-5 "Systemair" | buc | 2,000 |
| 28 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка DS80-50 | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. П2 ,П7 Приточная установка L=2000м3/час, Н=380Па, в составе: |  |  |
| 29 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор общеобменный КТ 60-30-4 | buc | 2,000 |
| 30 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Фильтр FFK 60-30 "Systemair" | buc | 2,000 |
| 31 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, Водяной воздухонагреватель VBR 60-30-4 | buc | 2,000 |
| 32 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, Шумоглушитель LDR 60-30 | buc | 2,000 |
| 33 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm Заслонка SRK 60-30 "Systemair" | buc | 2,000 |
| 34 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Электропривод BELIMO LF230 | buc | 1,000 |
| 35 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Фильтровальный элемент FFK 60-30-5 "Systemair" | buc | 2,000 |
| 36 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка DS 60-30 | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. П5 Приточная установка L=800м3/час, Н=380Па, в составе: |  |  |
| 37 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор общеобменный КТ 40-20-4 | buc | 1,000 |
| 38 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Фильтр FFK 40-20 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 39 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, Водяной воздухонагреватель VBR 40-20-2 | buc | 1,000 |
| 40 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm Заслонка SRK 40-20 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 41 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Электропривод BELIMO LF230 | buc | 1,000 |
| 42 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, Шумоглушитель LDR 60-30 | buc | 2,000 |
| 43 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Фильтровальный элемент FFK 40-20-5 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 44 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка DS 40-20 | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Вентиляция |  |  |
| 45 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель LDC 400 ) | buc | 1,000 |
| 46 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель LDC 450 ) | buc | 1,000 |
| 47 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный KD400XL3 | buc | 1,000 |
| 48 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный KD450XL3 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. П3 Приточная установка L=2700м3/час, Н=380Па, в составе: |  |  |
| 49 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор общеобменный КТ 80-50-4 | buc | 1,000 |
| 50 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Фильтр FFK 80-50 "Systemair" | buc | 2,000 |
| 51 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, Водяной воздухонагреватель VBR 80-50-2 | buc | 1,000 |
| 52 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, Шумоглушитель LDR 80-50 | buc | 1,000 |
| 53 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm Заслонка SRK 80-50 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 54 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Электропривод BELIMO LF230 | buc | 1,000 |
| 55 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Фильтровальный элемент FFK 80-50-5 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 56 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка DS80-50 | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. П4 Приточная установка L=4280м3/час, Н=380Па, в составе: |  |  |
| 57 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор общеобменный КТ 100-50-6 | buc | 1,000 |
| 58 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Фильтр FFK 100-50 "Systemair" | buc | 2,000 |
| 59 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, Водяной воздухонагреватель VBR 100-50-2 | buc | 1,000 |
| 60 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, Шумоглушитель LDR 100-50 | buc | 1,000 |
| 61 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm Заслонка SRK 80-50 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 62 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Электропривод BELIMO LF230 | buc | 1,000 |
| 63 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Фильтровальный элемент FFK 100-50-5 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 64 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка DS100-50 | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2.8. Дымоудаление |  |  |
| 65 | VC06F | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 15.000-26.000 mc/h cu motor electric de 2,2 - 5,5 kw (Вентилятор крышный КРОВ60-045-00550/02-Ду 3-380 N=5,50кВт, п=2870 об/мин ) | buc | 2,000 |
| 66 | VC06F | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 15.000-26.000 mc/h cu motor electric de 2,2 - 5,5 kw Вентилятор ВРАН 9-056 с ЧРП FС-101 3-380 N=3,0кВт, п=1395 об/мин | buc | 1,000 |
| 67 | VB04B | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (Противопожарный дымовой клапан КПД-4-03 500х500с электропр.ВELIMO LF230) | buc | 2,000 |
| 68 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Электропривод BELIMO LF230 | buc | 2,000 |
| 69 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm Заслонка SRK 70-40 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 70 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Электропривод BELIMO LF230 | buc | 1,000 |

| Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086-1-IEI | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Bloc de studii. Электроосвещение (марка IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Осветительное оборудование |  |  |
| 1 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,640 |
| 2 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 3,270 |
| 3 | Цена поставщика | Светильник для спортивных помещений OPL/S-2х58 SPORT | buc | 20,000 |
| 4 | Цена поставщика | Светильник ЛПО30-1х40 (освещение классных досок) | buc | 76,000 |
| 5 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (Светильники авар. на светодиодах "Выход" - ССА1001, ССА1004) | 100 buc | 0,130 |
| 6 | Pret de piata | Лампа люминесцентная L-58 OSRAM | buc | 40,000 |

| Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086-1-EEF | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

Bloc de studii. Echipament electric de forta (marcа EEF)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 34-02-064-1 | Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche - Активный молниеприемник - ESE SAT | buc | 1,000 |

| Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086-1-AIVC | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9

Bloc de studii. Автоматизация (марка АIVC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Приборы и средства автоматизации. Приточные системы П1...П7 |  |  |
| 1 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр) | buc | 14,000 |
| 2 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МП4-У) | buc | 14,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Регуляторы температуры воздуха приточной вентиляции П1...П7 |  |  |
| 3 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Контроллер регул.) | buc | 7,000 |
| 4 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчики) | buc | 21,000 |
| 5 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Устройство терморегулирующее ТУДЭ) | buc | 7,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Щиты и пульты |  |  |
| 6 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф автоматики 1ША, 2ША, 3ША, 5ША, 6ША - ЩМП-2.0-74 разм.500х400х220 IP-54) | buc | 5,000 |
| 7 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф 1ША...3ША, 5ША, 6ША) | buc | 115,000 |
| 8 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф автоматики 4ША - ЩМП-6.6.2-074 разм.600х600х250 IP-54) | buc | 1,000 |
| 9 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф 4ША) | buc | 41,000 |
| 10 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф автоматики 1ШДУС - ЩМП-3-074 разм.650х500х220 IP-54) | buc | 1,000 |
| 11 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф 1ШДУС) | buc | 43,000 |
| 12 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Шкаф дистационного управления 1ШУД, 3ШУД, 4ШУД - ЩМП-2.3.1-074 IP54) | buc | 3,000 |
| 13 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф 1ШУД, 3ШУД, 4ШУД) | buc | 6,000 |
| 14 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов для всех шкафов) | 100 buc | 4,100 |
| 15 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ3 1х1,5) | 100 m | 0,760 |
| 16 | Цена поставщика | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 346,000 |
| 17 | Цена поставщика | DIN-рейка | buc | 13,500 |
| 18 | Цена поставщика | Шина " N" нулевая 1 (8х12) | buc | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Кабеля и провода |  |  |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в трубах) | 100 m | 4,850 |
| 20 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 3,750 |
| 21 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-HFLTx 4х1,5мм2 | m | 310,000 |
| 22 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-HFLTx 4х0.75мм2 | m | 50,000 |
| 23 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-HFLTx 7х1,5мм2 | m | 45,000 |
| 24 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-HFLTx 10х1,5мм2 | m | 290,000 |
| 25 | Pret de piata | Кабель МКШ 2х0,75мм2 | m | 165,000 |
| 26 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля) | buc | 66,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Трубы |  |  |
| 27 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Трубы водогазопроводные) | 100 m | 2,050 |
| 28 | Pret de piata | Труба стальная водогазопр. Д=15мм | m | 105,000 |
| 29 | Pret de piata | Труба стальная водогазопр. Д=20мм | m | 100,000 |
| 30 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,100 |
| 31 | Pret de piata | Труба стальная водогазопр. Д=32мм | m | 10,000 |
| 32 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,300 |
| 33 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=16мм | m | 40,000 |
| 34 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=20мм | m | 90,000 |
| 35 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 1,150 |
| 36 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=32мм | m | 115,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Монтажные материалы |  |  |
| 37 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Отборные устройства) | buc | 14,000 |
| 38 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Штуцер ) | buc | 14,000 |
| 39 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал ССК10-025-025) | 100 m | 0,250 |
| 40 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Коробка ПК-200х90) | buc | 5,000 |
| 41 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Метизы и металлоизделия) | t | 0,004 |
|  |  | Capitolul 2. Valoare utilajului |  |  |
| 42 | Цена поставщика | Термометр А4502 WIKA | buc | 16,000 |
| 43 | Цена поставщика | Манометр МП4-УХ4 | buc | 16,000 |
| 44 | Цена поставщика | Контроллер регулирующий Аэроклим 5-AV | buc | 7,000 |
| 45 | Цена поставщика | Датчик температуры водяной STw-01 | buc | 7,000 |
| 46 | Цена поставщика | Датчик температуры воздушный канальный STa-01 | buc | 7,000 |
| 47 | Цена поставщика | Устройство терморегулирующее ТУДЭ | buc | 7,000 |
| 48 | Цена поставщика | Дифференц. датчик-реле давления DTV-500 | buc | 7,000 |
| 49 | Цена поставщика | Щит ЩМП-2.0-74 разм.500х400х220 IP54 | buc | 5,000 |
| 50 | Цена поставщика | Щит ЩМП-6.6.2-074 разм.600х600х250 IP54 | buc | 1,000 |
| 51 | Цена поставщика | Щит ЩМП-3.0-74 разм.650х500х220 IP54 | buc | 1,000 |
| 52 | Цена поставщика | Щит ЩМП-2.3.1-74 разм.250х300х150 IP54 | buc | 3,000 |
| 53 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки двухпол. ВН-32 2Р 20А | buc | 5,000 |
| 54 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 1, 1,6, 3, 2А (С) | buc | 22,000 |
| 55 | Цена поставщика | Переключатель на 2 пол. ALCLR-22 | buc | 14,000 |
| 56 | Цена поставщика | Арматура светосиг. AL-22 TE | buc | 46,000 |
| 57 | Цена поставщика | Кнопочный сдвоенный выключатель РРВВ-30N | buc | 28,000 |
| 58 | Цена поставщика | Реле тока РЭК 77/4 | buc | 29,000 |
| 59 | Цена поставщика | Разъем розеточный РРМ 77/4 | buc | 29,000 |
| 60 | Цена поставщика | Трансформатор ОСО-0,25 | buc | 7,000 |
| 61 | Цена поставщика | Контактор КМИ-10910 | buc | 7,000 |
| 62 | Цена поставщика | Реле РТИ-1305 | buc | 7,000 |
| 63 | Цена поставщика | Кнопка с подсветкой ABLF-22 | buc | 2,000 |
| 64 | Цена поставщика | Диод Д226Б | buc | 8,000 |
| 65 | Цена поставщика | Звонок сигнальный ЗД-47 | buc | 1,000 |

| Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086-1-A1-IVC | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10

Bloc de studii. Автоматизация (марка А1-IVC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Система дымоудаления. Электрооборудование |  |  |
| 1 | 08-03-481-1 | INSTALAREA MASINILOR Masina instalata pe rama, masa pina la 0,05 t (Установка привода цепного для окон при дымоудалении) | buc | 4,000 |
| 2 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Источник бесперебойного питания) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Щиты и пульты |  |  |
| 3 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф управления ШУСД, ШУО - ЩМП-4-074 разм.800х650х250 IP-54, ЩМП3.2.1-0 74 разм.300х210х150 IP54) | buc | 2,000 |
| 4 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкафы ШУСД и ШУО) | buc | 34,000 |
| 5 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов для всех шкафов) | 100 buc | 0,680 |
| 6 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ3 1х1,5) | 100 m | 0,080 |
| 7 | Цена поставщика | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 55,000 |
| 8 | Цена поставщика | DIN-рейка | buc | 2,500 |
| 9 | Цена поставщика | Шина " N" нулевая 1 (8х12) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Кабеля и провода |  |  |
| 10 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в трубах, кабель-канале) | 100 m | 1,320 |
| 11 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LSLTх 2х1,5мм2 | m | 3,000 |
| 12 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-HFLTx 4х1,5мм2 | m | 67,000 |
| 13 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-HFLTx 14х1,5мм2 | m | 62,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Трубы |  |  |
| 14 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,650 |
| 15 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=16мм | m | 3,000 |
| 16 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=20мм | m | 62,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Монтажные материалы |  |  |
| 17 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал ССК10-012-012) | 100 m | 0,600 |
| 18 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Метизы) | t | 0,001 |
|  |  | Capitolul 2. Valoare utilajului |  |  |
| 19 | Pret de piata | Привод цепной для окон при дымоудалении 24В Apricolor-VARIA-24 | buc | 4,000 |
| 20 | Pret de piata | Источник бесперебойного питания IPS-2450C-07 "Рикас-Варта" | buc | 1,000 |
| 21 | Цена поставщика | Щит ЩМП-4-074 разм.800х650х250 IP54 | buc | 1,000 |
| 22 | Цена поставщика | Щит ЩМП3.2.1-0 74 разм.300х210х150 IP54 | buc | 1,000 |
| 23 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки двухпол. ВН-32 2Р 20А | buc | 1,000 |
| 24 | Цена поставщика | Переключатель на 2 пол. ALCLR-22 | buc | 1,000 |
| 25 | Цена поставщика | Выключатель типа "Тумблер" ТВ2-1-2 | buc | 2,000 |
| 26 | Цена поставщика | Кнопочный сдвоенный выключатель РРВВ-30N | buc | 2,000 |
| 27 | Цена поставщика | Кнопка с подсветкой ABLF-22 | buc | 2,000 |
| 28 | Цена поставщика | Арматура светосиг. AL-22 TE | buc | 8,000 |
| 29 | Цена поставщика | Контактор КМИ-11210 | buc | 1,000 |
| 30 | Цена поставщика | Реле тока РЭК 77/4 | buc | 5,000 |
| 31 | Цена поставщика | Разъем розеточный РРМ 77/4 | buc | 5,000 |
| 32 | Цена поставщика | Диод 1NS5400 | buc | 5,000 |
| 33 | Цена поставщика | Звонок сигнальный МЗМ-1-24 | buc | 1,000 |

| Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086-1-AАC | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-11

Bloc de studii. Автоматизация (марка ААC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Электроаппаратура |  |  |
| 1 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1) | buc | 10,000 |
| 2 | 08-03-545-1 | Cutie, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Пост управления КП103 на 3 встр.эл.) | buc | 1,000 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка приборов в КП103) | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Щиты и пульты |  |  |
| 4 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Шкаф управления задвижкой пож. расхода ШУЗПР - ЩМП-1-0 74 IP54) | buc | 1,000 |
| 5 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф ШУЗПР) | buc | 8,000 |
| 6 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов для всех шкафов) | 100 buc | 0,160 |
| 7 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ3 1х1,5) | 100 m | 0,050 |
| 8 | Цена поставщика | DIN-рейка | buc | 1,000 |
| 9 | Цена поставщика | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 20,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Кабеля и провода |  |  |
| 10 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в трубах) | 100 m | 1,570 |
| 11 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-HFLTx 5х1,5мм2 | m | 47,000 |
| 12 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-HFLTх 2х1,5мм2 | m | 110,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Трубы |  |  |
| 13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,600 |
| 14 | Pret de piata | Труба гофриров.ПНД Д=16мм | m | 160,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Монтажные материалы |  |  |
| 15 | Цена поставщика | Коробка У409 | buc | 8,000 |
| 16 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,001 |
|  |  | Capitolul 2. Valoare utilajului |  |  |
| 17 | Цена поставщика | Пост управления ПКЕ-222-1 | buc | 10,000 |
| 18 | Цена поставщика | Пост КП103 | buc | 1,000 |
| 19 | Цена поставщика | Арматура светосиг. AL-22 TE | buc | 5,000 |
| 20 | Цена поставщика | Кнопка с подсветкой ABLFР-22 | buc | 3,000 |
| 21 | Цена поставщика | Щит ЩМП-1-0 74 разм.395х310х220 IP54 | buc | 1,000 |
| 22 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 20А | buc | 1,000 |
| 23 | Цена поставщика | Реле тока РЭК 77/4 | buc | 1,000 |
| 24 | Цена поставщика | Разъем розеточный РРМ 77/4 | buc | 1,000 |

| Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086-1-TS | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-12

Bloc de studii. Связь и сигнализация (марка TS)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Телефонизация |  |  |
| 1 | 10-02-015-03 | Centrala, pupitru si instalatia de telecomunicatii operativ-telefonice cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere: pina la 50 (Мини-АТС на 30 абонентов (4 канала VoIP). 48 внутр. линии) | buc | 1,000 |
| 2 | 10-02-042-05 | Verificare electrica si reglarea utilajului periferiei telefonice: Set linii de conexiune, de iesire sau intrare, in componenta centralei, cantitate linii, pina la: 32 (Проверка) | set | 1,000 |
| 3 | 10-02-043-05 | Antrenament centrale: Set linii de conexiune, de iesire sau de intrare, in componenta centralei, cantitate linii, pina la: 32 (Тренировка) | set | 1,000 |
| 4 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa (Тел. аппарат) | buc | 17,000 |
| 5 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon(Розетка тел. Rj-12) | buc | 10,000 |
| 6 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Монтажная коробка д=50мм) | 100 buc. | 0,070 |
|  |  | Capitolul 1.2. Компьютерная сеть |  |  |
| 7 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100, Dulap de distributie 19" 24U | buc | 1,000 |
| 8 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Блок бесперебойного питания SMART-UPS) | buc | 1,000 |
| 9 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon (Сетевые фильтры из 6 розеток 19") | buc | 1,000 |
| 10 | 10-03-026-10 | Utilajul : Comutator (24 порта Patch Panel cat.5e экраниров., 1U) | buc | 4,000 |
| 11 | 10-03-027-01 | Utilaje (Коммутатор доступа 24 port gigabit+2port 10Gbps) | buc | 4,000 |
| 12 | 08-03-534-1 | Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 (Основной оптический переключатель 12 модулей) | buc | 1,000 |
| 13 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon (Розетка компьютерная RJ-45) | buc | 79,000 |
| 14 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon (Moдули RJ-45 cat.5) | buc | 50,000 |
| 15 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon (Внешняя рамка RJ-45 + 2x220в) | buc | 50,000 |
| 16 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Кабельный организатор 19", 1U) | 100 buc. | 0,110 |
| 17 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patch-corduri | buc | 44,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Часофикация |  |  |
| 18 | 10-08-020-01 | Ceasornice digitale electronice suspendate (Часы настенные) | buc | 77,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Радиофикация |  |  |
| 19 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere (Радиоприемник) | buc | 17,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Система аварийного оповещение и музыкальной трансляции на базе аппаратуры Inter M |  |  |
| 20 | 10-02-040-07 | Utilaj centrala: Set (Монтаж системы авврийного оповещения и муз.трансляции) | set | 1,000 |
| 21 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere (Громкоговорители) | buc | 86,000 |
|  |  | Capitolul 2. Valoare utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Телефонизация |  |  |
| 22 | Цена поставщика | Мини-АТС на 30 абонентов (4 канала VoIP). 48 внутр. линии цифровые, мобил. абоненты DECT | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Компьютерная сеть |  |  |
| 23 | Pretul firmei | Шкаф 19" 24U (в комплекте с вент. панелью) | buc | 1,000 |
| 24 | Pretul firmei | Блок бесперебойного питания SMART-UPS, 8000VA, 4U | buc | 1,000 |
| 25 | Pretul firmei | 19" Оптический разъем, 12 модулей | buc | 1,000 |
| 26 | Pretul firmei | Сетевые фильтры из 6 розеток 19" | buc | 1,000 |
| 27 | pretul firmei | 24 port Patch Panel | buc | 4,000 |
| 28 | Pretul firmei | Коммутатор доступа 24port gigabit + 2 port 10Gbps | buc | 4,000 |
| 29 | Pretul firmei | Основной оптический переключатель на 12 модулей | buc | 1,000 |
| 30 | pretul firmei | Кабельный организатор 19", 1U | buc | 11,000 |
| 31 | pretul firmei | Патч-код оптический 3.0 m | buc | 1,000 |
| 32 | pretul firmei | Патч корд UTP cat.5e, 3m | buc | 4,000 |
| 33 | pretul firmei | Патч корд UTP cat.5e, 1 m | buc | 79,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Часофикация |  |  |
| 34 | Цена поставщика | Часы настенные | buc | 77,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Радиофикация |  |  |
| 35 | Цена поставщика | Радиоприемник УКВ | buc | 17,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Система аварийного оповещение и музыкальной трансляции |  |  |
| 36 | Цена поставщика | Усилитель мощности 360 W, РА9336 | buc | 1,000 |
| 37 | Цена поставщика | Усилитель предварительный, РР9214 | buc | 1,000 |
| 38 | Цена поставщика | Панель аварийной сигнализации, ЕР9216 | buc | 1,000 |
| 39 | Цена поставщика | Матрикс - блок управления, РХ9116 | buc | 1,000 |
| 40 | Цена поставщика | Коммутационная панель 16 линий, ТВ9116 | buc | 1,000 |
| 41 | Цена поставщика | Блок реле на 16 каналов с индикацией, RG-9116 | buc | 1,000 |
| 42 | Цена поставщика | Цифровой тюнер TU-610 | buc | 1,000 |
| 43 | Цена поставщика | Проигрыватель CD/MP3 CD-610 | buc | 1,000 |
| 44 | Цена поставщика | Блок питания РD-9359 | buc | 2,000 |
| 45 | Цена поставщика | Аккумулятор А 12/70 | buc | 2,000 |
| 46 | Цена поставщика | Зарядное устройство PB-970A | buc | 2,000 |
| 47 | Цена поставщика | Комплект коннекторов | buc | 2,000 |
| 48 | Цена поставщика | Микрофон RM-01 | buc | 2,000 |
| 49 | Цена поставщика | 19" стойка для размещения оборудования | buc | 1,000 |
| 50 | Цена поставщика | Громкоговоритель настенный CS-03 1, 2Вт INTER-M | buc | 86,000 |

| Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086-1-SIP | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-13

Bloc de studii. Пожарная сигнализация (марка SIP)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Автоматическая пожарная сигнализация |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (Прибор приемно-контрол. на 37 шлейфов со встроен. блоком питания Варта-1/832) | buc | 1,000 |
| 2 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Шкаф выносных шлейфов на 8 ШС) | buc | 4,000 |
| 3 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумуляторная батарея) | buc | 10,000 |
| 4 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Светозвуковой оповещатель) | buc | 2,000 |
| 5 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Устройство коммутационное релейное УКР12-4) | compl. | 1,000 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный дымовой ИПК-8) | buc | 149,000 |
| 7 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Извещатель пожарный тепловой ИПК-9) | buc | 2,000 |
| 8 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель ИПР-1) | buc | 14,000 |
| 9 | 10-02-030-02 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete (Телефонный коммуникатор ТК-2/GSM) | buc | 1,000 |
| 10 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Коробка разветвительная) | 100 buc | 1,100 |
|  |  | Capitolul 2. Valoare utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Автоматическая пожарная сигнализация |  |  |
| 11 | Цена поставщика | Прибор приемно-контрольный пожарный на 37 шлейфов "Варта 1/832" (в комплекте с блоком питания, базовым блоком БВШ на 32 ШС и резисторами) | buc | 1,000 |
| 12 | Цена поставщика | Шкаф выносных шлейфов на 8 ШС | buc | 4,000 |
| 13 | Цена поставщика | Аккумуляторная батарея 12 В, 12Ач | buc | 10,000 |
| 14 | Цена поставщика | Светозвуковой оповещатель внутр. установки SL-100 | buc | 1,000 |
| 15 | Цена поставщика | Светозвуковой оповещатель наружной установки SL-200 | buc | 1,000 |
| 16 | Цена поставщика | Устройство коммутационное релейное УКР12-4 | buc | 1,000 |
| 17 | Цена поставщика | Извещатель пожарный дымовой ИПК-8 (с запасом) | buc | 174,000 |
| 18 | Цена поставщика | Извещатель пожарный дымовой ИПК-9 (с запасом) | buc | 3,000 |
| 19 | Цена поставщика | Извещатель ИПР-1 (с запасом) | buc | 16,000 |
| 20 | Цена поставщика | Телефонный коммуникатор ТК-2/GSM | buc | 1,000 |

| Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086-1-A2-IVC | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-16

Bloc de studii. Автоматизация (марка А2-IVC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Электрооборудование |  |  |
| 1 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления ПКУ15) | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Щиты и пульты |  |  |
| 2 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф управления системой дымоудаления и подпора воздуха 1ШУСДиПВ - ЩМП-4-074 разм.800х650х250 IP-54) | buc | 1,000 |
| 3 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф 1ШУСДиПВ) | buc | 66,000 |
| 4 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc | 1,320 |
| 5 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ3 1х1,5) | 100 m | 0,250 |
| 6 | Цена поставщика | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 40,000 |
| 7 | Цена поставщика | DIN-рейка | buc | 1,500 |
| 8 | Цена поставщика | Шина " N" нулевая 1 (8х12) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Кабеля и провода |  |  |
| 9 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в трубах) | 100 m | 1,250 |
| 10 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-HFLTx 4х1,5мм2 | m | 15,000 |
| 11 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-HFLTx 10х1,5мм2 | m | 65,000 |
| 12 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-HFLTx 14х1,5мм2 | m | 42,000 |
| 13 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LSLTх 2х1,5мм2 | m | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Трубы |  |  |
| 14 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,250 |
| 15 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=16мм | m | 83,000 |
| 16 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=20мм | m | 42,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Монтажные материалы |  |  |
| 17 | 08-03-545-2 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 (Коробка КС-20) | buc | 3,000 |
| 18 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,001 |
|  |  | Capitolul 2. Valoare utilajului |  |  |
| 19 | Цена поставщика | Пост управления на 3 встраив.элемента ПКУ 15.21.131 | buc | 3,000 |
| 20 | Цена поставщика | Пост управления на 2 встраив.элемента ПКУ 15.21.121 | buc | 1,000 |
| 21 | Цена поставщика | Щит ЩМП-4-074 разм.800х650х250 IP54 | buc | 1,000 |
| 22 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 20А | buc | 1,000 |
| 23 | Цена поставщика | Переключатель на 2 пол. ALCLR-22 | buc | 1,000 |
| 24 | Цена поставщика | Арматура светосиг. AL-22 TE | buc | 11,000 |
| 25 | Цена поставщика | Кнопочный сдвоенный выключатель РРВВ-30N | buc | 6,000 |
| 26 | Цена поставщика | Кнопка управления AЕ-22 | buc | 3,000 |
| 27 | Цена поставщика | Кнопка управления ABLЕ-22 | buc | 2,000 |
| 28 | Цена поставщика | Реле контроля фаз ЕЛ-11М-15 | buc | 3,000 |
| 29 | Цена поставщика | Реле промежуточное РЭК 77/4 | buc | 16,000 |
| 30 | Цена поставщика | Разъем розеточный РРМ 77/4 | buc | 16,000 |
| 31 | Цена поставщика | Звонок сигнальный ЗД-47 | buc | 1,000 |
| 32 | Цена поставщика | Диод Д226Б | buc | 6,000 |