| Inspectoratul General al Politiei din mun. Chisinau. sec. Riscani, str. Vladimir Kamarov 10/str-la Putna 10 | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1

Schimbul de cablu de alimentarea cu energie electrica a incaperilor de servere

Valoarea de deviz

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,2000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 08-02-155-1 |  | Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare |  |  | trecere |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Cablu VVGng LS 5 * 16 mm2 negru cupru |  |  | m |  | 20,0000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 08-02-144-3 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 |  |  | 100 buc |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 08-02-390-3 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. |  |  | 100 m |  | 0,0400 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Canal cablu 2000 x 100 x 40 mm Elecor PVC Alb IEK |  |  | m |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 08-03-526-1 |  | Demontarea automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A k=0,5 K=0,5=0,5000 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 08-03-526-2 |  | Demontarea automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 k=0,5 K=0,5=0,5000 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 08-03-525-2 |  | Demonatrea intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A k=0,5 K=0,5=0,5000 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 08-02-144-3 |  | Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 K=0,5=0,5000 |  |  | 100 buc |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CASM |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 45 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Benefeciu de deviz |  |  | 3 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Intreruptor automat Schneider-Electric A9F74363 3P 63 A 440 V C |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Intreruptor automat diferential C 30 mA 25 A 1P + N 220 - 240 V Schneider-Electric |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Intreruptor de sarcina Schneider-Electric iSW 3P 100 A 400 V |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare si semifabricar |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat | INSPECTORATUL GENERAL al POLITIE |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |