	Reconstuirea cladirii terminalului Aeroportului International "Eugen Doga" - Chisinau (nr. cad. 0100120.236.01), cu replanificare partiala a incaperilor si extindere in dimensiuni
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-13-1
Bloc 1A, 1B, 1C   
Sistem de anunturi sonore (comp. TS5)
(denumirea lucrări)

Коэффициент к осн. зарплате=1,1500

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,1500

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	1
	RpEJ08C


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp 


	m
	2,500

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,5750

	2
	RpEJ09D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 


	m
	2,500

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,8625

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,2500

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0013

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0250

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0431

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0575

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare

	
	
	

	3
	10-08-001-01


	Aparate receptoare: Усилитель мощности  

	buc
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	82,8000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0168

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	1,2000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,1680

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,5520

	4
	10-04-101-07


	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere 


	buc
	80,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	184,0000

	
	1100014
	Tirfon
	100 buc
	0,8800

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	1,2000

	5
	10-04-064-01


	Aparataj de masa: Megafon de masa 


	buc
	30,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	103,5000

	
	1011665
	Lac electro-izolator  "318"
	kg
	0,6000

	
	1012073
	Ate aspre
	kg
	0,4800

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,3000

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3000

	6
	10-04-101-07


	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere 


	buc
	5,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,5000

	
	1100014
	Tirfon
	100 buc
	0,0550

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0750

	7
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 


	100 m
	13,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	100,7630

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0078

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,2600

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	4,0300

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	10,4000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	158,6000

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,6500

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,2600

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	2,0800

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,2990

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,2990

	8
	
	Кабель UTP cat. 5E 4*2*0.52 

	m
	300,000

	
	6004
	Кабель UTP cat. 5E 4*2*0.52
	m
	300,0000

	9
	
	Кабель огнестойкий 1x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180 E30 PH120 

	m
	1 000,000

	
	6005
	Кабель огнестойкий 1x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180 E30 PH120
	m
	1 000,0000

	10
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	8,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	218,9600

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0168

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	7,6800

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	107,2000

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	107,2000

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	1,6000

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	8,0000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	53,6000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	144,0000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	14,4000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,0120

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	145,3600

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	24,8400

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	44,5280

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,0120

	11
	
	Труба поливинилхлоридная ПВХ-20 

	m
	800,000

	
	6007
	Труба поливинилхлоридная ПВХ-20
	m
	800,0000

	12
	10-06-037-12


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala 

	100 buc
	0,160

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,5485

	
	1010985
	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"
	t
	0,0010

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,3200

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,0032

	13
	
	Коробка протяжная 100х100х70 

	buc
	16,000

	
	6009
	Коробка протяжная 100х100х70
	buc
	16,0000

	14
	08-02-407-1


	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	1,200

	
	1
	Muncitor
	h-om
	42,5040

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0025

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,2600

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,9840

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,8160

	
	1109105
	Piulite de montare de legare la pamint
	100 buc
	0,7800

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,2240

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	4,9200

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	9,6000

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0960

	
	5009627
	Banda "ФУМ"
	kg
	0,0360

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,6486

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	27,6000

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	8,8596

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	8,5284

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,6486

	15
	
	Труба стальная ф25 

	m
	120,000

	
	60011
	Труба стальная ф25
	m
	120,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Utilaj

	
	
	

	16
	
	Усилитель мощности 120 вт локальный TOA sau analog 

	buc
	3,000

	
	7004
	Усилитель мощности 120 вт локальный TOA
	buc
	3,0000

	17
	
	Громкоговорители потолочные, врезные PC-1867, PC- 1869 - TOA sau analog 

	buc
	80,000

	
	7006
	Громкоговорители потолочные, врезные PC-1867, PC- 1869 - TOA 
	buc
	80,0000

	18
	
	Станция (панель оповещения) . BOSCH LBB-1941/00 sau analog 

	buc
	30,000

	
	7008
	Станция (панель оповещения) . BOSCH LBB-1941/00
	buc
	30,0000

	19
	
	Громкоговоритель настенный мощностью 3...6 Вт BS-678 sau analog 

	buc
	5,000

	
	70010
	Громкоговоритель настенный мощностью 3...6 Вт BS-678
	buc
	5,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


