Anexa nr. 1

Date tehnice la aparatele de aer condiționat INVERTER

| Nr. | Parametri |  |  | 9000 Btu/h | 12000 Btu/h | 18000 Btu/h | 24000 Btu/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare | DA |  | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 2 | Tip unitate | Split de perete |  | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 3 | Puterea nominală de răcire (kW/h) | minim |  | 2.5 | 3.2 | 5.2 | 7.0 |
| 4 | Puterea nominală de încălzire (kW/h) | minim |  | 2.6 | 3.5 | 5.5 | 7.0 |
| 5 | Temperaturi exterioară admisă (răcire) | minim |  | +18º~ +42º | +18º~ +42º | +18º~ +42º | +18º~ +42º |
| 6 | Temperaturi exterioară admisă (încălzire) | minim |  | -15º~ +24º | -15º~ +24º | -15º~ +24º | -15º~ +24º |
| 7 | Compresor inverter | DA |  | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 8 | Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) | - |  | 220 / 50/ 1 | 220 / 50/ 1 | 220 / 50/ 1 | 220 / 50/ 1 |
| 9 | Debit de aer (m³ / h) | minim |  | 400 | 500 | 650 | 800 |
| 10 | Sunet la nivel interior (dB (A)) | maxim |  | 40 | 50 | 55 | 55 |
| 11 | Garanție | minim |  | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |