Aprobat”

Director IMSP SCTO

________ Serghei ȘTEPA

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Reagenți pentru Laborator conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul  2024.
prin procedura de achiziție Valoare mică

- Denumirea autorității contractante:

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- IDNO: 1003600150598

Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

- Numărul de telefon/fax: (022) 24-23-30

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: Achizitii.imspscto@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Denumire: Bunuri solicitate | Unita-tea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lotul 1 Expres teste diagnostice pentru analiza urinei |  |  |  |
| 1.1 | Leucocite, nitrați, urobilinogen, proteina, pH, sânge, SG, corpi cetonici, bilirubina, glucoza | Set | 30 | Stripuri pentru analizatorul de urină compatibil cu Clinitek Status+,( un set=100 teste) |
| Valoarea estimativă totală pe lot 76000.00 |  |  |  |  |
| 2 | Lotul 2 Flacoane pentru culturi celulare |  |  |  |
| 2.1 | Flacoane pentru culturi celulare de 75 cm2 cu capac ventilat | buc | 100 | Utilizare: culturi celulare Caracteristici: confecționat din polistiren, suprafața de cultură celulară de 75cm2, gât înclinat, capac ventilat. Sterilizat cu raze gama. Împachetare: Câte 5 flacoane în pachet, steril |
| 2.2 | Flacoane pentru culturi celulare de 25 cm2 cu capac ventilat | buc | 100 | Utilizare: culturi celulare Caracteristici: confecționat din polistiren, suprafața de cultură celulară de 25cm2, gât înclinat, capac ventilat. Sterilizat cu raze gama. Împachetare: Câte 10 flacoane în pachet, steril |
| Valoarea estimativă totală pe lot 40000.00 |  |  |  |  |
| 3 | Lotul 3 Consumabile pentru BGA-01, sistem închis |  |  |  |
| 3.1 | Reagent Pack (100 teste) | buc | 6 | Reagent Pack (100 teste) |
| 3.2 | Test Card (10 in1) (25 teste) | set | 24 | Test Card (10 in1) (25 teste) |
| 3.3 | BGA Control Mix (L1:1x2.5ml, L2:2x2.5ml, L3:2x2.5ml) | set | 2 | BGA Control Mix (L1:1x2.5ml, L2:2x2.5ml, L3:2x2.5ml) |
| Valoarea estimativă totală pe lot 78120, 00 |  |  |  |  |
|  | # Lotul 4 Teste strips p/u glucometru Accu-Chek Active | set | 4 | # Stripuri pentru determinarea glucozei, compatibile cu Glucometrul Accu-Chek Active. # Împachetare: Câte 50 de teste în set. |
| # Valoarea estimativă totală pe lot 700,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 5 Glu-Test Stips pentru Glucometru STATSTRIP EXPRESS-1/GLU | buc | 100 | # Stripuri pentru determinarea glucozei, compatibile cu Glucometru STATSTRIP EXPRESS-1/GLU. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 600,00 |  |  |  |  |
|  | Lot 6 Lancete (scarificatoare) pentru maturi | buc | 250 | 1. ambalat individual 2. steril 3. pentru maturi. (recoltare din deget). Penetrarea min 1.8mm adâncime și min 0.8mm lățime |
| Valoarea estimativă totală pe lot 100,00 |  |  |  |  |

Cerinţele generale

- Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.

- Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate în limba de stat.

- Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate mai mari.

- Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu!

- Reagenţii propuşi să fie de la acelaşi producător.

- Calibratorii, standardele şi materiale de control trebuie să corespundă  setului de reagenţi, adică să fie  incluse în setul de reagenţi.

- La cerere de prezentat mostre pentru testare în timp de 3 zile.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: din moentul semnării contractului pînă la  31.12.2024, la solicitare în timp de 2 zile de la comanda beneficiarului. DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarația de eligibilitate | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | da |
|  | Certificat de calitate internațională ISO (9001:2003), CE | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | da |
|  | Cerințe obligatorii : | Operatorii economici la solicitare vor prezenta mostre și alte clarificări asupra ofertei în termen de 72 de ore | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (licitației deschisă) conform planului de achiziții.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut și calitatea produsului.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Pretul cel mai scazut pe lot si calitatea produsului |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- pe: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în  limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare 01.03.2025

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

- Alte informații relevante: nu

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:                              Coșpormac Igor