## ANEXA-22
Anexa 22
la contractul nr. 1/_________
Anexa 23
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție
Obiectul achiziției:
Nr. lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Servicii de mentenantă și deservire tehnică pentru instalaţia radiodiagnostică digitală Brivo DR-F |  |  |  | Servicii de mentenantă și deservire tehnică pentru instalaţia radiodiagnostică digitală Brivo DR-F (trimestrial/ la necesitate pe parcursul anului 2026) – Profilaxia dispozitivelor conform manualului de utilizare; - interventii la cerere ori de cite ori este nevoie. -verificarea si masurarea parametrilor functionali; -revizia tehnica, cu efectuarea reglajelor si calibrarilor; -curățarea parților componente ale echipamentului; -curatarea tubului; -verificarea mA si kV; - verificarea timpului de scanare; -performanta imaginii; -auto calibrarea; -lubrifierea suportului principal; -controlul și eventual o noua reglare a aparatului; -eliminarea jocurilor la părțile mecanice; -curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; -verificarea tensiunilor de alimentare; -verificarea conexiunilor electrice; -verificarea cablurilor de masă; -curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; -verificarea funcționării motoarelor; -verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; -verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul). Piesele depistate a fi defecte se achizitioneaza separat Inginerul de servis, va detine certificat de pregatire tehnica si atestare de la producatorul utilajului. Eliberarea rapoartelor la finele fiecarei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de luctări efectuate; Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor;
2 | Servicii de mentenantă și deservire tehnică pentru instalaţia radiodiagnostică SIMPLY DR, producător IBIS (ITALIA) |  |  |  | Servicii de mentenantă și deservire tehnică pentru instalaţia radiodiagnostică SIMPLY DR, producător IBIS (ITALIA) (semestrial/la necesitate pe parcursul anului 2026) – Profilaxia dispozitivelor conform manualului de utilizare; - interventii la cerere ori de cite ori este nevoie. -verificarea si masurarea parametrilor functionali; -revizia tehnica, cu efectuarea reglajelor si calibrarilor; -curățarea parților componente ale echipamentului; -curatarea tubului; -verificarea mA si kV; - verificarea timpului de scanare; -performanta imaginii; -auto calibrarea; -lubrifierea suportului principal; -controlul și eventual o noua reglare a aparatului; -eliminarea jocurilor la părțile mecanice; -curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; -verificarea tensiunilor de alimentare; -verificarea conexiunilor electrice; -verificarea cablurilor de masă; -curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; -verificarea funcționării motoarelor; -verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; -verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul). Piesele depistate a fi defecte se achizitioneaza separat Inginerul de servis, va detine certificat de pregatire tehnica si atestare de la producatorul utilajului. Eliberarea rapoartelor la finele fiecarei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de luctărilor efectuate; Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor;
3 | Servicii de mentenantă și deservire tehnică pentru instalaţia radiodiagnostică cu braț C, Oscar Classic. |  |  |  | Servicii de mentenantă și deservire tehnică pentru instalaţia radiodiagnostică cu braț C, Oscar Classic (semestrial/ la necesitate pe parcursul anului 2026) – Profilaxia dispozitivelor conform manualului de utilizare; - interventii la cerere ori de cite ori este nevoie. -verificarea si masurarea parametrilor functionali; -revizia tehnica, cu efectuarea reglajelor si calibrarilor; -curățarea parților componente ale echipamentului; -curatarea tubului; -verificarea mA si kV; - verificarea timpului de scanare; -performanta imaginii; -auto calibrarea; -lubrifierea suportului principal; -controlul și eventual o noua reglare a aparatului; -eliminarea jocurilor la părțile mecanice; -curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; -verificarea tensiunilor de alimentare; -verificarea conexiunilor electrice; -verificarea cablurilor de masă; -curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; -verificarea funcționării motoarelor; -verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; -verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul). Piesele depistate a fi defecte se achizitioneaza separat Inginerul de servis, va detine certificat de pregatire tehnica si atestare de la producatorul utilajului. Eliberarea rapoartelor la finele fiecarei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de luctărilor efectuate; Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor;
Semnat:_________ ______ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## ANEXA-23
Anexa 23
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție
Obiectul achiziției:
Nr. lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Servicii de mentenantă și deservire tehnică pentru instalaţia radiodiagnostică digitală Brivo DR-F | buc | 1 |  |  |  |  | 2026-12-31 | MD64TRPCCV518430A00224AA
2 | Servicii de mentenantă și deservire tehnică pentru instalaţia radiodiagnostică SIMPLY DR, producător IBIS (ITALIA) | buc | 1 |  |  |  |  | 2026-12-31 | MD64TRPCCV518430A00224AA
3 | Servicii de mentenantă și deservire tehnică pentru instalaţia radiodiagnostică cu braț C, Oscar Classic. | buc | 1 |  |  |  |  | 2026-12-31 | MD64TRPCCV518430A00224AA
TOTAL
Semnat:_________ ______ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________