| N/o | Livrarea | Materiale de construcție | Unitatea de masură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | INP (mun. Chișinău, V. Alecsandri nr.1, et V) |  |  |  |
|  |  | Cablu VVG-3x2,5 | m | 105 |
|  |  | Priză de exterior | buc | 6 |
|  |  | Priză de exterior dublă | buc | 1 |
|  |  | Întrerupător Automate 25 A | buc | 5 |
|  |  | Diblu cu guler cu șurub 6x40 | buc | 100 |
|  |  | Cablu canal 20x10x2000mm (plastic) | buc | 5 |
|  |  | Clemă crocodil 15A53mm (set 10 buc) | buc | 1 |
|  |  | Ramă ACK pentru montarea panourilor LED 600x600 | buc | 30 |
|  |  | Tub termocontractabil PE5 (negru), diametru 4mmx100mm | buc | 10 |
|  |  | Tub termocontractabil PE5 (roșu), diametru 4mmx100mm | buc | 10 |
|  |  | Tub termocontractabil PE13 (negru), diametru 18mmx100mm | buc | 10 |
|  |  | Tub termocontractabil PE13 (roșu), diametru 18mmx100mm | buc | 10 |
|  |  | Bandă izolantă 19mmx9,15m (negru) | buc | 4 |
|  |  | Bandă izolantă 19mmx9,15m (roșu) | buc | 4 |
|  |  | Colier pentru cablu 4x250mm negru 100bucăți | buc | 100 |