# Formularul nr. 1

Obiectivul: Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de talie națională (nr. 42), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți

Obiectul: [SPA] Semnalizare de paza automata

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-3

| Devizul: Lucrări de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Semnalizare de pază automată |  |  |
| 1.1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc | 1,00 |
| 1.2 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton. | buc | 1,00 |
| 1.3 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 1,00 |
| 1.4 | 10-01-039-06 | Baterii acumulatoare | buc | 2,00 |
| 1.5 | 10-04-100-06 | Emitator radio | buc | 1,00 |
| 1.6 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla | buc | 25,00 |
| 1.7 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor | buc | 9,00 |
| 1.8 | 10-08-003-09 | Dispozitiv de alarma optico-sonor | buc | 1,00 |
| 1.9 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 2,50 |
| 1.10 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 1,20 |
| 1.11 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2. | 100 m | 0,40 |
| 1.12 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2. | 100 m | 3,80 |
| 1.13 | Pret producator | Transformator TR-30VA | buc | 1,00 |
| 1.14 | Pret producator | Detector de contact magnetic | buc | 9,00 |
| 1.15 | Pret producator | Cablu ВВГнг-FRLS 3х1.5mm2 | m | 40,00 |
| 1.16 | Pret producator | Alarm cablu 6x0.22 CQR-6 | m | 340,00 |
| 1.17 | Pret producator | Alarm cablu 8x0.22 CQR-6 | m | 40,00 |
| 1.18 | Pret producator | Canal pentru cabluri 10x22 | m | 150,00 |
| 1.19 | Pret producator | Teava din PVC d=16mm | m | 250,00 |
| 1.20 | Pret producator | Materiale de fixare | kg | 1,00 |
|  |  | TOTAL Semnalizare de pază automată |  |  |
|  |  | Sistemul control acces |  |  |
| 1.21 | 10-08-003-03 | Controlor de dirijare | buc | 2,00 |
| 1.22 | 10-08-002-04 | Cititor de acces | buc | 2,00 |
| 1.23 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare. | buc | 3,00 |
| 1.24 | 08-03-593-10 | Corpuri de iluminat pentru lampi incasdescente - Indicatori de iluminat de perete. | 100 buc | 0,02 |
| 1.25 | 10-08-002-04 | Amortizor la ușă | buc | 3,00 |
| 1.26 | 10-08-002-04 | Detector cu magnet | buc | 3,00 |
| 1.27 | 10-08-003-03 | Sursă de alimentare | buc | 2,00 |
| 1.28 | 10-01-039-06 | Acumulatoare | buc | 2,00 |
| 1.29 | 11-04-008-01 | Software | buc | 1,00 |
| 1.30 | 11-04-008-01 | Comutator | buc | 1,00 |
| 1.31 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 1,70 |
| 1.32 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,80 |
| 1.33 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2. | 100 m | 1,40 |
| 1.34 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2. | 100 m | 1,65 |
| 1.35 | Pret producator | Card pentru acces, Proximity card Em-Marine | buc | 50,00 |
| 1.36 | Pret producator | Buton Exit | buc | 2,00 |
| 1.37 | Pret producator | Cablu de telefon UTP CU cat.5e | m | 140,00 |

| 1.38 | Pret producator | CabluВВГнг2х0.75mm2 | m | 35,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.39 | Pret producator | Alarm cablu 6x0.22 CQR-6 | m | 35,00 |
| 1.40 | Pret producator | Teava din PVC d=16mm | m | 170,00 |
| 1.41 | Pret producator | Cablu pentru detectoare ale sistemului de semnalizare sect. 1x2x0.8mm2 JE-H(ST) | m | 95,00 |
| 1.42 | Pret producator | Canal pentru cabluri 10x22 | m | 80,00 |
|  |  | TOTAL Sistemul control acces |  |  |
|  |  | Sistemul interfon video |  |  |
| 1.43 | 10-08-003-03 | Panou de apelare video antivandal + sursa de alimentare | buc | 2,00 |
| 1.44 | 10-08-003-08 | Receptor video de interior | buc | 1,00 |
| 1.45 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 1,40 |
| 1.46 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2. | 100 m | 1,25 |
| 1.47 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2. | 100 m | 0,15 |
| 1.48 | Pret producator | Cablu de telefon UTP 4x2x0.5 CU cat.5e | m | 125,00 |
| 1.49 | Pret producator | Conductor ШВВП2х0,5 | m | 15,00 |
| 1.50 | Pret producator | Canal pentru cabluri 10x22 | m | 140,00 |
|  |  | TOTAL Sistemul interfon video |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Semnalizare de pază automată |  |  |
| 2.1 | Pret producator | Panou de paza PC 1832 8зон | buc | 1,00 |
| 2.2 | Pret producator | Claviatura PC-1555RK | buc | 1,00 |
| 2.3 | Pret producator | Sursa de alimentare de rezervaРИП, 7Ah | buc | 1,00 |
| 2.4 | Pret producator | Baterii acumulatoare 12V 7А/Н | buc | 1,00 |
| 2.5 | Pret producator | Emitator de radio ATS-100 | buc | 1,00 |
| 2.6 | Pret producator | Detector combinat (geam spart+de miscare) | buc | 1,00 |
| 2.7 | Pret producator | Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14VDC, 250mA, 110db/m cu maiac | buc | 1,00 |
|  |  | TOTAL Semnalizare de pază automată |  |  |
|  |  | Sistemul control acces |  |  |
| 2.8 | Pret producator | Controlor de dirijare, RJ-45 (TCP/1P), in box | buc | 2,00 |
| 2.9 | Pret producator | Cititor de acces cu cod , de perete, clasa de protectie inalta, anti-vandal | buc | 2,00 |
| 2.10 | Pret producator | Lacatul electromagnetic, 12V, 500mA, 350kg | buc | 3,00 |
| 2.11 | Pret producator | Amortizor la usa | buc | 3,00 |
| 2.12 | Pret producator | Detector cu magnet | buc | 3,00 |
| 2.13 | Pret producator | Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A | buc | 2,00 |
| 2.14 | Pret producator | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 2,00 |
| 2.15 | Pret producator | Software pentru sistemul control acces | buc | 1,00 |
| 2.16 | Pret producator | Comutator Switch, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/1000 Mbps, 2x10G SFP+ports, 19". 1U, rack mount | buc | 1,00 |
|  |  | TOTAL Sistemul control acces |  |  |
|  |  | Sistemul interfon video |  |  |
| 2.17 | Pret producator | -Interfon video analog cu Commax: -Panou de apelare video antivandal + sursa de alimentare | buc | 2,00 |
| 2.18 | Pret producator | -Interfon video analog cu Commax: - receptor video de interior | buc | 1,00 |
|  |  | TOTAL Sistemul interfon video |  |  |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

## L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md;  Telefon: 022-522032;