Anexa nr.1

la Ordinul ministrului finanţelor

nr.   115   din 15.09.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD MODIFICAT

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

# INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANŢI

## Secţiunea 1

Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziţii de bunuri și servicii iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

7) Cerere de participare (anexa nr. 7);

8) Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

9) Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);

10) Garanţia de bună execuţie (anexa nr. 10.);

11) Informaţii privind asocierea (anexa nr. 11);

16) Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 16);

17) Declaraţie terţ susţinător financiar (anexa nr. 17);

18) Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 18);

22) Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

23) Specificaţii de preț (anexa nr. 23);

24) Contract – model (anexa nr. 24);

## Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaților/ofertanților

- 13. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii.

- 14. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din  procedura de atribuire.

- 15. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante, odată ce a fost declarat în DUAE.

- 16. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 29, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

- 17. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 18. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

- 19. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 20. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calității;

- 6) standarde de protecție a mediului.

- 21. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 22. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

- 23. Se exclude de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv, nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) şi alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 24. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 22 și pct. 23 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

- 25. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 22 și pct. 23 în bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 26. În ceea ce privesc referințele de la pct. 23, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 27. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 22 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 23, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 28. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 29. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

- 30. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor sau serviciilor;

- 2) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 3) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 31. Atunci când un contract este împărțit pe loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

- 32. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe:

- 1) o listă a principalelor livrări de bunuri/servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, conform Anexei nr. 12. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valorile și perioadele de livrare/prestare.

- 2) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;

- 3) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii;

- 4) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;

- 5) mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru;

- 6) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului conform Anexei nr. 14;

- 7) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 8) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de bunuri/servicii, în corespundere cu pct. 36;

- 9) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare al contractului de bunuri/servicii conform Anexei nr. 13;

- 10) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform Anexei nr. 15. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la Anexa nr. 15, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 33. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienţei specifice fiind minimum   de   3   ani   în   livrarea/prestarea   bunurilor/serviciilor   similare,   confirmată   prin anexarea copiilor contractelor, facturilor și actelor de primire-predare.

- 34. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 35. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 36. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1)   la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 37. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

38. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru livrarea bunurilor și prestarea serviciilor:

1) Etichetele cu criterii multiple: eticheta europeană (floarea), eticheta scandinavă (lebăda nordică) şi etichetele naţionale (precum îngerul albastru german);

2) Achiziționarea alimentelor organice și cu un aport nutrițional echilibrat pentru școli/gradințe;

3) Posibilitățile de reciclare/reutilizare a produsului după scoaterea din uz a acestuia;

4) Folosirea de recipiente sau ambalaje reutilizabile pentru transportarea produselor;

5) Furnizarea de hârtie ecologică și reciclată (fără clor și fibră);

6) Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în compoziția produsului;

7) Sisteme eficiente de tratare a deșeurilor în aer și în apă în fabricarea produselor;

8) Utilizarea sistemelor și schemelor de management de mediu (de exemplu EMAS, ISO 14001);

9) Reducere ale emisiilor de CO2 și a altor gaze prin scăderea frecvenței livrării și opțiuni noi de ambalare;

10) Reciclarea sau reutilizarea ambalajelor care însoțesc produsele;

11) Introducerea specificațiilor pentru vehicole cu cel mai mic nivel posibil de emisii de CO2 pentru categoria și dimensiunile respective, standarde EURO privind emisiile de particule și de Nox;

12) Încurajarea utilizării vehiculelor cu combustibili alternativi și a variantelor electrice sau hibride;

13) Achiziționarea vehiculelor cu sisteme de aer condiționat cu agenți de răcire cu nivel scăzut de GWP (potențial de încălzire globală);

14) Achiziționarea echipamentelor/utilajelor din clasa de eficiență energetică cea mai ridicată;

15) Achiziționarea corpurilor de iluminat cu un conținut scăzut de mercur;

16) Reducerea poluării aerului în orașe (prin achiziția de autobuze și automobile cu nivel scăzut al emisiilor de pulberi în suspensie și oxizi de azot);

17) Achiziționarea de alimente organice și nemijlocit susținerea agriculturii durabile;

18) Economisirea resurselor naturale (prin achiziția de produse obținute din materiale reciclate, reducerea consumului de hârtie prin achiziționarea, promovarea utilizării dispozitivelor multifuncționale);

19) Achziționarea de materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

20)  Încurajarea utilizării de materiale reciclate în construcție;

21) Aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

22) Achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

23) Serviciile pentru depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

24) Gestionarea deșeurilor din demolări;

25) Achiziționarea serviciilor de curăţenie ecologică folosind produse care întrunesc cerințele etichetelor ecologice;

26) Achiziționarea serviciilor de catering cu alimente ecologice (bio), indicînd procentul de alimente ecologice;

27) Utilizarea unui sistem de management de mediu (EMS) pentru servicii de catering;

28) Utilizarea de metode non-chimice, care respectă mediul;

29)	Achiziționarea de energie electrică ecologică;

30)	Impunerea unor durate de viață prelungite ale produselor și a unei garanții pentru piesele de schimb;

31) și altele.

39. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

40. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

41. În ceea ce priveşte experienţa, pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

42. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

43. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 42 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 16 și nr. 18) şi declaraţiile terţului susţinător financiar şi terţului susţinător tehnic și profesional (anexele nr. 17,  nr. 19 şi nr. 20), prin care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare cât și resurse tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23  care determină excluderea din procedura de atribuire.

## Secţiunea a 3-a

## Pregătirea/Elaborarea ofertelor

47. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, în acest sens, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

48. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23);

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9).

49. Toate documentele menţionate la pct. 48 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

50. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

51. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

52. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de liderul asociației.

53. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8),  de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

54. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

55. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

56. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se  resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

57. Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor în anexa nr. 2.

58. Preţurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

59. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2 în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

60. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

61. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă scanată, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

62. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

63. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

64. În cazul asocierii conform pct. 15, fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 11.

65. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative se depun numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

66. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

67. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

68. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale,  autoritatea contractantă asigură  păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

69. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire.

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

70. DUAE a operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

71. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă, și se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

72. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

73. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse  în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

74. Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

75. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

76. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum, și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

77. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

78. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

79. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

80. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se ia în considerare preţul pe unitate, iar preţul total este corectat în mod corespunzător.

81. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

82. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

83. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

84. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

85. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

86. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

87. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

88. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

89. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

90. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

91. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în art. 68 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

92. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante;

4) formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată, (anexa nr.10).

93. Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

94. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

95. La data încheierii contractului de achiziție publică de bunuri/servicii se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

96. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

97. Autoritatea contractantă utilizează contractul - model (anexa nr. 24) din prezenta documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 26), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri, la fel și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor.

98. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării (în special la achiziționarea combustibilului, energiei electrice, gaze, apa și canalizare, salubritate, servicii de comunicații electronice, etc.), atât și de a stabili condițiile achitării în avans. În cazul achizițiilor serviciilor din domeniul energetic și de alimentare cu apă și  de canalizare, contractul de achiziții publice conțin clauzele obligatorii stabilite prin legile sectoriale și actele normative de reglementare aprobate de către ANRE. Totodată, prevederile obligatorii stabilite prin deciziile acesteia, care nu se regăsec în partea I cea generală al contractului, se indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului.

99. Termenii de asumare a angajamentelor în contractele de achiziții publice de către autoritățile/instituțiile bugetare se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 181/2015 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.

100. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Prestatorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

101. Nu se acceptă în cadrul achizițiilor publice proiectele contractelor ce deviază de la anexa nr. 24, întocmite de prestator/furnizor cu excepția cazurilor când serviciile sunt prestate în afara țării și sunt încheiate conform cadrului juridic local (de exemplu: serviciile de instruire, servicii hoteliere, etc.).

102. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

103. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

104. Operatorul economic, conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile, sau10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

105. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 104, însă nu mai târziu de deschiderea ofertelor de către autoritatea contractantă.

106. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri/servicii are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr.2.

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțuluii de participare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  de achiziționare a Materialelor de construcție, materialelor tehnico-sanitare și produse conexe necesare pentru anul 2023, etapa II

noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Materialelor de construcție, materialelor tehnico-sanitare și produse conexe necesare pentru anul 2023, etapa II prin procedura de achiziție – Licitație deschisă, pentru o durată de 90 zile, (nouăzeci zile) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv.

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcție, materialelor tehnico-sanitare și produse conexe necesare pentru anul 2023, etapa II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elemente chiuvetă, duș și WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. amestecător duș |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.1 amestecător duș |  |  |  |  |  | Baterie p/u cabina dus Zegor PUD5 A 045 TROYA |  |  |  |
| Lot 1.2 amestecător duș |  |  |  |  |  | Baterie p/u cabina dus Zegor PUD5 A 045 TROYA |  |  |  |
| Lot 1.3 amestecător duș |  |  |  |  |  | Baterie bucatarie Zegor cu piulita bucsa TLK A119 (DML14) |  |  |  |
| Lot 2 amestecător lavoar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.1 amestecător lavoar |  |  |  |  |  | Baterie lavoar REMIX 11 REMER |  |  |  |
| Lot 2.2 amestecător lavoar |  |  |  |  |  | Baterie ZEGOR brat de 25 cm |  |  |  |
| Lot 2.3 amestecător lavoar |  |  |  |  |  | Baterie bucatarie Zegor TLB A856 (DTZ4-B) cu piulita, bucse |  |  |  |
| Lot 2.4 amestecător lavoar |  |  |  |  |  | Baterie lavoar ESTA - PED B180 cu piulita |  |  |  |
| Lot 2.5 amestecător lavoar |  |  |  |  |  | Baterie chiuveta cu piulita (pipa mobila) negru ESTA |  |  |  |
| Lot 2.6 amestecător lavoar |  |  |  |  |  | Baterie p/u bideu Frap F 2041 |  |  |  |
| Lot 2.7 amestecător lavoar |  |  |  |  |  | Robinet ceramice p/u filtru Antique brass |  |  |  |
| Lot 2.8 amestecător lavoar |  |  |  |  |  | Robinet ceramice p/u filtru Chrome plated GF06 |  |  |  |
| Lot 3 Cartuș |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 Cartuș |  |  |  |  |  | Cartus p/baterie 35mm, alama, redus 810 Zegor |  |  |  |
| Lot 4 Furtun baie extindere duș |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4 Furtun baie extindere duș |  |  |  |  |  | Furtun de dus L=1,5m 333CNDGAT REMER |  |  |  |
| Lot 5 sifon-ani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5.1 Sifon-Ani |  |  |  |  |  | Sifon chiuveta tip "butelie" D. 3 1/2" x 40cu conector, preaplin si furtun gofrat 40/50 ORIO |  |  |  |
| Lot 5.2 Sifon-Ani |  |  |  |  |  | Sifon chiuveta tip "butelie" D. 3 1/2" x 40 fara preaplin, cu furtun gofrat METLINE |  |  |  |
| Lot 6 Sifon chiuvete gofrat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6.1 Sifon-chiuvete gofrat |  |  |  |  |  | Sifon lavoar gofrat D. 1.1/2" x 40/50 L=470-1250 mm, cu ventil metal (dn70) ORIO |  |  |  |
| Lot 6.2 Sifon-chiuvete gofrat |  |  |  |  |  | Set reparatie sifoane №4 ORIO |  |  |  |
| Lot 7 Trap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7.1 Trap |  |  |  |  |  | Sifon de pardoseala PP D. 50 orizontal gri (100 x 100 x 50 mm) cu grila si cadran INOX, ANTI-ODOR T-10-A METLINE |  |  |  |
| Lot 7.2 Trap |  |  |  |  |  | Sifon de pardoseala PP D. 50 vertical gri (100 x 100 x 50 mm) cu grila si cadran INOX, ANTI-ODOR MT-10-A METLINE |  |  |  |
| Lot 7.3 Trap |  |  |  |  |  | Sifon de pardoseala PP D. 50 х 90° orizontal gri cu grila inox (150 x 150 mm) MTS 512 SC |  |  |  |
| Lot 7.4 Trap |  |  |  |  |  | Sifon de pardoseala PP D. 50 vertical gri cu grila inox (150 x 150 mm) MTS 513 SC |  |  |  |
| Lot 8 Excentric WC (gofra) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8.1 Excentric WC (gofra) |  |  |  |  |  | Racord WC flexibil extensibil, insertie inox cu manson D.110 L=400 mm VISAM |  |  |  |
| Lot 8.2 Excentric WC (gofra) |  |  |  |  |  | Manson WC excentric D.138 x 100 WS0110EC SC |  |  |  |
| Lot 9 Furtun flexibil antivibrant |  |  |  |  |  | Furtun flexibil antivibrant 100сm,1/2" Fe/Fi din inox |  |  |  |
| Lot 10 furtun pentru mașina de spălat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 10.1 furtun pentru mașina de spălat |  |  |  |  |  | Furtun evacuare masina de spalat (scurgere) L=2 m ШСМП-200 (ambalaj separat) ORIO |  |  |  |
| Lot 10.2 furtun pentru mașina de spălat |  |  |  |  |  | Furtun alimentare apa la masina de spalat D. 3/4" FI/FI L=2 m REMER |  |  |  |
| Lot 11 Furtun baterie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 11.1 Furtun baterie |  |  |  |  |  | Racord Flexibil FE/FI L=0,3 m - REMER |  |  |  |
| Lot 11.2 Furtun baterie |  |  |  |  |  | Racord Flexibil FE/FI L=0,5 m - REMER |  |  |  |
| Lot 11.3 Furtun baterie |  |  |  |  |  | Racord Flexibil FE/FI L=0,5 m - REMER |  |  |  |
| Lot 11.4 Furtun baterie |  |  |  |  |  | Racord Flexibil FE/FI L=0,6 m - REMER |  |  |  |
| Lot 11.5 Furtun baterie |  |  |  |  |  | Racord Flexibil FE/FI L=0,6 m - REMER |  |  |  |
| Lot 12 Furtun WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 12.1 Furtun WC |  |  |  |  |  | Furtun 1/2 FF L-60 cm |  |  |  |
| Lot 12.2 Furtun WC |  |  |  |  |  | Furtun 1/2 FF L-50 cm |  |  |  |
| Lot 12.3 Furtun WC |  |  |  |  |  | Furtun 1/2 FF L-40 cm |  |  |  |
| Lot 13. Sifon pentru cada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 13.1 Sifon pentru cada |  |  |  |  |  | Sifon cada D. 1.1/2" x 40 reglabil, grila din plastic, cu preaplin, fara furtun ORIO |  |  |  |
| Lot 13.2 Sifon pentru cada |  |  |  |  |  | Sifon cadita dus D. 1.1/2" x 40 reglabil, grila inox, cu furtun gofrat 40/50 ORIO |  |  |  |
| Lot 13.3 Sifon pentru cada |  |  |  |  |  | Sifon cadita dus D. 1.1/2" x 40 reglabil, click-clack, cu furtun gofrat 40/50 ORIO |  |  |  |
| Lot 14 Armătură pentru WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 14.1 Armătură pentru WC |  |  |  |  |  | Mecanism 1/2" p/aliment.laterala apa rezervor WC |  |  |  |
| Lot 14.2 Armătură pentru WC |  |  |  |  |  | Set armatura pentru rezervor WC, conectare inferioară, cu buton, racord 1/2" |  |  |  |
| Lot 14.3 Armătură pentru WC |  |  |  |  |  | Interior "Alcaplast" (stop) A2000 |  |  |  |
| Lot 14.4 Armătură pentru WC |  |  |  |  |  | Set "Alcaplast" (3/6 L cu sulimenire inferior) SA08AS 1/2" |  |  |  |
| Lot 15 Robinet WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 15.1 Robinet WC |  |  |  |  |  | Flotor "Alcaplast" (cu sulim.lateral) А150-1/2 " |  |  |  |
| Lot 15.2 Robinet WC |  |  |  |  |  | Flotor "Alcaplast" (cu sulimenire inferior) А17 1/2 |  |  |  |
| Lot 16 Seturi de fixare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 16.1 Set fixare |  |  |  |  |  | Set fixare WC Ø10 x80 |  |  |  |
| Lot 16.2 Seturi de fixare vas WC |  |  |  |  |  | Set fixare vas WC Gama М6, 85mm |  |  |  |
| Lot 16.3 Seturi de fixare capac WC |  |  |  |  |  | Set metal. fixare capac WC "SoloPlast" СУ-5М.10.3П |  |  |  |
| Lot 16.4 Set pentru fixarea lavoarului |  |  |  |  |  | Set pentru fixarea lavoarului BKMUX 12x100mm |  |  |  |
| Lot 17 cadă de duș |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 17.1 cadă de duș |  |  |  |  |  | Cadă de duș 90x90(palet,padon adînc) |  |  |  |
| Lot 17.2 cadă de duș |  |  |  |  |  | Cadă de duș 90x90(palet,padon în față) |  |  |  |
| Lot 18 Accesorii pentru duș și wc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 18.1 Garnitura |  |  |  |  |  | Garnitura "SoloPlast" WC rezervor si WC (dn101/65mmx15.5) АС-06.00.018.3П |  |  |  |
| Lot 18.2 Capac WC |  |  |  |  |  | Capac vas WC universal alb METLINE |  |  |  |
| Lot 18.3 Cranbuxe WKF 038 |  |  |  |  |  | Cranbuxe WKF 038 |  |  |  |
| Lot 18.4 Leică pentru duș |  |  |  |  |  | Leică pentru duș |  |  |  |
| Lot 18.5 Role pentru cabina de dus |  |  |  |  |  | Role p/cabina dus unic cu amortizator (gri) |  |  |  |
| Lot 18.6 Role pentru cabina de dus |  |  |  |  |  | Role p/cabina dus unic f/amortizator |  |  |  |
| Robineți, elemente de conexiune și fixare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 19 Niplu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 19.1 Niplu |  |  |  |  |  | Niplu dn 1/2" alama |  |  |  |
| Lot 19.2 Niplu |  |  |  |  |  | Niplu redus dn 3/4" x 1/2" alama U |  |  |  |
| Lot 19.3 Niplu |  |  |  |  |  | Niplu dn 3/4" alama reinf. U |  |  |  |
| Lot 19.4 Niplu |  |  |  |  |  | Niplu dublu 16x16 alama |  |  |  |
| Lot 19.5 Niplu |  |  |  |  |  | Niplu dublu 20x16 alama |  |  |  |
| Lot 19.6 Niplu |  |  |  |  |  | Niplu dublu 20x20 alama |  |  |  |
| Lot 19.7 Niplu |  |  |  |  |  | Niplu F 16x3/4 alama |  |  |  |
| Lot 19.8 Niplu |  |  |  |  |  | Niplu M 20x3/4 alama |  |  |  |
| Lot 19.9 Niplu |  |  |  |  |  | Niplu F 16x1/2 alama |  |  |  |
| Lot 19.10 Niplu |  |  |  |  |  | Niplu M 16x1/2 alama |  |  |  |
| Lot 19.11 Niplu |  |  |  |  |  | Niplu M 16x3/4 alama |  |  |  |
| Lot 19.12 Niplu |  |  |  |  |  | Niplu F 20x3/4 alama |  |  |  |
| Lot 19.13 Niplu |  |  |  |  |  | Niplu redus dn 1" x 3/4" alama U |  |  |  |
| Lot 19.14 Niplu |  |  |  |  |  | Niplu dn 1 1/2" alama reinf. U |  |  |  |
| Lot 19.15 Niplu |  |  |  |  |  | Niplu dn 1 1/4" alama reinf. U |  |  |  |
| Lot 20 Reducție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 20.1 Reducție |  |  |  |  |  | Reductie 1/2 * 3/4 alama |  |  |  |
| Lot 20.2 Reducție |  |  |  |  |  | Reductie dn 1" x 3/4" FE FI PP |  |  |  |
| Lot 20.3 Reducție |  |  |  |  |  | Reductie 1" x 3/4" alama U |  |  |  |
| Lot 20.4 Reducție |  |  |  |  |  | Reductie 1 1/4" x 1 1/2" alama U |  |  |  |
| Lot 20.5 Reducție |  |  |  |  |  | Reductie 3/8" x 1/2" alama |  |  |  |
| Lot 20.6 Reductie din cauciuc |  |  |  |  |  | Reductie din cauciuc D. 50 x 40 alba Flexcon MCALPINE |  |  |  |
| Lot 21 Cot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 21.1 Cot |  |  |  |  |  | Cot egal PEX-AL D. 16 KTM |  |  |  |
| Lot 21.2 Cot |  |  |  |  |  | Cot egal PEX-AL D. 20 KTM |  |  |  |
| Lot 21.3 Cot |  |  |  |  |  | Cot cu fix dn 1/2" FI FE alama nichelata ITAP |  |  |  |
| Lot 21.4 Cot |  |  |  |  |  | Cot cu fix dn 1/2" FI/FI alama U |  |  |  |
| Lot 21.5 Cot |  |  |  |  |  | Cot dn 1/2" FE alama U |  |  |  |
| Lot 21.6 Cot |  |  |  |  |  | Cot dn 1/2" FI alama U |  |  |  |
| Lot 21.7 Cot |  |  |  |  |  | Cot dn 3/4" FI FE bronz U |  |  |  |
| Lot 21.8 Cot |  |  |  |  |  | Cot cu fix PPR D. 20 x 1/2" FI KAS |  |  |  |
| Lot 21.9 Cot |  |  |  |  |  | Cot cu fix PPR D. 20 x 1/2" FE KAS |  |  |  |
| Lot 21.10 Cot |  |  |  |  |  | Cot PPR D. 20 x 90° FI/FI KAS |  |  |  |
| Lot 21.11 Cot |  |  |  |  |  | Cot PPR D. 20 x 45° FI/FI KAS |  |  |  |
| Lot 21.12 Cot |  |  |  |  |  | Cot PPR D. 25 x 90° FI/FI KAS |  |  |  |
| Lot 21.13 Cot |  |  |  |  |  | Cot PPR D. 25 x 45° FI/FI KAS |  |  |  |
| Lot 21.14 Cot |  |  |  |  |  | Cot PPR D. 32 x 90° FI/FI KAS |  |  |  |
| Lot 21.15 Cot |  |  |  |  |  | Cot PPR D. 32 x 45° FI/FI KAS |  |  |  |
| Lot 21.16 Cot |  |  |  |  |  | Cot PPR D. 40 x 90° FI/FI KAS |  |  |  |
| Lot 21.17 Cot |  |  |  |  |  | Cot PPR D. 40 x 45° FI/FI KAS |  |  |  |
| Lot 22 Cruce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 22.1 Cruce |  |  |  |  |  | Cruce 1/2" FIFEFIFE alama U |  |  |  |
| Lot 22.2 Cruce |  |  |  |  |  | Cruce 1/2" FI alama U |  |  |  |
| Lot 22.3 Cruce |  |  |  |  |  | Cruce 3/4" х 1/2" FI alama U |  |  |  |
| Lot 22.4 Cruce |  |  |  |  |  | Cruce 3/4" FI alama U |  |  |  |
| Lot 23 Dop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 23.1 Dop |  |  |  |  |  | Dop FE 1/2" alama U |  |  |  |
| Lot 23.2 Dop |  |  |  |  |  | Dop FE 3/4" bronz |  |  |  |
| Lot 23.3 Dop |  |  |  |  |  | Capac FI 1/2" alama |  |  |  |
| Lot 23.4 Dop |  |  |  |  |  | Capac FI 3/4" bronz U |  |  |  |
| Lot 24 Mufa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 24.1 Mufa |  |  |  |  |  | Mufa 1/2" alama L=36mm U |  |  |  |
| Lot 24.2 Mufa |  |  |  |  |  | Mufa 3/4" alama U |  |  |  |
| Lot 24.3 Mufa |  |  |  |  |  | Mufa reduct. 1" x 3/4" alama |  |  |  |
| Lot 24.4 Mufa |  |  |  |  |  | Mufa reduct. 3/4" x 1/2" alama L=35mm U |  |  |  |
| Lot 24.5 Mufa |  |  |  |  |  | Mufa 1 1/4" alama L=39mm U |  |  |  |
| Lot 24.6 Mufa |  |  |  |  |  | Mufa redusa dn 1" x 3/4" PP |  |  |  |
| Lot 24.7 Mufa |  |  |  |  |  | Mufa redusa dn 1 1/4" x 1" PP |  |  |  |
| Lot 25 Teu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 25.1 Teu |  |  |  |  |  | Teu 1/2" FI alama U |  |  |  |
| Lot 25.2 Teu |  |  |  |  |  | Teu 1/2" FE alama U |  |  |  |
| Lot 25.3 Teu |  |  |  |  |  | Teu egal PEX-AL D. 16 KTM |  |  |  |
| Lot 25.4 Teu |  |  |  |  |  | Teu egal PEX-AL D. 20 KTM |  |  |  |
| Lot 25.5 Teu |  |  |  |  |  | Teu PEX-AL D. 16 x 1/2" FE x 16 KTM |  |  |  |
| Lot 25.6 Teu |  |  |  |  |  | Teu PEX-AL D. 20 x 3/4" FE x 20 KTM |  |  |  |
| Lot 25.7 Teu |  |  |  |  |  | Teu suport PEX-AL D. 16 x 1/2" FI x 16 KTM |  |  |  |
| Lot 25.8 Teu |  |  |  |  |  | Teu bronz hidrofor 5 cai 1" PN25 ITAP |  |  |  |
| Lot 26 Robinete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 26.1 Robinete |  |  |  |  |  | Robinet bila dn 1/2" FI - FE miiner fluture PN50 ORIENT ITAP |  |  |  |
| Lot 26.2 Robinete |  |  |  |  |  | Robinet bila dn 3/4" FI - FE fluture /u PN25 |  |  |  |
| Lot 26.3 Robinete |  |  |  |  |  | Robinet bila dn 1" FI - FE miiner fluture PN40 ORIENT ITAP |  |  |  |
| Lot 26.4 Robinete |  |  |  |  |  | Robinet sertar 2" Fi alama PN16 ITAP |  |  |  |
| Lot 26.5 Robinete |  |  |  |  |  | Robinet bila dn 1 1/4" FE - FI miiner lung PN25 VIENNA ITAP |  |  |  |
| Lot 26.6 Robinete |  |  |  |  |  | Robinet bila cu trei cai 1/2" FI/FI PN50 Itap |  |  |  |
| Lot 26.7 Robinete |  |  |  |  |  | Robinet colt/bila cu olandez 1/2" FE/FI PN50 IDEAL ITAP |  |  |  |
| Lot 26.8 Robinete |  |  |  |  |  | Robinet bila golire cu portfurtun si cep 1/2" FE fluture PN10 ITAP |  |  |  |
| Lot 26.9 Robinete |  |  |  |  |  | Robinet PEX-AL D. 16 x 16 CL |  |  |  |
| Lot 27 Pistol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 27.1 Pistol |  |  |  |  |  | Pistol de stropit cu debit reglabil JET IDEAL PN 6 52-025 CELLFAST |  |  |  |
| Lot 27.2 Pistol |  |  |  |  |  | Pistol de stropit cu debit reglabil MAX CELLFAST |  |  |  |
| Lot 27.3 Pistol |  |  |  |  |  | Pistol de stropit cu debit reglabil MIX, 8 jeturi stropire CELLFAST |  |  |  |
| Lot 27.4 Pistol pentru silicon |  |  |  |  |  | Pistol pentru silicon 340/190mm, 9" corp din aluminiu HARDEN |  |  |  |
| Lot 28 Adaptor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 28.1 Adaptor |  |  |  |  |  | Conector tub de picurare / tub de picurare D. 25 13010-3 |  |  |  |
| Lot 28.2 Adaptor |  |  |  |  |  | Adaptor pentru cupla rapida D. 1/2"-5/8" FE CELLFAST |  |  |  |
| Lot 28.3 Adaptor |  |  |  |  |  | Adaptor pentru cupla rapida D. 3/4" FI CELLFAST |  |  |  |
| Lot 28.4 Adaptor |  |  |  |  |  | Adaptor pentru cupla rapida D. 1/2"-5/8" FI CELLFAST |  |  |  |
| Lot 28.5 Adaptor |  |  |  |  |  | Adaptor pentru cupla rapida D. 3/4" FE CELLFAST |  |  |  |
| Lot 28.6 Adaptor |  |  |  |  |  | Adaptor imbinare furtunuri D. 1/2"-5/8" CELLFAST |  |  |  |
| Lot 28.7Adaptor |  |  |  |  |  | Adaptor imbinare furtunuri D. 3/4" CELLFAST |  |  |  |
| Lot 28.8 Adaptor |  |  |  |  |  | Adaptor imbinare furtunuri D. 1/2"-5/8"-3/4" CELLFAST |  |  |  |
| Lot 28.9 Adaptor |  |  |  |  |  | Adaptor cu portfurtun D. 25x1" FE (negru) 15010-3-D |  |  |  |
| Lot 28.10 Adaptor |  |  |  |  |  | Adaptor imbinare furtunuri D. 1/2"-5/8" alama HY |  |  |  |
| Lot 28.11 Adaptor |  |  |  |  |  | Adaptor pentru cupla rapida alama D. 1/2"-5/8" FI BR-2196 BRADAS |  |  |  |
| Lot 28.12 Adaptor |  |  |  |  |  | Adaptor pentru cupla rapida alama D. 3/4" FI BR-2195 BRADAS |  |  |  |
| Lot 28.13 Adaptor |  |  |  |  |  | Adaptor pentru cupla rapida alama D.1" FI BR-2197 BRADA |  |  |  |
| Lot 28.14 Adaptor |  |  |  |  |  | Adaptor imbinare furtunuri D. 3/4" alama HY |  |  |  |
| Lot 29 Cupla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 29.1 Cupla |  |  |  |  |  | Cupla rapida D. 3/4" CELLFAST |  |  |  |
| Lot 29.2 Cupla |  |  |  |  |  | Cupla rapida cu functie STOP D. 1/2"-5/8" CELLFAST |  |  |  |
| Lot 29.3 Cupla |  |  |  |  |  | Cupla rapida D. 1/2"-5/8" alama BR-2120 BRADAS |  |  |  |
| Lot 29.4 Cupla |  |  |  |  |  | Cupla rapida D. 3/4" alama BR-2130 BRADAS |  |  |  |
| Lot 29.5 Cupla |  |  |  |  |  | Cupla alama cu portfurtun D.1" - 25 mm cu garnitura cauciuc BR-GK104 BRADAS |  |  |  |
| Lot 29.6 Cupla |  |  |  |  |  | Cupla din alama D.1" FE cu garnitura cauciuc BR-GK113A BRADAS |  |  |  |
| Lot 29.7 Cupla |  |  |  |  |  | Cupla din alama D.1" FI cu garnitura cauciuc BR-GK113 BRADA |  |  |  |
| Lot 29.8 Cupla |  |  |  |  |  | Cupla din alama D. 3/4" FI cu garnitura cauciuc BR-GK111 BRADAS |  |  |  |
| Lot 29 .9 Cupla |  |  |  |  |  | Cupla din alama D. 3/4" FE cu garnitura cauciuc BR-GK111A BRADAS |  |  |  |
| Lot 30 Manometru și Reductor de presiune pu manometru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 30.1 Reductor de presiune |  |  |  |  |  | Reductor de presiune D. 1/2" FI/FI PN 15 cu iesire pentru manometru D. 1/4" Art. 361 ITAP |  |  |  |
| Lot 30.2 Reductor de presiune |  |  |  |  |  | Reductor de presiune D. 1/2" FE/FE PN 25 cu iesire pentru manometru 143MM ITAP |  |  |  |
| Lot 30.3 Manometru |  |  |  |  |  | Manometru 1/4 FE 10 bar radial dn63 ITAP |  |  |  |
| Lot 30.4 Manometru |  |  |  |  |  | FERRO Manometru 1/4 M 63mm 0-16bar |  |  |  |
| Lot 31 Colier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 31.1 Colier |  |  |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D.110 mm - 4" (108-116 mm) M8 RU |  |  |  |
| Lot 31.2 Colier |  |  |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 40 mm - 1.1/2" (48-52 mm) 8 x 80 M8 RU |  |  |  |
| Lot 31.3 Colier |  |  |  |  |  | Colier de strangere D.10-16 mm W4 UNIPLAST |  |  |  |
| Lot 31.4 Colier |  |  |  |  |  | Colier de strangere D.12-22 mm W4 UNIPLAST |  |  |  |
| Lot 31.5 Colier |  |  |  |  |  | Colier de strangere D.16-25 mm W4 UNIPLAST |  |  |  |
| Lot 31.6 Colier |  |  |  |  |  | Colier zincat de strangere D. 23-25 mm / 18 mm UNIPLAST |  |  |  |
| Lot 32 Grup și supapa de siguranță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 32.1 Grup de siguranta |  |  |  |  |  | Dezaerator automat D.1/2" FE PN 10 110° C nichelat ITAP |  |  |  |
| Lot 32.2 Supapa de siguranta |  |  |  |  |  | Presostat FSG 2 fara protectie impotriva functionarii uscate (1.4-2.8 bar 1/4") Pumptrol |  |  |  |
| Lot 33 Dezaerator și presostat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 33.1 Dezaerator automat Presostat |  |  |  |  |  | Dezaerator automat D.1/2" FE PN 10 110° C nichelat ITAP |  |  |  |
| Lot 33.2 presostat |  |  |  |  |  | Presostat FSG 2 fara protectie impotriva functionarii uscate (1.4-2.8 bar 1/4") Pumptrol |  |  |  |
| Lot 34 Racord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 34.1 Racord |  |  |  |  |  | Racord pentru rezervor 1/2" alama "GR" |  |  |  |
| Lot 34.2 Racord |  |  |  |  |  | Racord LayFlat D. 32x1.1/4" FE UNISERA |  |  |  |
| Lot 34.3 Racord |  |  |  |  |  | Racord LayFlat D. 52x2" FE 25010 PLASTICA ALFA |  |  |  |
| Lot 34.4 Racord |  |  |  |  |  | Racord PPR D. 50 x 1.1/2" FI KAS |  |  |  |
| Lot 34.5 Racord |  |  |  |  |  | Racord PPR D. 32 x 1" FE KAS |  |  |  |
| Lot 34.6 Racord |  |  |  |  |  | Racord PPR D. 40 x 1.1/4" FI KAS |  |  |  |
| Lot 34.7 Racord |  |  |  |  |  | Racord PPR D. 20 x 1/2" FE KAS |  |  |  |
| Lot 34.8 Racord |  |  |  |  |  | Racord PPR D. 20 x 1/2" FI KAS |  |  |  |
| Lot 34.9 Racord |  |  |  |  |  | Racord PPR D. 25 x 1/2" FE KAS |  |  |  |
| Lot 34.10 Racord |  |  |  |  |  | Racord PPR D. 25 x 1/2" FI KAS |  |  |  |
| Lot 34.11 Racord |  |  |  |  |  | Racord PPR D. 25 x 1" FE SC |  |  |  |
| Lot 34.12 Racord |  |  |  |  |  | Racord PPR D. 25 x 1" FI SC |  |  |  |
| Lot 34.13 Racord |  |  |  |  |  | Racord PPR D. 25 x 3/4" FE KAS |  |  |  |
| Lot 34.14 Racord |  |  |  |  |  | Racord PPR D. 25 x 3/4" FI KAS |  |  |  |
| Lot 34.15 Racord |  |  |  |  |  | Racord PPR D. 32 x 1/2" FE KAS |  |  |  |
| Lot 34.16 Racord |  |  |  |  |  | Racord PPR D. 32 x 3/4" FE KAS |  |  |  |
| Lot 34.17 Racord |  |  |  |  |  | Racord PPR D. 32 x 1" FE KAS |  |  |  |
| Lot 34.18 Racord |  |  |  |  |  | Racord PPR D. 32 x 1/2" FI KAS |  |  |  |
| Lot 34.19 Racord |  |  |  |  |  | Racord PPR D. 32 x 3/4" FI KAS |  |  |  |
| Lot 34.20 Racord |  |  |  |  |  | Racord PPR D. 32 x 1" FI KAS |  |  |  |
| Lot 34.21 Racord |  |  |  |  |  | Racord PPR D. 40 x 1.1/4" FI KAS |  |  |  |
| Lot 34.22 Racord |  |  |  |  |  | Racord PPR D. 40 x 1.1/4" FE KAS |  |  |  |
| Lot 35 Americancă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 35.1 Americancă |  |  |  |  |  | Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 1/2" FI KAS |  |  |  |
| Lot 35.2 Americancă |  |  |  |  |  | Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 1/2" FE KAS |  |  |  |
| Lot 35.3 Americancă |  |  |  |  |  | Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 3/4" FI KAS |  |  |  |
| Lot 35.4 Americancă |  |  |  |  |  | Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 3/4" FE SC |  |  |  |
| Lot 35.5 Americancă |  |  |  |  |  | Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 1/2" FE SC |  |  |  |
| Lot 35.6 Americancă |  |  |  |  |  | Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 1/2" FI SC |  |  |  |
| Lot 35.7 Americancă |  |  |  |  |  | Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FI KAS |  |  |  |
| Lot 35.8 Americancă |  |  |  |  |  | Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FE KAS |  |  |  |
| Lot 35.9 Americancă |  |  |  |  |  | Racord demontabil "olandez" PPR D. 32 x 3/4" FE SC |  |  |  |
| Lot 35.10 Americancă |  |  |  |  |  | Racord demontabil "olandez" PPR D. 32 x 3/4" FI SC |  |  |  |
| Lot 35.11 Americancă |  |  |  |  |  | Racord demontabil "olandez" PPR D. 32 x 1" FE KAS |  |  |  |
| Lot 35.12 Americancă |  |  |  |  |  | Racord demontabil "olandez" PPR D. 32 x 1" FI KAS |  |  |  |
| Lot 35.13 Americancă |  |  |  |  |  | Racord demontabil "olandez" PPR D. 40 x 1.1/4" FE KAS |  |  |  |
| Lot 35.14 Americancă |  |  |  |  |  | Racord demontabil "olandez" PPR D. 40 x 1.1/4" FI KAS |  |  |  |
| Lot 36 Teu, mufă și punte de ocolire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 36.1 Teu |  |  |  |  |  | Teu PPR D. 20 KAS |  |  |  |
| Lot 36.2 Teu |  |  |  |  |  | Teu PPR D. 25 KAS |  |  |  |
| Lot 36.3 Teu |  |  |  |  |  | Teu PPR D. 32 KAS |  |  |  |
| Lot 36.4 Teu |  |  |  |  |  | Teu redus PPR D. 25 x 20 x 25 KAS |  |  |  |
| Lot 36.5 Teu |  |  |  |  |  | Teu redus PPR D. 40 x 20 x 40 KAS |  |  |  |
| Lot 36.6 Teu |  |  |  |  |  | Teu redus PPR D. 40 x 25 x 40 KAS |  |  |  |
| Lot 36.7 Teu |  |  |  |  |  | Teu redus PPR D. 40 x 32 x 40 KAS |  |  |  |
| Lot 36.8 Teu |  |  |  |  |  | Teu redus PPR D. 32 x 25 x 32 KAS |  |  |  |
| Lot 36.9 Mufa |  |  |  |  |  | Mufa PPR D. 20 KAS |  |  |  |
| Lot 36.10 Mufa |  |  |  |  |  | Mufa PPR D. 25 KAS |  |  |  |
| Lot 36.11 Mufa |  |  |  |  |  | Mufa PPR D. 32 KAS |  |  |  |
| Lot 36.12 Mufa |  |  |  |  |  | Mufa PPR D. 40 KAS |  |  |  |
| Lot 36.13 Punte de ocolire PPR |  |  |  |  |  | Punte ocolire fara mufa PPR D. 25 L=28 cm KAS |  |  |  |
| Lot 36.14 Punte de ocolire PPR |  |  |  |  |  | Punte ocolire mufata PPR D. 20 L=40 mm KAS |  |  |  |
| Lot 37 Țeavă și izolare pentru țeavă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 37.1 Teava PPR |  |  |  |  |  | Teava PPR Fiber Glass D. 20 x 2,8 mm PN 20 KAS (fibra rosu) |  |  |  |
| Lot 37.2 Teava PPR |  |  |  |  |  | Teava PPR Fiber Glass D. 25 x 3,5 mm PN 20 KAS (fibra rosu) |  |  |  |
| Lot 37.3 Teava PPR |  |  |  |  |  | Teava PPR Fiber Glass D. 32 x 4,4 mm PN 20 KAS (fibra rosu) |  |  |  |
| Lot 37.4 Teava PPR |  |  |  |  |  | Teava PPR Fiber Glass D. 40 x 5,5 mm PN 20 KAS (fibra rosu) |  |  |  |
| Lot 37.5 Teava PPR |  |  |  |  |  | Teava PPR D. 20 x 2,8 mm PN 16 KAS |  |  |  |
| Lot 37.6 Teava PPR |  |  |  |  |  | Teava PPR D. 25 x 3,5 mm PN 16 KAS |  |  |  |
| Lot 37.7 Teava PPR |  |  |  |  |  | Teava PPR D. 32 x 4,4 mm PN 16 KAS |  |  |  |
| Lot 37.8 Teava PPR |  |  |  |  |  | Teava PPR D. 40 x 5,5 mm PN 16 KAS |  |  |  |
| Lot 37.9 Teava PPR |  |  |  |  |  | Teava PPR fibra d32 PN25 |  |  |  |
| Lot 37.10 Teava PPR |  |  |  |  |  | Teava PPR fibra d25 PN25 |  |  |  |
| Lot 37.11 Teava Metaloplast |  |  |  |  |  | Teava Prandelli Pex-Al-Pex 16 made in Italy |  |  |  |
| Lot 37.12 Teava Metaloplast |  |  |  |  |  | Teava Prandelli Pex-Al-Pex 26 izolata made in Italy |  |  |  |
| Lot 37.13 Teava Metaloplast |  |  |  |  |  | Teava Prandelli Pex-Al-Pex 26 made in Italy |  |  |  |
| Lot 37.14 Teava PPR |  |  |  |  |  | Teava D. 20/PN12.5 PE80 SDR11 x 2.0 |  |  |  |
| Lot 37.15 Teava PPR |  |  |  |  |  | Teava D. 25/PN10 PE80 SDR13.6 x 2.0 |  |  |  |
| Lot 37.16 Teava PPR |  |  |  |  |  | Teava D. 32/PN10 PE100 SDR17 x 2.0 |  |  |  |
| Lot 37.17 Izolatie pentru teava PPR |  |  |  |  |  | Izolatie p-u teava 35x6 L=2m |  |  |  |
| Lot 37.18 Izolatie pentru teava PPR |  |  |  |  |  | Izolatie p-u teava 28x6 L=2m |  |  |  |
| Lot 37.19 Izolatie pentru teava PPR |  |  |  |  |  | Izolatie p-u teava 22x6 L=2m |  |  |  |
| Lot 37.20 Izolatie pentru teava PPR |  |  |  |  |  | Izolatie p-u teava 42x9 L=2m |  |  |  |
| Lot 38 Teava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 38.1 Teava PVC |  |  |  |  |  | Teava PVC SN4 MS D.110 L=3 m / 3,2 mm |  |  |  |
| Lot 38.2 Teava PVC |  |  |  |  |  | Teava PVC SN4 MS D.110 L=2 m / 3,2 mm |  |  |  |
| Lot 38.3 Teava |  |  |  |  |  | Teava PP D. 50 L=0,25 m / 1,8 mm Uniplast PRO |  |  |  |
| Lot 38.4 Teava |  |  |  |  |  | Teava PP D. 50 L=0,5 m / 1,8 mm Uniplast PRO |  |  |  |
| Lot 38.5 Teava |  |  |  |  |  | Teava PP D. 50 L=1 m / 1,8 mm Uniplast PRO |  |  |  |
| Lot 38.6 Teava |  |  |  |  |  | Teava PP D. 50 L=2 m / 1,8 mm Uniplast PRO |  |  |  |
| Lot 38.7 Teava |  |  |  |  |  | Teava PP D. 50 L=3 m / 1,8 mm Uniplast PRO |  |  |  |
| Lot 38.8 Teava |  |  |  |  |  | Teava PP D.110 L=0,5 m / 2,2 mm Uniplast PRO |  |  |  |
| Lot 38.9 Teava |  |  |  |  |  | Teava PP D.110 L=1 m / 2,2 mm Uniplast PRO |  |  |  |
| Lot 38.10 Teava |  |  |  |  |  | Teava PP D.110 L=2 m / 2,2 mm Uniplast PRO |  |  |  |
| Lot 38.11 Teava |  |  |  |  |  | Teava PP D.110 L=3 m / 2,2 mm Uniplast PRO |  |  |  |
| Lot 39 Cot pvc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 39.1 Cot pvc |  |  |  |  |  | Cot PVC D.110 / 90° BTH |  |  |  |
| Lot 39.2 Cot pvc |  |  |  |  |  | Cot PVC D.110 / 45° BTH |  |  |  |
| Lot 39.3 Cot pvc |  |  |  |  |  | Cot PP D.110 / 90° UNIPLAST |  |  |  |
| Lot 39.4 Cot pvc |  |  |  |  |  | Cot PP D. 50 / 45° UNIPLAST |  |  |  |
| Lot 39.5 Cot pvc |  |  |  |  |  | Cot PP D. 50 / 90° UNIPLAST |  |  |  |
| Lot 39.6 Cot pvc |  |  |  |  |  | Cot PP D. 110 / 45° UNIPLAST |  |  |  |
| Lot 39.7 Cot pvc |  |  |  |  |  | Cot PP D.110 x 50 / 90° dublu (sting) UA |  |  |  |
| Lot 39.8 Cot pvc |  |  |  |  |  | Cot PP D.110 x 50 / 90° dublu (drept) UA |  |  |  |
| Lot 40 Revizie |  |  |  |  |  | Piesa de curatire PVC D.110 BTH |  |  |  |
| Lot 41 Furtun siliconat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 41.1 Furtun siliconat |  |  |  |  |  | Furtun TEHNIC siliconat cu insertie PVC dn19,0 x 3.0mm L=25m Cellfast 20-245 |  |  |  |
| Lot 41.2 Furtun siliconat |  |  |  |  |  | Furtun gradina siliconat, transparent PVC D.25 (22/25 mm, 1") PN 3 Econom RO UNITAPE L=50 m |  |  |  |
| Lot 41.3 Furtun siliconat |  |  |  |  |  | Furtun gradina siliconat, transparent PVC D.20 (16/21 mm, 3/4") PN 3 Econom RO UNITAPE L=100 m |  |  |  |
| Lot 41.4 Furtun siliconat |  |  |  |  |  | Furtun gradina siliconat, transparent PVC D.20 (16/21 mm, 3/4") PN 3 Econom RO UNITAPE L= 25 m |  |  |  |
| Lot 42 Ramificatie și teu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 42.1 Ramificatie |  |  |  |  |  | Ramificatie dubla PP D.110 x 110 / 90° UA |  |  |  |
| Lot 42.2 Ramificatie |  |  |  |  |  | Ramificatie dubla colt PP D.110 x 110 / 90° VALFEX SK(RU) |  |  |  |
| Lot 42.3 Ramificatie |  |  |  |  |  | Cot ramificat PP D.110 x 50 / 90° jos (orizontal) UA |  |  |  |
| Lot 42.4 Ramificatie |  |  |  |  |  | Cot PP ramificat bilateral D.110 x 50 / 90° (sting + drept) UA |  |  |  |
| Lot 42.5 Teu |  |  |  |  |  | Teu PP D. 50 x 50 / 90° UA |  |  |  |
| Lot 42.6 Teu |  |  |  |  |  | Teu PP D. 50 x 50 / 45° UA |  |  |  |
| Lot 42.7 Teu |  |  |  |  |  | Teu PP D.110 x 110 / 45° UA |  |  |  |
| Lot 42.8 Teu |  |  |  |  |  | Teu PP D.110 x 110 / 90° UNIPLAST |  |  |  |
| Lot 42.9 Teu |  |  |  |  |  | Teu PP D.110 x 50 / 90° UA |  |  |  |
| Lot 43 Mufă PVC și PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 43.1 Mufă |  |  |  |  |  | Mufa reparatie PVC D.110 BTH |  |  |  |
| Lot 43.2 Mufă |  |  |  |  |  | Mufa reparatie PVC D.110 BTH |  |  |  |
| Lot 43.3 Mufă |  |  |  |  |  | Mufa reparatie PP D.110 UNIPLAST |  |  |  |
| Lot 44 Clapetă de sens unic și conector |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 44.1 Clapeta de sens unic |  |  |  |  |  | Clapeta de sens unic D.110 PP (portocalie) INSTALPLAST |  |  |  |
| Lot 44.2 Clapeta de sens unic |  |  |  |  |  | Clapeta de sens unic D. 50 PP (gri) INSTALPLAST |  |  |  |
| Lot44.3 Conector dilatatie |  |  |  |  |  | Conector dilatatie (Compensator) D.110 UA |  |  |  |
| Lot 45 Dop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 45.1 Dop |  |  |  |  |  | Dop PP D.110 UA |  |  |  |
| Lot 45.2 Dop |  |  |  |  |  | Dop PVC D.110 BTH |  |  |  |
| Lot 45.3 Dop |  |  |  |  |  | Dop PP D. 50 UA |  |  |  |
| Lot 45.4 Dop |  |  |  |  |  | Dop-scurgere pentru rigola extern PP D.110 H=148 mm Art. 1734 ZMM MAXPOL |  |  |  |
| Lot 45.5 Dop |  |  |  |  |  | Dop-scurgere pentru rigola intern PP D.110 H=148 mm Art. 1733 ZMM MAXPOL |  |  |  |
| Lot 45.6 Dop |  |  |  |  |  | Dop pentru rigola PP D.100 H=100 mm (5007 1010) SAB |  |  |  |
| Lot 46 Trecere de cauciuc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 46.1 Trecere de cauciuc |  |  |  |  |  | Trecere cauciuc 50x40 |  |  |  |
| Lot 46.2 Trecere de cauciuc |  |  |  |  |  | Trecere cauciuc 50x32 |  |  |  |
| Lot 46.3 Trecere de cauciuc |  |  |  |  |  | Trecere cauciuc 50x25 |  |  |  |
| Lot 47 Rigola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 47.1 Rigola |  |  |  |  |  | Canal canalizare PP 1000x107x90 mm Art. 1724 ZMM MAXPOL |  |  |  |
| Lot 47.2 Rigola |  |  |  |  |  | Gratar canalizare din otel galvanizat fara rigola A15 100x1000 mm SAB |  |  |  |
| Lot 47.3 Rigola |  |  |  |  |  | Rigola canalizare PP cu grila din otel zincat A15 100x100x1000 mm (cu iesire verticala D.110x75) SAB |  |  |  |
| Lot 47.4 Rigola |  |  |  |  |  | Rigola canalizare PP cu grila din otel zincat A15 100x50x1000 mm (cu iesire verticala D.110x75) SAB |  |  |  |
| Încălzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 48 Corp de incalzire |  |  |  |  |  | Radiator AL FERROLI L=1000 700 HP |  |  |  |
| Lot 49 accesorii pentru sistem încăzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 49.1 Set reductii |  |  |  |  |  | Set reductii rad AL 1x1/2 |  |  |  |
| Lot 49.2 Suport radiator |  |  |  |  |  | Suport radiator AL |  |  |  |
| Lot 49.3 Niplu radiator |  |  |  |  |  | Niplu radiator AI 1” |  |  |  |
| Lot 49.4 Garnitura radiator |  |  |  |  |  | Garnitura radiator AL 1” |  |  |  |
| Lot 49.5 Set montare baterie |  |  |  |  |  | Set montare baterie PPR D. 20 x 1/2" FI (alb) KAS |  |  |  |
| Lot 50 boiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 50.1 boiler |  |  |  |  |  | Boiler electric Tesy GCV 50 OPTIMA |  |  |  |
| Lot 50.2 boiler |  |  |  |  |  | Boiler electric Tesy GCV 100 OPTIMA |  |  |  |
| Lot 50.3 boiler |  |  |  |  |  | Boiler electric Tesy GCA 12 l conectare jos |  |  |  |
| Lot 51 robinet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 51.1 robinet |  |  |  |  |  | Robinet calorifer coltar Tur D. 1/2" FI/FE cu garnitura KAS |  |  |  |
| Lot 51.2 robinet |  |  |  |  |  | Robinet calorifer coltar Retur D. 1/2" FI/FE cu garnitura KAS |  |  |  |
| Lot 51.3 robinet |  |  |  |  |  | Robinet calorifer coltar Tur D. 1/2" FI/FE PN 10 ITAP |  |  |  |
| Lot 51.4 robinet |  |  |  |  |  | Robinet calorifer coltar Retur D. 1/2" FI/FE PN 10 ITAP |  |  |  |
| Lot 51.5 robinet |  |  |  |  |  | Set robinet (Tur-Retur) 16x1/2 cu garnitură ICMA +gerpex made in Italy |  |  |  |
| Materiale de lucru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 52 Carota pentru beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 52.1 Carota pentru beton |  |  |  |  |  | Carota beton diametru 50 mm (2") *6T TOLSEN |  |  |  |
| Lot 52.2 Carota pentru beton |  |  |  |  |  | Carota beton diametru 65 mm (2-9/16") *8T TOLSEN |  |  |  |
| Lot 52.3 Carota pentru beton |  |  |  |  |  | Carota beton diametru 80 mm (3-1/8") *10T TOLSEN |  |  |  |
| Lot 52.4 Carota pentru beton |  |  |  |  |  | Carota beton diametru 100 mm (4") *12T TOLSEN |  |  |  |
| Lot 53 contor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 53.1 contor |  |  |  |  |  | Contor dn100DSF-CF cu flanse |  |  |  |
| Lot 53.2 contor |  |  |  |  |  | Contor dn15 DS-SRP, R-160, Qn 1.5m-2.5m3/h (preechipat) |  |  |  |
| Lot 53.3contor |  |  |  |  |  | Contor dn 40 DS MRP R100 Qn 10-16m3/h |  |  |  |
| Lot 53.4 contor |  |  |  |  |  | Contor dn 25 DS TRP Maddalena Qn 3.5-6,3m3/h |  |  |  |
| Lot 53.5 contor |  |  |  |  |  | Contor dn 15 SJ SDC Plus t°, R-100 (класс С) Qn1.5m-2.5m3/h |  |  |  |
| Lot 54 Filtru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 54.1 Filtru |  |  |  |  |  | Filtru (Y) cu disc D. 3/4" 5 m³/h IF-05-075D KE (UA) |  |  |  |
| Lot 54.2 Filtru |  |  |  |  |  | Filtru magnetic cu purjare pentru centrala termica D. 3/4" FI/FI COMPACT I-MAG DIRT Art. 188 ITAP |  |  |  |
| Lot 54.3 Filtru |  |  |  |  |  | Filtru magnetic cu purjare pentru centrala termica D.1" FI/FI STANDARD Art. 188 ITAP |  |  |  |
| Lot 54.4 Filtru |  |  |  |  |  | Filtru p/u cazane si a sistemelor de incalzire ATLAS Filtri Boilerkit 360 FDH |  |  |  |
| Lot 55 Silicon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 55.1 Silicon |  |  |  |  |  | Smart Fix Silicon Sanitar alb |  |  |  |
| Lot 55.22 Silicon |  |  |  |  |  | Silicon transparent 280 ml |  |  |  |
| Lot 56 Accesorii pentru materiale de lucru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 56.1 Set de chei hexagonale |  |  |  |  |  | Set chei hexagonale cu punct de bila pliabil HEX - 8buc (1,5-8 mm) TOLSEN |  |  |  |
| Lot 56.2 Foerfece pentru PPR |  |  |  |  |  | Foarfece pentru taiat tevi PPR KAS/TOPEX |  |  |  |
| Lot 56.3 Banda de teflon |  |  |  |  |  | Banda teflon12mm x 10m x 0,075 Standard |  |  |  |
| Lot 56.4 Banda de teflon |  |  |  |  |  | Banda teflon 19mm x 15m x 0,2 prof. UNI Standard PRO |  |  |  |
| Lot 56.5 Cinepa(paclia) |  |  |  |  |  | Cinepa etansare Unigarn 100gr Unipak |  |  |  |
| Lot 57 Electrozi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 57.1 Electrozi |  |  |  |  |  | Electrozi inox 308 L d 2,0 Cutie oranj-verde metalweld |  |  |  |
| Lot 57.2 Electrozi |  |  |  |  |  | Electrozi inox 308 L d 3,2 Cutie oranj-verde metalweld |  |  |  |
| Lot 57.3 Electrozi |  |  |  |  |  | Electrozi superfit d 2,5 |  |  |  |
| Lot 57.4 Electrozi |  |  |  |  |  | Electrozi superfit d 3,2 |  |  |  |
| Lot 58 Discuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 58.1 Disc pentru inox |  |  |  |  |  | Disc Karbosan 125 sau echivalentul |  |  |  |
| Lot 58.2 Disc pentru inox |  |  |  |  |  | Disc Karbosan 230 sau echivalentul |  |  |  |
| Lot 58.3 Disc pentru metal |  |  |  |  |  | Disc debitat pentru metal d-125x1.2x22 MPN |  |  |  |
| Lot 58.4 Disc pentru metal |  |  |  |  |  | Disc debitat pentru metal d-230x1.6x22.23 Lugabrasiv sau echivalentul |  |  |  |
| Lot 59 Butelie și reductor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 59.1 Reductor CO2 |  |  |  |  |  | Reductor AP-40-2DM |  |  |  |
| Lot 59.2 Butelie |  |  |  |  |  | Butelie 13,5 CO2 |  |  |  |
| Lot 59.3 Reductor butelie gaz |  |  |  |  |  | Reductor butelie gaz |  |  |  |
| Lot 59.4 Robinet pentru balon de gaz VBK-2 |  |  |  |  |  | Robinet pentru balon de gaz VBK-2 propan |  |  |  |
| Lot 60 Robinet |  |  |  |  |  | Robinet pentru balon de gaz propan |  |  |  |
| Lot 61 Pompă |  |  |  |  |  | Pompa electrică de apa Pedrollo PQ m 65 50 l/min 800W 220V 1 butelie oxigen 15l și 1 butelie CO2 15l |  |  |  |
| Lot 62 Set pentru sudura |  |  |  |  |  | Set sudura gaz SL |  |  |  |
| Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 63 vana de inchidere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 63.1 vana de inchidere |  |  |  |  |  | Vana fonta D.150 tip pana cauciucata EN558 (Serie 14) PN10/16 (L=210mm) Wato 8 gauri |  |  |  |
| Lot 63.2 vana de inchidere |  |  |  |  |  | Vana fonta D.100 tip pana cauciucata DIN PN16 (L=190mm) EN558 (Serie 14) Wato 8 gauri |  |  |  |
| Lot 63.3 vana de inchidere |  |  |  |  |  | Vana fonta D. 50 mm tip pana cauciucat EN558 (Serie 14) PN16 (L=150mm) Wato 4 gauri |  |  |  |
| Lot 63.4 vana de inchidere |  |  |  |  |  | Vana de inchidere PN16 FAF6100 D-100 |  |  |  |
| Lot64 Supapa de sens |  |  |  |  |  | Supapa de sens cu arc intre flanse dn 150 |  |  |  |
| Lot 65 Flansa |  |  |  |  |  | Flansa sudare plata otel D.100(110) - M20, PN10 DIN (8 gauri) SK (RU) |  |  |  |
| 66 Țeavă din inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.1Țeavă din inox |  |  |  |  |  | Teava inox 104,0x2,0mm AISI 304L |  |  |  |
| 66.2 Țeavă din inox |  |  |  |  |  | Teava inox 76,1x3,0mm AISI 304L |  |  |  |
| 66.3 Țeavă din inox |  |  |  |  |  | Teava inox 76,1x2,0mm AISI 304L |  |  |  |
| 66.4 Țeavă din inox |  |  |  |  |  | Teava inox 60,3x2,0mm AISI 304L |  |  |  |
| 66.5 Țeavă din inox |  |  |  |  |  | Teava inox 42,4x2,0mm AISI 304L |  |  |  |
| 66.6 Țeavă din inox |  |  |  |  |  | Teava inox42,4x2,6mm AISI 304L |  |  |  |
| 66.7 Țeavă din inox |  |  |  |  |  | Teava inox 33,7x2,0mm AISI 304L |  |  |  |
| 66.8 Țeavă din inox |  |  |  |  |  | Teava inox 26,9x2,6mm AISI 304L |  |  |  |
| 66.9 Țeavă din inox |  |  |  |  |  | Teava inox 16,0x1,5mm AISI 304L |  |  |  |
| Lot 67 Niplu și mufa inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 67.1 Niplu sudabil inox |  |  |  |  |  | Niplu DN 1” |  |  |  |
| Lot 67.2 Niplu sudabil inox |  |  |  |  |  | Niplu DN 3/4” |  |  |  |
| Lot 67.3 Niplu sudabil inox |  |  |  |  |  | Niplu DN 1 1/4” |  |  |  |
| Lot 67.4 Niplu sudabil inox |  |  |  |  |  | Niplu DN 1/2” |  |  |  |
| Lot 67.5 Mufa din inox |  |  |  |  |  | Mufa DN 1/2” |  |  |  |
| Lot 67.6 Mufa din inox |  |  |  |  |  | Mufa DN 3/4” |  |  |  |
| Lot 67.7 Mufa din inox |  |  |  |  |  | Mufa DN 1” |  |  |  |
| Lot 67.8 Mufa din inox |  |  |  |  |  | Mufa DN 1 1/4” |  |  |  |
| Lot 68 teu și cot inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 68.1 Teu din inox |  |  |  |  |  | Teu scurt S-S-S DN100 |  |  |  |
| Lot 68.2 Cot inox |  |  |  |  |  | Cot inox 104,0x2,0mm AISI 304 |  |  |  |
| Lot 69 Robinet bila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 69.1 Robinet bila |  |  |  |  |  | Robinet cu bilă cu filet interior DN 1/2” |  |  |  |
| Lot 69.2 Robinet bila |  |  |  |  |  | Robinet cu bilă cu filet interior DN 3/4” |  |  |  |
| Lot 69.3 Robinet bila |  |  |  |  |  | Robinet cu bilă cu filet interior DN 1” |  |  |  |
| Lot 70 Cornier inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 70.1 Tabla inox |  |  |  |  |  | Tabla inox 3,0x1250x2500, AISI 304/2B+pvc |  |  |  |
| Lot 70.2 Teava inox |  |  |  |  |  | Teava patrata inox satin 30x30x2,0mm AISI 304 |  |  |  |
| Lot 71 Tabla inox |  |  |  |  |  | Tabla inox 3,0x1250x2500, AISI 304/2B+pvc |  |  |  |
| Lot 72 Teava inox |  |  |  |  |  | Teava patrata inox satin 30x30x2,0mm AISI 304 |  |  |  |
| Lot 73 Accesorii inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 73.1 Accesorii inox |  |  |  |  |  | Filet galv. DU50 L45 |  |  |  |
| Lot 73.2 Accesorii inox |  |  |  |  |  | Trecere zincata D 108-159 mm |  |  |  |
| Lot 74 flansa otel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 74.1 flansa otel |  |  |  |  |  | Flansa otel 150mmx10 |  |  |  |
| Lot 74.2 flansa otel |  |  |  |  |  | Flansa otel 150mmx16 |  |  |  |
| Lot 75 Coltar din inox |  |  |  |  |  | Colțar din inox 80x80x950, 2,0 mm |  |  |  |
| Dispozitive de fixare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 76 Elemente de fixare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 76.1 Șurub autofiletant |  |  |  |  |  | Șurub autofiletant, capul plat pentru tablă până la 2,0mm PH2 zincat, 4,2x13 mm |  |  |  |
| Lot 76.2 Șurub autofiletant |  |  |  |  |  | Șurub autofiletant, cap plat pentru tablă până la 2,0mm PH2 zincat, 4,2x19 mm |  |  |  |
| Lot 76.3 Șurub autofiletant |  |  |  |  |  | Șurub autofiletant, capul plat pentru tablă până la 2,0mm PH2 zincat, 4,2x25mm |  |  |  |
| Lot 76.4 Șurub autofiletant |  |  |  |  |  | Șurub autofiletant, capul plat pentru tablă până la 2,0mm PH2 zincat, 4,2x32mm |  |  |  |
| Lot 76.5 Diblu cu șurub |  |  |  |  |  | Diblu cu șurub cui SM 6x40/3,9x45 mm |  |  |  |
| Lot 76.6 Diblu cu șurub |  |  |  |  |  | Diblu cu șurub cui SM 6x80/3,9x85 mm |  |  |  |
| Lot 76.7 Diblu cu șurub |  |  |  |  |  | Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x40/3,9x45 mm |  |  |  |
| Lot 76.8 Diblu cu șurub |  |  |  |  |  | Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x80/3,9x85 mm |  |  |  |
| Lot 77. Adezive de tip universal (inclusiv pentru gresie și faianță) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 77.1 Adeziv p/u gresie, faianță de tip ANSWERGLOB |  |  |  |  |  | Adeziv universal de tip ANSWERGLOB sau echivalent Destinație pentru gresie și faianță ceramică. Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj – saci hârtie 25,0 kg. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării. |  |  |  |
| Lot 77.2 Adeziv universal tip sau echivalent ,,NACET,, |  |  |  |  |  | Pe bază de polimer rezistent la îngheț. Destinație universal, liant polimeric, Domeniul de utilizare exterior și interior, Consum normat 0,13-0,2 kg./m2. Întărire completă – 1 ore. Ambalaj – volum 0,9 kg/tub. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării. |  |  |  |
| Lot 78. Tencuială, amorsă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 78. Adeziv p/u gresie, faianță |  |  |  |  |  | Destinație pentru gresie și faianță ceramică, Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj – saci hârtie 25,0 kg. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării |  |  |  |
| Lot 79. Rulouri, șpaclu și alte accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 79.1 Rulou de vopsit |  |  |  |  |  | Rulou de vopsit 100 mm |  |  |  |
| Lot 79.2 Rulou de vopsit |  |  |  |  |  | Rulou de vopsit 180 mm |  |  |  |
| Lot 79.3 Rulou de vopsit |  |  |  |  |  | Rulou de vopsit 250 mm |  |  |  |
| Lot 79.4 Mâner telescopic |  |  |  |  |  | Măner telescopic trafalet aluminiu 2m |  |  |  |
| Lot 79.5 Bomfaier |  |  |  |  |  | Bomfaier pentru metal, 300 mm, material oțel, măner din aluminiu |  |  |  |
| Lot 79.6 Panză bomfaier |  |  |  |  |  | Pănză bomfaier 300mm, destinație pentru metal |  |  |  |
| Lot 79.7 Șpaclu inox |  |  |  |  |  | Șpaclu pentru zugrăvit inox 300mm |  |  |  |
| Lot 80. Bandă adezivă și silicon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 80.1 Bandă adezivă |  |  |  |  |  | Bandă adezivă pentru uz profesional (malearnîi scoci) 48mm, L-33m |  |  |  |
| Lot 80.2 Silicon |  |  |  |  |  | Silicon sanitar alb, volum-280 ml. în tuburi, termorezistența de la -50*C pînă la +120*C, temperatura de aplicare de la +5*C pînă la +40*C, |  |  |  |
| Lot 80.3 Silicon |  |  |  |  |  | Silicon sanitar transparent, volum-280 ml. în tuburi, termorezistența de la -50*C pînă la +120*C, temperatura de aplicare de la +5*C pînă la +40*C |  |  |  |
| Lot 80.4 Silicon |  |  |  |  |  | Silicon acrilic (pentru vopsire), volum-300 ml., în tuburi, timp de uscare 30 min., destinație - universal |  |  |  |
| Lot 80.5 Mastic bituminos pentru fundații |  |  |  |  |  | Mastic bituminos pentru fundații (ce conține aditivi tehnologici, umpluturi minerale și solvenți), de tip Aquamast, pentru fundații, pentru lucrări la exterior. |  |  |  |
| Lot 81. Nituri aluminiu, capse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 81.1 Nituri aluminiu |  |  |  |  |  | Nituri aluminiu 3,2x10mm |  |  |  |
| Lot 81.2 Nituri aluminiu |  |  |  |  |  | Nituri aluminiu 3,2x18mm |  |  |  |
| Lot 81.3 Nituri aluminiu |  |  |  |  |  | Nituri aluminiu 3,2x23mm |  |  |  |
| Lot 81.4 Nituri aluminiu |  |  |  |  |  | Nituri aluminiu 4,0x10mm |  |  |  |
| Lot 81.5 Nituri aluminiu |  |  |  |  |  | Nituri aluminiu 4,0x18mm |  |  |  |
| Lot 81.6 Nituri aluminiu |  |  |  |  |  | Nituri aluminiu 4,0x23mm |  |  |  |
| Lot 81.7 Nituri aluminiu |  |  |  |  |  | Nituri aluminiu 4,8x10mm |  |  |  |
| Lot 81.8 Nituri aluminiu |  |  |  |  |  | Nituri aluminiu 4,8x18mm |  |  |  |
| Lot81.9 Nituri aluminiu |  |  |  |  |  | Nituri aluminiu 4,8x23mm |  |  |  |
| Lot 81.10 Capse |  |  |  |  |  | Capse p/u capsator 10mm tip G/11, 1000 buc. |  |  |  |
| Lot 82. Discuri de șlefuit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 82.1 Disc șlefuire metal |  |  |  |  |  | Disc șlefuire metal 6x125 mm, în sortiment |  |  |  |
| Lot 82.2 Disc lamelar conic |  |  |  |  |  | Disc lamelar conic 125 mm în sortiment |  |  |  |
| Lot 82.3 Disc debitat |  |  |  |  |  | Disc debitat 125mm x 1,2mm |  |  |  |
| Lot 82.4 Disc debitat |  |  |  |  |  | Disc debitat 230mm x 1,6mm |  |  |  |
| Lot 83. Linocrom standart de tip TKP |  |  |  |  |  | Bază - țesătură din fibră de sticlă, Destinație – pentru lucrări exterioare, Domeniul de utilizare – acoperișuri, terase, Lățime – 1m., Lungime – 10m. (rulou), Tip – hidroizolație în rulouri. |  |  |  |
| Lot 84. Faianță și gresie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 84.1 Faianță albă |  |  |  |  |  | Faianță albă, dimensiuni 200x300, alb, lucios |  |  |  |
| Lot 84.2 Gresie sură |  |  |  |  |  | Gresie sură, mată, dimensiuni 300x300 mm, pentru podea |  |  |  |
| Lot 84.3 Distanțiere |  |  |  |  |  | Distanțiere 2 mm, material plastic |  |  |  |
| Lot 84.4 Distanțiere |  |  |  |  |  | Distanțiere 3 mm, material plastic |  |  |  |
| Lot 85. Perie cupă, lame de schimb, pânză p/u fierăstrău |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 85.1 Perie cupă |  |  |  |  |  | Perie cupă 75mm p/u polizor în sortiment |  |  |  |
| Lot 85.2 Lamă de schimb |  |  |  |  |  | Lamă de schimb 18mm (set 10 buc.) |  |  |  |
| Lot 85.3 Pânză fierăstrău pendular |  |  |  |  |  | Pânză fierăstrău pendular pentru lemn/placaj în sortiment |  |  |  |
| Lot 86. Electrozi de sudură |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 86.1 Electrozi de sudură |  |  |  |  |  | Electrozi de sudură de tip Supertit Fin 2,5x350mm |  |  |  |
| Lot 86.2 Electrozi de sudură |  |  |  |  |  | Electrozi de sudură de tip Supertit Fin 3,2x350mm |  |  |  |
| Lot 86.3 Electrozi de sudură |  |  |  |  |  | Electrozi de sudură, pentru INOX 308L, d 2,5x350mm |  |  |  |
| Lot 87. Profil de ghidaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 87.1 Profil de ghidaj |  |  |  |  |  | Profil de ghidaj, cu parametrii W6 3,0m, oțel zincat |  |  |  |
| Lot 87.2 Profil de ghidaj |  |  |  |  |  | Profil de ghidaj, cu parametrii W10 3,0m, oțel zincat |  |  |  |
| Lot 87.3 Sfoară zidar |  |  |  |  |  | Sfoară zidar - rolă 1,5(2,0)mm x 50m |  |  |  |
| Lot 88. Grile și ușițe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 88.1 Grilă |  |  |  |  |  | Grila ventilație, dreptunghiulară, masă plastică, culoarea albă, lungimea nu mai mic de 250mm, lățimea nu mai mic de 150 mm, fixarea prin 4 șuruburi. Grila să fie dotată adăugător pe interior, cu plasă antimoschit. |  |  |  |
| Lot 88.2 Ușițe |  |  |  |  |  | Ușițe pentru revizie, masă plastică, culoare albă, mărimea 400x600mm |  |  |  |
| Lot 89. Diverse materiale de construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 89.1 Plasă de armare |  |  |  |  |  | Plasă de armare din fibră de sticlă 160g/m2 |  |  |  |
| Lot 89.2 Mortar |  |  |  |  |  | Mortar pentru podele tip ,,Savana, sau echivalentul. Ambalaj – saci hârtie 25,0 kg. Termen de valabilitate minim 9 luni din data livrării. |  |  |  |
| Lot 89.3 Furtun |  |  |  |  |  | Furtun de grădină, material PVC, diametrul 1/2, presiunea maximă 25 (bar) |  |  |  |
| Lot 89.4 Niplu îmbinare |  |  |  |  |  | Niplu îmbinare 2 cuple 1/2", material PVC |  |  |  |
| Lot 89.5 Cuplă rapidă |  |  |  |  |  | Cuplă rapidă fără clapă 1/2", material PVC |  |  |  |
| Lot 89.6 Capac (заглушка) |  |  |  |  |  | Capac (заглушка), material metal, diametrul 20 mm |  |  |  |
| Lot 89.7 Pistol de stropit |  |  |  |  |  | Pistol de stropit, diametrul 1/2", 1 poziție, regulator de tensiune |  |  |  |
| Lot 90. Articole din metal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 90.1 Plasă |  |  |  |  |  | Plasă sudată pentru armare VR-1 50x50x3mm, mărimea 1,00x2,00m |  |  |  |
| Lot 90.2 Zăvor |  |  |  |  |  | Zăvor p/u uși, material metal lungimea 60mm |  |  |  |
| Lot 90.3 Plasă |  |  |  |  |  | Zăvor p/u uși, material metal lungimea 100mm |  |  |  |
| Lot 91. Container pentru deșeuri |  |  |  |  |  | Container zincat pentru colectarea deșeurilor, pentru stradă cu capac, material carcasă metal, mărimea 1370x 1115x 1470mm, volum 1100 L. |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Materiale de construcție, materiale tehnico-sanitare și produse conexe necesare pentru anul 2023, etapa II. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Elemente chiuvetă, duș și WC. Lot 1. amestecător duș. 44000000-0; Lot 1.1 amestecător duș; buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 1.2 amestecător duș; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 1.3 amestecător duș; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot nr. 1. Lot 2 amestecător lavoar. 44000000-0; Lot 2.1 amestecător lavoar; buc; 75; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 2.2 amestecător lavoar; buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 2.3 amestecător lavoar; buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 2.4 amestecător lavoar; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 2.5 amestecător lavoar; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 2.6 amestecător lavoar; buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 2.7 amestecător lavoar; buc; 4; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 2.8 amestecător lavoar; buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 2. 44000000-0; Lot 3 Cartuș; buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 4 Furtun baie extindere duș; buc; 40; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Lot 5 sifon-ani. 44000000-0; Lot 5.1 Sifon-Ani; buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 5.2 Sifon-Ani; buc; 75; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 5. Lot 6 Sifon chiuvete gofrat. 44000000-0; Lot 6.1 Sifon-chiuvete gofrat; buc; 75; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 6.2 Sifon-chiuvete gofrat; buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 6. Lot 7 Trap. 44000000-0; Lot 7.1 Trap; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 7.2 Trap; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 7.3 Trap; buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 7.4 Trap; buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 7. Lot 8 Excentric WC (gofra). 44000000-0; Lot 8.1 Excentric WC (gofra); buc; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 8.2 Excentric WC (gofra); buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 8. 44000000-0; Lot 9 Furtun flexibil antivibrant; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Lot 10 furtun pentru mașina de spălat. 44000000-0; Lot 10.1 furtun pentru mașina de spălat; buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 10.2 furtun pentru mașina de spălat; buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 10. Lot 11 Furtun baterie. 44000000-0; Lot 11.1 Furtun baterie; buc; 200; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 11.2 Furtun baterie; buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 11.3 Furtun baterie; buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 11.4 Furtun baterie; buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 11.5 Furtun baterie; buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 11. Lot 12 Furtun WC. 44000000-0; Lot 12.1 Furtun WC; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 12.2 Furtun WC; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 12.3 Furtun WC; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 12. Lot 13. Sifon pentru cada. 44000000-0; Lot 13.1 Sifon pentru cada; buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 13.2 Sifon pentru cada; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 13.3 Sifon pentru cada; buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 13. Lot 14 Armătură pentru WC. 44000000-0; Lot 14.1 Armătură pentru WC; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 14.2 Armătură pentru WC; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 14.3 Armătură pentru WC; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 14.4 Armătură pentru WC; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 14. Lot 15 Robinet WC. 44000000-0; Lot 15.1 Robinet WC; Buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 15.2 Robinet WC; Buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 15. Lot 16 Seturi de fixare. 44000000-0; Lot 16.1 Set fixare; Buc; 40; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 16.2 Seturi de fixare vas WC; Buc; 40; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 16.3 Seturi de fixare capac WC; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 16.4 Set pentru fixarea lavoarului; Buc; 40; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 16. Lot 17 cadă de duș. 44000000-0; Lot 17.1 cadă de duș; Buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 17.2 cadă de duș; Buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 17. Lot 18 Accesorii pentru duș și wc. 44000000-0; Lot 18.1 Garnitura; Buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 18.2 Capac WC; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 18.3 Cranbuxe WKF 038; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 18.4 Leică pentru duș; Buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 18.5 Role pentru cabina de dus; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 18.6 Role pentru cabina de dus; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 18. Lot 19 Niplu. 44000000-0; Lot 19.1 Niplu; Buc; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 19.2 Niplu; Buc; 40; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 19.3 Niplu; Buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 19.4 Niplu; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 19.5 Niplu; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 19.6 Niplu; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 19.7 Niplu; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 19.8 Niplu; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 19.9 Niplu; Buc; 30; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 19.10 Niplu; Buc; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 19.11 Niplu; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 19.12 Niplu; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 19.13 Niplu; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 19.14 Niplu; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 19.15 Niplu; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 19. Lot 20 Reducție. 44000000-0; Lot 20.1 Reducție; Buc; 40; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 20.2 Reducție; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 20.3 Reducție; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 20.4 Reducție; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 20.5 Reducție; Buc; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 20.6 Reductie din cauciuc; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 20. Lot 21 Cot. 44000000-0; Lot 21.1 Cot; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 21.2 Cot; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 21.3 Cot; Buc; 30; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 21.4 Cot; Buc; 30; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 21.5 Cot; Buc; 30; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 21.6 Cot; Buc; 30; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 21.7 Cot; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 21.8 Cot; Buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 21.9 Cot; Buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 21.10 Cot; Buc; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 21.11 Cot; Buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 21.12 Cot; Buc; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 21.13 Cot; Buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 21.14 Cot; Buc; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 21.15 Cot; Buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 21.16 Cot; Buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 21.17 Cot; Buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 21. Lot 22 Cruce. 44000000-0; Lot 22.1 Cruce; Buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 22.2 Cruce; Buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 22.3 Cruce; Buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 22.4 Cruce; Buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 22. Lot 23 Dop. 44000000-0; Lot 23.1 Dop; Buc; 40; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 23.2 Dop; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 23.3 Dop; Buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 23.4 Dop; Buc; 30; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 23. Lot 24 Mufa. 44000000-0; Lot 24.1 Mufa; Buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 24.2 Mufa; Buc; 30; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 24.3 Mufa; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 24.4 Mufa; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 24.5 Mufa; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 24.6 Mufa; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 24.7 Mufa; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 24. Lot 25 Teu. 44000000-0; Lot 25.1 Teu; Buc; 40; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 25.2 Teu; Buc; 30; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 25.3 Teu; Buc; 40; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 25.4 Teu; Buc; 40; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 25.5 Teu; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 25.6 Teu; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 25.7 Teu; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 25.8 Teu; Buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 25. Lot 26 Robinete. 44000000-0; Lot 26.1 Robinete; Buc; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 26.2 Robinete; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 26.3 Robinete; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 26.4 Robinete; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 26.5 Robinete; Buc; 25; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 26.6 Robinete; Buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 26.7 Robinete; Buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 26.8 Robinete; Buc; 4; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 26.9 Robinete; Buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 26. Lot 27 Pistol. 44000000-0; Lot 27.1 Pistol; Buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 27.2 Pistol; Buc; 1; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 27.3 Pistol; Buc; 4; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 27.4 Pistol pentru silicon; Buc; 3; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 27. Lot 28 Adaptor. 44000000-0; Lot 28.1 Adaptor; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 28.2 Adaptor; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 28.3 Adaptor; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 28.4 Adaptor; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 28.5 Adaptor; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 28.6 Adaptor; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 28.7Adaptor; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 28.8 Adaptor; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 28.9 Adaptor; Buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 28.10 Adaptor; Buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 28.11 Adaptor; Buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 28.12 Adaptor; Buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 28.13 Adaptor; Buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 28.14 Adaptor; Buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 28. Lot 29 Cupla. 44000000-0; Lot 29.1 Cupla; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 29.2 Cupla; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 29.3 Cupla; Buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 29.4 Cupla; Buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 29.5 Cupla; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 29.6 Cupla; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 29.7 Cupla; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 29.8 Cupla; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 29 .9 Cupla; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 29. Lot 30 Manometru și Reductor de presiune pu manometru. 44000000-0; Lot 30.1 Reductor de presiune; Buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 30.2 Reductor de presiune; Buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 30.3 Manometru; Buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 30.4 Manometru; Buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 30. Lot 31 Colier. 44000000-0; Lot 31.1 Colier; Buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 31.2 Colier; Buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 31.3 Colier; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 31.4 Colier; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 31.5 Colier; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 31.6 Colier; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 31. Lot 32 Grup și supapa de siguranță. 44000000-0; Lot 32.1 Grup de siguranta; Buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 32.2 Supapa de siguranta; Buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 32. Lot 33 Dezaerator și presostat. 44000000-0; Lot 33.1 Dezaerator automat Presostat; Buc; buc; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 33.2 presostat; Buc; buc; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 33. Lot 34 Racord. 44000000-0; Lot 34.1 Racord; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 34.2 Racord; Buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 34.3 Racord; Buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 34.4 Racord; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 34.5 Racord; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 34.6 Racord; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 34.7 Racord; Buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 34.8 Racord; Buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 34.9 Racord; Buc; 25; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 34.10 Racord; Buc; 25; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 34.11 Racord; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 34.12 Racord; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 34.13 Racord; Buc; 25; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 34.14 Racord; Buc; 25; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 34.15 Racord; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 34.16 Racord; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 34.17 Racord; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 34.18 Racord; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 34.19 Racord; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 34.20 Racord; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 34.21 Racord; Buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 34.22 Racord; Buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 33. Lot 35 Americancă. 44000000-0; Lot 35.1 Americancă; Buc; 25; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 35.2 Americancă; Buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 35.3 Americancă; Buc; 25; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 35.4 Americancă; Buc; 25; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 35.5 Americancă; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 35.6 Americancă; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 35.7 Americancă; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 35.8 Americancă; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 35.9 Americancă; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 35.10 Americancă; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 35.11 Americancă; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 35.12 Americancă; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 35.13 Americancă; Buc; 4; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 35.14 Americancă; Buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 35. Lot 36 Teu, mufă și punte de ocolire. 44000000-0; Lot 36.1 Teu; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 36.2 Teu; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 36.3 Teu; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 36.4 Teu; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 36.5 Teu; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 36.6 Teu; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 36.7 Teu; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 36.8 Teu; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 36.9 Mufa; Buc; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 36.10 Mufa; Buc; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 36.11 Mufa; Buc; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 36.12 Mufa; Buc; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 36.13 Punte de ocolire PPR; Buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 36.14 Punte de ocolire PPR; Buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 36. Lot 37 Țeavă și izolare pentru țeavă. 44000000-0; Lot 37.1 Teava PPR; m l; 80; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 37.2 Teava PPR; m l; 80; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 37.3 Teava PPR; m l; 80; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 37.4 Teava PPR; m l; 80; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 37.5 Teava PPR; m l; 28; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 37.6 Teava PPR; m l; 28; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 37.7 Teava PPR; m l; 28; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 37.8 Teava PPR; m l; 28; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 37.9 Teava PPR; m l; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 37.10 Teava PPR; m l; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 37.11 Teava Metaloplast; m l; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 37.12 Teava Metaloplast; m l; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 37.13 Teava Metaloplast; m l; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 37.14 Teava PPR; buc; 1; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 37.15 Teava PPR; buc; 1; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 37.16 Teava PPR; buc; 1; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 37.17 Izolatie pentru teava PPR; buc; 75; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 37.18 Izolatie pentru teava PPR; buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 37.19 Izolatie pentru teava PPR; buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 37.20 Izolatie pentru teava PPR; buc; 60; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 37. Lot 38 Teava. 44000000-0; Lot 38.1 Teava PVC; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 38.2 Teava PVC; buc; 30; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 38.3 Teava; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 38.4 Teava; buc; 40; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 38.5 Teava; buc; 30; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 38.6 Teava; buc; 30; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 38.7 Teava; buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 38.8 Teava; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 38.9 Teava; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 38.10 Teava; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 38.11 Teava; buc; 40; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 37. Lot 39 Cot pvc. 44000000-0; Lot 39.1 Cot pvc; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 39.2 Cot pvc; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 39.3 Cot pvc; buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 39.4 Cot pvc; buc; 30; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 39.5 Cot pvc; buc; 30; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 39.6 Cot pvc; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 39.7 Cot pvc; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 39.8 Cot pvc; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 39. 44000000-0; Lot 40 Revizie; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Lot 41 Furtun siliconat. 44000000-0; Lot 41.1 Furtun siliconat; buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 41.2 Furtun siliconat; buc; 1; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 41.3 Furtun siliconat; buc; 1; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 41.4 Furtun siliconat; buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 41. Lot 42 Ramificatie și teu. 44000000-0; Lot 42.1 Ramificatie; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 42.2 Ramificatie; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 42.3 Ramificatie; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 42.4 Ramificatie; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 42.5 Teu; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 42.6 Teu; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 42.7 Teu; buc; 30; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 42.8 Teu; buc; 30; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 42.9 Teu; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 42. Lot 43 Mufă PVC și PP. 44000000-0; Lot 43.1 Mufă; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 43.2 Mufă; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 43.3 Mufă; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 43. Lot 44 Clapetă de sens unic și conector. 44000000-0; Lot 44.1 Clapeta de sens unic; buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 44.2 Clapeta de sens unic; buc; 4; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot44.3 Conector dilatatie; buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 44. Lot 45 Dop. 44000000-0; Lot 45.1 Dop; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 45.2 Dop; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 45.3 Dop; buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 45.4 Dop; buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 45.5 Dop; buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 45.6 Dop; buc; 4; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 45. Lot 46 Trecere de cauciuc. 44000000-0; Lot 46.1 Trecere de cauciuc; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 46.2 Trecere de cauciuc; buc; 15; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 46.3 Trecere de cauciuc; buc; 30; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 46. Lot 47 Rigola. 44000000-0; Lot 47.1 Rigola; buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 47.2 Rigola; buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 47.3 Rigola; buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 47.4 Rigola; buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 47. Încălzire. 44000000-0; Lot 48 Corp de incalzire; sec; 25; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Lot 49 accesorii pentru sistem încăzire. 44000000-0; Lot 49.1 Set reductii; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 49.2 Suport radiator; buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 49.3 Niplu radiator; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 49.4 Garnitura radiator; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 49.5 Set montare baterie; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 49. Lot 50 boiler. 44000000-0; Lot 50.1 boiler; buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 50.2 boiler; buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 50.3 boiler; buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 50. Lot 51 robinet. 44000000-0; Lot 51.1 robinet; buc; 45; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 51.2 robinet; buc; 45; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 51.3 robinet; buc; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 51.4 robinet; buc; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 51.5 robinet; buc; 25; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 51. Materiale de lucru. Lot 52 Carota pentru beton. 44000000-0; Lot 52.1 Carota pentru beton; buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 52.2 Carota pentru beton; buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 52.3 Carota pentru beton; buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 52.4 Carota pentru beton; buc; 1; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 52. Lot 53 contor. 44000000-0; Lot 53.1 contor; buc; 1; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 53.2 contor; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 53.3contor; buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 53.4 contor; buc; 3; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 53.5 contor; buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 53. Lot 54 Filtru. 44000000-0; Lot 54.1 Filtru; buc; 4; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 54.2 Filtru; buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 54.3 Filtru; buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 54.4 Filtru; buc; 1; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 54. Lot 55 Silicon. 44000000-0; Lot 55.1 Silicon; buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 55.22 Silicon; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 55. Lot 56 Accesorii pentru materiale de lucru. 44000000-0; Lot 56.1 Set de chei hexagonale; buc; 4; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 56.2 Foerfece pentru PPR; buc; 3; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 56.3 Banda de teflon; buc; 40; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 56.4 Banda de teflon; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 56.5 Cinepa(paclia); buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 56. Lot 57 Electrozi. 44000000-0; Lot 57.1 Electrozi; kg; 85; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 57.2 Electrozi; kg; 17; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 57.3 Electrozi; kg; 45; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 57.4 Electrozi; kg; 45; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 57. Lot 58 Discuri. 44000000-0; Lot 58.1 Disc pentru inox; buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 58.2 Disc pentru inox; buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 58.3 Disc pentru metal; buc; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 58.4 Disc pentru metal; buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 58. Lot 59 Butelie și reductor. 44000000-0; Lot 59.1 Reductor CO2; buc; 1; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 59.2 Butelie; buc; 1; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 59.3 Reductor butelie gaz; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 59.4 Robinet pentru balon de gaz VBK-2; buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 59. 44000000-0; Lot 60 Robinet; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 61 Pompă; buc; 1; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 62 Set pentru sudura; buc; 1; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Inox. Lot 63 vana de inchidere. 44000000-0; Lot 63.1 vana de inchidere; buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 63.2 vana de inchidere; buc; 4; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 63.3 vana de inchidere; buc; 4; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 63.4 vana de inchidere; buc; 6; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 63. 44000000-0; Lot64 Supapa de sens; buc; 1; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 65 Flansa; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 66 Țeavă din inox. 44000000-0; 66.1Țeavă din inox; m l; 60; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; 66.2 Țeavă din inox; m l; 24; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; 66.3 Țeavă din inox; m l; 24; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; 66.4 Țeavă din inox; m l; 48; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; 66.5 Țeavă din inox; m l; 24; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; 66.6 Țeavă din inox; m l; 24; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; 66.7 Țeavă din inox; m l; 48; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; 66.8 Țeavă din inox; m l; 48; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; 66.9 Țeavă din inox; m l; 12; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 66. Lot 67 Niplu și mufa inox. 44000000-0; Lot 67.1 Niplu sudabil inox; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 67.2 Niplu sudabil inox; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 67.3 Niplu sudabil inox; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 67.4 Niplu sudabil inox; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 67.5 Mufa din inox; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 67.6 Mufa din inox; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 67.7 Mufa din inox; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 67.8 Mufa din inox; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 67. Lot 68 teu și cot inox. 44000000-0; Lot 68.1 Teu din inox; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 68.2 Cot inox; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 68. Lot 69 Robinet bila. 44000000-0; Lot 69.1 Robinet bila; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 69.2 Robinet bila; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 69.3 Robinet bila; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 69. Lot 70 Cornier inox. 44000000-0; Lot 70.1 Tabla inox; buc; 1; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 70.2 Teava inox; buc; 30; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 70. 44000000-0; Lot 71 Tabla inox; buc; 1; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 72 Teava inox; m l; 30; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Lot 73 Accesorii inox. 44000000-0; Lot 73.1 Accesorii inox; Buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 73.2 Accesorii inox; buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 73. Lot 74 flansa otel. 44000000-0; Lot 74.1 flansa otel; Buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 74.2 flansa otel; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 74. 44000000-0; Lot 75 Coltar din inox; buc; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Dispozitive de fixare. Lot 76 Elemente de fixare. 44000000-0; Lot 76.1 Șurub autofiletant; buc; 1500; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 76.2 Șurub autofiletant; buc; 1500; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 76.3 Șurub autofiletant; buc; 1500; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 76.4 Șurub autofiletant; buc; 1500; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 76.5 Diblu cu șurub; buc; 600; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 76.6 Diblu cu șurub; buc; 800; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 76.7 Diblu cu șurub; buc; 600; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 76.8 Diblu cu șurub; buc; 400; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 76. Lot 77. Adezive de tip universal (inclusiv pentru gresie și faianță). 44000000-0; Lot 77.1 Adeziv p/u gresie, faianță de tip ANSWERGLOB; kg; 4000; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 77.2 Adeziv universal tip sau echivalent ,,NACET,,; kg; 45; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 77. 44000000-0; Lot 78. Adeziv p/u gresie, faianță; kg; 135; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Lot 79. Rulouri, șpaclu și alte accesorii. 44000000-0; Lot 79.1 Rulou de vopsit; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 79.2 Rulou de vopsit; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 79.3 Rulou de vopsit; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 79.4 Mâner telescopic; buc; 6; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 79.5 Bomfaier; buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 79.6 Panză bomfaier; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 79.7 Șpaclu inox; buc; 6; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 79. Lot 80. Bandă adezivă și silicon. 44000000-0; Lot 80.1 Bandă adezivă; buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 80.2 Silicon; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 80.3 Silicon; buc; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 80.4 Silicon; buc; 60; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 80.5 Mastic bituminos pentru fundații; kg; 36; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 80. Lot 81. Nituri aluminiu, capse. 44000000-0; Lot 81.1 Nituri aluminiu; buc; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 81.2 Nituri aluminiu; buc; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 81.3 Nituri aluminiu; buc; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 81.4 Nituri aluminiu; buc; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 81.5 Nituri aluminiu; buc; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 81.6 Nituri aluminiu; buc; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 81.7 Nituri aluminiu; buc; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 81.8 Nituri aluminiu; buc; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot81.9 Nituri aluminiu; buc; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 81.10 Capse; buc; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 81. Lot 82. Discuri de șlefuit. 44000000-0; Lot 82.1 Disc șlefuire metal; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 82.2 Disc lamelar conic; buc; 30; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 82.3 Disc debitat; buc; 200; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 82.4 Disc debitat; buc; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 82. 44000000-0; Lot 83. Linocrom standart de tip TKP; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Lot 84. Faianță și gresie. 44000000-0; Lot 84.1 Faianță albă; m2; 300; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 84.2 Gresie sură; m2; 180; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 84.3 Distanțiere; buc.; 1000; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 84.4 Distanțiere; buc.; 1000; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 84. Lot 85. Perie cupă, lame de schimb, pânză p/u fierăstrău. 44000000-0; Lot 85.1 Perie cupă; buc; 2; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 85.2 Lamă de schimb; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 85.3 Pânză fierăstrău pendular; buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 85. Lot 86. Electrozi de sudură. 44000000-0; Lot 86.1 Electrozi de sudură; kg.; 45; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 86.2 Electrozi de sudură; kg.; 45; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 86.3 Electrozi de sudură; kg.; 34; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 86. Lot 87. Profil de ghidaj. 44000000-0; Lot 87.1 Profil de ghidaj; buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 87.2 Profil de ghidaj; buc; 50; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 87.3 Sfoară zidar; buc; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 87. Lot 88. Grile și ușițe. 44000000-0; Lot 88.1 Grilă; buc; 200; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 88.2 Ușițe; buc; 30; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 88. Lot 89. Diverse materiale de construcție. 44000000-0; Lot 89.1 Plasă de armare; m2; 300; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 89.2 Mortar; sac; 300; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 89.3 Furtun; m/l; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 89.4 Niplu îmbinare; buc.; 5; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 89.5 Cuplă rapidă; buc.; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 89.6 Capac (заглушка); buc.; 10; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 89.7 Pistol de stropit; buc.; 1; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 89. Lot 90. Articole din metal. 44000000-0; Lot 90.1 Plasă; buc.; 20; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 90.2 Zăvor; buc.; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. 44000000-0; Lot 90.3 Plasă; buc.; 100; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total lot 90. 44000000-0; Lot 91. Container pentru deșeuri; buc; 4; În decurs de până la 15 zile din data solicitării; MD38TRPCCC518430A00076AA. Total:. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Contract Nr. privind achiziţia de Materiale de construcție, materiale tehnico-sanitare și produse conexe necesare pentru anul 2023, etapa II I PARTEA GENERALĂ Obiectul achiziției: Materiale de construcție, materiale tehnico-sanitare și produse conexe necesare pentru anul 2023, etapa II Cod CPV: 44000000-0 “___”_________2023 mun. Chișinău Furnizorul de bunuri; Autoritatea contractantă. ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; IMSP SCR „Timofei Moșneaga”, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin dl director Andrei UNCUȚA, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza regulamentului, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător 18.03.2003, IDNO: 1003600150783 (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,. ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea de Materiale de construcție, materiale tehnico-sanitare și produse conexe necesare pentru anul 2023, etapa II, (denumirea bunului) denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip LD nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului „___” ___________________. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Furnizorul. 2. Termeni şi condiţii de livrare 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 15 zile din data comenzii, la necesitatea Autorității Contractante. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: Certificate de conformitate sau declaratie de conformitate, instructiuni de utilizare (la caz). 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: Achitarea în termen de până la 45 de zile de la data prezentării și acceptării facturii fiscale de către Cumpărător. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă: a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie și Caietul de Sarcini. 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă: a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizoruluide a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite; c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărătorul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 10 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens sau constatarea de către persoanele responsabile a Cumpărătorului. 9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 10 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 10 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este prin transfer la contul Beneficiarului, în cuantum de 5% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 30 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare (dacă garanția era în termen de expirare), în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorulpoartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15 % din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurile livrate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2023. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. # II. CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI 13.1 Cumpărătorul va solicita livrarea bunurile –la necesitate, în dependență de consumurile reale ale instituției. 13.2 Cumpărătorul este în drept să nu solicite executarea Contractului în proporții de 100%. Executarea contractului este determinată de factori ce nu depind de voința Cumpărătorului, care influențează cantitatea de bunuri utilizată în activitatea instituției. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. .. Anexa nr. 1 la contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Anexa nr. 2 la contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul.