- CAIET DE SARCINI

privind achizitionarea  elementelor pentru garduri

1. Autoritatea contractantă: Direcția regională Vest

2. IDNO: 1010601000380

3. Adresa: mun. Ungheni str. Națională 33

4. Descrierea generală:

| Nr d/0 | COD CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitate a de măsura | Cantitatea | Specificarea tehnica deplina solicitata, Standarde de referința | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 34928220-6 | Panou (secţiune, plasă) bordurată zincată | buc | 92 | Panou (secţiune, plasă) bordurată zincată produs din sîrmă zincată: Înălţimea secţiunii H(mm) – 2000 mm, Lungimea secţiunii L(mm) – 2500 mm, Diametrul firului D – 4,8 mm, Distanţa între sîrmele verticale- 60 mm ; | 96 666,66 |
| 2 | 34928220-6 | Stîlp cu dop | buc | 93 | Stîlp din metal zincat 60x40/2 (mm) cu dop Înălţime H(mm) – 2600 mm |  |
| 3 | 34928220-6 | Fixator | buc | 372 | Sistem de fixare pentru plasa bordurată format din placă metalică zincată produsa din tablă zincată cu grosimea de 2 mm și un bulon ce ataşează placa de stâlp |  |
| 4 | 34928220-6 | Suport zincat | buc | 93 | Suport din metal zincat la fiecare stîlp în exteriorul gardului, pentru fixarea sîrmei ghimpate |  |
| 5 | 34928220-6 | Ţeavă profilată | metri | 24 | Ţeavă profilată 50x30x2 mm |  |
| 6 | 34928220-6 | Ţeavă profilată | metri | 78 | Ţeavă profilată 30x20x2 mm |  |
| 7 | 34928220-6 | Tablă (profnastil) | buc | 6 | Tablă (profnastil) 1,18x2,5 |  |
| 8 | 34928220-6 | Balama(dreapta) | buc | 6 | Balama din oţel pentru construcţii metalice diametrul 20mm, înălţime 140mm |  |
| 9 | 34928220-6 | Balama(stînga) | buc | 6 | Balama din oţel pentru construcţii metalice diametrul 20mm, înălţime 140mm |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 96 666,66 |

5.Cerinţe privind calculul costului/prețului:

Livrarea materialelor se va realiza in termen de  maxim 5 zile de la data transmiterii comenzii, după semnarea contractului și înregistrarea lui la Trezoreria de stat. Transportarea se va efectua pe următoarele adrese: la solicitarea beneficiarului.

6.Cerințele față de operatori:

- să nu se afle in proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- să dispună de toate documentele de permise necesare (licențe, acreditari, atestări) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o buna reputație;

- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de         activitatea beneficiarului.

Autoritatea contractantă  ___________              Data „____”__________________