| Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 105,0000 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 105,0000 |
| 3 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat ( Д40 мм ) | buc | 18,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Электрооборудование напряжением до 1000В |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. 1-РЕ4 |  |  |
| 4 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( Щит распределительный встроенный на 24 модуля ЩРв-24з-036 УХЛ3 на 24 модуля, IP31 ) | buc | 1,0000 |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А ) | buc | 1,0000 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) | buc | 13,0000 |
| 7 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 2,0000 |
| 8 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 1,0000 |
| 9 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. 1-РЕ5 |  |  |
| 10 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит распределительный встроенный на 36 модулей ЩРв-36з-036 УХЛЗ IP31 ) | buc | 1,0000 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А ) | buc | 1,0000 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA ) | buc | 8,0000 |
| 13 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 2,0000 |
| 14 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 1,0000 |
| 15 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. 1-РЕА4 |  |  |
| 16 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( Щит распределительный металлический ЩРв-18з-036 УХЛЗ IP31 ) | buc | 1,0000 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А ) | buc | 1,0000 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/5A ) | buc | 9,0000 |
| 19 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 2,0000 |
| 20 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 1,0000 |
| 21 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. lluminare |  |  |
| 22 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,5500 |
| 23 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K ) | buc | 55,0000 |
| 24 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,0400 |
| 25 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света потолочный 33Вт, IP40, 230В АОТ.OPL UNI LED-600 4000K ) | buc | 4,0000 |
| 26 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ( светильник светодиодный потолочный ) Коэффициент к трудозатратам=1,0000 | 100 buc | 0,0900 |
| 27 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник светодиодный потолочный 230В 18Вт, IP54 ДПО4004 ) | buc | 9,0000 |
| 28 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( Светильник дежурного освещения светодиодный, в нишу ) | 100 buc | 0,0400 |
| 29 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( Светильник дежурного освещения светодиодный, в нишу DS LED 5000K, 9W, IP54 ) | buc | 4,0000 |
| 30 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,0900 |
| 31 | Pret furnizor | Corp de iluminat ДПА5040-3 | buc | 9,0000 |
| 32 | Pret furnizor | Пиктограмма с указателем " Выход " YPC30-2010V | buc | 9,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Cabluri |  |  |
| 33 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0,1500 |
| 34 | Pret de piata | Провод с медной жилой в ПВХ изоляции 0,66 кВ сечением 4 мм2 ПВ1-0,45 | m | 15,0000 |
| 35 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 5,3700 |
| 36 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2 | m | 35,0000 |
| 37 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m | 324,0000 |
| 38 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 | m | 150,0000 |
| 39 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 | m | 28,0000 |
| 40 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,6200 |
| 41 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 2x1.5 mm2 | m | 48,0000 |
| 42 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x1.5 mm2 | m | 192,0000 |
| 43 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 4x1.5 mm2 | m | 22,0000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 44 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,2200 |
| 45 | Pret de piata | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KБ | buc | 22,0000 |
| 46 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0600 |
| 47 | Pret de piata | Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 KБ | buc | 6,0000 |
| 48 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0400 |
| 49 | Pret de piata | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ | buc | 4,0000 |
| 50 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1800 |
| 51 | Pret furnizor | Розетка одноместная с заземляющим контактом для скрытой установки с защитной шторкой 250В,16А, IP20 РСш10-3-КБ | buc | 0,1800 |
| 52 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0200 |
| 53 | Pret furnizor | Розетка штепсельная двухполюсная для открытой установки одноместная, с защитной шторкой 250В,16А, IP44 РСш10-3-ВБ | buc | 2,0000 |
| 54 | Pret furnizor | Коробка распаячная для скрытой проводки 92х92х45 мм, IP 20 КМ41001 | buc | 32,0000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Электромонтажные изделия |  |  |
| 55 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,4800 |
| 56 | Pret de piata | Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K41-060I | m | 148,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Электрооборудование напряжением до 1000В |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. 1-PE4 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРв-24з-036 УХЛ3 на 24 модуля, IP31 | buc | 1,0000 |
| 58 | Pret furnizor | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А | buc | 1,0000 |
| 59 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В | buc | 13,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. 1-РЕ5 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРв-36з-036 УХЛ3 на 36 модулей, IP31 | buc | 1,0000 |
| 61 | Pret furnizor | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А | buc | 1,0000 |
| 62 | Pret de piata | Дифференциальный автоматический выключатель АД 12/2P/16A/30mA | buc | 8,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. 1-РЕА4 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРв-18з-036 УХЛЗ на 18 модулей, IP31 | buc | 1,0000 |
| 64 | Pret furnizor | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А | buc | 1,0000 |
| 65 | Pret furnizor | Выключатель автоматический 230 В, 5А ВА47-29 1Р 5А В | buc | 9,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.