| Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |
| Denumirea achiziției publice: valoare mică |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Servicii de întreținere a climatizoarelor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Servicii de întreținere a climatizoarelor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agenția Națională pentru Sănătate Publică, (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Cosmescu 3) Centrul Național de Management în sănătate (mun. Chișinău, str. Cosmescu, 3). |  |  |  | +2 servere - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere; - Curățarea periodică a filtrelor de interior; - Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens; - Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Chișinău (mun. Chișinău, str. A. Hașdeu, 49) |  |  |  | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere; - Curățarea periodică a filtrelor de interior; - Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens; - Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Chișinău (r-nul Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19) |  |  |  | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere; - Curățarea periodică a filtrelor de interior; - Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens; - Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Ungheni (str.Cosmescu 5) |  |  |  | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere; - Curățarea periodică a filtrelor de interior; - Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens; - Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Bălți (mun. Bălți, str. Ivano Franco, 46) |  |  |  | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere; - Curățarea periodică a filtrelor de interior; - Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens; - Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Soroca (r-nul Soroca, str. Alexandru cel Bun, 42) |  |  |  | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere; - Curățarea periodică a filtrelor de interior; - Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens; - Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Edineț (r-nul Edineț, str. Pușkin, 16 ) |  |  |  | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere; - Curățarea periodică a filtrelor de interior; - Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens; - Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Orhei (r-nul Orhei, str. Negruzzi, 78) |  |  |  | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere; - Curățarea periodică a filtrelor de interior; - Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens; - Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Hîncești (r-nul Hîncești, str. Toma Ciorba, 2) |  |  |  | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere; - Curățarea periodică a filtrelor de interior; - Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens; - Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Hîncești (r-nul Cimișlia, str. Cetatea Albă, 27) |  |  |  | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere; - Curățarea periodică a filtrelor de interior; - Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens; - Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Căușeni (r-nul Căușeni, str. Ana și Alexandru, 16-A) |  |  |  | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere; - Curățarea periodică a filtrelor de interior; - Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens; - Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Căușeni (r-nul Anenii Noi, str. Suvorov, 34) |  |  |  | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere; - Curățarea periodică a filtrelor de interior; - Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens; - Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Cahul (r-nul Cahul, str. Prospectul Republicii, 20) |  |  |  | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere; - Curățarea periodică a filtrelor de interior; - Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens; - Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Cahul (r-nul Taraclia, str. Mira, 1) |  |  |  | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere; - Curățarea periodică a filtrelor de interior; - Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens; - Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Cahul (r-nul Cantemir, str. N. Testemițeanu, 3) |  |  |  | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere; - Curățarea periodică a filtrelor de interior; - Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens; - Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Comrat (r-nul Comrat, str. Pobeda, 26) |  |  |  | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere; - Curățarea periodică a filtrelor de interior; - Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens; - Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |  |  |  |
| Centrul de Sănătate Publică Comrat (r-nul Ceadîr-Lunga, str. Miciurin, 2/3) |  |  |  | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere; - Curățarea periodică a filtrelor de interior; - Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens; - Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |