Anunț  DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea serviciilor de elaborare proiectului tehnic de instalare și conectare generatorului de energie electrică CAT 100  REPETAT

# „05” iulie   2025                                                                                              mun. Chişinău

1. Autoritatea contractantă: IMSP Institutul de Pneumologie Chiril Draganiuc

2. IDNO: 1003600151724

3. Obiectul achiziţiei: Achiziționarea serviciilor de elaborare proiectului tehnic de instalare și conectare generatorului de energie electrică CAT 100  REPETAT

4. Cod CPV: 71320000-7

Persoana de contact Cristian Țurcan – tel +37379 299 690 Inginer electroenergetic

- Statut de protecție

Grad înalt de protecție conform exigenților legale.

- Temeiul proiectării

Asigurarea continuității în alimentare cu energie electrică a Stația de Oxigen din dotare al IMSP IP „Chiril Draganiuc”, în caz de sistare a alimentării cu energie electrică de la furnizor.

- Descrierea obiectivului

Achiziționarea serviciilor de proiectare a 2 generatoare electrice de tip CAT 100 - 80 kW planificat pentru conectare la stația de oxigen

- Justificarea elaborării documentației de proiect

Conform art. 13 al legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, lucrările de construcție, precum și de modernizare, modificare, transformare, consolidare și de reparații se execută numai în bază de proiect elaborat de către persoane fizice sau juridice și verificat de către verificatori de proiecte atestați.

Elaborarea proiectelor se efectuează în modul stabilit cu respectarea documentelor normative în vigoare, regimul arhitectural-urbanistic și regimul tehnic, indicate în certificatul de urbanism eliberat de autoritatea administrației publice locale.

- Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect

- Documentația de proiect se va elabora în conformitate cu normativele și standardele naționale în domeniul proiectării construcțiilor civile de profil medical, inclusiv NCM A.07.02-2012, NCM G.01.02:2015 Proiectare și montarea instalațiilor electrice în clădirile locative și sociale, etc.

- Documentația de proiect va conține partea grafică și devizul de cheltuieli cu cantitățile de lucrări (confidențial) elaborat pe compartimente, verificat în ordinea stabilită.

- La elaborarea proiectului ofertantul va ține cont de următoarele condiții:

- Instalarea și conectarea generatoarelor electrice;

- Lucrările de construcție a platformelor de beton pentru generatorul electric;

- Lucrările de construcție a pereților platformei pentru limitarea zgomotului în conformitate cu normele și standardele naționale în domeniul construcțiilor civile de profil medical;

- Măsurări și încercări la cablurile existente;

- Trecerea de la o linie la alta trebuie să fie în regim automat și cu posibilitatea de a trece și în regim manual;

- Executarea lucrărilor să fie efectuată fără întreruperea activității medicale;

- Costurile de testare demarare și de dare în exploatare la ANRE vor fi indicate în devizul de cheltuieli;

- Tema tehnică de proiectare va fi întocmită de către beneficiar de comun cu instituția de proiectare.

- Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect

Cerințe de bază privind soluțiile arhitectural-planimetrice:

Proiectul va fi compus din următoarele compartimente:

- Rețele electrice exterioare și interioare (iluminatul, traseele și automatica de conectare la PD, PT);

- Proiect de organizare a lucrărilor de construcție ( OLC) ținând cont de faptul că activitatea spitalului nu poate fi întreruptă (deconectările de energie se vor efectua doar pe o perioadă de 1-2 ore);

- Amenajarea terenului adiacent ( la necesitate);

- Documentația de deviz F1, F3, F5, F7 (WOED,DWG,KOS);

- Măsuri de protecție anti incendiare;

- Lista principalelor lucrări (lucrări importante ascunse);

- Obligațiile proiectantului ( fără cheltuieli)

- Să prezinte planul de trasare a lucrărilor;

- Să prezinte proiectele elaborate verificatorilor de proiect atestați și să soluționeze nonconformitățile și neconcordanțele semnalate;

- Ca obligație a proiectantului fără cheltuieli sunt și răspunsurile de clarificări formulate de către ofertanți pe perioada desfășurării procedurii de atribuire a contractului de execuție;

- Ofertanții vor primi explicații necesare în vederea cunoașterii mai detaliate a scopului proiectării.

- Ofertantul/proiectantul va pune la dispoziția beneficiarului

- Proiectul tehnic întocmit de proiectant și devizele de cheltuieli în format tipărit (4 exemplare) și în format electronic ( WORD, DWG, KOC, PDF);

- Memoriu general explicativ;

- Memoriu tehnic( desene de specialități);

- Plan general de situație în teren și Plan de încadrare în teren (Planșă pe suport topografic sc.1:500 sau 1:200;

- Dotări și instalații tehnologice (pe specialități) se vor prezenta schemele instalațiilor, detalii și cantități de materiale, parametrii principali și schemele funcționale ale instalațiilor proiectate;

- Proiectul va fi prezentat spre aprobare cu conținerea compartimentelor sus menționate;

- Schemele monofilare (de principiu) privind automatizarea dirijării echipamentului tehnic;

- Planul traseelor totalizator.

- Notă. Toate actele necesită a fi prezentate cu aplicarea semnăturii electronice ale Administratorului!

- Indici tehnic-economici ai construcției

Elaborarea proiectului de electrificare a generatorului electric de model CAT 100 - 80kw pentru asigurarea în alimentare cu energie electrică a stației de oxigen Medical P-40kW din dotare al IMSP IP Chiril Draganiuc în caz de pană de curent de la furnizor.

Stația de oxigen Medical este dotat, cu un sistem de rezervă de oxigen medical și este alimentată cu energie electrică de la post de transformare a energiei electrice prin două fidere de la surse diferite prin intermediul AAP astfel generatorul electric este destinat ca a treia sursă autonomă pentru stația de oxigen medical.

- Termenul de execuție a proiectării

- 90 zile calendaristice de la solicitare.

- Cerințe de bază la compartimentele proiectantului

Documentația de proiect se va elabora în conformitate cu normativele și standardele naționale în domeniul proiectării construcțiilor de profil medical, inclusiv NCM A.07.02:2012, NCM G.01.02:2015 Proiectarea și montarea instalațiilor electrice în clădirile loctive și sociale.

- Supravegherea de autor pe tot parcursul executării lucrărilor

Supravegherea de autor se va efectua pe toată durata construcției cu tarifare conform normelor.

- Data de începere a elaborării proiectului

Termenul pentru începerea îndeplinirii obligațiunilor este cererea de proiectare după semnarea contractului.

- Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect

- Înainte de încheierea contractului pentru proiectare se va elabora câte o schiță de proiect pentru aprobare de către beneficiar. Documentația de proiect va fi recepționată de beneficiar după obținerea de către proiectant a tuturor avizelor și verificărilor.

- Verificarea Documentaţia de proiect şi deviz – va fi efectuată de Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”,

- Proiectantul, în cadrul ofertei sale, va cuprinde toate cheltuielile necesare realizării documentației solicitate, precum și valoarea tuturor taxelor pe care le va plăti în numele Beneficiarului (pentru eventuale avize, expertize și verificări).

- Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul facturii fiscale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 71320000-7 | Servicii de proiectare pentru montarea și conectarea generatorului | 1 | buc | Servicii de proiectare pentru montarea și conectarea generatorului Cat DE110E2 80kW | 46004.00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 46004.00 |

# Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerinţe:

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinţei | Cerinţe suplimentare faţă de document | Obl. Da /Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta | Specificaţii de preţ şi specificaţii tehnice conform Documentației Standard, cu aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic. | OBLIGATORIU |
| 2. | Dovada înregistrării persoanei juridice | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice, cu aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic. | OBLIGATORIU |
| 5. | Dovada deţinerii conturilor bancare | Certificat de atribuire a contului bancar - copie- eliberat de banca deţinătoare de cont, cu aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic. | OBLIGATORIU |

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Informația o găsiți în SIA “RSAP”;

- pe: Informația o găsiți în SIA “RSAP”;

# Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile;

  - Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română;

  - Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP” ;

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

# Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP;

# Conducătorul grupului de lucru:

# URSU FIODOR

# ______________________