## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Articole sanitare. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Lotul 1. Radiator bimetallic; sec.; 60; Pe parcursul anului 2022; MD17ML000000002251308233. Filet otel sudabil 1 1/2" 48mm; buc.; 10. Mufa din otel d40; buc.; 10. Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20; metr.; 172. Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20; metr.; 160. Teu egal PPR d25; buc.; 30. Teu egal PPR d20; buc.; 90. Cot PPR d25; buc.; 150. Cot PPR d20; buc.; 300. Mufa egala PPR d25; buc.; 60. Mufa egala PPR d20; buc.; 100. Mufa Redusa PPR 25-20; buc.; 20. Racord; buc.; 40. Racord; buc.; 40. Colier din plastic pentru teava PPR d25; buc.; 200. Colier din plastic pentru teava PPR d20; buc.; 200. Robinet PPR; buc.; 20. Robinet PPR; buc.; 20. Racord cu olandez PPR d20 х 1/2'F; buc.; 10. Racord cu olandez PPR d25 х 3/4'F; buc.; 10. Pasta Etanseizare Filete Unipak; buc.; 5. Robinet urinal cu temporizare; buc.; 6. Pisoar suspendat; buc.; 6. Baterie pentru lavoar; buc.; 10. Lavoar; buc.; 6. Rezervor pentru closet; buc.; 6. Closet compact; buc.; 2. Vas (WC turcesc) din fonta emailata; buc.; 6. Teava PP pentru canalizare interioara; buc.; 30 40. Teava PP pentru canalizare interioara; buc.; 50. Colier metalic; buc.; 60. Colier metalic; buc.; 60. Cot PP canalizare; buc.; 50. Cot PP canalizare; buc.; 50. Cot PP canalizare; buc.; 30. Cot PP canalizare; buc.; 60. Cot PPR, cu flansa; buc.; 20. Dop PP; buc.; 5. Dop PP; buc.; 20. Manson cauciuc; buc.; 15. Mufa PP; buc.; 20. Mufa PP; buc.; 20. Piesa curatire PVC cu inel; buc.; 6. Ramificatie PP; buc.; 20. Ramificatie PP; buc.; 20. Ramificatie PP; buc.; 20. Ramificatie PP; buc.; 20. Ramificatie PP; buc.; 45. Ramificatie PP; buc.; 30. Reducție PP; buc.; 10. Contor apa rece; buc.; 2. Supapa de sens apa 3/4; buc.; 1. Robinet de trecere cu sfera si fluture FF; buc.; 15. Robinet de trecere cu sfera si fluture FF; buc.; 5. Cot; buc.; 6. Sifon pardoseală; buc.; 6. Sifon pardoseală; buc.; 4. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________.