Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției: Articole sanitare Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii Lotul 1 Radiator bimetallic sec. 60 Pe parcursul anului 2022 MD17ML000000002251308233 Filet otel sudabil 1 1/2" 48mm buc. 10 Mufa din otel d40 buc. 10 Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20 metr. 172 Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20 metr. 160 Teu egal PPR d25 buc. 30 Teu egal PPR d20 buc. 90 Cot PPR d25 buc. 150 Cot PPR d20 buc. 300 Mufa egala PPR d25 buc. 60 Mufa egala PPR d20 buc. 100 Mufa Redusa PPR 25-20 buc. 20 Racord buc. 40 Racord buc. 40 Colier din plastic pentru teava PPR d25 buc. 200 Colier din plastic pentru teava PPR d20 buc. 200 Robinet PPR buc. 20 Robinet PPR buc. 20 Racord cu olandez PPR d20 х 1/2'F buc. 10 Racord cu olandez PPR d25 х 3/4'F buc. 10 Pasta Etanseizare Filete Unipak buc. 5 Robinet urinal cu temporizare buc. 6 Pisoar suspendat buc. 6 Baterie pentru lavoar buc. 10 Lavoar buc. 6 Rezervor pentru closet buc. 6 Closet compact buc. 2 Vas (WC turcesc) din fonta emailata buc. 6 Teava PP pentru canalizare interioara buc. 30 40 Teava PP pentru canalizare interioara buc. 50 Colier metalic buc. 60 Colier metalic buc. 60 Cot PP canalizare buc. 50 Cot PP canalizare buc. 50 Cot PP canalizare buc. 30 Cot PP canalizare buc. 60 Cot PPR, cu flansa buc. 20 Dop PP buc. 5 Dop PP buc. 20 Manson cauciuc buc. 15 Mufa PP buc. 20 Mufa PP buc. 20 Piesa curatire PVC cu inel buc. 6 Ramificatie PP buc. 20 Ramificatie PP buc. 20 Ramificatie PP buc. 20 Ramificatie PP buc. 20 Ramificatie PP buc. 45 Ramificatie PP buc. 30 Reducție PP buc. 10 Contor apa rece buc. 2 Supapa de sens apa 3/4 buc. 1 Robinet de trecere cu sfera si fluture FF buc. 15 Robinet de trecere cu sfera si fluture FF buc. 5 Cot buc. 6 Sifon pardoseală buc. 6 Sifon pardoseală buc. 4 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________