| NrLot | Bunuri (instrument, accesorii) | Cant. | Cerințe speciale | U/m |  | Pret estimativ total fără TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mâner NightKnife, comfort, cablu 4,5 m | 1 | Mâner NightKnife, comfort, cablu 4,5 m (PN 770-000) | buc |  | 20000 |
| 2 | NightKNIFE set laparoscopic (sigilator de vase) | 1 | NightKnife set: miner , tub de insertie, cutit de tip drept, lungime 360 mm, cablu comfort 4.5 metri , autoclavabil Cod de referinta 770-301. Compatibil ARC Bowa 400 din dotație. | set |  | 67000 |
| 3 | TissueSeal Plus (sigilator de vase) | 2 | Lungimea 280 mm, lungimea branșei 30mm, lățimea branșei de la 3 - la 5 mm, cablu - 4,5 metri, Cod de referinta 760-228. Compatibil ARC Bowa 400 din dotație. | buc |  | 40000 |