Către IP UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare. 168

IDNO 1007600001506

CERERE DE PARTICIPARE

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului de participare publicat în SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1740675748370 din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul), privind achiziționarea Cablurilor, conductelor și accesoriilor, noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Cu stimă,

Nume Prenume:  _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________________

Denumirea firmei: ________________________________________

Data completării: _________________________________________

Către IP UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare. 168

IDNO 1007600001506

  - DATE GENERALE DESPRE OFERTANT

Nr. procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1740675748370

| 1. | Numele juridic al ofertantului |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adresa juridică a ofertantului în ţara înregistrării |  |
| 3. | Anul înregistrării ofertantului |  |
| 4. | Codul fiscal / IDNO |  |
| 5. | Telefon de contact |  |
| 6. | E-mail |  |
| 7. | Fondatorul Firmei și ultimul Patron |  |
| 8. | Numărul de ani de experienţă generală a ofertantului în livrări de bunuri |  |
| 9. | Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile: |  |
| Denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța) |  |  |
| Codul Băncii |  |  |
| Cod IBAN |  |  |

Nume Prenume:  _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________________

Denumirea firmei: ________________________________________

Data completării: _________________________________________

Către IP UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare. 168

IDNO 1007600001506

Nr. procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1740675748370

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

Stimaţi domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Cu stimă,

Nume Prenume:  _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________________

Denumirea firmei: ________________________________________

Data completării: _________________________________________

| SPECIFICAȚII TEHNICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, 5, 7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1-3, 6] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1740675748370 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Cabluri, conducte și accesorii Achiziție de Valoare Mică |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o. | Cod CPV | Denumirea Bunurilor | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| LOT 1 Canal cablu din plastic / metal și accesorii |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 44322100-4 | Conduct pentru cablu (80x40 mm) |  |  | Conduct pentru cablu (80x40x2000 mm) cu capac cu ghidaje pentru amplasarea ascunsă a cablurilor de comunicații și montarea separatoarelor. Instalarea a până la 2 separatoare ce va permite să fie așezate cabluri corect și estetic într-o singură cutie/conduct. Conductul de plastic trebuie să fie protejat cu o peliculă pentru a preveni deteriorarea suprafeței în timpul instalării acestuia. Tip: poate fi DKC sau echivalent Lățime: 80 mm Adâncime: 40 mm Lungime: 2 m Material: plastic (PVC) Cu suport de cablu Design dreptunghiular Culoare: Alb pur Capac: 2 m în set Metoda de instalare a capacului - Inserare in interior |  |
| 1.2 | 44322100-4 | Mufă pentru finisaj 80x40 |  |  | Mufă pentru finisaj 80x40 Mod de utilizare – pentru finisarea conductului pentru cablu (Capăt stop) Potriviri – Stânga și dreapta Compatibil pentru conduct cablu (80x40 mm) din poziția 1.1 |  |
| 1.3 | 44322100-4 | Unghi fix intern (90°) |  |  | Unghi fix intern (90°) compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm) din poziția 1.1 Culoare - Alb pur Lățime - 80 mm Adâncime – 40 mm Material - Plastic Metoda de instalare - Inserare in interior Perforație în bază pentru montare Cu suport de cablu Cu conector de canal Cu folie protectoare Fără halogen |  |
| 1.4 | 44322100-4 | Ramă pentru 2 module |  |  | Cadru suport pentru 2 module În set cu cadru suport pentru fixarea și rigiditatea conductului pentru cablu. Montare cu clemă fără șuruburi Compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm) Potrivit pentru montaj încastrat Material: plastic Culoare: Alb pur Grad de protecție IP40 Compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm) din poziția 1.1 |  |
| 1.5 | 44322100-4 | Capac pentru închiderea golurilor |  |  | Închidere decorativa a deschiderilor goale și nefolosite (inclusiv rezerva), dimensiunea 1 modul Compatibil pentru rama din poziția 1.4. |  |
| 1.6 | 44322100-4 | Adaptor pentru conectori de date Keystone |  |  | Adaptor pentru 1 modul, pentru 1 conector de informații (tip priză: LAN, HDMI, USB etc.), 1 modul. Tip priză: Keystone; Număr de module: 1; Culoare: alb; Compatibil pentru rama din poziția 1.4. |  |
| 1.7 | 31224100-3 | Priză electrică (albă sau neagră) |  |  | Tip: Priză electrică cu contact cu pământul Metoda de instalare - Conduct pentru cablu Compatibil pentru rama din poziția 1.4. Tensiune: 220V Curent: 16A Număr module: 2 Potrivit pentru montaj încastrat Tip de montare - Fixare cu șuruburi Cu perdele (protecție la atingere) Cu ejector Protecție la supratensiune Material: plastic Culoare: albă sau neagră Grad de protecție min. IP20 Compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm) din poziția 1.1 |  |
| 1.8 | 31111000-7 | Mufa HDMI |  |  | Mufa multimedia HDMI încastrabilă in conduct pentru cablu; Pentru conectarea cablului necesar la un televizor, proiector, computer și alte echipamente de birou; Caracteristici - conector trecere tip A to A sau mama - mama; Tip priză: Keystone Culoare – Alb Compatibil pentru conectorul de date din poziția 1.6 |  |
| 1.9 | 44322100-4 | Tub Gofrat D-20 |  |  | Tub Gofrat Diametrul de 20 mm. Culoare Gri. Cu sondă din oțel pentru tragerea cablului. |  |
| 1.10 | 44322100-4 | Cablu canal metalic neperforat |  |  | Cablu canal metalic neperforat 50x50 Tip material – Metal Lățime: 50 mm Adâncime: 50 mm Lungime: 3 m |  |
| 1.11 | 44322100-4 | Capac cablu canal metalic |  |  | Capac pentru canal cablu din metal 50x50 Tip material – Metal Lățime: 50 mm Lungime: 3 m Compatibil cu canal cablu din poziția 1.10. |  |
| 1.12 | 44322100-4 | Cot cablu canal metalic 90° |  |  | Cot jgheab metalic la 90° Tip material – Metal Lățime - 50 mm Adâncime - 50 mm Poziționarea – Orizontal Compatibil cu canal cablu din poziția 1.10 |  |
| 1.13 | 44322100-4 | Capac cot cablu canal metalic 90° |  |  | Capac pentru canal cablu din metal 90° Tip material – Metal Lățime: 50 mm Adâncime: 10 mm Poziționarea – Orizontal Compatibil cu canal cablu din poziția 1.12 |  |
| LOT 2 Cabluri de rețea și conectori |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 32422000-7 | Modul UTP RJ45 – CAT 5 |  |  | Tip: Jack Keystone Cat 5 UTP 180 grade, tip terminare: 110 Compatibil pentru cablare T568A / TT568B Compatibil pentru fixarea în modul incastrabil. |  |
| 2.2 | 32442200-5 | Dulap de perete 6U |  |  | Dulap pe perete 6U, 600*450*367, 19". De culoare gri. Cu ușă din sticlă . Suportă sarcina până la 60 kg . Cu 2 perechi de șine ne zincate 19" pentru fixarea echipamentului. Ușa din față trebuie să fie cu lacăt Ușile laterale trebuie să fie detașabile fără lacăt. |  |
| 2.3 | 32420000-3 | Patch-Panel UTP -CAT 6E |  |  | Compatibil cu cablurile UTP de categorie 6E. Fabricat din materiale metalice de înaltă rezistență. Destinat montării în rack-uri standard de 19 inch. Fiecare port poate fi etichetat pentru o identificare rapidă și eficientă a conexiunilor |  |
| 2.4 | 32420000-3 | Organizatoare pentru cablu |  |  | Organizator pentru cablu 1U Din metal asigurând o rezistență optimă la uzură Compatibil cu diverse configurații de rack-uri. |  |
| 2.5 | 32420000-3 | Unitate de distribuție a energiei |  |  | Format: 1U, compatibil cu rack-urile standard de 19 inch. Număr de poziții: 8 prize, pentru alimentare diversificată. Culoare-negru Lungimea cablului: 2 metri Capacitate electrică: 16A Cablare cu 3x1,5 mm² |  |
| 2.6 | 32421000-0 | Patch cord UTP |  |  | Material: Conductor din cupru de înaltă calitate. Lungime: 1 metri. Garantează o frecvență de operare de până la 250 MHz |  |
| 2.7 | 32421000-0 | Cablu min. UTP Cat5e, pentru interior |  |  | Cerințe: min. UTP, min. cat. 5E, 2x4x0,50 mm. Toți conductorii trebuie să fie produși 100% din cupru. Secțiunea conductorului nu trebuie să fie mai mică de 0.50mm. Cutie: min. 300m |  |
| 2.8 | 32421000-0 | Cablu min. UTP min. Cat6, pentru interior |  |  | Cerințe: min. UTP, min. cat. 6, 2x4x0,57 mm. Toți conductorii trebuie să fie produși 100% din cupru. Secțiunea conductorului nu trebuie să fie mai mică de 0.57mm. Cutie: min. 300m. |  |
| 2.9 | 32422000-7 | Conectoare RJ45 Cat.5E |  |  | Conector RJ45 UTP cat.5e 8P8C (solid), min. gold 0,30". |  |
| 2.10 | 32422000-7 | Conectoare RJ45 Cat.6 |  |  | Conector RJ45 UTP cat.6 8P8C (solid), min. gold 0,30". |  |
| LOT 3 Cabluri HDMI și conectivitate |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 32351000-8 | Cablu HDMI AOC – 30 m |  |  | Cablu HDMI la HDMI activ optic - 30 m. Suport HDMI 2.0 Rezoluția maximă suportată - 4K Flexibilitate ridicată Conectori metalici Conectori: 2 x tip A tată Rezistență mecanică cu armură din nailon sau kevlar. |  |
| 3.2 | 32351000-8 | Cablu HDMI AOC – 20 m |  |  | Cablu HDMI la HDMI activ optic - 20 m. Suport HDMI 2.0 Rezoluția maximă suportată - 4K Flexibilitate ridicată Conectori metalici Conectori: 2 x tip A tată Rezistență mecanică cu armură din nailon sau kevlar. |  |
| 3.3 | 32351000-8 | Cablu HDMI -3m |  |  | Cablu HDMI v1.4 -3 m. Rezoluția maximă suportată - 4K Flexibilitate ridicată Conectori: 2 x tip A tată Rezistență mecanică cu armură din nailon sau kevlar. |  |
| 3.4 | 32420000-3 | Splitter |  |  | Intrare video: Min. 1 x HDMI versiunea minimă 1.4 Ieșiri video: Min.4 x HDMI versiunea minimă 1.4 Rezoluție suportată: Minim Full HD 3840 x2160 Garanție: minim 12 luni |  |
| LOT 4 Dibluri ,Șuruburi |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 44531100-2 | Diblu cu guler cu surub cui |  |  | Diblu cu guler cu șurub cui 6x40/3.9x45mm Diametru diblu – 6 mm Diametru șurub – 3.9 mm Lungime diblu – 40 mm Lungime șurub – 45 mm Material diblu – Polipropilena Material șurub - Otel zincat Cutie – 100 buc. |  |
| 4.2 | 44531100-2 | Diblu cu surub cu cap hexagonal |  |  | Diblu cu șurub cu cap hexagonal 12x80/8x100mm Diametru diblu – 12 mm Diametru șurub – 8 mm Lungime diblu – 80 mm Lungime șurub – 100 mm Material diblu – Polipropilena Material șurub - Otel zincat Tip - Diblu cu surub |  |
| 4.3 | 44531400-5 | Bulon cu filet deplin |  |  | Șurub filetat complet cu cap hexagonal Tip material - Oțel zincat Lungime – 20 mm Diametru – 8* Folosit pentru a fi îmbinat cu piulițele din poziția 4.4 |  |
| 4.4 | 44531600-7 | Piuliţe M8 |  |  | Piuliță hexagonala M8. Diametru intern - filet metric 8. Diametru extern - hexagon 13mm Material: oțel zincat Folosit pentru a fi îmbinat cu Buloanele din poziția 4.3 |  |
| 4.5 | 44532200-0 | Șaibă Plată M8 |  |  | Șaibă Plată M8 Material: oțel zincat Diametrul interior - 8 mm Diametrul exterior - 24 mm Grosimea- 1.5 mm Folosit pentru a fi îmbinat cu Buloanele din poziția 4.3 |  |

Nume Prenume:  _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________________

Denumirea firmei: ________________________________________

Data completării: _________________________________________

| SPECIFICAȚII DE PREȚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 6-9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1-5, 10, 11] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1740675748370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Cabluri, conducte și accesorii Achiziție de Valoare Mică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o. | Cod CPV | Denumirea Bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar Lei MD (fără TVA) | Preț unitar Lei MD (cu TVA) | Suma Lei MD (fără TVA) | Suma Lei MD (cu TVA) | Termenul de Livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| LOT 1 Canal cablu din plastic / metal și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 44322100-4 | Conduct pentru cablu (80x40 mm) | Bucată | 100 |  |  |  |  | Livrarea în decurs de 60 zile calendaristice după semnarea contractului de către ambele părți | MD83TRPCCC518430F00021AA |
| 1.2 | 44322100-4 | Mufă pentru finisaj 80x40 | Bucată | 156 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 44322100-4 | Unghi fix intern (90°) | Bucată | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 44322100-4 | Ramă pentru 2 module | Bucată | 312 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 44322100-4 | Capac pentru închiderea golurilor | Bucată | 156 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 44322100-4 | Adaptor pentru conectori de date Keystone | Bucată | 156 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 31224100-3 | Priză electrică (albă sau neagră) | Bucată | 156 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 31111000-7 | Mufa HDMI | Bucată | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 44322100-4 | Tub Gofrat D-20 | Metru | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 44322100-4 | Cablu canal metalic neperforat | Bucată | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 44322100-4 | Capac cablu canal metalic | Bucată | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 44322100-4 | Cot cablu canal metalic 90° | Bucată | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 44322100-4 | Capac cot cablu canal metalic 90° | Bucată | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Total LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 Cabluri de rețea și conectori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 32422000-7 | Modul UTP RJ45 – CAT 5 | Bucată | 180 |  |  |  |  | Livrarea în decurs de 60 zile calendaristice după semnarea contractului de către ambele părți | MD83TRPCCC518430F00021AA |
| 2.2 | 32442200-5 | Dulap de perete 6U | Bucată | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 32420000-3 | Patch-Panel UTP -CAT 6E | Bucată | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 32420000-3 | Organizatoare pentru cablu | Bucată | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 32420000-3 | Unitate de distribuție a energiei | Bucată | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 32421000-0 | Patch cord UTP | Bucată | 156 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 32421000-0 | Cablu min. UTP Cat5e, pentru interior | Bucată | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 32421000-0 | Cablu min. UTP min. Cat6, pentru interior | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 32422000-7 | Conectoare RJ45 Cat.5E | Bucată | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | 32422000-7 | Conectoare RJ45 Cat.6 | Bucată | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Total LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3 Cabluri HDMI și conectivitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 32351000-8 | Cablu HDMI AOC – 30 m | Bucată | 3 |  |  |  |  | Livrarea în decurs de 60 zile calendaristice după semnarea contractului de către ambele părți | MD83TRPCCC518430F00021AA |
| 3.2 | 32351000-8 | Cablu HDMI AOC – 20 m | Bucată | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 32351000-8 | Cablu HDMI -3m | Bucată | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 32420000-3 | Splitter | Bucată | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Total LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 4 Dibluri ,Șuruburi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 44531100-2 | Diblu cu guler cu surub cui | Bucată | 15 |  |  |  |  | Livrarea în decurs de 60 zile calendaristice după semnarea contractului de către ambele părți | MD83TRPCCC518430F00021AA |
| 4.2 | 44531100-2 | Diblu cu surub cu cap hexagonal | Bucată | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 44531400-5 | Bulon cu filet deplin | Bucată | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 44531600-7 | Piuliţe M8 | Bucată | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 44532200-0 | Șaibă Plată M8 | Bucată | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Total LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nume Prenume:  _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________________

Denumirea firmei: ________________________________________

Data completării: _________________________________________

Către IP UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare. 168

IDNO 1007600001506

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Stimaţi Domni/Doamne,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Cablurilor, conductelor și accesoriilor, prin procedura de tip Achiziție de Mică Valoare nr. ocds-b3wdp1-MD-1740675748370, pentru o durată de ___________ zile calendaristice, respectiv până la data de _____________2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Cu stimă,

Nume Prenume:  _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________________

Denumirea firmei: ________________________________________

Data completării: _________________________________________

Către IP UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare. 168

IDNO 1007600001506

Nr. procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1740675748370

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Denumirea Beneficiarului | Obiectul contractului | Nr. și data Contractului | Valoarea Contractului | Numărul procedurii de achiziție (după caz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Nume Prenume:  _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________________

Denumirea firmei: ________________________________________

Data completării: _________________________________________

APROBAT

prin Ordinul

Ministrului Finanțelor

nr. 145  din 24 noiembrie 2020

- DECLARAŢIE

- privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1740675748370 din data __/__/___, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

Data completării:______________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________

CONTRACT – MODEL

Contract Nr. ____ privind achiziţia de BUNURI I PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU) Obiectul achiziției: Cablurilor, conductelor și accesoriilor Cod CPV: 44300000-3 “___”_________20__ __________________________ (localitatea) Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii; Autoritatea contractantă. ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; IP UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, reprezentată prin Rectorul – Viorel BOSTAN, care acţionează în baza Cartei Universitare, denumită în continuare Cumpărător , 1007600001506 din 29.01.2007, pe de altă parte,. ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea Cablurilor, conductelor și accesoriilor, denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip Achiziție de Valoare Mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1740675748370 din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din „___” _____________20__. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificații Tehnice – Anexa nr. 1; b) Specificații de Preț – Anexa nr. 2. c) alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc. c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Furnizor. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 1.4 Termenele de garanţie a Bunurilor sunt indicate în Specificații Tehnice – Anexa nr. 1. 2. Termeni şi condiţii de livrare/prestare 2.1. Livrarea în decurs de 60 zile calendaristice după semnarea contractului de către ambele părți. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: 1. Factura fiscală.................2 ex. 2. Actul de primire-predare a bunurilor…..2 ex 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunuril or la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în Lei moldoveneşti, fiind indicat în Specificații de Preț – Anexa nr. 2 a prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.4. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldoveneşti. 3.5. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: Achitarea plăților pentru Bunurile livrate de Vânzător și recepționate de către Cumpărător se efectuează în baza Actului de predare-primire a bunurilor semnat de către reprezentații ambelor Părți și a facturii fiscale prezentate de către Vânzător, în termen de 10 zile lucrătoare din data recepționării documentelor de către Cumpărător. 3.6. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare (IBAN) al Furnizorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă: a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.5 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.4. 5. Standarde 5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă: a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz]. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite; c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; d) Furnizor sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3. Cumpărătorul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este _, în cuantum de 0%, din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 10 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurile livrate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor, Cumpărător. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2025. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. - CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul de bunuri; IP UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI. Adresa poştală:; Adresa poştală: MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 168. Telefon:; Telefon: +373 22 23-35-03. Cod fiscal:; Cod fiscal: 1007600001506. Banca:; Banca:. Adresa poştală a băncii:; Adresa poştală a băncii:. Cod:; Cod:. IBAN:; IBAN:. Cod TVA:. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul de bunuri; IP UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI. Semnătura autorizată:; Semnătura autorizată:. Administrator; Rector – Viorel BOSTAN. L.Ș.; L.Ș.. Anexa nr. 1 la contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul de bunuri; Cumpărătorul. Anexa nr. 2 la contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul.