- CAIET DE SARCINI

- Bunuri/Servicii

Privind Achiziţionarea serviciilor de deservire şi exploatare a centralelor termice a IMSP Spitalul Raional Soroca ,,A.Prisacari” pentru sezonul de încălzire anul -2025

prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de preț

Cod CPV :

50500000-0

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante : Da, SR-Soroca.md

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”

- IDNO: 1003607150209

- Adresa: mun.Soroca str.M. Kogîlniceanu 1

- Numărul de telefon/fax: 0230-2-37-41

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: srsoroca@ms.md;

Se dau detalii generale privind obiectul achiziției.

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Se precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare și locul livrării/prestării a produselor/serviciilor.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează conformitatea şi aplicabilitatea materialelor, legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Se precizează modalitatea de calculare a costului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative în domeniu.

- Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, etc..

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor, tipurile şi cantitatea.

8. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

| Nr.do | Denumirea serviciilor | Caracteristicile tehnice a serviciilor | U/M | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Achiziţionarea serviciilor de deservire şi exploatare a Centralelor termice a IMSP Spitalul Raional Soroca ,,A.Prisacari" de pe str.M.Kogălniceanu 1 | 1 centrală termică cu capacitatea de 600 kW – 2 cazane pe gaze naturale a cîte 300 kW - prezenţa obligatorie 24/24 a unui operator atestat pentru desfăsurarea activităţii şi/sau lucrărilor îndomeniul securităţii industriale cu gaze naturale şi biocombustibili solizi; -controlul permanent a regimului de lucru a grupurilor termice de către operatori . -deservirea tehnică a utilajului de gaze şi a centralei termice pe biocombustibil solid din cazangerii. - deservirea tehnică a utilajului de termoficare din cazangerie; -localizarea şi lichidarea avariilor din sistemul autonom a gospodăriei de gaze și termoficare din cazangerie; - conservarea cazangeriei la sfîrșitul sezonului de încălzire; - organizarea controalelor operative de personalul tehnic și ingineresc , analiza volumelor de lucrări , registrelor de lucru , instrucțiuni de exploatare inofensivă. | Luni | 6 |
| 2 | Achiziţionarea serviciilor de deservire şi exploatare a Centralelor termice a IMSP Spitalul Raional Soroca ,,A.Prisacari" de pe str.N.Testemițeanu 68 | 1 centrală termică cu capacitatea de 680 kBt – 5 cazane pe gaze naturale şi 1 centrală termică cu capacitatea 600 kW pe biocombustibil solid. - prezenţa obligatorie 24/24 a unui operator atestat pentru desfăsurarea activităţii şi/sau lucrărilor îndomeniul securităţii industriale cu gaze naturale şi biocombustibili solizi; -controlul permanent a regimului de lucru a grupurilor termice de către operatori . -deservirea tehnică a utilajului de gaze şi a centralei termice pe biocombustibil solid din cazangerii. - deservirea tehnică a utilajului de termoficare din cazangerie; -localizarea şi lichidarea avariilor din sistemul autonom a gospodăriei de gaze și termoficare din cazangerie; - conservarea cazangeriei la sfîrșitul sezonului de încălzire; - organizarea controalelor operative de personalul tehnic și ingineresc , analiza volumelor de lucrări , registrelor de lucru , instrucțiuni de exploatare inofensivă. | Luni | 6 |