| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de verificare metrologică a rezervoarelor metalice de stocare a produselor petroliere |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  | Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a produselor/ serviciilor solicitate |
| Servicii de verificare metrologică a rezervoarelor metalice de stocare a produselor petroliere | serv. |  |  | Serviciile se vor presta pentru 3 rezervoare de combustibil, cu următoarele capacități: Rezervor nr. 1 – 22 573 tone Rezervor nr. 2 – 22 992 tone Rezervor nr. 3 – 22 368 tone Prestatorul va executa următoarele servicii: Deconectarea rezervoarelor – 3 buc. Pomparea combustibilului – 69 m³. Degazarea rezervoarelor – 3 buc. Spălarea rezervoarelor – 3 buc. Lucrări pregătitoare pentru măsurare – 3 buc. Verificarea metrologică și calibrarea rezervoarelor (inclusiv întocmirea și aprobarea tabelelor de calibrare) – 3 buc. Sigilarea rezervoarelor – 3 buc. Materialele necesare (Silicon – 3 buc. ect.) vor fi asigurate de către prestator. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________