Instalarea caloriferilor sistemului de incalzire a blocului administrativ IP Rîșcani DP Chisinau, str. Miron Costin 5/1	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitatile de lucrari № 1
  Bloc administrativ. Incalzire

Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari de constructie 
			
		1.1. Демонтаж			
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  (Снятие ратиаторов для устранения, -45шт)
	m2	45,00
	
		1.2. Отопление
			
2	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara Radiator fonta Termo 500/095	m2	45,000
	
 3	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной ф15 (R14ТG)  "Giocomini"  )	buc	90,000
	
		1.3. Соединения для полипропилена			
4	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход   ф20х1/2)	buc	90,000

		1.4. Трубопроводы
			
5	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund  ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai  БТ-177l)	m2	22,500

					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)