ANEXA nr. 4

la caietul de sarcini ,,Instruirea, atestarea și perfecționarea salariaților SA “Termoelectrica” în anul 2026,, cu privire la cerințele minime de cunoștințe necesare de însușit la cursurile de instruire

Lotul nr. 4

Muncitori: ,, Perfecționarea profesională a  electromontorului la exploatarea rețelelor electrice de

distribuție,,

- Bazele electrotehnicii.

- Amenajarea, reparația și deservirea tehnică a rețelelor electrice 0.4-10kV;

- Amenajarea, reparația și deservirea tehnică a rețelelor electrice aeriene cu conductori                 izolați 0,4 kV și conductori 10 kV;

- Amenajarea, reparația și deservirea tehnică a rețelelor electrice prin cabluri la tensiunea 0.4-10kV

- Amenajarea, reparația și deservirea tehnică a rețelelor electrice din interiorul clădirilor;

- Amenajarea, reparația și deservirea tehnică a instalațiilor de distribuție 0.4-10kV;

- Amenajarea, reparația și deservirea tehnică a întrerupătoarelor 0,4-10kV și punctelor de transformare 10/0,4 kV;

- Reducerea pierderilor în rețelele electrice și pregătire către sezonul rece;

- Regulamentul cu privire la Volumul, Normele și Încercările Instalațiilor Electrice;

- Securitatea și sănătatea în muncă.