| la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _______ din __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea țevilor din oțel pentru anul 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lot 1. Țevi din oțel: sudate electric sau trase la cald (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 / EN 10216-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Țeavă din oțel Ø108×4,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10216-2) |  |  |  |  |
| 1.2 Țeavă din oțel Ø159×5,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10216-2) |  |  |  |  |
| 1.3 Țeavă din oțel Ø219×6,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10216-2) |  |  |  |  |
| Lot 2. Țevi din oțel: sudate electric (conform GOST 10704-91 Gr.V/ EN 10217-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Țeavă din oțel Ø530×8,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) |  |  |  |  |
| Lot 3. Țevi din oțel pentru apă și gaze (conform GOST 3262-75/ EN 10216-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Țeavă din oțel DN15×2,8 mm sau Ø 21,3×2,9 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2) |  |  |  |  |
| 3.2 Țeavă din oțel DN20×2,8 mm sau Ø 26,9×2,9 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2) |  |  |  |  |
| 3.3 Țeavă din oțel DN25×3,2 mm sau Ø33,7×3,2 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2) |  |  |  |  |
| 3.4 Țeavă din oțel DN32×3,2 mm sau Ø42,4×3,2 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2) |  |  |  |  |
| 3.5 Țeavă din oțel DN40×3,5 mm sau Ø48,3×3,6 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2) |  |  |  |  |
| 3.6 Țeavă din oțel DN50×3,5 mm sau Ø60,3×3,6 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2) |  |  |  |  |
| 3.7 Țeavă din oțel DN65×4,0 mm sau Ø76,1×4,0 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2) |  |  |  |  |
| 3.8 Țeavă din oțel DN80×4,0 mm sau Ø88,9×4,0 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2) |  |  |  |  |
| Lot 4. Țevi din oțel trase la cald fără sudură (conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74/ EN 10216-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Țeavă din oțel Ø60×4,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |  |  |
| 4.2 Țeavă din oțel Ø60×6,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |  |  |
| 4.3 Țeavă din oțel Ø108×4,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |  |  |
| 4.4 Țeavă din oțel Ø108×6,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |  |  |
| 4.5 Țeavă din oțel Ø133×6,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |  |  |
| 4.6 Țeavă din oțel Ø159×5,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |  |  |
| 4.7 Țeavă din oțel Ø159x6,0mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |  |  |
| 4.8 Țeavă din oțel Ø219×8,0mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |  |  |
| 4.9 Țeavă din oțel Ø325×8,0mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |  |  |
| Lot 5. Țevi din oțel fără sudură (conform ТУ 14-3Р-55-2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Țeavă din oțel Ø32×5,0 mm |  |  |  | Oțel 12x1МФ (GOST 20072-74) |  |  |  |  |
| 5.2 Țeavă din oțel Ø36×6,0 mm |  |  |  | Oțel 12x1МФ (GOST 20072-74) |  |  |  |  |
| 5.3 Țeavă din oțel Ø60×6,0mm |  |  |  | Oțel 12x1МФ (GOST 20072-74) |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________